## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 24750220 | 5625225
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 30375445
2.2 ÁFA | 27% | 8201370
3 A munka ára (HUF) |  | 38576815

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
2 | Bontás, építőanyagok újrahasznosítása | 0 | 18720
9 | Akadálymentesítés | 63613 | 7920
19 | Költségtérítések | 100001 | 0
48 | Szigetelés | 524632 | 18480
50 | Beépített berendezési tárgyak | 170400 | 24600
54 | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 3570
56 | Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csõszerelési munkák | 0 | 4860
57 | Technológiai légtechnikai munkák | 99000 | 63000
71 | Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 715000 | 60480
75 | Megújuló energiahasznosító berendezések | 42500 | 26400
80 | Általános épületgépészeti szigetelés | 1764770 | 280800
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 3215750 | 2970975
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 7503751 | 1207020
83 | Szellőztető berendezések | 2070717 | 265680
84 | Légkondicionáló berendezések | 8388628 | 668700
88 | Rögzítések, tömítések | 91458 | 4020
| Összesen (HUF) | 24750220 | 5625225

## 2.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 02-000-0.1 | Törött üveg és régi tapasz eltávolítása, Ablak bontása, bármilyen anyagú szerkezetből, 0,50 m² táblaméret felett | 5.2 | m2 | 1.2 | 0 | 3600 | 0 | 18720 | [K]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 18720

## 9.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-009-11.1.3.2-0337804 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, mélyöblítésű kivitelben, KOLO Nova Pro Bez Barier fali WC mozgáskorlátozottak számára, 6 l, mélyöblítésű, öblítőperem nélkül, Rimfree®, 70 cm, Cikkszám: M33520000 | 1 | db | 1.06 | 42189 | 3180 | 42189 | 3180 | [ÖN]
2 | 82-009-5.1-0337809 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), KOLO Nova Pro Bez Barier mosdó mozgáskorlátozottak számára, csaplyukkal, túlfolyó nélkül, 65 x 55 cm, Cikkszám: M38465000 | 1 | db | 1.58 | 21424 | 4740 | 21424 | 4740 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 63613 | 7920

## 19.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 19-081-11.1.1 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, hatósági víznyomáspróba (Vízmű számla) | 2 | db | 0 | 50000 | 0 | 100000 | 0
2 | 19-081-11.1.1 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, hatósági víznyomáspróba (Vízmű számla) | 1 | db | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [ÖN] | 190812244914
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 100001 | 0

## 48.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 48-005-1.74.1-0135157 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egy- vagy kéttagú tető- és teraszösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, fűtött kivitelben, termoplasztikus műanyag tető- vagy teraszösszefolyó, bitumenes lemez szigetelésű tetőben, HL62.1H/1, Lapostető lefolyó, függőleges, hőszigetelt házzal, gyárilag felhegesztett bitumengallérral, lombfogó kosárral, fűthető kivitelben - DN110 | 8 | db | 0.72 | 60153 | 2160 | 481224 | 17280 | [ÖN] [HL62.1HSafe/1] | 480054084556
2 | 48-005-1.80.4-0135251 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőösszefolyó, teraszösszefolyó, oldalkifolyó kiegészítőinek elhelyezése, magasítóelem, víztelenítő gyűrű, párakivezető, folyókatoldat stb., HL160, Víztelenítő gyűrű lapostető lefolyókhoz DN150. Alkalmazható: HL62, HL64, HL69, valamint a HL72 és HL317 sorozatoknál | 8 | db | 0.05 | 5426 | 150 | 43408 | 1200 | [ÖN] | 480052632551
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 524632 | 18480

## 50.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 50-003-0 | Beépített mosdószekrények, mosdóval, csaptelep valamint le- és túlfolyó nélkül falra szerelhető kivitelben, kettő vagy dupla mosdókagylóval, KOLO TRAFFIC dupla mosdó, 2 csaplyukkal, túlfolyóval, ReflexKolo felülettel, 120x48cm | 2 | db | 4.1 | 85200 | 12300 | 170400 | 24600 | [K]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 170400 | 24600

## 54.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 54-005-5.1 | PP, PE, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között DN32 | 7 | m | 0.1 | 0 | 510 | 0 | 3570 | [K]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 3570

## 56.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 56-031-6.9.6.1 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése, (ellenkarimák és kötések külön tételben történő elszámolásával), DN 50 kompenzátor, gumikompenzátor | 2 | db | 0.81 | 0 | 2430 | 0 | 4860 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 4860

## 57.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 57-051-1.1.2 | Acél tartó szerkezet beépítése statikus terv szerint, fix kivitelben, ventilátor alátámasztása, vagy függesztése | 15 | kg | 1.4 | 6600 | 4200 | 99000 | 63000 | [K]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 99000 | 63000

## 71.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 71-012-3 | frekvenciaváltó SIG Air Handling ACH 550 IP20, max. 5,5 kW | 1 | db | 2.08 | 330000 | 6240 | 330000 | 6240 | [K]
2 | 71-012-3 | frekvenciaváltó SIG Air Handling ACH 750 IP20, max. 7,5 kW | 1 | db | 2.08 | 385000 | 6240 | 385000 | 6240 | [K]
3 | 71-000-0.0.0 | Ventilátorok és a frekvenciaváltók elektromos bekötése | 2 | db | 8 | 0 | 24000 | 0 | 48000 | [K]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 715000 | 60480

## 75.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 75-111-1.2.2.3-0018343 | Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése kültérben, -7℃/35℃ hőmérséklet tartománynál, aktív hűtésre hőszivattyú szivárgásvizsgálata kötelező. Hűtő berendezés NKVH (hivatalos F-gáz rendelet szerinti) szivárgásvizsgálat. | 1 | db | 4.4 | 16000 | 13200 | 16000 | 13200
2 | 75-111-0 | CLIVET levegő/víz hőszivattyú szivárgásvizsgálata | 1 | db | 4.4 | 26500 | 13200 | 26500 | 13200 | [K]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 42500 | 26400

## 80.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 80-004-1.4.1.1.1-0125046 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,5 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: AF-2-054 | 100 | m | 0.12 | 3596 | 360 | 359600 | 36000 | [ÖN] | 800041445895
2 | 80-004-1.4.1.1.1-0125043 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,5 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: AF-2-042 | 160 | m | 0.12 | 2520 | 360 | 403200 | 57600 | [ÖN] | 800041445866
3 | 80-004-1.4.1.1.1-0125041 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13,0 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: AF-2-035 | 175 | m | 0.12 | 2262 | 360 | 395850 | 63000 | [ÖN] | 800041445842
4 | 80-004-1.4.1.1.1-0125039 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 12,5 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: AF-2-028 | 150 | m | 0.12 | 1885 | 360 | 282750 | 54000 | [ÖN] | 800041445825
5 | 80-004-1.4.1.1.1-0125037 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 12,0 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: AF-2-022 | 80 | m | 0.12 | 1751 | 360 | 140080 | 28800 | [ÖN] | 800041445801
6 | 80-004-1.4.1.1.1-0125036 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 11,5 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: AF-2-018 | 95 | m | 0.12 | 1614 | 360 | 153330 | 34200 | [ÖN] | 800041445791
7 | 80-004-1.4.1.1.1-0125035 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 11,5 mm, külső csőátmérő 15 mm, R: AF-2-015 | 20 | m | 0.12 | 1498 | 360 | 29960 | 7200 | [ÖN] | 800041445786
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 1764770 | 280800

## 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-002-3.2.1.2.1-0130969 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x500 mm, KAEM032/0.5M | 2 | m | 0.37 | 806 | 1110 | 1612 | 2220 | [ÖN] | 810023214126
2 | 81-002-3.2.1.2.3-0130971 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M | 15 | m | 0.47 | 1054 | 1410 | 15810 | 21150 | [ÖN] | 810022115216
3 | 81-002-3.2.1.2.4-0130974 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 65, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x500 mm, KAEM063/0.5M | 35 | m | 0.53 | 1529 | 1590 | 53515 | 55650 | [ÖN] | 810023214155
4 | 81-002-4.1.1.2.1-0131501 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, KGEM110/1M-EN | 30 | m | 0.46 | 3285 | 1380 | 98550 | 41400 | [ÖN] | 810020873301
5 | 81-001-1.1.1.1.1.2-0311073 | Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (horonyvésés külön tételben), DN 15, REHAU univerzális RAUTITAN flex cső tekercsben, 16x2,2 mm, 9 mm vtg.habosított PE szigeteléssel, koextrudált PE fóliával, 10 bar, 70 C fok, 130480 | 12 | m | 0.2 | 987 | 600 | 11844 | 7200
6 | 81-001-1.1.1.1.1.2-0311074 | Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (horonyvésés külön tételben), DN 15, REHAU univerzális RAUTITAN flex cső tekercsben, 20x2,8 mm, 9 mm vtg.habosított PE szigeteléssel, koextrudált PE fóliával, 10 bar, 70 C fok, 130490 | 10 | m | 0.2 | 1240 | 600 | 12400 | 6000
7 | 81-001-1.1.1.1.2.3-0311086 | Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 20, REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel, 25x3,5 mm, tekercs, 131508-025 | 15 | m | 0.26 | 2794 | 780 | 41910 | 11700 | [ÖN] | 810013656832
8 | 81-001-1.1.1.1.2.4-0311057 | Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 25, REHAU univerzális RAUTITAN flex cső tekercsben, 32x4,4 10 bar, 70 C fok, 130400 | 6 | m | 0.3 | 2736 | 900 | 16416 | 5400 | [ÖN] | 810010835122
9 | 81-002-4.1.1.2.1-0131501 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, KGEM110/1M-EN | 30 | m | 0.46 | 3285 | 1380 | 98550 | 41400 | [ÖN] | 810020873301
10 | 81-002-4.1.1.2.2-0131511 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 125, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x1000 mm SN4, KGEM125/1M-EN | 45 | m | 0.52 | 3824 | 1560 | 172080 | 70200 | [ÖN] | 810020873342
11 | 81-002-1.0 | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 90 °C tartós, 95 °C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, hangcsillapítás nélkül, gumitömítésű tokos kötéssel, csőtartókkal, 0,5 m hosszú csövekből, csőidomokkal, DN 20 | 40 | m | 2.8 | 365 | 8400 | 14600 | 336000 | [K]
12 | 81-002-1.0 | PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 90 °C tartós, 95 °C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, hangcsillapítás nélkül, gumitömítésű tokos kötéssel, csőtartókkal, 0,5 m hosszú csövekből, csőidomokkal, DN 32 | 40 | m | 2.8 | 415 | 8400 | 16600 | 336000 | [K]
13 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0337394 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5, Cikkszám: 29256 | 100 | m | 0.32 | 2397 | 960 | 239700 | 96000 | [ÖN] | 810041701430
14 | 81-004-1.5.1.1.1.1.7-0337396 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 50, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d54x1,5, Cikkszám: 29258 | 100 | m | 0.42 | 4080 | 1260 | 408000 | 126000 | [ÖN] | 810041701454
15 | 81-004-1.5.1.1.1.1.6-0337395 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 40, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d42x1,5, Cikkszám: 29257 | 160 | m | 0.36 | 3213 | 1080 | 514080 | 172800 | [ÖN] | 810041701442
16 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0337393 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255 | 150 | m | 0.28 | 1658 | 840 | 248700 | 126000 | [ÖN] | 810041701425
17 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0337392 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5, Cikkszám: 29254 | 80 | m | 0.24 | 1403 | 720 | 112240 | 57600 | [ÖN] | 810041701413
18 | 81-004-1.5.1.1.1.1.2-0337391 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, Cikkszám: 29253 | 95 | m | 0.2 | 995 | 600 | 94525 | 57000 | [ÖN] | 810041701401
19 | 81-004-1.5.1.1.1.1.1-0337390 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 12, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d15x1,2, Cikkszám: 29252 | 20 | m | 0.18 | 893 | 540 | 17860 | 10800 | [ÖN] | 810041701391
20 | 81-004-1.4.1.1.1.4-0110013 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25, Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 2 | m | 1.42 | 1239 | 4260 | 2478 | 8520 | [ÖN] | 810040903302
21 | 81-004-1.4.1.1.1.5-0110016 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 32, Fekete acélcső A 37X 5/4" simavégű | 25 | m | 1.55 | 1454 | 4650 | 36350 | 116250 | [ÖN] | 810040903355
22 | 81-004-1.4.1.1.1.2-0110007 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15, Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű | 20 | m | 0.94 | 690 | 2820 | 13800 | 56400 | [ÖN] | 810040903205
23 | 81-004-1.4.1.1.1.1-0110001 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 10, Fekete acélcső, A 37X 1/4" simavégű | 10 | m | 0.84 | 470 | 2520 | 4700 | 25200 | [ÖN] | 810040903101
24 | 81-004-1.4.1.1.2.1.2-0110022 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 50, Fekete acélcső, A 37X 2" simavégű | 15 | m | 1.37 | 2686 | 4110 | 40290 | 61650 | [ÖN] | 810040903641
25 | 81-004-1.4.1.1.2.1.4-0110028 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 80, Fekete acélcső, A 37X 3" simavégű | 5 | m | 1.64 | 4302 | 4920 | 21510 | 24600 | [ÖN] | 810040903825
26 | 81-004-1.3.1.1.1.2.1-0311001 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 12, REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 16,2x2,6 mm, tekercs, 130121-100 | 130 | m | 0.1 | 795 | 300 | 103350 | 39000 | [ÖN] | 810040888496
27 | 81-004-1.3.1.1.1.2.2-0311003 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 15, REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 20x2,9 mm, tekercs, 130131-100 | 20 | m | 0.11 | 1122 | 330 | 22440 | 6600 | [ÖN] | 810040888535
28 | 81-004-1.3.1.1.1.2.3-0311005 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 20, REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 25x3,7 mm, szál, 130091-005 | 20 | m | 0.12 | 2111 | 360 | 42220 | 7200 | [ÖN] | 810040888576
29 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0337394 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5, Cikkszám: 29256 | 75 | m | 0.32 | 2397 | 960 | 179775 | 72000 | [ÖN] | 810041701430
30 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 360 | m | 0.25 | 0 | 750 | 0 | 270000 | [ÖN] | 810000834682
31 | 81-004-00 | Nyomáspróba | 1 | db | 12 | 1183 | 36000 | 1183 | 36000 | [K]
32 | 81-001-1.1.1.1.2.2-0311088 | Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 15, REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), 13 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel, 20x2,8 mm, tekercs, 131515-025 | 6 | m | 0.2 | 1819 | 600 | 10914 | 3600 | [ÖN] | 810013656815
33 | 81-002-3.2.1.2.2-0130970 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x500 mm, KAEM040/0.5M | 1.5 | m | 0.43 | 905 | 1290 | 1358 | 1935 | [ÖN] | 810023214131
34 | 81-004-1.3.1.1.1.1.1-0311023 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/AI/PE anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, (horonyvésés külön tételben) DN 12, REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben, 16,2x2,6 mm, 9 mm vtg.habosított PE szigeteléssel, koextrudált PE fóliával, 10 bar, 95 C fok, 130251 | 30 | m | 0.1 | 1037 | 300 | 31110 | 9000
35 | 81-001-1.6.1.1.1.1.7-0120023 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 50, Horganyzott acélcső A 37X minőségű 2" menetes | 120 | m | 1.8 | 4294 | 5400 | 515280 | 648000 | [ÖN] | 810010859000
36 | 81-000-00 | Víz mennyiség ellenőrző mérés, 2bar, 80 l/s | 1 | db | 1.5 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | [K]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 3215750 | 2970975

## 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-001-7.4.2-0114692 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal TW golyoscsap ivóvízre, PN10, DN25, bm., Rp1xRp1, műanyag fogantyúval, max. 90°C,mindkét oldalán G 1/4" vakdugóval lezárt ürítési hellyel, vörösöntvényből, nyers felülettel, teljes átömlésű, holttér-mentes kivitelben, 4208808 | 1 | db | 0.69 | 9595 | 2070 | 9595 | 2070 | [ÖN] | 820012364656
2 | 82-001-7.2.2-0114690 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal TW golyoscsap ivóvízre, PN10, DN15, bm., Rp1/2xRp1/2, műanyag fogantyúval, max. 90°C, mindkét oldalán G 1/4" vakdugóval lezárt ürítési hellyel, vörösöntvényből, nyers felülettel, teljes átömlésű, holttér-mentes kivitelben, 4208804 | 1 | db | 0.51 | 6173 | 1530 | 6173 | 1530 | [ÖN] | 820012364283
3 | 82-009-13.6.1-0337622 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, szerelőelemes (működtető elem nélkül) falsík előtti, GEBERIT Duofix WC szerelőelem fali WC részére Sigma 12 cm öblítőtartállyal, Cikkszám: 111.300.00.5 | 7 | db | 0.88 | 75500 | 2640 | 528500 | 18480 | [ÖN]
4 | 82-009-11.1.4.4-0337802 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, monoblokkos, hátsókifolyású mélyöblítésű kivitelben, KOLO Nova Pro monoblokkos WC csésze, 3/6 l, hátsó kifolyású, mélyöblítésű, öblítőperem nélkül, Rimfree®, Cikkszám: M33220000 | 6 | db | 1.6 | 26368 | 4800 | 158208 | 28800 | [ÖN]
5 | 82-009-12.1-0337798 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, KOLO Nova Pro WC ülőke, szögletes, kemény, Duroplaszt, fém zsanérral, lecsapódásgátlóval - Click2Clean, Cikkszám: M30118000 | 6 | db | 0.25 | 15360 | 750 | 92160 | 4500 | [ÖN]
6 | 82-009-31.2-0135032 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez, HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával | 4 | db | 0.75 | 2509 | 2250 | 10036 | 9000 | [ÖN] | 820092659875
7 | 82-009-18.1-0326011 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, álló kifolyószelep szerelés, SCHELL PETIT nyomógombos-önelzáró állószelep, hideg v.előkevert vízhez, állítható átfolyási idővel (5-15 sec), 1/2" csatl., rögzítő anyagokkal, króm, Csz.: 021220699 | 4 | db | 0.51 | 18232 | 1530 | 72928 | 6120 | [ÖN] | 820093981172
8 | 82-009-17.1-0326193 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés, SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-1/2", meghosszabbított fali csatlakozóval, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm, Csz.: 052170699 | 8 | db | 0.5 | 1355 | 1500 | 10840 | 12000 | [ÖN] | 820091669956
9 | 82-009-15.1.1-0337807 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde, KOLO Nova Pro vizelde, felső bekötésű, hátsó vagy alsó kifolyású, beépített kerámia szűrővel, Cikkszám: M36010000 | 4 | db | 1 | 58010 | 3000 | 232040 | 12000 | [ÖN]
10 | 82-009-31.5-0135011 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez, HL430/50, Vizeldeszifon DN50, 0-90 fokban állítható kimenettel, vízszintes kimenetű leszívó rendszerű vizeldékhez | 4 | db | 0.75 | 8202 | 2250 | 32808 | 9000 | [ÖN] | 820090988161
11 | 82-009-16.2.1-0326113 | Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, nyomógombos, SCHELL BASIC SV falon kívüli vizeldeöblítő szelep, 1-6 l között állítható öblítési mennyiséggel, előszűrővel, automatikus kiegyenlítő furat tisztítóval, 0,8-5,0 bar víznyomás között, 1/2" króm fali csatlakozással, belső csatlakozással a csészéhez, szervízelzáró szeleppel, króm, Csz.: 024770699 | 4 | db | 1.04 | 21213 | 3120 | 84852 | 12480 | [ÖN] | 820091669823
12 | 82-001-6.2.8-1722155 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, Flamco Flexvent Super 1/2" úszós légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelem nélkül, Rendelési szám: 28520 + Flamco Flexvent elzáró Super légtelenítőhöz 1/2" 120 °C 10 bar, Rendelési szám: 28525 | 2 | db | 0.33 | 12900 | 990 | 25800 | 1980 | [ÖN] | 820014130123
13 | 82-001-6.2.8-0722155 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, Flamco Flexvent Super 1/2" úszós légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelem nélkül, Rendelési szám: 28520 | 2 | db | 0.33 | 9600 | 990 | 19200 | 1980 | [ÖN] | 820013551953
14 | 82-009-21.2-0135120 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése, HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 1 | db | 0.9 | 3648 | 2700 | 3648 | 2700 | [ÖN] | 820092659403
15 | 82-004-1.2-0353213 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20,01 - 80 liter között, HAJDU Z - 80 EK-1 zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali függőleges kivitelű, 80 literes tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2111815112 | 1 | db | 3.3 | 43317 | 9900 | 43317 | 9900 | [ÖN] | 820043979790
16 | 82-002-11.1 | Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, nyomásmérő / manométer (nyomásszabályzó szelep, biztonsági szelep, stb. a 82-001 tételcsoportban) | 1 | db | 0.15 | 0 | 450 | 0 | 450 | [ÖN] [MMG bojler biztonsági szelep B-B (1/2", 6,5 bar)]
17 | 82-009-1.1.1-0215021 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból, Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú | 1 | db | 0.4 | 10900 | 1200 | 10900 | 1200 | [ÖN] | 820090968581
18 | 82-009-31.2-0135032 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez, HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával | 1 | db | 0.75 | 2509 | 2250 | 2509 | 2250 | [ÖN] | 820092659875
19 | 82-009-17.2-0326153 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés, SCHELL COMFORT szűrős kombinált sarokszelep, a sarokszelep csatlakozásnál: mosható-Hostaform szűrővel, zsírzókamrás felsőrésszel, tömlővéggel, 1/2" króm, visszafolyásgátlóval, Csz.: 035600699 | 1 | db | 0.5 | 8348 | 1500 | 8348 | 1500 | [ÖN] | 820091670075
20 | 82-009-21.1-0135289 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése, HL90PrD, Padlólefolyó szuperalacsony beépítési magassággal (69mm+burkolat), DN40 vízszintes gömbcsuklós csatlakozóval, szigetelő készlettel együtt, "Primus" kiszáradás-védett bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal. Terhelhetőség: 300kg | 2 | db | 0.93 | 16716 | 2790 | 33432 | 5580 | [ÖN] | 820092659134
21 | 82-009-31.2-0135032 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez, HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával | 1 | db | 0.75 | 2509 | 2250 | 2509 | 2250 | [ÖN] | 820092659875
22 | 82-009-18.1-0326010 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, álló kifolyószelep szerelés, SCHELL PETIT SC-M önelzáró álló csaptelep, hőmérséklet szabályozóval, vandálbiztos, teljes fém kivitelben, manuális nyitás és automatikus elzárás, Csz.: 021510699 | 1 | db | 0.51 | 36831 | 1530 | 36831 | 1530 | [ÖN] | 820093981160
23 | 82-009-17.1-0326192 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés, SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzat nélkül, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm, Csz.: 052120699 | 2 | db | 0.5 | 1137 | 1500 | 2274 | 3000 | [ÖN] | 820091669944
24 | 82-009-21.2-0135119 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése, HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is bűzzáró (kettős működésű) bűzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete Ø 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítőház a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm | 3 | db | 0.9 | 7450 | 2700 | 22350 | 8100 | [ÖN] | 820092659393
25 | 82-004-6.1.1.2-0722102 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 81-400 liter között, Flamco Flexcon M 400/3 bar cserélhető membrános tágulási tartály, 6 bar, Rendelési szám: 22003 | 2 | db | 0.67 | 209796 | 2010 | 419592 | 4020 | [ÖN] | 820040954826
26 | 82-001-7.5.9-0722335 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 biztonsági szerelvény, Flamco Prescor 5/4" x 6/4" membrános biztonsági szelep max. 140 °C, 3 bar, Rendelési szám: 27057 | 1 | db | 0.83 | 10900 | 2490 | 10900 | 2490 | [ÖN] | 820013552454
27 | 82-001-7.3.8-0722317 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény, Flamco Prescor 100 3/4" membrános biztonsági szelep max. 140 °C, 3 bar, Rendelési szám: 27024 | 1 | db | 0.56 | 2800 | 1680 | 2800 | 1680 | [ÖN] | 820014130714
28 | 82-004-6.1.1.1-0722027 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között, Flamco Flexcon CE Top 35 / 2,5 membrános tágulási tartály "CE Top" 6 bar, 70 °C, Rendelési szám: 16037 | 1 | db | 0.61 | 17596 | 1830 | 17596 | 1830 | [ÖN] | 820044136094
29 | 82-008-3.1.4.1.2-0127713 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 30/32, Wilo-Stratos 30/1-10 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 30, menetes csatlakozással, PN10, 1~230V, C:2103616 | 1 | db | 3.01 | 225925 | 9030 | 225925 | 9030 | [ÖN] | 820082184425
30 | 82-001-7.5.1-0113105 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), Danfoss Strang AB-QM 32 állítható mennyiségkorlátozó szelep, termikus motorcsatl. lehetőséggel, mérőcsonk nélkül, Kvs=7,16, 640-3200 l/h, 003Z1205 | 1 | db | 0.83 | 54898 | 2490 | 54898 | 2490 | [ÖN] | 820010936335
31 | 82-007-10.1.1 | Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120 kW teljesítményig, menetes csatlakozással | 1 | db | 1.09 | 83890 | 3270 | 83890 | 3270 | [ÖN] [COSMO 25/30 G3/4" lemezes hőcserélő]
32 | 82-001-6.4.2-0114744 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, OVENTROP Optiflex töltő-ürítő golyoscsap, PN16, DN25, 1" km., max. 120°C, sárgarézből, müa. tömlővéges csatlakozóval, menetes véglezáró kupakkal, nyers kivitelben, 1033308 | 5 | db | 0.44 | 9005 | 1320 | 45025 | 6600 | [ÖN] | 820010931725
33 | 82-001-7.5.2-0115585 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, szárnyas fém fogantyúval, PN16, DN32, G 1 1/4", bm., kvs=110, (-10...+100)°C, teljes átöml., sr. nikk. szelepház, 1076110 | 9 | db | 0.83 | 9682 | 2490 | 87138 | 22410 | [ÖN] | 820012364821
34 | 82-001-6.4.9-0114750 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonsági szerelvény, OVENTROP "MSM-Block" kazánbiztonsági szerelvény, DN25, belsőmenetes csatlakozással, 3,0 bar lefúvatási nyomású membrános biztonsági szeleppel, automatikus zárású gyorslégtelenítővel, manométerrel, hőszigeteteléssel, komplett, 1351062 | 3 | db | 0.44 | 17201 | 1320 | 51603 | 3960 | [ÖN] | 820013754861
35 | 82-001-7.4.1-0115553 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó csappantyú, PN16, DN25, G 1" bm, PN16, (-10... +80)°C, kvs=20,20, vörösöntvény szerelvényház, 1075008 | 1 | db | 0.69 | 15074 | 2070 | 15074 | 2070 | [ÖN] | 820010935473
36 | 82-001-6.2.8-0115693 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, OVENTROP gyorslégtelenítő szelep, automatikus zárással, PN10, DN15, 1/2" km., (0...+110)°C, sárgarézből, 1088304 | 4 | db | 0.33 | 3491 | 990 | 13964 | 3960 | [ÖN] | 820010931582
37 | 82-001-6.2.8-0115693 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, OVENTROP gyorslégtelenítő szelep, automatikus zárással, PN10, DN15, 1/2" km., (0...+110)°C, sárgarézből, 1088304 | 90 | db | 0.33 | 3491 | 990 | 314190 | 89100 | [ÖN] | 820010931582
38 | 82-001-7.7.2-0115627 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, műanyag fogantyúval, PN16, DN50, 2", bm, kvs=310, (-10...+100)°C, teljes átöml. nikkelezett sr szelepházzal, 1077116 | 11 | db | 1.65 | 13889 | 4950 | 152779 | 54450 | [ÖN] | 820010938306
39 | 82-001-7.5.2-0115625 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, műanyag fogantyúval, PN16, DN32, 1 1/4", bm, kvs=110, (-10...+100)°C, teljes átöml. nikkelezett sr szelepházzal, 1077110 | 4 | db | 0.83 | 6734 | 2490 | 26936 | 9960 | [ÖN] | 820010936795
40 | 82-001-7.3.2-0115623 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, műanyag fogantyúval, PN16, DN20, 3/4", bm, kvs=43, (-10...+100)°C, teljes átöml. nikkelezett sr szelepházzal, 1077106 | 20 | db | 0.56 | 3196 | 1680 | 63920 | 33600 | [ÖN] | 820010934645
41 | 82-001-7.2.2-0115622 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, műanyag fogantyúval, PN16, DN15, 1/2", bm, kvs=22, (-10...+100)°C, teljes átöml. nikkelezett sr szelepházzal, 1077104 | 10 | db | 0.51 | 2451 | 1530 | 24510 | 15300 | [ÖN] | 820010933376
42 | 82-001-7.7.3-0115777 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, OVENTROP szennyfogó szűrő, PN25, DN50, 2" bm., kvs=56.20, szitasűrűség 250 υm, (-10...+150)°C, vörösöntvény szerelvényházzal, 1121016 | 1 | db | 1.65 | 43049 | 4950 | 43049 | 4950 | [ÖN] | 820010938565
43 | 82-001-7.4.1-0115544 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072008 | 1 | db | 0.69 | 11300 | 2070 | 11300 | 2070 | [ÖN] | 820010935461
44 | 82-005-17.2.2 | Hőmérő elhelyezése, könyök hőmérő, nagy | 8 | db | 1.08 | 0 | 3240 | 0 | 25920 | [ÖN]
45 | 82-005-16.2-0123272 | Manométer elhelyezése, lemezházas, NELKE-WATTS Termo-manométer-radiális alsó csatl.hőmérő és nyomásmérő kombi műszer 80 mm átmérő 0-4 bar nyomásig, 0-120℃-ig, TMAX 4, 1/2", 03.32.004 | 8 | db | 0.12 | 3278 | 360 | 26224 | 2880
46 | 82-004-6.1.1.1-0722026 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között, Flamco Flexcon CE Top 25 / 2,5 membrános tágulási tartály "CE Top" 6 bar, 70 °C, Rendelési szám: 16027 | 2 | db | 0.61 | 14696 | 1830 | 29392 | 3660 | [ÖN] | 820044136082
47 | 82-001-2.14.3-0722801 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamco Clean Smart 50 F mágneses iszapleválasztó max. 120 °C, 16 bar, karimás, Rendelési szám: 31081 | 1 | db | 2.04 | 370328 | 6120 | 370328 | 6120 | [ÖN] | 820014129120
48 | 82-008-3.1.4.1.3-0125709 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 40, Wilo-Stratos 40/1-12 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 40, karimás csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10 kombikarimával, 1~230V, C:2090455 | 1 | db | 3.3 | 418320 | 9900 | 418320 | 9900 | [ÖN] | 820081719636
49 | 82-001-7.7.3-0722896 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamcovent Clean Smart Ecoplus 2" kombinált mágneses leválasztó 120 °C, 10 bar, belső menetes, szigetelt, Rendelési szám: 30056 | 1 | db | 1.65 | 41200 | 4950 | 41200 | 4950 | [ÖN] | 820014131595
50 | 82-007-10.1.1 | Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120 kW teljesítményig, menetes csatlakozással | 1 | db | 1.09 | 598570 | 3270 | 598570 | 3270 | [ÖN] [COSMO 80/30 G2" lemezes hőcserélő]
51 | 82-001-14.1-0321201 | Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, Danfoss AMV 110NL 3-pont szabályozású fogaskerék motor AB-QM szelepekhez DN 32 méretig, 082H8056 | 28 | db | 0.4 | 23962 | 1200 | 670936 | 33600 | [ÖN] | 820011242236
52 | 82-001-7.2.1-0113102 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), Danfoss Strang AB-QM 15 állítható mennyiségkorlátozó szelep, termikus motorcsatl. lehetőséggel, mérőcsonk nélkül, Kvs=1,13, 45-450 l/h, 003Z1202 | 21 | db | 0.51 | 24454 | 1530 | 513534 | 32130 | [ÖN] | 820010932473
53 | 82-001-7.3.1-0113113 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), Danfoss Strang AB-QM 20 állítható mennyiségkorlátozó szelep, termikus motorcsatl. lehetőséggel, mérőcsonkkal, Kvs=2,25, 003Z1213 | 10 | db | 0.56 | 33473 | 1680 | 334730 | 16800 | [ÖN] | 820010933972
54 | 82-016-12.4 | Hűtő berendezés beüzemelése | 1 | db | 41 | 0 | 123000 | 0 | 123000
55 | 82-008-3.2.4.2 | Hőszivattyú elhelyezése és bekötése, Victaulic csatlakozással | 2 | db | 5.92 | 16900 | 17760 | 33800 | 35520 | [2"]
56 | 82-012-3.2.1.6-0423487 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x1000 mm, fűtőteljesítmény: 2296 W | 4 | db | 1.97 | 31694 | 5910 | 126776 | 23640 | [ÖN] | 820120998961
57 | 82-012-3.2.1.4-0423467 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W | 4 | db | 1.97 | 21882 | 5910 | 87528 | 23640 | [ÖN] | 820120997920
58 | 82-012-3.2.1.4-0423470 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1320 mm, fűtőteljesítmény: 2261 W | 2 | db | 1.97 | 26755 | 5910 | 53510 | 11820 | [ÖN] | 820120997956
59 | 82-001-16.1.3 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 Gampper 456 S visszatérő csavarzat | 10 | db | 0.45 | 2756 | 1350 | 27560 | 13500 | [K]
60 | 82-001-16.1.3.1 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 Gampper VarioQ S előbeállításos termosztatikus szelep mérőcsonkkal | 10 | db | 0.45 | 5286 | 1350 | 52860 | 13500 | [K]
61 | 82-001-16.1.3.2 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése termosztátfej Gampper 320 | 10 | db | 0.45 | 3255 | 1350 | 32550 | 13500 | [K]
62 | 82-000-0 | Danfoss FQS 2" áramléskapcsoló folyadékhűtőhöz | 1 | db | 1.6 | 156300 | 4800 | 156300 | 4800 | [K]
63 | 82-000-4.2.0 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak nyitott tágulási vagy táptartály 1000 liter felett | 1 | db | 15.58 | 0 | 46740 | 0 | 46740 | [K]
64 | 82-016-00.0 | Próbafűtés, radiátorok műszeres beszabályozása | 15 | db | 0.9 | 0 | 2700 | 0 | 40500 | [K]
65 | 82-016-12.3 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 45.441 - 69.780 W teljesítmény között | 1 | db | 52.5 | 0 | 157500 | 0 | 157500 | [ÖN] | 820161025534
66 | 82-008-1.3.2.1-0124278 | Vízelvezetés átemelő telepek szenny- és fekáliatartalmú vizek szállítására, beltéri elhelyezésre, WILO HiSewlift3-15 WC mögé szerelhető berendezés, padozat feletti beép.vágóművel, kábellel és dugaszolóval, DN 32, P₂ 0,4 kW, 1~230V, | 1 | db | 3.26 | 146050 | 9780 | 146050 | 9780 | [K]
67 | 82-009-13.1-0337711 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag, GEBERIT AP116plus alacsonyra szerelhető falon kívüli öblítőtartály, tablettázható, alpin fehér, Cikkszám: 136.444.11.1 | 1 | db | 0.4 | 16600 | 1200 | 16600 | 1200 | [ÖN]
68 | 82-009-11.1.4.4-0117215 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, monoblokkos, hátsókifolyású mélyöblítésű kivitelben, ALFÖLDI/PERL porcelán mélyöblítésű MB WC csésze 6 l hátsó kifolyású, extra, Kód: 4021 19, WC-ülőkével, fehér, Kód: 9967 61 | 1 | db | 1.6 | 20353 | 4800 | 20353 | 4800
69 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 1 | db | 0.25 | 7530 | 750 | 7530 | 750 | [ÖN] | 820090975020
70 | 82-009-5.5.3-0370012 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, rozsdamentes mosdó, beépíthető (komplett), Cypron Hunnia Kft AE08 Rozsdamentes mosogató medence (50 x 40) | 1 | db | 1.6 | 20050 | 4800 | 20050 | 4800 | [K]
71 | 82-009-17.1-0110161 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés, MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 3 | db | 0.5 | 748 | 1500 | 2244 | 4500 | [ÖN] | 820090976596
72 | 82-009-19.1.1-0318043 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep, MOFÉM Junior egykaros kádtöltőcsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, kód: 151-0012-00 | 1 | db | 1.04 | 15669 | 3120 | 15669 | 3120 | [ÖN] | 820090977165
73 | 82-009-31.2-0135032 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez, HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával | 1 | db | 0.75 | 2509 | 2250 | 2509 | 2250 | [ÖN] | 820092659875
74 | 82-009-12.2.2-0135123 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez, HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér | 1 | db | 0.15 | 6304 | 450 | 6304 | 450 | [ÖN] | 820092658972
75 | 82-004-1.1-0353221 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20 literig, HAJDU ZA - 10 zártrendszerű elektromos forróvíztároló, 10 literes alsó elhelyezésű tartály, kombinált biztonsági szeleppel, 2 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2111211711 | 1 | db | 2.84 | 29067 | 8520 | 29067 | 8520 | [ÖN] | 820043979732
76 | 82-012-3.2.1.4-0423467 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W | 1 | db | 1.97 | 21882 | 5910 | 21882 | 5910 | [ÖN] | 820120997920
77 | 82-012-3.2.1.4-0423465 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1370 W | 3 | db | 1.97 | 18032 | 5910 | 54096 | 17730 | [ÖN] | 820120997903
78 | 82-012-3.2.1.4-0423461 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 685 W | 1 | db | 1.97 | 10574 | 5910 | 10574 | 5910 | [ÖN] | 820120997864
79 | 82-001-16.1.3 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 Gampper 456 S visszatérő csavarzat | 5 | db | 0.45 | 2756 | 1350 | 13780 | 6750 | [K]
80 | 82-001-16.1.3.1 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 Gampper VarioQ S előbeállításos termosztatikus szelep mérőcsonkkal | 5 | db | 0.45 | 5286 | 1350 | 26430 | 6750 | [K]
81 | 82-001-16.1.3.2 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése termosztátfej Gampper 320 | 5 | db | 0.45 | 3255 | 1350 | 16275 | 6750 | [K]
82 | 82-002-11.1-0343026 | Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, nyomásmérő / manométer (nyomásszabályzó szelep, biztonsági szelep, stb. a 82-001 tételcsoportban), Honeywell nyomásmérő/manométer, alsó csatlakozású, 50mm-es, 1/4", külső menetes, 0..10bar, PN25, max40°C, M38K-A10 | 2 | db | 0.15 | 4393 | 450 | 8786 | 900 | [ÖN] | 820022148172
83 | 82-001-5.6.3-0119694 | Karima közé építhető szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 40-ig szelepek, csappantyúk (szabályzó, beavatkozó), KSB BOA-RVK karimaközi visszacsapó szelep DN 50, PN 6/10/16, bronz, Cikkszám: 48860617 | 1 | db | 1.02 | 23347 | 3060 | 23347 | 3060 | [ÖN] | 820010930013
84 | 82-021-1.3.2.2-0210481 | Fali tűzcsapszekrény elhelyezése, tartozékokkal összeszerelve, oltó vízvezetékhez, falon kívül szerelt, 1" (25 szerelvényekkel), Csolnoki Szerelvénygyártó KSZ-D2a20 1000x600x250 mm tűzcsapszekrény CE min. l.a. tömlőtartó dobbal, tűo.k.tároló rekesz alul, 20 m töml.,vízb: 2 előre perf. h. | 3 | db | 1.44 | 52160 | 4320 | 156480 | 12960
85 | 82-021-1.3.1.2-0210421 | Fali tűzcsapszekrény elhelyezése, tartozékokkal összeszerelve, oltó vízvezetékhez, falba süllyesztve, előre kialakított falfülkébe, 1" (25 szerelvényekkel), Csolnoki Szerelvénygyártó KSZ-D1a20 1000x600x250 mm kombinált tűzcsapszekrény CE min. l.a. tömlőtartó dobbal, tűo.k.tároló rekesz alul, 20 m töml.,vízb: 4 előre perf. h. | 1 | db | 2.4 | 52420 | 7200 | 52420 | 7200
86 | 82-021-1.3.1.2-0210421 | Fali tűzcsapszekrény elhelyezése, tartozékokkal összeszerelve, oltó vízvezetékhez, falba süllyesztve, előre kialakított falfülkébe, 1" (25 szerelvényekkel), Csolnoki Szerelvénygyártó KSZ-D1a20 1000x600x250 mm kombinált tűzcsapszekrény CE min. l.a. tömlőtartó dobbal, tűo.k.tároló rekesz alul, 20 m töml.,vízb: 4 előre perf. h. | 2 | db | 2.4 | 82420 | 7200 | 164840 | 14400 | [K] [RAL7033 színben]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 7503751 | 1207020

## 83.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 83-006-6-0152103 | Különböző típusú kisventilátor elhelyezése, HELIOS M1-100 P MiniVent kisventilátor Jelenlét érzékelős, ~1, 230 V, 9/5 W, NÁ 100, Cikksz.:6174 | 1 | db | 0.9 | 38500 | 2700 | 38500 | 2700 | [ÖN] | 830062593095
2 | 83-002-1.1.2.1-0143335 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése ajtóra vagy falnyílásba, felületnagyság: 0,10 m²-ig, HELIOS LTGW Ajtórács (fehér), Méret: 448x100, Cikksz.:0246 | 5 | db | 0.7 | 3700 | 2100 | 18500 | 10500 | [ÖN] | 830022576794
3 | 83-002-1.3.1.1-0143490 | Négyszög keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu, elektromos zsalu felszerelése, falnyílásba, felületnagyság: 0,1 m²-ig, HELIOS RAG 200 Esővédő fixzsalu hálóval, Méret: 240x240, Cikksz.:0750 | 1 | db | 1.46 | 25800 | 4380 | 25800 | 4380
4 | 83-001-2.1.1-0830032 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között, AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,7 mm, NÁ 100 mm, Csz.: APSPIKOBN07100 | 7 | m | 0.77 | 1342 | 2310 | 9394 | 16170
5 | 83-002-1.3.1.3-0000001 | Négyszög keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu, elektromos zsalu felszerelése, falnyílásba, felületnagyság: 0,6 m² fölött, SIG Air Handling túlnyomás-kibocsátó zsalu, alumínium, befúvásra, OKMI 600x1800, | 1 | db | 3.04 | 72000 | 9120 | 72000 | 9120 | [K]
6 | 83-002-1.3.1.3-0000002 | Négyszög keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu, elektromos zsalu felszerelése, falnyílásba, felületnagyság: 0,6 m² fölött, SIG Air Handling túlnyomás-kibocsátó zsalu, alumínium, befúvásra, OKMI 900x1400, | 1 | db | 3.04 | 78500 | 9120 | 78500 | 9120 | [K]
7 | 83-002-1.3.1.4-0434129 | Négyszög keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu, elektromos zsalu felszerelése, falnyílásba, felületnagyság: 0,61-1,00 m² között, SIG Air Handling négyszög keresztmetszetű galvanizált acél esővédő zsalu, BLR-S 600 x 1400, Csz.: A070552600E00 | 1 | db | 2.34 | 64685 | 7020 | 64685 | 7020 | [ÖN] | 830024000871
8 | 83-002-1.3.1.4-0434187 | Négyszög keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu, elektromos zsalu felszerelése, falnyílásba, felületnagyság: 0,61-1,00 m² között, SIG Air Handling négyszög keresztmetszetű galvanizált acél esővédő zsalu, BLR-S 1000 x 1000, Csz.: A070552A00A00 | 1 | db | 2.34 | 68102 | 7020 | 68102 | 7020 | [ÖN] | 830024000934
9 | 83-002-0 | SIG Air Handling AX632-5-STD-5,5 csőperemes axiál ventilátor, Pm=5,5 Kw, Járókerék mérete: 630 mm, Külső elektromos dobozzal, PS 630 lábbal komplett | 1 | db | 10.46 | 695800 | 31380 | 695800 | 31380 | [K]
10 | 83-002-0 | SIG Air Handling AX562-9-STD-7,5 csőperemes axiál ventilátor, Pm=7,5 Kw, Járókerék mérete: 560 mm, Külső elektromos dobozzal, PS 560 lábbal komplett | 1 | db | 10.46 | 750750 | 31380 | 750750 | 31380 | [K]
11 | 83-001-1.3.3-0870003 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna horganyzott acéllemezből, lemezvastagság: 1,1 mm és 1,25 mm, 1001 mm oldalhosszúság felett, LINDAB négyszög km. egyenes légcsatorna trapéz merevítéssel 1300-2000 mm oldalméretben, horganyzott acéllemezből, nyomásállóság +1000 és -630 Pa között, MSZ EN 1507 szerinti "C" tömörségű rendszer szerelhetőségére alkalmas kivitel | 13 | m2 | 2.55 | 10950 | 7650 | 142350 | 99450 | [ÖN] | 830014147131
12 | 83-021-00.2 | rendszerek feltöltése, ürítése hűtés és fűtés | 2 | db | 1.63 | 13800 | 4890 | 27600 | 9780 | [K]
13 | 83-006-6-0152103 | Különböző típusú kisventilátor elhelyezése, HELIOS M1-100 P MiniVent kisventilátor Jelenlét érzékelős, ~1, 230 V, 9/5 W, NÁ 100, Cikksz.:6174 | 1 | db | 0.9 | 38500 | 2700 | 38500 | 2700 | [ÖN] | 830062593095
14 | 83-002-1.1.2.1-0143335 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése ajtóra vagy falnyílásba, felületnagyság: 0,10 m²-ig, HELIOS LTGW Ajtórács (fehér), Méret: 448x100, Cikksz.:0246 | 1 | db | 0.7 | 3700 | 2100 | 3700 | 2100 | [ÖN] | 830022576794
15 | 83-002-1.3.1.1-0143490 | Négyszög keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu, elektromos zsalu felszerelése, falnyílásba, felületnagyság: 0,1 m²-ig, HELIOS RAG 200 Esővédő fixzsalu hálóval, Méret: 240x240, Cikksz.:0750 | 1 | db | 1.46 | 25800 | 4380 | 25800 | 4380 | [ÖN] | 830022576850
16 | 83-001-2.1.1-0830032 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között, AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,7 mm, NÁ 100 mm, Csz.: APSPIKOBN07100 | 8 | m | 0.77 | 1342 | 2310 | 10736 | 18480 | [ÖN] | 830011035785
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 2070717 | 265680

## 84.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 84-002-3.1.1.1.1.2.2-0251028 | Macrosystem folyadékhűtők, kültéri, axiálventilátoros, csak hűtős kivitel, scroll kompresszorral, hidraulikai blokkal, 2 kompresszorral 40,01-130 kW hűtőteljesítmény között, CLIVET WSAT-XEE 222 ST.T kompakt kültéri léghűtéses folyadékhűtő Elfo-Energy, hidraulikai blokkal, hűtőteljesítmény: 56,2 kW | 1 | db | 90 | 3642500 | 270000 | 3642500 | 270000
2 | 84-005-1.2.2-0270251 | Technológiai légkondicionálás, telekommunikációs egységekhez, split rendszerű hőszivattyús kivitelben, kis teljesítményű berendezések, hűtő-/fűtőteljesítmény: 5 kW / 10 kW-ig, Panasonic PKEA Technológiai és szerver hűtő készülék, hűtőtelj.: névleges: 2,50kW (0,85-3,00kW), fűtőtelj.: névleges: 3,40kW (0,85-5,40kW), 1 fázisú, hűtés min/max°C -15/+43, fűtés min/max:-15/+24 SEER 7,1 A++, SCOP 4,4 A+, Csz.: KIT-E9-PKEA | 1 | db | 4.8 | 290000 | 14400 | 290000 | 14400 | [ÖN]
3 | 84-003-0 | Fan-Coil, 2 csöves rendszerű, hűtőteljesítmény: 15 kW-ig kazettás fan-coil, Clivet ELFOSpace 015.0 CC2 Horizontális kivitel cseppvíz szivattyúval | 2 | db | 4.9 | 123456 | 14700 | 246912 | 29400 | [K]
4 | 84-003-1 | Fan-Coil, , 4 csöves rendszerű, hűtőteljesítmény: 15 kW-ig kazettás fan-coil, Clivet ELFOSpace 015.0 CC4 Horizontális kivitel cseppvíz szivattyúval | 4 | db | 4.9 | 140928 | 14700 | 563712 | 58800 | [K]
5 | 84-003-2 | Fan-Coil, 2 csöves rendszerű, hűtőteljesítmény: 15 kW-ig kazettás fan-coil, Clivet ELFOSpace 017.0 CC2 Horizontális kivitel cseppvíz szivattyúval | 3 | db | 4.9 | 133248 | 14700 | 399744 | 44100 | [K]
6 | 84-003-3 | Fan-Coil, 4 csöves rendszerű, hűtőteljesítmény: 15 kW-ig kazettás fan-coil, Clivet ELFOSpace 017.0 CC4 Horizontális kivitel cseppvíz szivattyúval | 1 | db | 4.9 | 153024 | 14700 | 153024 | 14700 | [K]
7 | 84-003-4 | Fan-Coil, kazettás, 4 csöves rendszerű, hűtőteljesítmény: 15 kW-ig kazettás fan-coil, Clivet ELFOSpace BOX2.005 4csöves cseppvíz szivattyúval | 1 | db | 4.9 | 174144 | 14700 | 174144 | 14700 | [K]
8 | 84-003-5 | Fan-Coil, kazettás, 2 csöves rendszerű, hűtőteljesítmény: 15 kW-ig kazettás fan-coil, Clivet ELFOSpace BOX2.015 2csöves cseppvíz szivattyúval | 6 | db | 4.9 | 175296 | 14700 | 1051776 | 88200 | [K]
9 | 84-003-6 | Fan-Coil, kazettás, 4 csöves rendszerű, hűtőteljesítmény: 15 kW-ig kazettás fan-coil, Clivet ELFOSpace BOX2.015 4csöves cseppvíz szivattyúval | 4 | db | 4.9 | 189504 | 14700 | 758016 | 58800 | [K]
10 | 84-003-0.0.0 | szabályozó tremosztát, Clivet ELFOSpace FC-hez CLIVET HID-T2 | 7 | db | 0.9 | 14976 | 2700 | 104832 | 18900 | [K]
11 | 84-003-0.0.1 | Tallk terminál szabályozó tremosztáthoz, Clivet ELFOSpace CLIVET TALK TERMINAL | 21 | db | 0.9 | 47808 | 2700 | 1003968 | 56700 | [K]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 8388628 | 668700

## 88.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 88-013-1.3.1.1.2-0130542 | Tűzgátló átvezetések, tömör födémen keresztül, egyedi csőátvezetés esetén, PVC-U, PVC-C, PE cső D50-D160 átmérő között, falvastagság: v > 150 mm esetén, tűzvédelmi szalaggal, bármely átmérővel, EI 90 - EI 120 tűzállósági határértékkel, HILTI Tűzvédelmi szalag CFS-W SG 125/5", Csz.: 429554 HILTI CFS-INFO információs tábla, Csz.: 3477947 | 2 | db | 0.17 | 10067 | 510 | 20134 | 1020 | [ÖN] | 880132795681
2 | 88-013-1.2.2.2-0170161 | Tűzgátló átvezetések, tömör falon keresztül 400x400-as nyílásmérettel, tűzvédelmi habbal, PE, PVC műanyagcső, D < 50 mm, 150 mm beépítési vastagság esetén (10%-os kábeltelítettséggel), HILTI Tűzvédelmi hab CFS-F FX, Csz.: 429802 HILTI CFS-INFO információs tábla, Csz.: 3477947 | 1 | db | 1 | 71324 | 3000 | 71324 | 3000 | [ÖN] | 880132795371
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 91458 | 4020