## Záradék
Név : MODERN VÁROSOK PROGRAM
PTE - BTK-B épület átalakítás emelet
Cím : |  | Kelt: 2017. év 06.hó 15.nap
7624 Pécs, Ifjúság útja 6/B. |  | Szám :.............
hrsz.: 4899/1. |  | KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette
Épletvillamossági (erősáram) költségvetés
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 15695081 | 5340394
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 15695081 | 5340394
Labor költségvetés |  | 893936 | 481324
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 22410735
2.2 Áfa | 27% | 6050898
3. A munka ára |  | 28461633
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 95340
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 15695081 | 5245054
Összesen: | 15695081 | 5340394

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-002.1.2 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, előregyártott béléselemes födémben | 4 | db | 0 | 2703 | 0 | 10812
2 | 33-063-003.1.1 | Horonyvésés, meglévő vakolatba, MM jelű fal vezeték részére | 30 | m | 0 | 179 | 0 | 5370
3 | 33-063-003.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 164 | m | 0 | 332 | 0 | 54448
4 | 33-063-006.1.1 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm | 95 | db | 0 | 204 | 0 | 19380
5 | 33-063-031.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 196 | m | 0 | 25.5 | 0 | 4998
6 | 33-063-032.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 5 | db | 0 | 25.5 | 0 | 128
7 | 33-063-032.2 | Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére | 4 | db | 0 | 51 | 0 | 204
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 95340

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-002.1 | Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték | 150 | m | 0 | 434 | 0 | 65100
2 | 71-000-002.2 | Villámhárító leszerelése, felfogó rúd | 9 | db | 0 | 969 | 0 | 8721
3 | 71-000-002.3.1 | Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, téglafalról | 60 | m | 0 | 255 | 0 | 15300
4 | 71-001-001.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 196 | m | 92 | 281 | 18032 | 55076
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
5 | 71-001-001.2.2.2-0110021 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 1206 | m | 274 | 740 | 330444 | 892440
műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21
6 | 71-001-001.2.2.3-0110036 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 254 | m | 579 | 1020 | 147066 | 259080
műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-I 36
7 | 71-001-001.2.2.3-0110048 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 91 | m | 779 | 1020 | 70889 | 92820
műanyag szürke védőcső 48 mm, Kód: MU-I 48
8 | 71-001-001.4.2-0110231 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 29-50 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső, szürke, 32 mm, Kód: GPVC32O | 25 | m | 191 | 459 | 4775 | 11475
9 | 71-001-001.4.2-0110233 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 29-50 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső, szürke, 50 mm, Kód: GPVC50O | 10 | m | 329 | 459 | 3290 | 4590
10 | 71-001-022-0533492 | Mini kábelcsatorna elhelyezése, szélesség: 16 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 14x13,5 mm, ragasztható (Kat.szám:030099) | 25 | m | 810 | 714 | 20250 | 17850
11 | 71-001-042.1.2.1-0543423 | Fém kábellétra elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, 400 mm-ig OBO LG-NS 640 kábellétra 60x400 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6208609 (funkciómegtartó szereléssel) | 94 | m | 7013 | 2168 | 659222 | 203792
12 | 71-001-048.1.2.2.2-0543079 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 201-400 mm között, oldalmagasság: 60 mm OBO MKSM 640, kábeltálca perforált 1,00 mm, 60x400 mm, FS | 72 | m | 4910 | 2219 | 353520 | 159768
szalaghorganyzott, Cikkszám: 6059008
13 | 71-001-049.2-0543565 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, mennyezetre rögzítéshez OBO US 5K/40 függesztőoszlop fejlemezzel 400 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6341543 | 70 | db | 4376 | 893 | 306320 | 62510
14 | 71-002-001.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 26 | m | 352 | 128 | 9152 | 3328
450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
15 | 71-002-001.4-0213025 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 50 | m | 1630 | 230 | 81500 | 11500
450/750V 1x25 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
16 | 71-002-002.1-0211041 | Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, | 30 | m | 242 | 306 | 7260 | 9180
keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel
17 | 71-002-021.1-0216508 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NHXH | 80 | m | 399 | 383 | 31920 | 30640
FE180/E90 2x2,5 mm2, tűzálló kábel 90perc
18 | 71-002-021.1-0217072 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 YSLY-OZ | 150 | m | 190 | 383 | 28500 | 57450
műanyag tömlő vezeték 2x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel
19 | 71-002-021.1-0221501 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 56 | m | 214 | 383 | 11984 | 21448
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 2x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
20 | 71-002-021.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 974 | m | 242 | 383 | 235708 | 373042
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
21 | 71-002-021.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 585 | m | 373 | 383 | 218205 | 224055
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
22 | 71-002-021.1-0221561 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 146 | m | 392 | 383 | 57232 | 55918
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
23 | 71-002-021.3-0221546 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 NHXH FE80/E90 5x6 | 162 | m | 2129 | 485 | 344898 | 78570
mm2, tűzálló kábel 90perc
24 | 71-002-055.2-0336647 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm2 | 241 | m | 1520 | 765 | 366320 | 184365
25 | 71-002-055.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm2 | 65 | m | 2545 | 842 | 165425 | 54730
26 | 71-002-055.4-0336651 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x25 mm2 | 76 | m | 4548 | 1097 | 345648 | 83372
27 | 71-002-055.6-0336659 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x95 mm2 | 118 | m | 23075 | 1785 | 2722850 | 210630
28 | 71-004-004.1-0150303 | Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, UV védett kivitelben LEGRAND Colring 2,4x180 fekete vezetékkötegelő (Kat.szám:031802) | 100 | db | 11 | 128 | 1100 | 12800
29 | 71-004-004.1-0150306 | Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, UV védett kivitelben LEGRAND Colring 3,5x280 fekete vezetékkötegelő (Kat.szám:031805) | 100 | db | 21 | 128 | 2100 | 12800
30 | 71-004-004.1-0150310 | Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, UV védett kivitelben LEGRAND Colring 4,6x360 fekete vezetékkötegelő (Kat.szám:031809) | 50 | db | 40 | 128 | 2000 | 6400
31 | 71-004-006.2-0120416 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 16 mm csőbilincs | 1300 | db | 13 | 25.5 | 16900 | 33150
32 | 71-004-006.2-0120436 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.I. 36 mm csőbilincs | 170 | db | 105 | 25.5 | 17850 | 4335
33 | 71-004-006.2-0120504 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe OBO BBS 2056NM/40 kábelrögzítő szorító kengyel, befogatási tatomány 34-40mm | 150 | db | 479 | 25.5 | 71850 | 3825
34 | 71-004-006.2-0151469 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 40 bepattintható műanyag (Kat.szám:031374) | 100 | db | 214 | 25.5 | 21400 | 2550
35 | 71-005-001.1.2.2.2-0533271 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Kontállux IP44 kétpólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:083902) | 1 | db | 1211 | 765 | 1211 | 765
36 | 71-005-001.11.2.1.1-0318201 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Kontállux IP44 2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:083913) | 10 | db | 924 | 765 | 9240 | 7650
37 | 71-005-001.43-0231419 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Falonkívüli jelenlét érzékelős kapcsoló elhelyezése B.E.G. Luxomat PD2-M-1C-AP master 360fokos jelenlétérzékelős kapcsoló | 10 | db | 24990 | 765 | 249900 | 7650
38 | 71-005-001.43-0530941 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Falonkívüli mozgásérzékelős kapcsoló elhelyezése B.E.G. LUXOMAT LC-CLICK-N 200 fali kültéri mozgásérzékelő 200° | 2 | db | 16990 | 765 | 33980 | 1530
39 | 71-005-002.53.1-0546846 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena Life egypólusú kapcsoló 10 AX fehér (Kat.szám:752101) | 6 | db | 1010 | 893 | 6060 | 5358
40 | 71-005-002.53.1-0546847 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena Life egypólusú nyomó, fehér | 15 | db | 1544 | 893 | 23160 | 13395
41 | 71-005-002.53.4-0546879 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena Life csillárkapcsoló 10 AX fehér (Kat.szám:752105) | 4 | db | 1516 | 893 | 6064 | 3572
42 | 71-005-002.53.5-0546895 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) LEGRAND Valena Life váltókapcsoló 10 AX fehér (Kat.szám:752106) | 4 | db | 1313 | 893 | 5252 | 3572
43 | 71-005-002.53.7-0562061 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat fehér | 48 | db | 1030 | 893 | 49440 | 42864
44 | 71-005-002.98.1.1-0547381 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret fehér (Kat.szám:754001) | 75 | db | 276 | 25.5 | 20700 | 1913
45 | 71-005-002.98.1.1-0547385 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret, vízmentes, IP44 fehér (Kat.szám:754021) | 2 | db | 996 | 25.5 | 1992 | 51
46 | 71-007-011.2.1.2-0313632 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 30 | db | 5635 | 2295 | 169050 | 68850
47 | 71-007-011.2.1.3-0313721 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM1-32-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 2 | db | 9002 | 2295 | 18004 | 4590
48 | 71-007-011.2.1.3-0314292 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKML2-40-6002 3 pólusú, 0-1 állású lakatolható kapcsoló | 2 | db | 15270 | 2295 | 30540 | 4590
49 | 71-007-011.2.2.3-0315771 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 64-150 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM2-115-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 1 | db | 30586 | 3060 | 30586 | 3060
50 | 71-008-009.4.3-0138252 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú LEGRAND Lexic DX 3P 63A C 6000A/10kA kismegszakító (Kat.szám:006494) | 1 | db | 13820 | 2270 | 13820 | 2270
51 | 71-008-012-0548282 | Kombinált védőkapcsolók elhelyezése (kismegszakító+ áram-védőkapcsoló) váltakozó- és pulzálóegyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6-40 ms), 6/10 kA zárlati szilárdsággal, 2/4 pólusú LEGRAND DX3 1P+N kombinált áram-védőkapcsoló C10 10000A / 10kA 30MA Hpi | 5 | db | 26810 | 2397 | 134050 | 11985
(Kat.szám:411310)
52 | 71-009-001.2.1-0122601 | Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 2-8 egység Ee jelű elosztó kompletten, | 1 | db | 229000 | 22950 | 229000 | 22950
készre szerelve
53 | 71-009-001.2.1-0122602 | Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 2-8 egység Et jelű elosztó kompletten, | 3 | db | 229000 | 22950 | 687000 | 68850
készre szerelve
54 | 71-009-001.4.5 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 125A-ig, IP 30 védettséggel, Eb jelű elosztó kompletten, készre szerelve | 1 | db | 704000 | 66300 | 704000 | 66300
55 | 71-009-001.4.7 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 125A-ig, IP 30 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 54 egység E3.1 jelű elosztó kompletten, készre | 1 | db | 777000 | 71400 | 777000 | 71400
szerelve
56 | 71-009-001.4.8 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 125A-ig, IP 30 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 72 egység E3.2 jelű elosztó kompletten, készre | 1 | db | 467000 | 45900 | 467000 | 45900
szerelve
57 | 71-009-002-0111012 | Áramköri elosztók tartozékainak elhelyezése Meglévő főelosztóba Eb részére leágazás kialakítása kompletten | 1 | db | 50000 | 7650 | 50000 | 7650
58 | 71-010-002.7-0141201 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben LOTOS TOP OVAL PC LED 1800LM E IP54 830, beépített jelenlét érzékelővel "B1" jelű | 2 | db | 11600 | 3443 | 23200 | 6886
59 | 71-010-003.5-0142735 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, LED-es kivitelben RIM LED 3800LM PLX E 24 IP44 840, 43W (álmennyezetbe süllyesztett kerettel) "A" jelű | 114 | db | 15600 | 3443 | 1778400 | 392502
60 | 71-010-003.5-0142736 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben LOTOS TOP OVAL PC LED 1800LM E IP54 830 "B" jelű | 14 | db | 8900 | 3443 | 124600 | 48202
61 | 71-010-003.5-0142737 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, LED-es kivitelben Luxiona Downlight, Basic 80° 1500lm, IP44 "D" jelű | 3 | db | 11200 | 3443 | 33600 | 10329
62 | 71-010-012.11.1.1.6-0548521 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es EXTRAPLANA irányfény lámpatest, élvilágítós, felügyeleti központra csatlakoztatható, álmennyezeti | 10 | db | 18900 | 1734 | 189000 | 17340
63 | 71-010-012.11.1.1.6-0548522 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es VIALED 170 lm optikai biztonsági világítási lámpatest álmennyezetbe süllyeszthető, felügyeleti központra | 5 | db | 22690 | 1734 | 113450 | 8670
csatlakoztatható, álmennyezeti (irányított optika)
64 | 71-010-012.11.1.1.6-0548523 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es VIALED 170 lm optikai biztonsági világítási lámpatest álmennyezetre szerelt, felügyeleti központra | 6 | db | 26200 | 1734 | 157200 | 10404
csatlakoztatható, mennyezeti (szórt fényű optika)
65 | 71-010-012.11.1.2.6-0115286 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, süllyesztett kivitelben, LED-es VIALED 170 lm optikai biztonsági világítási lámpatest álmennyezetbe süllyeszthető, felügyeleti központra | 2 | db | 22600 | 1734 | 45200 | 3468
csatlakoztatható, álmennyezeti (szórt fényű optika)
66 | 71-010-012.11.9 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, kiegészítő alkatrészei NORMALUX IDNG64 központi felügyelet vészvilágító lámpatestekhez, beüzemeléssel | 1 | db | 165000 | 38250 | 165000 | 38250
67 | 71-012-003 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 35 | db | 0 | 204 | 0 | 7140
68 | 71-013-001.2.1-0310301 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, betongúlára szerelve, 60 mm2-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 190 | m | 440 | 765 | 83600 | 145350
69 | 71-013-002.2.2-2620096 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, átfeszítéssel 30 m-ig, 61 - 100 mm2 között 15 m horganyzott sodronykötél névleges átmérő 10 mm 180 kp/mm2 | 7 | db | 16183 | 27362 | 113281 | 191534
70 | 71-013-003.2.2-0522626 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, laposacélból, 101 - 150 mm2 között Horg. Laposacél 25x4 mm | 20 | m | 229 | 1224 | 4580 | 24480
71 | 71-013-005.1-0310360 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal 3m magas felfogórúd háromlábú állványon: 101 3B-4000 Felfogó, 3db F-FIX-S16 szerelőtalp, 3db F-FIX-B16 3B peremvédő alátétlemez, isFang 3B-100 AL Háromlábú állvány, 3db | 7 | db | 183575 | 21395 | 1285025 | 149765
isFang 3B-G1 menetes rögzítő
72 | 71-013-005.1-0310361 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal 6m magas felfogórúd háromlábú állványon: 101 3B-6000 Felfogó, 6db F-FIX-S16 szerelőtalp, 3db F-FIX-B16 3B peremvédő alátétlemez, isFang 3B-100 AL Háromlábú állvány, 3db | 2 | db | 293100 | 23945 | 586200 | 47890
isFang 3B-G1 menetes rögzítő
73 | 71-013-005.5.1-0310372 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105 | 2 | db | 13248 | 9588 | 26496 | 19176
74 | 71-013-005.6-0523241 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, védőburkolat elhelyezése 35x35x4 mm L szelvényből 1,5 m hosszú | 2 | db | 884 | 2142 | 1768 | 4284
75 | 71-013-005.7 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, feszítő-konzol elhelyezése alsó ponton | 7 | db | 0 | 2933 | 0 | 20531
76 | 71-013-005.8-0310382 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 4 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5328209 | 4 | db | 1000 | 1785 | 4000 | 7140
77 | 71-013-007.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 16 | db | 0 | 893 | 0 | 14288
78 | 71-013-009 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 360 | mp* | 0 | 510 | 0 | 183600
79 | 71-013-010.1-1400415 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, betongúlába beépített bilinccsel Tartó 10-14 mm átmérőjű vezetőhöz 535 mm 20x20x18 cm betongúla | 150 | db | 2781 | 408 | 417150 | 61200
80 | 71-013-011.7.1-0310236 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, túlfeszültség levezetők és tartozékok elhelyezése, parapet csatornába vagy dugalj mögé szerelhető kivitelben, 1 fázisú, 3 vezetős (D fokozat) OBO univerzális D-fokozatú túlfeszültség-levezető, szerelvény mögé | 12 | db | 9839 | 1275 | 118068 | 15300
építhető, akusztikus kijelzővel, 5 év garanciával, ÜSM-A, R.sz.: 5092451
81 | 71-021-002.1.1-0313041 | Kültéri hó- és jégmentesítés, Csapadékelvezető üst fagyvédelme: Devi PIPEGUARD 25W/m kábel - 2m lánchoz rögzítve, "U" alakban belógatva | 2 | m | 8000 | 10200 | 16000 | 20400
82 | 71-051-001.1.1-0170111 | Nagyméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, tűzvédelmi habarcs beépítése beton-, porózusbeton és téglafalba min. 17,5 cm-es befalazási vastagságban, vasbeton födém esetén min. 18 cm vastagságban, falátvezetés: 0,05 m2 Th=90 perc, 0 % kábeltelítettség | 2 | m2 | 9302 | 3800 | 18604 | 7600
esetén HILTI Tűzvédelmi habarcs, CFS-M RG, Csz.: 2018780
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 15695081 | 5245054

## Labor
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-003.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 30 | m | 0 | 332 | 0 | 9960
2 | 33-063-006.1.1 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm | 5 | db | 0 | 204 | 0 | 1020
3 | 33-063-031.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 30 | m | 0 | 25.5 | 0 | 765
4 | 33-063-032.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 5 | db | 0 | 25.5 | 0 | 128
1 | 71-000-001.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 30 | m | 0 | 281 | 0 | 8430
2 | 71-000-001.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 120 | m | 0 | 76.5 | 0 | 9180
3 | 71-000-001.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 10 | db | 0 | 383 | 0 | 3830
4 | 71-000-001.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 8 | db | 0 | 638 | 0 | 5104
5 | 71-001-001.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 30 | m | 92 | 281 | 2760 | 8430
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
6 | 71-001-001.2.2.2-0110021 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 80 | m | 274 | 740 | 21920 | 59200
műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21
7 | 71-001-001.2.2.3-0110036 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 10 | m | 579 | 1020 | 5790 | 10200
műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-I 36
8 | 71-001-001.5.2-0110029 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, aljzatba, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül, Névleges méret: 21-29 mm Symalen ELS M 25/20 különösen hajlékony védőcső | 50 | m | 339 | 434 | 16950 | 21700
9 | 71-001-022-0533492 | Mini kábelcsatorna elhelyezése, szélesség: 16 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 14x13,5 mm, ragasztható (Kat.szám:030099) | 20 | m | 810 | 714 | 16200 | 14280
10 | 71-001-024.2.4-0533834 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 150x65 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10433) | 2 | m | 5994 | 1250 | 11988 | 2500
11 | 71-002-001.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 20 | m | 352 | 128 | 7040 | 2560
450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
12 | 71-002-001.4-0213025 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 70 | m | 1630 | 230 | 114100 | 16100
450/750V 1x25 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
13 | 71-002-021.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 120 | m | 242 | 383 | 29040 | 45960
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
14 | 71-002-021.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 130 | m | 373 | 383 | 48490 | 49790
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
15 | 71-002-055.2-0336647 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm2 | 16 | m | 1520 | 765 | 24320 | 12240
16 | 71-005-002.53.1-0546846 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena Life egypólusú kapcsoló 10 AX fehér (Kat.szám:752101) | 4 | db | 1010 | 893 | 4040 | 3572
17 | 71-005-002.53.1-0562017 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena egypólusúnyomó csengőjellel, jelzőfénnyel, fehér (Kat.szám:774415) | 1 | db | 2374 | 893 | 2374 | 893
18 | 71-005-002.53.4-0546879 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena Life csillárkapcsoló 10 AX fehér (Kat.szám:752105) | 1 | db | 1516 | 893 | 1516 | 893
19 | 71-005-002.53.5-0546895 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) LEGRAND Valena Life váltókapcsoló 10 AX fehér (Kat.szám:752106) | 2 | db | 1313 | 893 | 2626 | 1786
20 | 71-005-002.53.7-0562061 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat fehér | 16 | db | 1030 | 893 | 16480 | 14288
21 | 71-005-002.63.1.1-0533031 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Program Mosaic 1x2P+F DLP csatornába szerelhető csatlakozóaljzat sínezett, rugós, fehér (Kat.szám:077401) rögíztő | 5 | db | 2731 | 893 | 13655 | 4465
kerettel, takaró elemmel kompletten
22 | 71-005-002.98.1.1-0547381 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret fehér (Kat.szám:754001) | 21 | db | 276 | 25.5 | 5796 | 536
23 | 71-005-002.98.1.1-0547385 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret, vízmentes, IP44 fehér (Kat.szám:754021) | 2 | db | 996 | 25.5 | 1992 | 51
24 | 71-007-011.2.1.2-0313632 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 2 | db | 5635 | 2295 | 11270 | 4590
25 | 71-008-009.4.3-0132025 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú DOEPKE DLS 5 kismegszakító 3P, 32A, B, R: D0009913146 | 1 | db | 8208 | 2270 | 8208 | 2270
26 | 71-009-001.1.1-0411001 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 8 egységig Ei jelű elosztó kompletten, | 1 | db | 275000 | 25500 | 275000 | 25500
készre szerelve
27 | 71-010-002.3.1-0115023 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, 1m hosszú 12W/m legszalag alumínium sínben, 2db 12V 1,2Ah akkumulátorral, töltővel "C" jelű | 1 | db | 15000 | 3443 | 15000 | 3443
28 | 71-010-003.5-0142735 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, LED-es kivitelben RIM LED 3800LM PLX E 24 IP44 840, 43W (álmennyezetbe süllyesztett kerettel) "A" jelű | 5 | db | 15600 | 3443 | 78000 | 17215
29 | 71-010-003.5-0142736 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben LOTOS TOP OVAL PC LED 1800LM E IP54 830 "B" jelű | 4 | db | 8900 | 3443 | 35600 | 13772
30 | 71-010-012.11.1.1.6-0548521 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es EXTRAPLANA irányfény lámpatest, élvilágítós, felügyeleti központra csatlakoztatható, álmennyezeti | 1 | db | 18900 | 1734 | 18900 | 1734
31 | 71-012-003 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 2 | db | 0 | 204 | 0 | 408
32 | 71-013-005.5.2-0310374 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúság felett OBO rúdföldelő, toldható, 1,5 m hosszú, 25 mm átm., szondacsúccsal, ütővéggel és köracél csatlakozóval, R.sz.: 5000955 és 3041956 és 3042251 és 5001668 | 4 | db | 18591 | 17621 | 74364 | 70484
33 | 71-013-005.8-0310382 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 4 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5328209 | 1 | db | 1000 | 1785 | 1000 | 1785
34 | 71-013-007.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 9 | db | 0 | 893 | 0 | 8037
35 | 71-013-009 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 40 | mp* | 0 | 510 | 0 | 20400
36 | 71-013-011.7.1-0310236 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, túlfeszültség levezetők és tartozékok elhelyezése, parapet csatornába vagy dugalj mögé szerelhető kivitelben, 1 fázisú, 3 vezetős (D fokozat) OBO univerzális D-fokozatú túlfeszültség-levezető, szerelvény mögé | 3 | db | 9839 | 1275 | 29517 | 3825
építhető, akusztikus kijelzővel, 5 év garanciával, ÜSM-A, R.sz.: 5092451
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 893936 | 481324