## Záradék
Megrendelő:
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
2017. június 15.
MVP_BTK-B_KIV_2017_06
H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6/B
III. emelet kialakítása
Gyengeáramú rendszerek
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 7559242 | 4001820
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 7559242 | 4001820
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 11561062
2.2 Áfa | 27% | 3121487
3. A munka ára |  | 14682549
Aláírás
"INFORMATIKAI RENDSZEREK PTE" KÖLTSÉGVETÉSI LAPOT NEM KELL ÁRAZNI!
Tájékoztatásként szerepelnek a költségvetésben.

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Labor | 281265 | 143160
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 63450
Villamos alapszerelések | 1387301 | 1438920
Informatikai és távközlési rendszerek | 856446 | 566130
Tűzjelző rendszer | 3354370 | 1250160
Audiovizuális rendszerek | 1679860 | 540000
Informatikai rendszerek_PTE | 0 | 0
Összesen: | 7559242 | 4001820

## LABOR
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 3 | db | 0 | 30 | 0 | 90
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 90
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.4.1-0531116 | Műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm KOPOS 2323 gégecső, átmérő 23 mm | 50 | m | 107 | 420 | 5350 | 21000
2 | 71-001-11.1.2-0123024 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, gipszkarton falba KAISER mélyített szerelvénydoboz | 3 | db | 240 | 630 | 720 | 1890
3 | 71-001-24.2.2-0533825 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 41 - 70 mm-ig LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 60x35 mm, 40 mm széles fedéllel, fehér, R: 10401 | 2 | m | 2888 | 840 | 5776 | 1680
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 11846 | 24570
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-041-121.1.2.1.1-0112164 | Rack szekrény telepítése fali kivitelben, 19"-os előre elkészített tartószerkezetre, 4-20U magasság, 550x450mm hátoldal nélküli kivitel Kétrészes rack szekrény, 9U Kiegészító elemeivel | 1 | db | 37800 | 12000 | 37800 | 12000
2 | 72-041-121.2.1.5-0110603 | Rack szekrény telepítése szabadon álló kivitelben, 19"-os 600 vagy 800 mm mélységben, elosztósáv Rack szekrénybe PannonCom-Kábel elosztó 1U 19" 220V 8-as, kapcsolóval, fekete, Csz: KO230V8 | 1 | db | 8000 | 900 | 8000 | 900
3 | 72-041-15.1-0112126 | Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben, 4-96 Port, RJ 45 Cat. 6A F/FTP modulokkal 14 port kiépítéssel, 1U 19" rack fekete, flat patch panel kábelrendezővel | 1 | db | 26780 | 12000 | 26780 | 12000
4 | 72-041-1.1.1.5.2-0110015 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 500 MHz frekvenciatartomány, 10 Gigabit Ethernet, 23AWG F/FTP falikábel Cat.6A, LSOH, | 200 | m | 190 | 180 | 38000 | 36000
5 | 72-041-6.1.2.2.1-0110110 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése rézvezetővel, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, szerelt patch kábel, 500 MHz frekvenciatartomány, 10 Gigabit Ethernet, 23AWG Cat.6A F/FTP patch kábel LSOH, 0.5 m | 5 | db | 1044 | 600 | 5220 | 3000
6 | 72-041-6.1.2.2.2-0114152 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése rézvezetővel, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, szerelt patch kábel, 500 MHz frekvenciatartomány, 10 Gigabit Ethernet, 23AWG Cat.6A F/FTP patch kábel LSOH 1 m | 5 | db | 1777 | 600 | 8885 | 3000
7 | 72-041-6.1.2.2.2-0114154 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése rézvezetővel, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, szerelt patch kábel, 500 MHz frekvenciatartomány, 10 Gigabit Ethernet, 23AWG Cat.6A F/FTP patch kábel LSOH 3 m | 6 | db | 3202 | 600 | 19212 | 3600
8 | 72-102-2.62-0562208 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése DLP csatornába LEGRAND Mosaic informatikai aljzat 1xRJ45 Cat.6A, F/FTP kiegészítő elemeivel együttesen | 6 | db | 2975 | 1050 | 17850 | 6300
9 | 72-100-2.62-0562209 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) LEGRAND Valena Life informatikai aljzat 2xRJ45 Cat.6A, F/FTP, fehér | 3 | db | 8820 | 1050 | 26460 | 3150
10 | 72-101-2.97.4-0000012 | 2xRJ45 CAT.6A F/FTP csatlakozó doboz komplett telekommunikációs csatlakozóaljzat falon kivüli szereléssel | 1 | db | 5400 | 1050 | 5400 | 1050
11 | 71-005-2.98.1.1-0547383 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret, címketartóval fehér (Kat.szám:754011) | 6 | db | 552 | 30 | 3312 | 180
12 | 71-015-1-0332018 | Szerverek és hálózatok védelme, szünetmentes áramforrás elhelyezése APC Smart -UPS 280W/450VA, bemenet 230V, kimenet 230V, Rackbe építhető, 1U | 1 | db | 72500 | 5700 | 72500 | 5700
13 | 72-041-152.1 | Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén | 14 | db | 0 | 330 | 0 | 4620
14 | 76-001-1.1-0000001 | Villamos biztonságtechnikai mérések üzembe helyezés előtti Első Felülvizsgálat vagy 0- ás vizsgálat MSZ HD 60364 szerint | 1 | egység | 0 | 12000 | 0 | 12000
15 | 76-001-1.2-0000001 | Felülvizsgálat. Érintésvédelmi felülvizsgálat és Minősítő irat készítése. | 1 | egység | 0 | 15000 | 0 | 15000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 269419 | 118500
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-041-41.2.1.2.2.2-0112561 | Cisco Catalyst WS-C2960X-24PS-L Catalyst 24GigE PoE 370W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 150 | m | 0 | 390 | 0 | 58500
2 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 150 | m | 0 | 30 | 0 | 4500
3 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 15 | db | 0 | 30 | 0 | 450
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 63450

## Villamos alapszerelések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.2.1.2 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-23 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II 20 | 300 | m | 140 | 870 | 42000 | 261000
2 | 71-001-1.4.1-0531116 | Műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm KOPOS 2323 gégecső, átmérő 23 mm | 150 | m | 107 | 420 | 16050 | 63000
3 | 71-001-11.1.1-0123024 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER mélyített szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R: 1555-41 | 15 | db | 98 | 630 | 1470 | 9450
4 | 71-004-6.2-0120525 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe, Csőbilincs sorolható műanyag Mü II 20 csőhöz PEP | 450 | db | 25 | 60 | 11250 | 27000
5 | 71-004-6.2-0120599 | Kábeltálca elhelyezése tartószerkezet nélkül, falra rögzítve, függőleges vagy vízszintes tálca elhelyezéssel, bármely szélességben OBO 60*200 mennyezeti tartó konzollal együttesen és egyéb szerelési anyagaival | 120 | m | 3740 | 5400 | 448800 | 648000
6 | 71-004-6.3-0422301 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék BERNER Flash-I 8 x 60 SB szegzőék, süllyesztett karimájú faliék és süllyesztett fejű szeg POZIDRIV-behajtófejjel, Csz: 37000.2 | 500 | db | 28 | 150 | 14000 | 75000
7 | 71-001-12.1-0121073 | Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, Névleges méret: Ø68x47 mm, 2xØ68x47 mm, Ø68x61 mm, Ø73x45 mm, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető gipszkarton doboz, Kód: ÜGD 60 | 19 | db | 139 | 630 | 2641 | 11970
8 | 71-001-24.2.2-0533825 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 41 - 70 mm-ig LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 60x35 mm, 40 mm széles fedéllel, fehér, R: 10401 Tűzálló kábelezés elrejtéséhez, illetve egyéb szerelésekhez | 400 | m | 2020 | 840 | 808000 | 336000
9 | 71-051-2.1.3-0170131 | Kisméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, hőre duzzadó tűzvédelmi massza beépítése 6 mm vtg. kőzetgyapot elhelyezésével, beton és tégla esetén min. 15 cm-es befalazási vastagságban, vasbeton födém esetén min. 15 cm vastagságban, falátvezetés: 0,005 m2, Th=90 perc, 30 % kábeltelítettség esetén HILTI CP 611/A hőre duzzadó tűzvédelmi massza | 5 | db | 8618 | 1500 | 43090 | 7500
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 1387301 | 1438920

## Informatikai és távközlési rend
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-041-121.1.2.1.1-0112164 | Rack szekrény telepítése fali kivitelben, 19"-os előre elkészített tartószerkezetre, 4-20U magasság, 600x600xmm hátoldal nélküli kivitel Kétrészes rack szekrény, 12U | 1 | db | 44740 | 12000 | 44740 | 12000
2 | 72-041-121.2.1.5-0110603 | Rack szekrény telepítése szabadon álló kivitelben, 19"-os 600 vagy 800 mm mélységben, elosztósáv Rack szekrénybe PannonCom-Kábel elosztó 1U 19" 220V 8-as, kapcsolóval, fekete, Csz: KO230V8 | 1 | db | 8000 | 900 | 8000 | 900
3 | 72-041-15.1-0112126 | Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben, 4-96 Port, RJ 45 Cat. 6A 24 AGE-GX 1 U 19" rack fekete Snap In, flat patch panel kábelrendezővel | 2 | db | 32400 | 12000 | 64800 | 24000
4 | 72-041-1.1.1.5.2-0110015 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 500 MHz frekvenciatartomány, 10 Gigabit Ethernet, 23AWG Cat.6 U/UTP U/UTP falikábel Cat.6A, LSOH, | 1900 | m | 168 | 180 | 319200 | 342000
5 | 72-041-6.1.2.2.1-0110110 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése rézvezetővel, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, szerelt patch kábel, 500 MHz frekvenciatartomány, 10 Gigabit Ethernet, 23AWG Cat.6A U/UTP patch kábel LSOH, 0.5 m | 10 | db | 945 | 600 | 9450 | 6000
6 | 72-041-6.1.2.2.2-0114152 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése rézvezetővel, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, szerelt patch kábel, 500 MHz frekvenciatartomány, 10 Gigabit Ethernet, 23AWG Cat.6A U/UTP patch kábel LSOH 1 m | 20 | db | 1100 | 600 | 22000 | 12000
7 | 72-041-6.1.2.2.1-0110001 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése rézvezetővel, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, szerelt patch kábel, 500 MHz frekvenciatartomány, 10 Gigabit Ethernet, 23AWG Cat.6A U/UTP patch kábel LSOH 2 m | 20 | db | 1450 | 600 | 29000 | 12000
8 | 72-041-6.1.2.2.2-0114154 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése rézvezetővel, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, szerelt patch kábel, 500 MHz frekvenciatartomány, 10 Gigabit Ethernet, 23AWG Cat.6A U/UTP patch kábel LSOH 3 m | 10 | db | 1985 | 600 | 19850 | 6000
9 | 72-041-6.1.2.2.2-0114155 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése rézvezetővel, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, szerelt patch kábel, 500 MHz frekvenciatartomány, 10 Gigabit Ethernet, 23AWG Cat.6A U/UTP patch kábel LSOH, 5 m | 5 | db | 2980 | 600 | 14900 | 3000
10 | 72-100-2.62-0562209 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) LEGRAND Valena Life informatikai aljzat 2xRJ45 Cat.6A, U/UTP, fehér | 8 | db | 7720 | 1050 | 61760 | 8400
11 | 72-101-2.97.4-0000012 | 1xRJ45 CAT.6A U/UTP csatlakozó doboz komplett telekommunikációs csatlakozóaljzat mennyezeti elhelyezéshez Mosaic elemekből | 5 | db | 4850 | 1050 | 24250 | 5250
12 | 72-101-2.97.4-0000012 | 2xRJ45 CAT.6A U/UTP csatlakozó doboz komplett telekommunikációs csatlakozóaljzat mennyezeti elhelyezéshez Mosaic elemekből | 9 | db | 7120 | 1050 | 64080 | 9450
13 | 71-005-2.98.1.1-0547383 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret, címketartóval fehér (Kat.szám:754011) | 8 | db | 552 | 30 | 4416 | 240
14 | 72-061-1.1.1.3-0000001 | Réz alapú link csatlakozás kiépítése I. emeleti rack szekrény és III. emeleti rack között, 4 * Cat.6a kábelezés | 1 | klt | 15000 | 18000 | 15000 | 18000
15 | 71-015-1-0332018 | Szerverek és hálózatok védelme, szünetmentes áramforrás elhelyezése APC Smart -UPS 670W/1000VA, bemenet 230V, kimenet 230V, Rackbe építhető, 2U | 1 | db | 155000 | 5700 | 155000 | 5700
16 | 72-041-152.1 | Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén | 43 | db | 0 | 330 | 0 | 14190
17 | 76-001-1.1-0000001 | Villamos biztonságtechnikai mérések üzembe helyezés előtti Első Felülvizsgálat vagy 0- ás vizsgálat MSZ HD 60364 szerint | 1 | egység | 0 | 12000 | 0 | 12000
18 | 76-001-1.2-0000001 | Felülvizsgálat. Érintésvédelmi felülvizsgálat és Minősítő irat készítése. | 1 | egység | 0 | 15000 | 0 | 15000
19 | 72-041-191.1-0000021 | Informatikai rendszerek megvalosulási terv készítése | 1 | klt | 0 | 60000 | 0 | 60000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 856446 | 566130

## Tűzjelző rendszer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 74-011-1.1.1.3-0000001 | Automatikus címezhető tűzjelző rendszer központi egységének felszerelése vezetékes kivitelben, központi egységének felhelyezése modulokkal felépített központ, FPA-1200 max. 254 zónáig bővíthető tűzjelző központ | 1 | db | 381700 | 75000 | 381700 | 75000
2 | 74-011-1.2.3.5-0011011 | FAP-425-O-R Címezhető analóg füstérzékelő, csatlakoztatható másodkijelzéssel, izolátoros | 64 | db | 18190 | 3000 | 1164160 | 192000
3 | 74-011-1.2.3.5-0011015 | FMC-210-DM-G-R címezhető kézi jelzésadó, beépített izolátorral | 12 | db | 11720 | 3000 | 140640 | 36000
4 | 74-011-1.2.3.5-0011021 | MS400B Érzékelő aljzat címezhető és hagyományos érzékelőkhöz. | 64 | db | 1040 | 1800 | 66560 | 115200
5 | 74-011-1.2.3.5-0011031 | FLM-420-RHV-S Címezhető 2/2 ki- bemenetet tartalmazó modul | 10 | db | 36620 | 9000 | 366200 | 90000
6 | 74-011-1.2.8.2-0000022 | Másodkijelző álmennyezeti érzékelőkhöz | 13 | db | 2250 | 3000 | 29250 | 39000
7 | 74-001-1.3.3-0220461 | Automatikus tűzjelző rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, érzékelő egységeinek felszerelése, beltéri hangjelző (sziréna) elhelyezése | 16 | db | 11720 | 3300 | 187520 | 52800
8 | 72-011-1.1.2.2-0220367 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek akkumulátor elhelyezése MASCO DM12-7,2UPS DIAMEC akkumulátor biztonságtechnikai rendsz.és elektromos játékokhoz, 12V, 7,2Ah, 151x65x93,5 mm, 2,2 kg, szünetmentes UPS tápegységekhez | 6 | db | 13400 | 750 | 80400 | 4500
9 | 74-001-1.2.2-0000052 | TAPEN54-24/3 24 V / 3 A-es hálózati táp és akkutöltő - EN54-4 megfelőség, - hőkompenzált töltés, - hibakimenetek, - 244 x 291 x 84 mm3 dobozméret, - 2 db 12 V, 7 Ah-s akkumulátor fér bele | 2 | klt | 24200 | 6000 | 48400 | 12000
10 | 74-011-1.1.1.3-0222297 | 2 zónás hangfényjelző modull | 2 | db | 66580 | 6000 | 133160 | 12000
11 | 74-011-1.1.1.3-0222299 | Tartómágnes GTR0480008 | 8 | db | 12400 | 6000 | 99200 | 48000
12 | 74-011-1.3.4.1-0000023 | Beltéri hang és fényjelző tűzjelző rendszerhez | 1 | db | 18560 | 6000 | 18560 | 6000
13 | 74-011-1.3.4.1-0000023 | Kültéri hangjelző | 1 | db | 12300 | 6000 | 12300 | 6000
14 | 74-011-1.3.4.1-0000023 | Hőkábel elhelyezése műszaki leírás alapján | 150 | db | 710 | 150 | 106500 | 22500
15 | 74-011-1.5.1-0000021 | Utánvilágító piktogram kézi jelzésadóhoz | 12 | db | 1060 | 180 | 12720 | 2160
16 | 71-002-51.1-0331353 | Tűzálló tűzjelző kábel alufólia árnyékolással, fektetése kézi erővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára rögzítve, keresztmetszet: 0,6-0,8 mm2, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig SR114H 1*2*1mm2 | 1100 | m | 245 | 150 | 269500 | 165000
17 | 71-004-6.2-0120501 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, tűzállókábelek rögzítése | 3300 | db | 72 | 60 | 237600 | 198000
18 | 74-014-1.1.1.2.2.3-0000101 | Tűzjelző rendszer programozása, működés vizsgálat | 1 | db | 0 | 45000 | 0 | 45000
19 | 74-014-1.1.1.2.2.3-0000102 | Tűzjelző rendszer megvalósulási terv készítése | 1 | db | 0 | 54000 | 0 | 54000
20 | 74-014-1.1.1.2.2.3-0000103 | Tűzjelző rendszer hatósági átadás, üzembehelyező mérnök részvételével | 1 | db | 0 | 45000 | 0 | 45000
21 | 74-014-1.1.1.2.2.3-0000104 | Tűzjelző rendszer kezelői oktatás | 1 | db | 0 | 30000 | 0 | 30000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 3354370 | 1250160

## Audiovizuális rendszerek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-005-2.62-0562561 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; HDMI csatlakozó aljzat mennyezetre szerelve komplett | 5 | db | 18450 | 1650 | 92250 | 8250
2 | 71-005-2.62-0562564 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; HDMI csatlakozó aljzat fali | 5 | db | 17950 | 1650 | 89750 | 8250
3 | 71-005-2.62-0562563 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Keret+fedlap elhelyezése HDMI csatlakozó aljzathoz | 10 | db | 1460 | 1650 | 14600 | 16500
4 | 71-002-42.1.1-0111802 | HDMI kábel egy végen szerelt csatlakozóval,20 m | 5 | db | 16540 | 6000 | 82700 | 30000
5 | 72-005-91.1.1.1.2-0011001 | Legrand mozgássérült WC szett akadálymentesítési tervek alapján 2 db nyomógomb, 1 db nyugtázó, 2 db ajtólámpa csengővel, a hozzá tartozó központi elemeivel együttesen kábelezéssel, üzembe helyezéssel, műszaki próbával | 1 | db | 134130 | 54000 | 134130 | 54000
6 | 72-071-1.1.1.1.1-0000002 | Akadálymentesítés nagyothallók részére indukciós hurok Akadálymentesítéshez tartozó alapszerelési munkák aljzatba védöcsővel, falra csatornával max 100m/ helység | 1 | klt | 32400 | 42000 | 32400 | 42000
7 | 72-071-1.1.1.1.2-0000003 | Akadálymentesítés nagyothallók részére Telepíthető (fix) indukciós hurokerszett, mely 100 m2 területi lefedettséget biztosít. Közösségi és magánfelhasználásra egyaránt kiválóan alkalmas. Riasztó bemenet csengőkhöz, tűzjelzőkhöz. Teljes készlet, mely mindent tartalmaz egy indukciós hurok-rendszer elkészítéséhez | 1 | klt | 105760 | 12000 | 105760 | 12000
8 | 72-071-1.1.1.1.3-0000001 | Akadálymentesítés nagyothallók részére Eszközök üzembehelyezése, mérés,jegyzőkönyv készítés | 1 | klt | 0 | 18000 | 0 | 18000
9 | 72-071-1.1.1.1.3-0000002 | Akadálymentesítés nagyothallók részére Eszközök használatának oktatása | 4 | klt | 0 | 3000 | 0 | 12000
10 | 72-071-1.1.1.1.2-0000001 | Akadálymentesítés nagyothallók részére Hordozható (mobil) indukciós hurokerősítő mely maximum 3 m2 területi lefedettséget biztosít. | 2 | klt | 75000 | 3000 | 150000 | 6000
11 | 72-071-11.1-0000001 | PLN-2AIO120 All in One 120W, 2 csatornás, 100V-os rendszerű berendezés | 2 | db | 223000 | 15000 | 446000 | 30000
12 | 72-071-11.1-0000011 | LB1-BW12-x1 kétírányú hangszóró | 4 | db | 18440 | 6000 | 73760 | 24000
13 | 72-071-11.1-0000012 | LAM0606/10 álmennyezeti hangszóró 6W | 12 | db | 9330 | 3000 | 111960 | 36000
14 | 72-071-11.1-0000021 | Audio vizuális rendszerek rack szekrény 15U görgös kialakítás, tápelosztóval | 1 | db | 82250 | 6000 | 82250 | 6000
15 | 72-071-11.9-0000004 | LBB 9600/20 vezetékes mikrofon fali csatlakozóval, mikrofon kábellel | 2 | db | 67800 | 18000 | 135600 | 36000
16 | 72-071-11.2-0000001 | Fali szerelvény csatlakozó 100V rendszerekhez | 4 | db | 2400 | 3000 | 9600 | 12000
17 | 72-071-11.1-0000022 | Hangszóró kábel 2*1*1.5mm 100V rendszerekhez | 200 | db | 165 | 150 | 33000 | 30000
18 | 72-071-11.9-0000302 | Audio vizuális rendszerek üzembehelyezése | 1 | db | 0 | 45000 | 0 | 45000
19 | 72-071-11.9-0000301 | Audio vizuális rendszerek kezelési oktatása | 1 | db | 0 | 12000 | 0 | 12000
20 | 71-002-42.1.1-0111911 | Adatátviteli kábel elhelyezése strukturált adatátviteli kábel lift vészjelző rendszerhez U/UTP kábel, 4x2 eres, Cat5e | 100 | m | 98 | 150 | 9800 | 15000
21 | 71-002-42.1.1-0111912 | TELL GSM adapter 6 bemenet, tápegységgel hibajelzések átviteléhez, programozással, beüzemeléssel | 1 | m | 65000 | 12000 | 65000 | 12000
22 | 71-002-21.1-0216503 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H03VV-F 300/300V műanyag tömlő vezeték 2x0,75 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) hibajelző rendszerekhez | 100 | m | 113 | 450 | 11300 | 45000
23 | 72-071-11.9-0000202 | Audio vizuális rendszerek megvalósulási terv készítése | 1 | db | 0 | 30000 | 0 | 30000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 1679860 | 540000

## Informatikai rendszerek_PTE
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-041-41.2.1.2.2.2-0112561 | Cisco Catalyst WS-C2960X-24PS-L Catalyst 24GigE PoE 370W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 80-041-41.2.1.2.2.2-0112441 | Cisco WS-C2960X-24TS-L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 72-041-81.2.1-0112596 | LIC-CT5520 -1A Access point license | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 72-041-41.2.1.2.2.2-0112595 | Cisco AIR-AP1852I-E-K9 Aironet Access point, dual band | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0