## Záradék
A munka leírása:
PTE IGY Gyakorló Iskola
Tornaterem szellőzése
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Tornaterem szellőzése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Tornaterem szellőzése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-006-7.6.1-0143001 | Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, elektromos szbaályozó és érzékelő berenezések, falon kívüli kivitelben, elektromos bekötés nélkül HELIOS ACL levegőminőség szabályozó. 230 V, 50 Hz. IP 30, 125x65x30, Cikkszám: 0492 | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 83-006-3.1.1-0113234 | Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, falra szerelhető axiál ventilátor, járókerék átmérő: 355 mm-ig HELIOS HWW 355/4 Axiál ventilátor kör alaplemezen - 1,230 V 0,19 kW, NA 355, Cikkszám: 1006 | 4 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 4 | db |  |  | 0 | 0
4 | 36-001-1.1.1-0550030 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal Hs-60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 36-001-2.1-0550030 | Durva oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, belső vakoló cementes mészhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló, cementes mészhabarccsal | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 36-001-31.1.1-0550080 | Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal | 10 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 83-002-1.3.1.2-0143289 | Négyszög keresztmetszetű fix zsalu, túlnymást kibocsátó zsalu, elektromos zsalu felszerelése, falnyílásba, felületnagyság: 0,11-0,25 m2 között HELIOS VK: 355 túlnyomáskibocsátó zsalu, méret: 390x390, ventilátor nagyság NA 355, Cikkszám: 0761 | 4 | db |  |  | 0 | 0
8 | 83-002-1.3.1.2-0143283 | Négyszög keresztmetszetű fix zsalu, túlnymást kibocsátó zsalu, elektromos zsalu felszerelése, falnyílásba, felületnagyság: 0,11-0,25 m2 között HELIOS EVK: 355 elektromos zsalu,méret: 390x390, Cikkszám: 0777 | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0