Pécsi Tudományegyetem, Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és szakközépiskola

Tanári szoba felújítása

A Pécsi Tudományegyetem SZESZI, Pécs Berek u. 15. számú oktatási épületében, „Tanári szoba felújítása” munkálatait pályázati forrás felhasználásával kívánja megoldani a megadott műszaki tartalom és feltételek mellett

A jelenlegi állapot ismertetése:

Tanári szobák padozata az utolsó festéses felújítás (20 év) óta tovább romlott. Tisztasági festés indokolt.

Feladat:


Emeleti helyiségek (BEIS 1001/II, 1002, 1003, 1004, 1005) felújítása

* linóleum padlóburkolat bontása (BEIS 1002)
* esztich beton aljzat készítése 4 cm vtg-ban (BEIS 1002)
* aljzatkiegyenlítő készítése (BEIS 1002)
* laminált parketta lerakása (BEIS1002, szegélyezéssel
* laminált parketta lerakása (BEIS1001/II, 1003-1005) meglévő parkettára, szegélyezéssel
* helyiségek tisztasági festése (2rtg)

Emeleti alaprajz

Jelölés: fekete - meglevő, piros új szerkezet



Földszinti alaprajz

