Pécsi Tudományegyetem, Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és szakközépiskola

Higiéniás helyiségek felújítása

A Pécsi Tudományegyetem SZESZI, Pécs Berek u. 15. számú oktatási épületében, „Higiéniás helyiségek felújítása” munkálatait pályázati forrás felhasználásával kívánja megoldani a megadott műszaki tartalom és feltételek mellett

A jelenlegi állapot ismertetése:

Higiéniás helyiségek az elmúlt években nem kerültek felújításra. Helyiségek, berendezések elavultak, rendszeres dugulások vannak, felújításuk nagyon indokolt. Tusolók egy része fel lett újítva, de a vízszigetelési gondnok (leázások) miatt, mindkét vizesblokkot fel kell újítani.

Feladat:

Helyiségek teljeskörű felújítása

- földszinten (BEISF009-011, BEISF042-043)

- I. emeleten (BEIS 1008-13, BEIS1028-1034)

- II. emeleten (BEIS2012-014)

- földszinten mozgássérült WC kialakítása (BEISF040)

- teljes padlóburkolat csere

- falburkolat csere

- tisztasági festés

- meglevő ajtók felújítása

- villamos berendezések cseréje

- berendezési tárgyak cseréje

- gépészeti vezetékek cseréje