Pécsi Tudományegyetem, Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és szakközépiskola

Oktatási termek felújítása

A Pécsi Tudományegyetem SZESZI, Pécs Berek u. 15. számú oktatási épületében, „Oktatási termek” munkálatait pályázati forrás felhasználásával kívánja megoldani a megadott műszaki tartalom és feltételek mellett

A jelenlegi állapot ismertetése:

Oktatási termekbe a nagyméretű homlokzati nyílászárón keresztül sok fény jut be a termekbe, amely előnyös az késő ősztől a kora tavaszi időszakokban, de hátrányos azon kívül. Nagyon felmelegíti a termeket, valamint a projektoros előadásokat ellehetetleníti. Ezért már beszerzésre kerültek szalagfüggönyök egyes oktatótermekbe. Ezt kívánjuk most a kiterjeszteni a többi helyiségre is.

Feladat:

Meglevő szalagfüggönyökkel azonos minőségű és megjelenésű szalagfüggönyök felszerelése

* földszinten (BEISF005, 006,)
* I. emeleten (BEIS1006)
* II. emeleten (BEIS2004-2010)

