Pécsi Tudományegyetem, Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és szakközépiskola

Biztonsághoz szükséges fejlesztések

A Pécsi Tudományegyetem SZESZI, Pécs Berek u. 15. számú oktatási épületében, „Biztonsághoz szükséges fejlesztések” munkálatait pályázati forrás felhasználásával kívánja megoldani a megadott műszaki tartalom és feltételek mellett

A jelenlegi állapot ismertetése:

Az épületben kiépítésre került riasztórendszer, mely a főbejáratánál és az alagsori észak-nyugati lépcsőház bejáratánál lehet kiriasztani. Az épületbe két bejárati ajtón keresztül közlekedik a hallgatóság és a tanári állomány. Főbejáratnál a folyosóra, a portás engedi a ki és a beközlekedést. Parkoló felöli (északi bejárat) bejáraton csak a tanárok közlekedhetnek.

Az iskola vezetése részéről a biztonság fokozása érdekében felmerült az igény kamerás figyelő rendszer kiépítésére. E rendszer nagyban befolyásolja majd a biztonságérzetet, valamint lehetőséget ad események bekövetkeztét követően, annak visszakövetésére.

Feladat:

Északi bejáratra proxi kártyás beléptetőrendszer kiépítése

Megfigyelő rendszer kiépítése