**Termék neve:** 1darab fókusz kiegészítés LSM 710 mikroszkóphoz

**Beszerzendő mennyiség:** 1 darab

**Teljesítési helyszín:** PTE SzKK, 7624 Pécs, Ifjúság útja 20.

**Gyártó:**

**Megajánlott termék típusa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** | **Megajánlott termék paraméterei** |
| fókusz stabilan tartása | Igen |  |
| élősejtes, illetve szövetes hosszú távú kísérleti elrendezés lehetővé tétele | Igen |  |
| Z drift korrekció | Igen |  |
| kompatibilitás Axio Observer típusú invert mikroszkóppal | Igen |  |
| 850 nm LED fényforrás | Igen |  |
| rács vetítése a mintatartó aljára | Igen |  |
| távolságmérés | Igen |  |
| mikroszkópváz fókuszmotorjának vezérlése | Igen |  |
| Z-piezo feltét Z motorjának vezérlése | Igen |  |
| dinamikus hőmérsékletváltozással járó hőtágulások aktív kompenzálása | Igen |  |
| kompatibilitás üveg tenyészedénnyel | Igen |  |
| kompatibilitás műanyag tenyészedénnyel | Igen |  |
| kompatibilitás multiwell plate-tel | Igen |  |
| Z-offset | Igen |  |
| fókusz intervallumok megválasztása | Igen |  |
| kompatibilitás tile scan szoftverrel | Igen |  |