**Termék neve:** Tiles szoftvermodul ZEN black szoftverhez

**Beszerzendő mennyiség:** 1 darab

**Teljesítési helyszín:** PTE SzKK, 7624 Pécs, Ifjúság útja 20.

**Gyártó:**

**Megajánlott termék típusa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** | **Megajánlott termék paraméterei** |
| kompatibilitás Zen Black szoftverrel | Igen |  |
| látómezők automatikus összefűzése egy képen | Igen |  |
| kompatibilitás 2,5x-es nagyítású objektívvel | Igen |  |
| kompatibilitás 10x-es nagyítású objektívvel | Igen |  |
| kompatibilitás 20x-os nagyítású objektívvel | Igen |  |
| kompatibilitás 40x-es nagyítású objektívvel | Igen |  |
| kompatibilitás 63x-os nagyítású objektívvel | Igen |  |
| kompatibilitás 100x-os nagyítású objektívvel | Igen |  |
| csempék számának megadása horizontálisan | Igen |  |
| csempék számának megadása vertikálisan | Igen |  |
| 100 csempe beállítása | Igen |  |
| végleges kép méretétnek megadása pixelben | Igen |  |
| végleges kép méretétnek megadása mikrométerben | Igen |  |
| látómező méret automatikus kiszámolása | Igen |  |
| rotációs korrekció | Igen |  |
| unidirekcionális szkennelés | Igen |  |
| bidirekcionális szkennelés | Igen |  |
| stitching funkció | Igen |  |
| csempék átfedésének kifejezése százalékban | Igen |  |
| on-line összefűzés | Igen |  |
| több megjelölt pozíció körüli pásztázás | Igen |  |
| átnézeti kép | Igen |  |