## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
83 | Szellőztető berendezések | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 83.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 83-001-1.3.1-0810057 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna horganyzott acéllemezből, lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 100-500 mm oldalhosszúság között, AEROPRODUKT VL egyenes légcsatorna, horganyzott acéllemezből, 0,7 mm, 1,4 nyomásfokozat, oldalhossz:501-1000 mm, Csz.: APVL011407 | 12 | m2 | 1.97 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 830011031974
2 | 83-001-1.4.1-0820407 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna idomok horganyzott acéllemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok) lemezvastagság: 0,6 mm és 0,7 mm, 100-500 mm oldalhosszúság között, AEROPRODUKT VL légcsatorna idom, horganyozott acéllemezből, 0,7 mm, 1,4 nyomásfokozat, oldalhossz:501-1000 mm, Csz.: APVLIDOM1407501 | 10 | m2 | 2.35 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 830011032405
3 | 83-001-2.1.1-0830002 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, idomokkal, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között, AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 100 mm, Csz.: APSPIKOBN05100 | 10 | m | 0.77 |  |  |  | 0 | 0
4 | 83-001-2.1.1-0830004 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, idomokkal, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között, AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 125 mm, Csz.: APSPIKOBN05125 | 10 | m | 0.77 |  |  |  | 0 | 0
5 | 83-001-2.1.2-0830007 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, idomokkal, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között, AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 160 mm, Csz.: APSPIKOBN05160 | 10 | m | 0.83 |  |  |  | 0 | 0
6 | 83-001-2.1.2-0830011 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, idomokkal, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között, AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 250 mm, Csz.: APSPIKOBN05250 | 30 | m | 0.83 |  |  |  | 0 | 0
7 | 83-001-2.1.4-0830049 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, idomokkal, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 500-750 mm között, AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,7 mm, NÁ 630 mm, Csz.: APSPIKOBN07630 | 150 | m | 1.53 |  |  |  | 0 | 0
8 | 83-001-2.1.5-0830081 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, idomokkal, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 800-1250 mm között, AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,9 mm, NÁ 800 mm, Csz.: APSPIKOBN09800 | 90 | m | 1.86 |  |  |  | 0 | 0
9 | 83-002-4.1.1.1.1-0115902 | Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör vagy négyszög keresztmetszetű légszelep felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig, LINDAB COMFORT KU elszívó légszelep, acéllemezből, RAL 9010, KU-100 | 15 | db | 0.62 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 830021109562
10 | 83-002-1.1.3.1-0111535 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése lemezcsatornára, felületnagyság: 0,10 m²-ig, AEROPRODUKT TNSD csőre szerelhető aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 225/ 525 mm, Csz.: APTNSD225525 | 16 | db | 1.26 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 830021089875
11 | 83-002-1.1.3.1-0110214 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése lemezcsatornára, felületnagyság: 0,10 m²-ig, AEROPRODUKT CSD-H aprólamellás rács egysoros, acél, fehér színre festve, H/L = 125/ 425 mm, Csz.: APCSDH125425 | 3 | db | 1.26 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 830021089420
12 | 83-002-1.4.1.2-0443106 | Négyszög keresztmetszetű mennyezeti befúvók, vagy elszívók felszerelése, légcsatornára, ill. csatlakozó dobozra, felületnagyság: 0,11-0,25 m² között, SIG Air Handling vetőfúvóka rácssor, kör keresztmetszetű légcsatornához, RAL9005 vagy RAL9010 színben, JET-MC 1 X 10, 1 sor- 10 fúvóka, Csz.: A020202001010 | 30 | db | 2 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 830023882896
13 | 83-004-2.2-0723012 | Kör keresztmetszetű hangcsillapító elhelyezése (gumitömítéssel), LINDAB SLBU körkeresztm.kulisszás hangcsill., hg.acél, üveggyapot szigetelőanyaggal, DN 800/1200, SLBU-800-1200-100 | 4 | db | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 830041117244
14 | 83-007-6 | Építőelemes klímaberendezések AHU TE 210 építőelemes légkezelő berendezés Befúvó-elszívó légkezelő berendezés keresztáramú hővisszanyerővel, G4, M5, F7 szűrőkkel, vizes fűtőkaloriferrel és dx hűtőelemmel, frekvenciaváltós ventilátorokkal, egymás felett telepítve, beltéri kivitelben, 180 mm-es alapkerettel 12000/12000 m3/h, 400/400 Paext Kapcsolószekrény és szabályozás (D) Keverőszelepekkel, zsalumozgató motorokkal, nyomáskülönbség-kapcsolókkal, szükséges érzékelőkkel, BMK-F fali távszabályozóval. | 1 | db | 48.6 |  |  |  | 0 | 0
15 | 83-001-2.1.2-0830039 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezettel, idomokkal, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között, AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,7 mm, NÁ 200 mm, Csz.: APSPIKOBN07200 | 10 | m | 0.83 |  |  |  | 0 | 0
16 | 83-001-2.12.1-0530103 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hajlítható lemezcső, alumínium lemezből, NÁ 63-150 mm között, AEROPRODUKT WESTERFORM hajlítható lemezcső, alumínium szalagból, 0,2 mm vtg. NÁ 100 mm, Csz.: APWFOALU100 | 15 | m | 0.77 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 830011069710
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0