## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
54 | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
80 | Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
84 | Légkondicionáló berendezések | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 54.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 810 | m | 0.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | [ÖN] | 540160667233
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## 80.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 80-001-1.4.1.1.1-0125031 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 9,5 mm, külső csőátmérő 06 mm, R: AF-2-006 | 40 | m | 0.12 |  |  |  | 0 | 0
2 | 80-001-1.4.1.1.1-0125101 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 15,5 mm, külső csőátmérő 10 mm, R: AF-4-010 | 70 | m | 0.12 |  |  |  | 0 | 0
3 | 80-001-1.4.1.1.1-0125103 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 17,0 mm, külső csőátmérő 15 mm, R: AF-4-015 | 60 | m | 0.12 |  |  |  | 0 | 0
4 | 80-001-1.4.1.1.1-0125104 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 17,5 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: AF-4-018 | 280 | m | 0.12 |  |  |  | 0 | 0
5 | 80-001-1.4.1.1.1-0125107 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 19,0 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: AF-4-028 | 130 | m | 0.12 |  |  |  | 0 | 0
6 | 80-001-1.4.1.1.1-0125109 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 19,5 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: AF-4-035 | 50 | m | 0.12 |  |  |  | 0 | 0
7 | 80-001-1.4.1.1.1-0125113 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 21,0 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: AF-4-054 | 180 | m | 0.12 |  |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-004-1.3.1.1.1.1.1-0311031 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, (horonyvésés külön tételben) DN 12, REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű, 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel, 16,2x2,6 mm, tekercs, 130241-050 | 50 | m | 0.1 |  |  |  | 0 | 0
2 | 81-005-4.6.2-0311155 | Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő egységek 6-9 fűtőkörig, REHAU fűtőkör osztó-gyűjtő átfolyásmérővel HKV-D 6 CrNi, 350269 | 1 | db | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810053667883
3 | 81-005-4.6.2-0311157 | Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő egységek 6-9 fűtőkörig, REHAU fűtőkör osztó-gyűjtő átfolyásmérővel HKV-D 8 CrNi, 350271 | 1 | db | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810053667905
4 | 81-005-1.1.1.1.1-0310002 | Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 14x1,5; 16x2,2; 17x2,0 mm-es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, 30 mm vtg. hő- és lépéshangszigetelő lemezzel, szakaszos nyomáspróbával, osztás: 0,10 m, REHAU RAUTHERM S 17x2,0 mm műanyag fűtőcső, 6 bar, 90 C fok, (120 m) 136140-120 | 60 | m2 | 0.88 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810050905810
5 | 81-005-1.1.1.1.2-0310002 | Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 14x1,5; 16x2,2; 17x2,0 mm-es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, 30 mm vtg. hő- és lépéshangszigetelő lemezzel, szakaszos nyomáspróbával, osztás: 0,15 m, REHAU RAUTHERM S 17x2,0 mm műanyag fűtőcső, 6 bar, 90 C fok, (120 m) 136140-120 | 220 | m2 | 0.82 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810050905822
6 | 81-004-1.5.1.1.1.1.2-0337391 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, Cikkszám: 29253 | 280 | m | 0.2 |  |  |  | 0 | 0
7 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0337393 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255 | 100 | m | 0.28 |  |  |  | 0 | 0
8 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0337394 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5, Cikkszám: 29256 | 50 | m | 0.32 |  |  |  | 0 | 0
9 | 81-004-1.5.1.1.1.1.7-0337396 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 50, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d54x1,5, Cikkszám: 29258 | 180 | m | 0.42 |  |  |  | 0 | 0
10 | 81-006-1.1.2.1.1.1-0242506 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig, SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 6 x 1 mm | 40 | m | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810060916553
11 | 81-006-1.1.2.1.1.1-0242510 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig, SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 10 x 1 mm | 70 | m | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810060916570
12 | 81-006-1.1.2.1.1.3-0243015 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 12, SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 15 x 1 mm | 60 | m | 0.22 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810060916645
13 | 81-006-1.1.2.1.1.6-0242628 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 25, SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm | 30 | m | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810061315773
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-012-4.2.1.4-0423761 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1028 W | 6 | db | 1.97 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820123257330
2 | 82-001-16.2.5-0118612 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Heimeier Vekotec csatlakozó csavarzat beépített szelepes radiátorhoz, sarok kivitelű, kétcsöves, 1/2" KM., 0551-50.000 | 6 | db | 0.51 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010944653
3 | 82-001-17.1.1-0118371 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve, Heimeier VK termosztátfej közvetlen csatlakozás V&N beépített szelepes radiátorhoz 6-28℃, 9710-24.500 | 6 | db | 0.02 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010945585
4 | 82-001-13.2-0118826 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20, TA szabályozó szelep háromjáratú DN20 Kvs5 PN16 bronz, 60-330-120 + hajtómű | 1 | db | 0.76 |  |  |  | 0 | 0
5 | 82-008-3.1.4.1.1-0125675 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-10 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, | 2 | db | 2.88 |  |  |  | 0 | 0
6 | 82-008-3.1.4.1.3-0127716 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 40, Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-12 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 40, karimás csatl., PN6/10 kombikarimával, 1~230V, | 1 | db | 3.3 |  |  |  | 0 | 0
7 | 82-001-13.4-0118831 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32, TA szabályozó szelep háromjáratú DN32 Kvs16 PN16 bronz, 60-333-232 + hajtómű | 1 | db | 1.25 |  |  |  | 0 | 0
8 | 82-001-7.4.6-0344843 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 motoros zóna és váltószelep, motorral összeépítve, Honeywell 1-utú motoros zónaszelep, alaphelyzetben zárt, 1", belső menet, 230Vac, 5-88°C, max 8,6bar, (kvs=8,6), V4043C1271/U | 1 | db | 0.69 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012138005
9 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 20 | db | 0.51 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010933645
10 | 82-001-7.2.1-0114011 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 15, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-214 | 17 | db | 0.51 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010932754
11 | 82-001-7.3.1-0114012 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 20, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-220 | 2 | db | 0.56 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010934202
12 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00 | 1 | db | 0.56 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010934880
13 | 82-001-7.4.1-0114013 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-225 | 1 | db | 0.69 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010935393
14 | 82-001-7.4.2-0130605 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 | 4 | db | 0.69 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010936030
15 | 82-001-7.5.2-0130606 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00 | 3 | db | 0.83 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010936984
16 | 82-001-7.6.1-0114015 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 40, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-240 | 1 | db | 0.89 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010937335
17 | 82-001-7.7.2-0130608 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00 | 9 | db | 1.65 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010938444
18 | 82-001-7.7.3-0722166 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamcovent Smart 2" mágneses légleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30006 | 1 | db | 1.65 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820013552602
19 | 82-001-7.7.3-0722226 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamco Clean Smart 2" mágneses iszapleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30026 | 1 | db | 1.65 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820013552614
20 | 82-001-7.4.9-0722313 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonsági szerelvény, Flamco Prescor 1" x 5/4" membrános biztonsági szelep max. 140 °C, 2,5 bar, Rendelési szám: 27044 | 1 | db | 0.69 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820013552321
21 | 82-004-6.1.1.1-0722028 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között, Flamco Flexcon CE Top 50 / 2,5 membrános tágulási tartály "CE Top" 6 bar, 70 °C, Rendelési szám: 16053 | 1 | db | 0.61 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820044136104
22 | 82-005-22.1.2-0344557 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítmény felett, FlamcoBalance S 50 hidraulikus váltó 200 kW teljesítményig (dT=20°C) hőszigeteléssel, fali tartóval, hőmérséklet érzékelővel. | 1 | db | 4.42 |  |  |  | 0 | 0
23 | 82-012-41 | Sugárzó ernyő elhelyezése és bekötése, függesztőre vagy tartóra helyezve, hőszigeteléssel karimás vagy hegesztett kötésekkel, melegvíz vagy gőz fűtőközegre, Zehnder ZIP1 sugárzóernyő - tartószerkezetekkel - szerelvényekkel -szabályzással | 84 | m | 0.1 |  |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## 84.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 84-001-3.6.1-0275423 | Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, multi split klímák, kültéri és szabadon választható 2-5 db közötti beltéri (oldalfali, mennyezeti, parapet, légcsatornázható, kazettás) egységekkel, inverteres kivitelű, hűtőteljesítmény: 15 kW-ig, Daikin Split inverteres kültéri, professzionális sorozat, hőszivattyús, szerver hűtésre alkalmas kivitel, névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW, Cikkszám: RXS35L3 | 1 | db | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 84-001-3.6.1-0275274 | Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, multi split klímák, kültéri és szabadon választható 2-5 db közötti beltéri (oldalfali, mennyezeti, parapet, légcsatornázható, kazettás) egységekkel, inverteres kivitelű, hűtőteljesítmény: 15 kW-ig, Daikin Split inverteres oldalfali beltéri, professzionális, hőszvattyús, heti programos infrás távirányítóval, split alkalmazásnál RXS35L3 kültéri egységgel, multisplit almalmazásnál *MXS* kültéri egységekkel kombinálható, névleges hűtőteljesítmény: 3,5 kW, Cikkszám: FTXS35K | 1 | db | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 84-001-3.6.1-0275353 | Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, multi split klímák, kültéri és szabadon választható 2-5 db közötti beltéri (oldalfali, mennyezeti, parapet, légcsatornázható, kazettás) egységekkel, inverteres kivitelű, hűtőteljesítmény: 15 kW-ig, Daikin Sky Air 600 x 600 kazettás beltéri, BYFQ60CW típusú dekorációs panellel és BRC1E53B típusú heti programos magyar nyelvű vezetékes szabályzóval, split alkalmazásnál RXS50L kültéri egységgel, multisplit almalmazásnál *MXS* kültéri egységekkel kombinálható, névleges hűtőteljesítmény: 5 kW, Cikkszám: FFQ50C | 4 | db | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 84-001-3.6.1-0275611 | Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, multi split klímák, kültéri és szabadon választható 2-5 db közötti beltéri (oldalfali, mennyezeti, parapet, légcsatornázható, kazettás) egységekkel, inverteres kivitelű, hűtőteljesítmény: 15 kW-ig, Daikin Split inverteres kültéri egység R32 hűtőközeggel, professzionális sorozat, hőszivattyús, névleges hűtőteljesítmény: 11,0 kW, Cikkszám: RXYSQ4P8 | 2 | db | 50 |  |  |  | 0 | 0
5 | 84-001-3.6.1-0275612 | Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, multi split klímák, kültéri és szabadon választható 2-5 db közötti beltéri (oldalfali, mennyezeti, parapet, légcsatornázható, kazettás) egységekkel, inverteres kivitelű, hűtőteljesítmény: 16 kW-ig, Daikin Split inverteres kültéri egység R32 hűtőközeggel, professzionális sorozat, hőszivattyús, névleges hűtőteljesítmény: 16 kW, Cikkszám: RXYQ16T | 1 | db | 50 |  |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0