## Összesen
Munkanem | Munkadíj | Anyagköltség
Fsz. öltözők vízellátás | 0 | 0
Fsz. öltözők szellőzés | 0 | 0
Összesen | 0 | 0
Mind összesen |  | 0

## Fsz. öltözők vízellátás
Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Fsz. öltözők vízellátás
81-514-002-016-53-31021 | 108 | m | Alumíniumbetétes, oxigéndiffúzió-mentes, többrétegű műanyag csővezeték vízellátási és radiátoros fűtési célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel. Anyaga: polipropilén UPONOR-UNIPIPE típusú, tekercsben szállított csővel átm. 16x2.00 (200m tek.) 1013371 |  |  | 0 | 0
81-514-003-020-53-31021 | 64 | m | átm. 20x2.25 (100m tek.) 1013388 |  |  | 0 | 0
81-514-004-025-53-31021 | 32 | m | átm. 25x2.50 ( 50m tek.) 1013398 |  |  | 0 | 0
81-514-005-032-53-31021 | 14 | m | átm. 32x3.00 ( 50m tek.) 1013401 |  |  | 0 | 0
81-514-005-032-53-31022 | 40 | m | szálban szállított csővel (L=5,0 m) átm. 40x 4.00 |  |  | 0 | 0
82-121-205-005-24-15301 | 4 | db | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1 1/4"-os 113-0051-00 |  |  | 0 | 0
82-121-223-003-33-61121 | 2 | db | Strangszabályozószelep, mindkét végén belső menettel, felszerelve, TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú, PN 20 3/4" |  |  | 0 | 0
48-830-011-018-59-84120 | 108 | m | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, AC/ARMAFLEX típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus gumi, 9,0 mm vastag 18 mm átm. csővezetékre ACE 09-018 |  |  | 0 | 0
48-830-011-022-59-84120 | 64 | m | 22 mm átm. csővezetékre ACE 09-022 |  |  | 0 | 0
48-830-011-028-59-84120 | 32 | m | 28 mm átm. csővezetékre ACE 09-028 |  |  | 0 | 0
48-830-011-035-59-84130 | 14 | db | 13,0 mm vastag 35 mm átm. csővezetékre ACE 13-035 |  |  | 0 | 0
48-830-012-042-59-84130 | 40 | db | 42 mm átm. csővezetékre ACE 13-042 |  |  | 0 | 0
82-213-111-001-01-11311 | 6 | db | Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben a szükséges szerelési tartozékokkal, ülőkével, (de az ülőke ára nélkül), felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, mélyöblítésű kivitelben hátsó kifolyású, fehér 403159 |  |  | 0 | 0
82-213-000-001-01-11935 | 6 | db | WC ülőke, krómozott csuklópánttal, (a felszerelési időt a WC csésze szerelési ideje tartalmazza), ALFÖLDI típusú, fehér 878095 |  |  | 0 | 0
K-tétel | 6 | db | Falon kívüli, alacsony építési magasságú WC tartály, bekötő csővel, felszerelvel, kompletten Geberit RIO AP110 |  |  | 0 | 0
82-211-111-003-01-11106 | 16 | db | Szaniter kerámia mosdó, műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Bázis típusú, bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül 60x49 cm fehér 41916001 |  |  | 0 | 0
82-251-112-001-11-18111 | 16 | db | Egykaros mosdócsaptelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, GROHE Eurosmart típusú, 23324 |  |  | 0 | 0
82-281-117-040-41-00153 | 16 | db | Falba építhető kézmosó szifon műanyagból (PP), mozgáskorlátozott mosdóhoz, kihúzható merülőcsővel, felszerelve, HL134.0 jelű, DIN 19541 szerint DN40 (műa összekötővel) HL134.0/40 (K) |  |  | 0 | 0
82-214-111-001-01-13412 | 2 | db | Szaniter kerámia vizelde berendezés, felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel, felszerelve, V&B ALFÖLDI-Saval típusú, hátsó bekötésű fehér |  |  | 0 | 0
82-215-321-112-11-11561 | 2 | db | Infravezérlésű, egyedi vizelde öblítő elektronika, rozsdamentes előlappal, 150x150x80 mm-es műanyag dobozba, falon belül szerelve, (de az elektromos bekötés költsége nélkül), 230 V tápfeszültségre, műanyag mágnesszeleppel rejtettcsavarozású előlappal BK00795000000002 |  |  | 0 | 0
82-281-415-040-41-00402 | 2 | db | Vizelde szifon műanyagból (PP), vízszintes bemenettel, 0-90° között elfordítható kimenettel, felszerelve, HL430 jelű, DIN 195412 szerint PP DN40 HL430/40 |  |  | 0 | 0
K-tétel | 12 | db | Grohe Eurosmart Cosmopolitan falba épített zuhanycsaptelep, Grohe Rapido E falon belüli egységgel, beépítve, kompletten ciksz: 19383000+35501000 |  |  | 0 | 0
K-tétel | 12 | db | B&K BK01518000000002 - Idral zuhanyfej rejtett csövezéssel, KO acél vandálbiztos |  |  | 0 | 0
82-252-211-001-24-12711 | 40 | db | Sarokszelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, rozsdamentes acél szűrővel, felszerelve, MOFÉM típusú, 3/8" 163-0010-10 |  |  | 0 | 0
82-999-111-002 | 4 | óra | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája |  |  | 0 | 0
82-999-111-004 | 2 | óra | vezetékrendszer fertőtlenítése |  |  | 0 | 0
K-tétel | 1 | klt | ÁNTSZ által elismert vízmintavétel |  |  | 0 | 0
82-999-121-001 | 1 | óra | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés |  |  | 0 | 0
82-999-121-003 | 1 | óra | kezelési utasítás készítés |  |  | 0 | 0
82-999-121-004 | 1 | óra | kezelésre vonatkozó kioktatás |  |  | 0 | 0
81-000-101-001 | 1 | db | Vízvezeték elzárás és nyitás bontási és javítási munkák előtt és után |  |  | 0 | 0
81-000-201 | 140 | m | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről 2"-ig, vagy DN 50- ig |  |  | 0 | 0
82-000-111 | 6 | db | Menetes szerelvény leszerelése 2 " átmérőig |  |  | 0 | 0
82-000-131 | 40 | db | Szelep, csaptelep, bekötőcső, zsírfogó, bűzelzáró, és egyéb szerelvény leszerelése |  |  | 0 | 0
82-000-201 | 16 | db | Mosogató leszerelése |  |  | 0 | 0
82-000-213 | 6 | db | WC csésze leszerelése |  |  | 0 | 0
82-000-214 | 2 | db | Vizelde leszerelése |  |  | 0 | 0
82-000-215 | 6 | db | Öblítőtartály leszerelése |  |  | 0 | 0
Összesen:
[6 empty] | 0 | 0

## Fsz. öltözők szellőzés
Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
Fsz. öltözők szellőzés
K-tétel | 4 | db | TROX szellőzőrács befúvásra vagy elszívásra, körbefutó keretben vízszintesen rögzített lamellákkal, mögé épített feketére festett, lamellás légmennyiség szabályozóval, rejtett rögzítésű beépítőkerettel, a keret és a rács anyaga alumínium natúr színben eloxálva E6-C-0. AH-0-AG/425x225/A1/0 |  |  | 0 | 0
K-tétel | 10 | db | TROX kör alakú légszelep általában alárendelt helyiségekben történő elhelyezésre, de esztétikus megjelenésüknek köszönhetően akár komfort térbe is elhelyezhetők. Kör alakú kivitel funkcióját tekintve alkalmazható elszívásra: LVS illetve befúvásra Z-LVS típus. A légszelep a szeleptányérból és a szelepgyűrűből áll. A légmennyiség beállítása a szeleptányér forgatásával történik, melynek során a szeleptányér egy menetes száron mozog, így az áramlási rés beállítható majd egy ellenanyával rögzíthető. Beépítés gyorsan és egyszerűen a beépítő kerettel történik bajonettzáras rögzítéssel. Anyaga acéllemez, a látható részek tiszta fehér (RAL9010) színre festve. LVS/100/G1 |  |  | 0 | 0
K-tétel | 4 | db | Csőbe dugható visszacspó szelep SIG OKA-B100 DN100 |  |  | 0 | 0
K-tétel | 2 | db | Wolf DV-2-225-230V típusú EC-motoros tetőventilátor beépített szervizkapcsolóval 32 2138620 |  |  | 0 | 0
K-tétel | 2 | db | Wolf fokozatmentes fordulatszám szabályozó (0-10 V) DV-2 sorozatú tetőventilátorokhoz 2745937 |  |  | 0 | 0
K-tétel | 2 | db | Wolf lapostető lábazat, magas kivitel, DV-2-225-höz; magassága: 500 mm 2138635 |  |  | 0 | 0
K-tétel | 2 | db | Wolf önműködő visszacsapószelep magas kivitelű lapostető lábazathoz, DV-2- 225-höz 2138645 |  |  | 0 | 0
K-tétel | 2 | db | Wolf hangcsillapító (magas) lapostető lábazathoz, DV-2-225-höz 2138650 |  |  | 0 | 0
K-tétel | 4 | db | Wolf tömítőkeret műanyagból DV-2-225 és tartozékai (hangcsillapító, lábazat) közötti tömítéshez 2138664 |  |  | 0 | 0
K-tétel | 2 | db | Wolf közdarab tetőátvezetéshez, DV-2-225-höz 2138669 |  |  | 0 | 0
K-tétel | 2 | db | Meglévő tető felépítmény bontása, lábazatának átalakítása tetőventilátor fogadására, Költség előirényzat |  |  | 0 | 0
83-111-003-025-01-11004 | 4 | m | Spirálkorcolt könnyű, merev lemezcsővezeték, horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL SPIKO típusú, borda nélkül, lemezvastagság: 0,70 mm NA 250 |  |  | 0 | 0
83-112-004-254-21-11112 | 4 | m | Nagyflexibilitású hangszigetelő légtechnikai tömlő, perforált ALUDEC 45-ből készült belső csővel, párazáró fóliával, 25 mm vtg. üveggyapottal, 31 mikron vtg. köpennyel, felszerelve, (10 m/doboz kiszerelésben) AIRVENT SONODEC-25 típusú, SONODEC-25 254 |  |  | 0 | 0
83-113-023-025-01-11111 | 4 | db | Csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, PANOL VF-01 típusú, NA 250 |  |  | 0 | 0
83-132-111-022-01-41022 | 2 | m2 | Korcolt lemezidom, négyszög keresztmetszettel, tipizált kötésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve, PANOL gyártmányú, horganyzott acéllemezből, MEZ peremmel, II.kivitelben 0,70 mm vtg. lemezből |  |  | 0 | 0
83-991-001-001 | 2 | óra | Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása, vezetékrendszer tömörségi vizsgálata |  |  | 0 | 0
83-991-001-002 | 2 | óra | szabályzó szerkezetek beszabályozása |  |  | 0 | 0
83-991-001-004 | 2 | óra | a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása és próbaüzeme |  |  | 0 | 0
K-tétel | 2 | db | Tetőventilátorok szakszervíz általi beüzemelése |  |  | 0 | 0
83-000-001 | 40 | kg | Csövek, idomok, szerelvények roncsba bontása |  |  | 0 | 0
83-000-012 | 40 | kg | Gépek, berendezések szakszerű bontása |  |  | 0 | 0
Összesen:
[6 empty] | 0 | 0