## Záradék
Név :
Cím : |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
SPORTCSARNOK ÖLTÖZŐK VIZESBLOKK
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 90 | m |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-21.4.1 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 4 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 90 | m |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 80 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 80 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 4 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 36 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 90 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
6 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 40 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23
7 | 71-001-11.1.1-0123021 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R: | 4 | db |  |  | 0 | 0
1055-41
8 | 71-002-1.1-0224430 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM-J | 120 | m |  |  | 0 | 0
3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ325
11 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 60 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
12 | 71-003-8 | Vezeték, kábeljelölők elhelyezése ráhúzható kivitelben, vezeték bekötés előtt | 100 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-003-9 | Vezetékösszekötők elhelyezése | 150 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-005-2.53.2-0535271 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú Schneider Electric SEDNA Kétpólusú kapcsoló, piros ellenőrzőfénnyel, 10AX, fehér, Csz.: SDN0201121 | 28 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-005-2.53.7-0535441 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor Schneider Electric SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötés, 16A, fehér, Csz.: SDN3000521 | 8 | db |  |  | 0 | 0
16 | 71-005-2.98.1.1-0535209 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) egyes keret, vízszintes Schneider Electric SEDNA Egyes keret, fehér, Csz.: SDN5800121 | 36 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-010-2.1.1.2.3-0000002 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), burás 1x54-os IP44 lámpatest terv szerint | 12 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-010-2.1.1.2.3-0000002 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), burás 2x54W-os IP65 lámpatest terv szerint | 8 | db |  |  | 0 | 0
22 | 71-010-2.1.1.2.3-0000002 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), burás OSRAM RONDEL 20W-os IP44 lámpatest terv szerint | 16 | db |  |  | 0 | 0
23 | 71-012-3 | Gépészeti berendezések villamos bekötése | 8 | db |  |  | 0 | 0
25 | 71-013-9-0000001 | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv az Msz 60364 sz. szabvány [Msz 172/1.sz.szabvány] előírásai szerint készül. A jegyzőkönyv tartalmazza a részletes mérési eredményeket: - védővezetős | 1 | klt |  |  | 0 | 0
hálózat "földelés" mérése, - törpefeszültségű rendszerek mérése, - kettős és megerősített szigetelésű berendezések minősítése. A vizsgálatot a14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet kötelezően írja elő.
26 | 71-013-9-0000002 | Belsőtéri mesterséges megvilágítás mérése, jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
27 | 71-013-9-0000003 | Kábel és vezetékhálózatok szigetelésmérése A helyszínelés után a jegyzőkönyv az alábbi előírások alapján készül: - MSZ 60364-6:2007 számú szabvány - MSZ 4852:1977 számú szabvány A kábelhálózatok, vezetékhálózatok szigetelésmérése beüzemeléskor, a | 1 | klt |  |  | 0 | 0
hálózatok létesítése után előírt kötelező vizsgálat.
28 | 71-013-9-0000004 | Villamos berendezések első ellenőrzése, felülvizsgálata A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv az alábbi előírások alapján kell elvégezni - Msz 60364 sz.szabvány [Msz 1600.sz. szabványsorozat] - 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet előírásai | 1 | klt |  |  | 0 | 0
szerint készül - 121/2009 (IX.15. Kormány rendelet) A felülvizsgálatok menetét és szükségességét, valamint a felülvizsgálatok végzésének gyakoriságát az Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg.
29 | 71-013-9-0000005 | Megvalósulási tervek elkészítése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0