## 1. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
1 | Elülső nyaki gerincrögzítő lemezes-csavaros rendszer - 1 | A nyaki gerinc daganatos, traumás regeneratív megbetegedéseinek sémiidig lemezes-csavaros rögzítését teszi lehetővé | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2.
Lemez
|  | trapéz alakú | igen
|  | az I-V. segmentum rögzítésére megfelelő méretezés | 24-50 mm-ig 2 mm-es emelkedéssel, e felett 3 mm-es emelkedő méretezéssel
Csavar
|  | rendelkezik monocorticalis csavarokkal | igen
|  | rendelkezik bicorticalis csavarokkal | igen
|  | rendelkezik „mentő” csavarokkal | igen
|  | a monocorticalis csavarok önmetszők | igen
|  | a monocorticalis csavarok kilazulást gátló sima nyakúak | igen
|  | a monocorticalis csavarok záró mechanizmus nélküliek | igen
|  | a bicorticalis csavarok tompa csavarcsúcsúak, „self-cutting” kiképzéssel | igen
|  | a monocorticalis csavarok | 14 mm-től legalább 19 mm-ig, 1 mm-es emelkedéssel
|  | a bicorticalis csavarok | 10 mm-től legalább 25 mm-ig, 1 mm-es emelkedéssel
|  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 1 db 26 mm-es lemez, 4 db 19 mm-es bicorticalis csavar | igen
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 1 db 26 mm-es lemez |  |  | 20 | 0
| 4 db 19 mm-es bicorticalis csavar |  |  |  | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B24: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F24: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 2. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
2 | Első nyaki gerincrögzítő lemezes-csavaros rendszer | A nyaki gerinc daganatos, traumás, degeneratív elváltozásai okozta instabilitás megszűntetésére | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2.
Lemez
|  | 2-5 lyukpárral | igen
|  | „elgilot clip” záró és blokkoló mechanizmussal | igen
|  | Hossz | 23-100 mm, 23 mm-től 50 mm-ig 2 mm emelkedéssel, e felett 3 mm-es emelkedéssel
Csavar
|  | variabilis és fix szögű önfúró és önmetsző spongiosa csavarok | 14 mm-től 18 mm-ig 2 mm emelkedéssel
|  | önmetsző bicorticalis | igen
|  | variabilis szögű | igen
|  | Méret | 18 mm-től legalább 22 mm-ig terjedő, 2 mm-es emelkedéssel
|  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 1 db 25 mm-es lemez, 4 db 16 mm-es variabilis önvágó csavar | igen
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 1 db 25 mm-es lemez |  |  | 100 | 0
| 4 db 16 mm-es variabilis önvágó csavar |  |  |  | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B20: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F20: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 3. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajálott ermék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
3 | Hátsó craniocervicalis és cervicalis gerincrögzítő | csavaros-rudas rendszer | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2.
|  | A koponya-gerinc átmenet és a nyaki gerinc daganatos, traumás, gyulladásos, degeneratív elváltozások okozta instabilitásának kezelésére | igen
|  | a rendszer a csavaros rögzítésen kívül rendelkezik horgas készlettel | igen
|  | Legyen kibővíthető a cervicothoracalis átmenetre | igen
Lemezes rúd
|  | a lemez csavaros rögzítése az occiput középvonalához közel a vastagabb csontrészen történjék | igen
Csavar
|  | polyaxiális C1/C2 csavar | 32 mm-től legalább 42 mm-ig, 4 mm-es emelkedéssel
|  | Polyaxialis massa lateralis csavarok | 14 mm-től legalább 24 mm-ig 2 mm-es emelkedéssel
|  | Az occiput csavarok „self-retaining” | 8 mm-től 14 mm-ig, 2 mm-es emelkedéssel
|  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 2 db occiput lemez, 2 db C1/2 32 mm-es, 4 db 16 mm-es polyaxialis csavar és az ehhez szükséges zárórendszerek /anyák, zárócsavarok/ | igen
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 4 db 16 mm-es polyaxialis csavar és az ehhez szükséges zárórendszerek /anyák |  |  | 4 | 0
| 2 db occiput lemez |  |  |  | 0
| 2 db C1/2 32 mm-es |  |  |  | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B21: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F21: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 4. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
4 | Nyaki porckorongpótlás (cage) | A porckorong pótlására alkalmas implantátum, amely önállóan, vagy csavaros-lemezes rendszerrel kombinálva használható | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2.
A cage-vel kapcsolatos elvárások
|  | sugáráteresztő | igen
|  | azonosítást biztosító markerekkel | igen
|  | 5 fokos dőlésszög | igen
|  | magasság | 4-8 mm
|  | dőlésszögük | 5 fokos
|  | átmérő | 8 mm magasságig 14 mm legyen
|  | mélység | 8 mm magasságig 11,5 mm, e fölött 13,5 mm
|  | cage anyaga biocompatibilis | igen
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 11.5x14x5 mm, 5 fokos cage
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 1 db cage, 11.5x14x5 mm, 5 fokos |  |  | 30 | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B19: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F19: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 5. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
5 | Ágyéki porckorongpótlás (PLIF cage) | A porckorong pótlására alkalmas implantátum, amely önállóan és pedicularis-rudas rendszerrel kombinálva használható | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2.
A cage-vel kapcsolatos elvárások
|  | sugáráteresztő | igen
|  | identificatiot biztosító markerekkel | igen
|  | fogazott convex felső és alsó felszínekkel | igen
|  | magasság | 9 mm-től 13 mm-ig 1 mm-enként emelkedik
|  | dőlésszögük | 4 fokos és 8 fokos változatban legyen
|  | cage anyaga biocompatibilis | igen
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 1 db 9 mm-es, 8 fokos cage
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 1 db cage, 9 mm-es, 8 fokos |  |  | 6 | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B17: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F17: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 6. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
6 | Dens törés csavaros rögzítése | rendelkezik fixálható, szövetvédő hüvelyen keresztül, Kirschner fúródrót vezetésével elvégezhető kanülált furat és menetvágó instrumentariummal, amivel kanülált 35 mmtől 50 mm-ig terjedő hosszúságú compressios csavarok behelyezése lehetséges | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2.
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 1 db 40 mm-es kanülált compressios csavar
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 1 db 40 mm-es kanülált compressios csavar |  |  | 20 | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B10: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F10: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 7. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
7 | Elülső háti, ágyéki csigolyatest pótló implantátum | A háti és ágyéki csigolyatest daganatos, traumás elváltozásainak kezelésére | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2.
|  | a cage magassága közvetlen terpesztéssel állítható | igen
|  | nagy felület a csontpótló anyagoknak | igen
|  | alsó és felső lemezei fogazottak és durva kiképzésűek | igen
|  | thoracalis cage alapmagassága | legalább 25 mm-től 30 mm-ig terjedjen
|  | talpak angulatioja | -5 fok
|  | a talpak mérete | max. 22x22 mm
|  | a lumbalis cage alapmagassága | 23 mm-től legalább 40 mm-ig terjedjen
|  | talpak angulatioja | 0 foktól 20 fokig terjedjen
|  | a talpak mérete | minimum 25x25 mm
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 1 db alapmagasság 26-30 mm közötti, 0 (nulla) fokos csigolyatest
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 1 db csigolyatest, alapmagasság 26-30 mm közötti, 0 (nulla) fokos |  |  | 10 | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B19: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F19: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 8. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
8 | Első háti-ágyéki csigolyarögzítő rendszer | A thoracalis és lumbalis gerincszakasz daganatos, traumás eredetű elülső oszlop instabilitását okozó elváltozások rögzítésére | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2.
|  | alkalmazható szokványos, minimál invasiv és endoszkópos feltárások alkalmazásánál | igen
|  | Kirschner drót vezérlésű technológia | igen
|  | Kanülált instrumentatio és kanülált implantatum | igen
|  | A csavarok összekötéséhez álljon rendelkezésre lemez és rúd is | igen
Hosszúság
|  | Lemezes rendszer | minimum 50 mm-től 100 mm-ig
|  | Rudas rendszer | 100 mm-től 200 mm-ig
Csavar
|  | kanülált | igen
|  | polyaxialis | igen
|  | mozgás | legalább 10 fok
|  | szögletstabil | igen
|  | monocorticalis | igen
|  | Poroticus esetekhez „mentőcsavar” | igen
|  | Hosszúságuk | 30 mm-től 50 mm-ig, 5 mm-es emelkedéssel
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 1 db 30 mm-es lemez, 2 db 45 mm-es polyaxialis csavar, 2 db 35 mm-es stabilisaló csavar, 2 db clamping elem, 2 db fixatios anya, 2 db zárócsavar
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 1 db 30 mm-es lemez |  |  | 10 | 0
| 2 db 45 mm-es polyaxialis csavar |  |  |  | 0
| 2 db 35 mm-es stabilisaló csavar |  |  |  | 0
| 2 db clamping elem |  |  |  | 0
| 2 db fixatios anya |  |  |  | 0
| 2 db zárócsavar |  |  |  | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B30: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F30: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 9. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
9 | Thoracalis, lumbalis dorsalis repositios, stabilisatios rendszer | a rendszer alkalmas törések, csigolyatest elcsúszás repositiojára és rögzítésére | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2.
|  | a rendszer tartalmaz 5,5 és 7 mm-es átmérőjű Schanz csavarokat, duplamenetű Schanz csavart | igen
|  | a csavar-rúd összekötést mobilis bilincsek biztosítják | igen
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 2 db 6 mm-es Schanz csavar, 2 db duplamenetű Schanz csavar, 4 db bilincs és 2 db 75 mm-es rúd
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 2 db 6 mm-es Schanz csavar |  |  | 4 | 0
| 2 db duplamenetű Schanz csavar |  |  |  | 0
| 4 db bilincs |  |  |  | 0
| 2 db 75 mm-es rúd |  |  |  | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B15: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F15: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 10. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
10 | Hátsó thoracalis, lumbalis transpedicularis csavaros- rudas rendszer | A rendszer legyen alkalmazható degenerativ, daganatos és gyulladásos esetekben | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2.
Csavar
|  | tartalmaz mono- és polyaxialis csavarokat | igen
|  | a csavarok átmérője | 4,5 mm-től legalább 8 mm-ig
|  | hosszúságuk | 30 mm-től legalább 50 mm-ig terjedjen
|  | a csavarok felül nyitottak legyenek és az összes csavar hosszabbított letörhető fejjel rendelkezzen. | igen
Rúd
|  | Tartalmazzon egyenes és előre hajlított rudat | igen
|  | Az előre hajlított rúd | 35 mm-től 5 mm-ként 60 mm-ig legyen, 60 mm-től 10 mm-ként 100 mm-ig változzon a hossza.
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 2 db 6/45 mm-es monoaxialis csavar, 2 db 6/45 mm-es polyaxiális csavar, 2 db 150 mm-es rúd, 4 db zárócsavar
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 2 db 6/45 mm-es monoaxialis csavar |  |  | 20 | 0
| 2 db 6/45 mm-es polyaxiális csavar |  |  |  | 0
| 2 db 150 mm-es rúd |  |  |  | 0
| 4 db zárócsavar |  |  |  | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B21: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F21: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 11. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
11 | Mono- és poliszegmentális hátsó háti-ágyéki gerincrögzítő rudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre | Titánium ötvözet alapanyagból készült, a gerincoszlopot hátulról rögzítő csavaros-rudas rendszer. | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2. Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely 7624 Pécs, Ifjúság út 13. .
|  | A pedikularis csavarokba a rudat felülről és vagy oldalról lehessen behelyezni, a rúd rögzítése is felülről és vagy oldalról történjen. | igen
|  | Rendelkezzen polyaxiális és redukciós csavarokkal, a csavarok percutan illetve minimal invazív behelyezéséhez különböző zárt (egy szegmentum műtétjéhez) és nyílt (több szegmentum műtétjéhez) hüvelyek álljanak rendelkezésre | igen
|  | Lehetőség legyen a hüvelyekre applikált rendszerekkel a spondilolisztézis redukcióra és a kompresszióra valamint disztrakcióra. | igen
|  | Többféle pedikularis csavarhossz és csavarátmérő álljon rendelkezésre ,az instrumentumok tegyék lehetővé a rúd behelyezését anélkül, hogy egy külön metszést kelljen ejteni ehhez. A csavar és rúd behelyezése során minél kisebb szöveti trauma lépjen fel | igen
|  | A zárási mechanizmus során a zárócsavar letörhető legyen, így biztosítva az uniform meghúzási erőt | igen
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 2 db 6/40 mm és 2 db 6/45 mm-es poliaxialis csavar, 4 db zárócsavar, 2 db rúd (40 mm-es)
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 2 db 6/40 mm |  |  | 140 | 0
| 2 db 6/45 mm-es poliaxialis csavar |  |  |  | 0
| 4 db zárócsavar |  |  |  | 0
| 2 db rúd (40 mm-es) |  |  |  | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B18: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F18: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 12. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
12 | Degeneratív scoliosis korrekciójára alkalmas poliszegmentális hátsó háti-ágyéki gerincrögzítő rudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre | Titánium ötvözet alapanyagból készült, a gerincoszlopot hátulról rögzítő csavaros-rudas rendszer. | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2. Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely 7624 Pécs, Ifjúság út 13.
|  | A pedikularis csavarokba a rudat felülről és vagy oldalról lehessen behelyezni, a rúd rögzítése is felülről és vagy oldalról történjen. | igen
|  | Rendelkezzen polyaxiális és monoaxialis csavarokkal, a csavarok percutan illetve minimal invazív behelyezéséhez hüvelyek álljanak rendelkezésre | igen
|  | Lehetőség legyen a hüvelyekre applikált rendszerekkel a spondilolisztézis redukcióra és a kompresszióra valamint disztrakcióra. | igen
|  | Többféle pedikularis csavarhossz és csavarátmérő álljon rendelkezésre, az instrumentumok tegyék lehetővé a rúd behelyezését anélkül, hogy egy külön metszést kelljen ejteni ehhez. A csavar és rúd behelyezése során minél kisebb szöveti trauma lépjen fel | igen
|  | A zárási mechanizmus során a záró csavar letörhető legyen, így biztosítva az uniform meghúzási erőt | igen
|  | Iliaca csavarral kombinálható legyen a rendszer | igen
|  | A nem rugós alapú csavar-csavarmeghosszabító torony előnyt élvez | igen
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 6 db 6/45 mm és 4 db 6/50 mm-es poliaxialis csavar, 14 db zárócsavar, 2 db rúd (400 mm-es), 2 db iliaca csavar, 2 db oldalsó konnektor
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 6 db 6/45 mm |  |  | 20 | 0
| 4 db 6/50 mm poliaxialis csavar |  |  |  | 0
| 14 db zárócsavar |  |  |  | 0
| 2 db rúd (400 mm-es) |  |  |  | 0
| 2 db iliaca csavar |  |  |  | 0
| 2 db oldalsó konnektor |  |  |  | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B22: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F22: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 13. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
13 | 1-2 szegmentum gerinc rögzítésére szolgáló alacsony csavarfej profilú háti-ágyékirudas-csavaros rendszer minimal invaziv műtéti technikával való beültetésre | Titánium ötvözet alapanyagból készült, a gerincoszlopot hátulról rögzítő csavaros-rudas rendszer. | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2.
|  | A pedikularis csavarokba a rudat felülről és vagy oldalról lehessen behelyezni, a rúd rögzítése is felülről és vagy oldalról történjen. | igen
|  | Rendelkezzen polyaxiális csavarokkal | igen
|  | Többféle pedikularis csavarhossz és csavarátmérő álljon rendelkezésre, az instrumentumok tegyék lehetővé a rúd behelyezését anélkül, hogy egy külön metszést kelljen ejteni ehhez. A csavar és rúd behelyezése során minél kisebb szöveti trauma lépjen fel | igen
|  | A csavar kiképzése kúpos legyen | igen
|  | Változó menetemelkedésű csavar (tulipán felé ) | igen
|  | A nem rugós alapú csavar-csavarmeghosszabító torony előnyt élvez | igen
|  | Előny a minél alacsonyabb csavartulipán profil | igen
A zárócsavar illetve tulipán között speciális menetkialakítás, mely meghúzáskor a csavar tulipánt a rúdra szorítja
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 2 db 6/45 mm és 2 db 6/50 mm-es poliaxialis csavar, 4 db zárócsavar, 2 db rúd (40 mm-es)
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 2 db 6/45 mm |  |  | 40 | 0
| 2 db 6/50 mm-es poliaxialis csavar |  |  |  | 0
| 4 db zárócsavar |  |  |  | 0
| 2 db rúd (40 mm-es) |  |  |  | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B21: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F21: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 14. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
14 | Nyaki corpectomiát pótló expandabilis készülék | Változó végtalpú, szögű és magasságú eszközök legyenek azonosítást biztosító markerekkel sugáráteresztő anyagból. | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2.
A készülékkel kapcsolatos elvárások
|  | sugáráteresztő | igen
|  | azonosítást biztosító markerekkel | igen
|  | magasság | 17-70 mm
|  | dőlésszögük | 27 mm magasságig 4,5 fok, 24-39 mm magasságig 6 fok, 36-70 mm magasságig 7 fok
|  | cage anyaga biocompatibilis | igen
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 24x39 mm-es, 6 fokos cage
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 24x39 mm-es |  |  | 4 | 0
| 6 fokos cage |  |  |  | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B17: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F17: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 15. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
15 | Early onset scoliosisok gyermekkori műtéti megoldására alkalmas fúzió nélküli "növekedő" implantátumrendszer | Implantátum MR kompatibilis titán alapanyagú | igen |  | csavarok: 3,5x25 mm, 3,5x30 mm, 4x30 mm, 4,5x25 mm, 4,5x30 mm, 5x30 mm, 5x35 mm 8-8 db; záróanya: 20 db; rúd: 3 db; konnektor 3,5-4,5 mm: 3-3 db | nem feltétel | Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely 7624 Pécs, Ifjúság út 13.
|  | rudazat átmérője 3,5 illetve 4,5 mm átmérőjű legyen | igen
|  | a horgok mérete alkalmazkodjon a kisebb méretekhez | igen
|  | kisebb átmérőjű mono és poliaxiális transpediculáris csavarok (3-4-5 mm) legyenek elérhetőek | igen
|  | A rendszerhez alkalmas a rudazatot magába foglaló különböző méretű (3,5 mm illetve 4,5 mm) konnektor álljon rendelkezésre | igen
|  | A csavar-horog, rúd-horog kapcsolat hátulról záródó, záródáskor letörhető csavarral történjen | igen
|  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 8 db pedicularis csavar, 2 db 200 mm-es rúd (3,5 vagy 4,5 mm átmérővel), 2 db rúdösszekötő, 2 pár haránt összekötő, 16 db záróanya | igen
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 8 db pedicularis csavar |  |  | 20 | 0
| 2 db 200 mm-es rúd (3,5 vagy 4,5 mm átmérővel) |  |  |  | 0
| 2 db rúdösszekötő |  |  |  | 0
| 2 pár haránt összekötő |  |  |  | 0
| 16 db záróanya |  |  |  | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B19: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F19: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 16. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
16 | Scoliosisok (közepesen rigid görbület), jelentős csigolya derotációt nem igénylő műtéti megoldására alkalmas csavaros-rudas rendszer | R kompatibilis titán alapanyagú implantátumok, rendelkezzen Polyaxialis, Monoaxialis, Uniplanaris Sacralis és Iliaca csavarokkal, offset konnektorokkal | igen |  | csavarok: 5,5x35 mm 16 db; 5,5x40 mm 16 db; 5,5x45 mm 12 db; 6,5x40 mm 12 db; 6,5x45 mm 16 db; 6,5x50 mm 16 db; záróanya: 40 db; offset horog: 6 db; 50-es rúd 4 db | nem feltétel | Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely 7624 Pécs, Ifjúság út 13. .
|  | A Polyaxialis és Sacralis és Uniplanaris csavarok axialis és saggitalis síkban 76 fokos variabilitással rendelkezzenek | igen
|  | Álljanak rendelkezésre thoracalis és lumbalis szakaszon is használható pedicularis, transversalis, laminaris, szögletes és offset horgok | igen
|  | Direkt csigolya derotációs rendszer is elérhető legyen | igen
|  | Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 12 db 5/40 mm-es polyaxiális csavar, 12 db 6/40 mm-es polyaxialis csavar, 2 db 280 mm-es 5,5 mm átmérőjű rúd, 24 db zárócsavar | igen
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 12 db 5/40 mm-es polyaxiális csavar |  |  | 140 | 0
| 12 db 6/40 mm-es polyaxialis csavar |  |  |  | 0
| 2 db 280 mm-es 5,5 mm átmérőjű rúd |  |  |  | 0
| 24 db zárócsavar |  |  |  | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B16: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F16: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 17. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
17 | Scoliosisok (kifejezetten merev görbület) jelentős csigolya derotációt igénylő műtéti megoldására alkalmas csavaros-horgas-rudas rendszer | MR, CT kompatibilis implantátumok | igen |  | csavarok: 5,5x35 mm 8 db; 5,5x40 mm 8 db; 5,5x45 mm 6 db; 6,5x40 mm 6 db; 6,5x45 mm 8 db; 6,5x50 mm 8 db; záróanya: 30 db; offset horog: 4 db; rúd 4 db | Kötelező motor kihelyezés, mely alkalmas az adott típusú műtét elvégzésére: akkumulátoros motor | Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely 7624 Pécs, Ifjúság út 13.
|  | Polyaxiális és monoaxiális csavartechnológia 60 fokos szögben állítható csavarbevezetési szög | igen
|  | alacsony profil | igen
|  | Szükség esetén horgok is álljanak rendelkezésre | igen
|  | Rendelkezzen egy, illetve kettős belső csavaros zárórendszerrel, mely fix csavarszög esetén is lehetővé teszi a rúdon való elcsúszást | igen
|  | Rendelkezzen sacralis kiegészítőkkel is | igen
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 24 db polyaxiális csavar, 2 db 280 mm-es rúd, 2 pár haránt összekötő, 24 db zárócsavar
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 24 db polyaxiális csavar |  |  | 100 | 0
| 2 db 280 mm-es rúd |  |  |  | 0
| 24 db zárócsavar |  |  |  | 0
| 2 pár haránt összekötő |  |  |  | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B18: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F18: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 18. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
18 | Egy oldalról behelyezhető intervertebralis TLIF cage nyílt feltárásokhoz | A porckorong pótlására alkalmas transforaminalisan-transfacet behelyezhető implantátum, amelynek az eleje „bullet-nose” kialakítású a könnyed behelyezés végett nyílt feltáráshoz. | igen |  | 9 mm- 11mm-esekből 4-4 db; a többi méret 2 db | nem feltétel | Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely 7624 Pécs, Ifjúság út 13.
A készülékkel kapcsolatos elvárások
|  | Fogazott szélek | igen
PEEK polimer cage, anyaga lehetőleg PEEK-optima
A cage eleje gömbölyítetten alakított legyen a könnyed behelyezés végett
|  | a cage hossza | 26 mm és 30 mm
|  | cage talpak | angulatioja 5 fokos legyen
|  | cage mérete | magassága: 7mm, 9 mm, 11 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm; szélessége: 11 mm
|  | alakja | banán
|  | sugáráteresztő | igen
|  | azonosítást biztosító markerekkel | igen
|  | Rendelkezésre álljon plazmapor bevonatos verzió is | igen
|  | a termék anyaga biocompatibilis | igen
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 26x11x9 mm, 5 fokos cage
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 1 db cage, 26x11x9 mm, 5 fokos |  |  | 10 | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B22: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F22: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 19. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
19 | Hasi feltárásból behelyezhető intervertebralis cage a középső lumbális szakaszon | A porckorong pótlására alkalmas OLIF/XLIF behelyezhető implantátum, amelynek az eleje „bullet-nose” kialakítású a könnyed behelyezés végett | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2. Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely 7624 Pécs, Ifjúság út 13. .
A készülékkel kapcsolatos elvárások
|  | fogazott szélek | igen
PEEK polimer cage
A cage eleje gömbölyítetten alakított legyen a könnyed behelyezés végett
|  | a cage hossza | 40-60 mm
|  | cage lordosis szög | 0, 6, 12 fok
|  | cage szélessége | 18, 22 mm
|  | alakja | hasáb
|  | sugáráteresztő | igen
|  | azonosítást biztosító markerekkel | igen
|  | a termék anyaga biocompatibilis | igen
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 50x22x10 mm, 6 fokos cage
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 1 db cage, 50x22x10 mm, 6 fokos |  |  | 10 | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B21: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F21: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.

## 20. rész
Részajánlat | Megnevezés | Minimum követelmények |  | Megajánlott termék paraméterei | Konszignációs mennyiség | Motor kihelyezése | Konszignációs raktár helye | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
20 | Hasi feltárásból behelyezhető intervertebralis cage a lumbális szakaszon, mely a lumbosacralis átmenetbe történő implnatációra is alkalmas | A porckorong pótlására alkalmas OLIF/XLIF behelyezhető implantátum, amelynek az eleje „bullet-nose” kialakítású a könnyed behelyezés végett | igen |  | A becsült éves beavatkozások elvégzéséhez szükséges anyagok 10%-a | nem feltétel | Idegsebészeti Klinika 7623 Pécs, Rét utca 2. Ortopédiai Klinika Ifjúság úti telephely 7624 Pécs, Ifjúság út 13. .
A készülékkel kapcsolatos elvárások
|  | Fogazott szélek | igen
|  | Anyaga PEEK, de sugárfogó a jobb láthatóság miatt (PEEK BaSO4) | igen
|  | A cage eleje gömbölyítetten alakított legyen a könnyed behelyezés végett | igen
|  | a cage hossza | 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm-es hosszban
|  | lordosis szög | 6, 12, 18 fok
|  | cage magassága | magassága: 8 – 18 mm (2 mm-es lépésenként)
|  | alakja | ovális/téglatest
|  | Medencelapát kikerülésével a lumbosacralis résbe függőleges behelyezés | igen
|  | Lumbosacralis réshez meghajlított implantációs műszerek | igen
|  | Lumbosacralis réshez hajlított Cobb-kanalak és porc kaparók | igen
Ajánlatkérő tapasztalata alapján a leggyakrabban használt elemek: 50x10 mm, 6 fokos cage
| Termék megnevezése (Az adott ajánlati rész 1 db esethez szükséges mennyisége) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó össz. ár (Ft/eset) | Eljárás becsült esetszáma | Végösszesen ajánlati ár (Ft)
| 1 db cage, 50x10 mm, 6 fokos |  |  | 160 | 0
0
| 1. részhez tartozó termék gyártói megnevezése | Gyártói cikkszám | Méret | Kiszerelés | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa (%)
Note on B21: A táblázatban minden olyan terméket fel kell sorolni mely a beavatkozás során szükséges lehet, szerződéses időszakban nyeres Ajánlattevő nem számlázhat ki olyan terméket mely nem szerepel a táblázatban.
Note on F21: Azon termék esetében ahol különböző méret választékot kell biztosítania Ajánlattevőnek, az egységárnak azonosnak kell lennie.