**KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK**

**„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”**

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerinti uniós értékhatárt elérő értékű gyorsított nyílt közbeszerzési eljáráshoz

az Ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED-en)

**2017. április 26.** napján, **2017/S 081-155874** számon jelent meg.

**Az ajánlatok bontásának ideje: 2017. 05.10., 14:00 óra**

**(EU-ba feladva: 2017.04.25.)**

**Tartalomjegyzék**

## **I.** Ajánlati felhívás 3. oldal

**II.** Útmutató az Ajánlattevők részére 25. oldal

**III.**  Műszaki leírás 50. oldal

**IV.** Szerződés tervezet 68. oldal

**V.** Mellékletek 111. oldal

I.

AJÁNLATI FELHÍVÁS

****Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok: [http://**simap.ted.europa.eu**](http://simap.ted.europa.eu)

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek 1** *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem | | | Nemzeti azonosítószám: AK16341 |
| Postai cím: Vasvári Pál utca 4. | | | |
| Város: Pécs | NUTS-kód: HU231 | Postai irányítószám: 7622 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Czeininger Mariann | | | Telefon: +36 72501500 |
| E-mail: kozbeszerzes@pte.hu | | | Fax: +36 72536345 |
| **Internetcím(ek)**  Az ajánlatkérő általános címe: *(URL)* www.pte.hu  A felhasználói oldal címe: *(URL)* | | | |

**I.2) Közös közbeszerzés**

|  |
| --- |
| A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. |

**I.3) Kommunikáció**

|  |
| --- |
| X A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://pte.hu/kozbeszerzesi\_dokumentumok *(URL***)**  ◯ A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: *(URL***)** |
| További információ a következő címen szerezhető be  ◯ a fent említett cím  X másik cím: Szervezet neve: Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság  Címe: 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.  Kapcsolattartó személy neve: Biróné dr. Czeininger Mariann.  E-mail: [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu), Tel.: +36 72501500/20031  Fax: +36 72536345 |
| Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó  elektronikusan: *(URL)*  ◯ a fent említett címre  X a következő címre: Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság  Címe: 7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b. 316-os iroda |
| Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: *(URL)* |

**I.4) Az ajánlatkérő típusa**

|  |  |
| --- | --- |
| ◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik  ◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal  ◯ Regionális vagy helyi hatóság | ◯ Regionális vagy helyi iroda/hivatal  ◯ Közjogi intézmény  ◯ Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet  X Egyéb típus: központi költségvetési szerv |

**I.5) Fő tevékenység**

|  |  |
| --- | --- |
| ◯ Általános közszolgáltatások  ◯ Honvédelem  ◯ Közrend és biztonság  ◯ Környezetvédelem  ◯ Gazdasági és pénzügyek  ◯Egészségügy | ◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  ◯ Szociális védelem  ◯ Szabadidő, kultúra és vallás  ◯ Oktatás  X Egyéb tevékenység: oktatás és egészségügy |

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1)** **A beszerzés mennyisége**

|  |  |
| --- | --- |
| **II.1.1) Elnevezés:** Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére | Hivatkozási szám: **2** |
| **II.1.2) Fő CPV-kód:** [33100000-1 Orvosi felszerelések.](http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=17676&cod=33100000-1&denumire=Orvosi-felszerel%c3%a9sek.) Kiegészítő CPV-kód: **1, 2** [ ][ ][ ][ ] | |
| **II.1.3) A szerződés típusa** ◯ Építési beruházás X Árubeszerzés ◯ Szolgáltatásmegrendelés | |
| II.1.4) Rövid meghatározás: Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére a közbeszerzési dokumentációban meghatározott paraméterekkel, az alábbiak szerint:   1. rész:Központi monitorrendszer 9 db moduláris monitorral (Központi monitor + Ágymelletti monitor) beszerzése a PTE részére 2. rész: Központi monitorrendszer 12 db moduláris monitorral (Moduláris monitor + Központi monitor) beszerzése a PTE részére 3. rész: MR kompatibilis monitor beszerzése a PTE részére 4. rész: Defibrillátor/Monitor készülék beszerzése a PTE részére   Ajánlattevő köteles elvégezni az eszközök átadás-átvétele során az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű oktatását is. | |
| **II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:** **2**  Érték áfa nélkül:1 Pénznem: HUF  *(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)* | |
| **II.1.6) Részekre vonatkozó információk**  A beszerzés részekből áll **X** igen ◯ nem  Ajánlatok **X** valamennyi részre ◯ legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ] ◯ csak egy részre nyújthatók be  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: | |

**II.2) Meghatározás 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **II.2.1) Elnevezés:** Központi monitorrendszer 9 db moduláris monitorral (Központi monitor + Ágymelletti monitor) beszerzése a PTE részére | Rész száma: 1 |
| **II.2.2) További CPV-kód(ok):** **2**  Fő CPV-kód: 33100000-1 Orvosi felszerelések Kiegészítő CPV-kód: **1, 2** [ ][ ][ ][ ] | |
| **II.2.3) A teljesítés helye:**  NUTS-kód: **1** HU231 A teljesítés fő helyszíne: **PTE Urológiai Klinika, 7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2.** | |
| **II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:**  Központi monitorrendszer 9 db moduláris monitorral (Központi monitor + Ágymelletti monitor)  beszerzése adásvételi szerződés keretében a PTE részére.  A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum III. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.  Nyertes Ajánlattevő feladata a szükséges hálózat kiépítése minden szükséges szoftveres és hardveres kiegészítővel a hálózati végpontoktól a betegágyig és a központi monitorokig.  Ajánlattevő köteles elvégezni az eszköz átadás-átvétele során az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű oktatását is.  **Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012 (II.16.) Korm.rendelet 6.§. (3) bek. alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.** | |
| **II.2.5) Értékelési szempontok**  XAz alábbiakban megadott szempontok  Minőségi kritérium – Név: /: Súlyszám  X Költség kritérium –  X Ár – Súlyszám:  ◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra | |
| **II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:**  Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF  *(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében* ***-*** *becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)* | |
| **II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**  Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]  vagy Kezdés: 30.05.2017 / Befejezés:23.06. 2017.  A szerződés meghosszabbítható ◯ igen **X** nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: | |
| **II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ** *(nyílt eljárások kivételével)*  A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]  *vagy*Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: **2** [ ]  A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: | |
| **II.2.10) Változatokra vonatkozó információk**  Elfogadható változatok ◯ igen **X** nem | |
| **II.2.11) Opciókra vonatkozó információ**  Opciók ◯ igen **X** nem Opciók ismertetése: | |
| **II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról**  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk | |
| **II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk**  A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯ igen **X** nem  Projekt száma vagy hivatkozási száma: | |
| **II.2.14) További információ: a II.2.6) pontban nem a becsült érték szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni! Kizárólag az EHR kitöltési szabályai miatt került megadásra!**  **II.2.7. pontban megadott teljesítés kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás előzetesen kalkulált befejezési időpontjának esetleges változására tekintettel módosulhat. A teljesítés befejezésének időpontja ebben az esetben sem változik.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.2.1) Elnevezés**: Központi monitorrendszer 12 db moduláris monitorral (Moduláris monitor + Központi monitor) beszerzése a PTE részére | Rész száma: 2 |
| **II.2.2) További CPV-kód(ok):** **2**  Fő CPV-kód 33100000-1 Orvosi felszerelések Kiegészítő CPV-kód: **1, 2** [ ][ ][ ][ ] | |
| **II.2.3) A teljesítés helye:**  NUTS-kód: **1** HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Gyermekgyógyászati Klinika, 7623 Pécs, József Attila út 7. | |
| **II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:**  Központi monitorrendszer 12 db moduláris monitorral (Moduláris monitor + Központi monitor) beszerzése adásvételi szerződés keretében a PTE részére.  A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum III. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.  Nyertes Ajánlattevő feladata a szükséges hálózat kiépítése minden szükséges szoftveres és hardveres kiegészítővel a hálózati végpontoktól a betegágyig és a központi monitorokig.  Ajánlattevő köteles elvégezni az eszköz átadás-átvétele során az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű oktatását is. | |
| **II.2.5) Értékelési szempontok**  XAz alábbiakban megadott szempontok  X Minőségi kritérium : Beépített hordfül, amellyel együtt a moduláris monitorba helyezhető (előny a megléte) /: Súlyszám 10  X Költség kritérium –  X Ár – Súlyszám:90 ◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra | |
| **II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:**  Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF  *(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében* ***-*** *becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)* | |
| **II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**  Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]  vagy Kezdés: 30.05.2017 / Befejezés:23.06. 2017.  A szerződés meghosszabbítható ◯ igen **X** nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: | |
| **II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ** *(nyílt eljárások kivételével)*  A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]  *vagy*Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: **2** [ ]  A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: | |
| **II.2.10) Változatokra vonatkozó információk**  Elfogadható változatok ◯ igen **X** nem | |
| **II.2.11) Opciókra vonatkozó információ**  Opciók ◯ igen **X** nem Opciók ismertetése: | |
| **II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról**  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk | |
| **II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk**  A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯ igen **X** nem  Projekt száma vagy hivatkozási száma: | |
| **II.2.14) További információ: a II.2.6) pontban nem a becsült érték szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni! Kizárólag az EHR kitöltési szabályai miatt került megadásra!**  **II.2.7. pontban megadott teljesítés kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás előzetesen kalkulált befejezési időpontjának esetleges változására tekintettel módosulhat. A teljesítés befejezésének időpontja ebben az esetben sem változik.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.2.1) Elnevezés:** MR kompatibilis monitor beszerzése a PTE részére | Rész száma: 3 |
| **II.2.2) További CPV-kód(ok):** **2**  Fő CPV-kód 33100000-1 Orvosi felszerelések Kiegészítő CPV-kód: **1, 2** [ ][ ][ ][ ] | |
| **II.2.3) A teljesítés helye:**  NUTS-kód: **1** HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | |
| **II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:**  MR kompatibilis monitor beszerzése adásvételi szerződés keretében a PTE részére.  A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum III. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.  Ajánlattevő köteles elvégezni az eszköz átadás-átvétele során az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű oktatását is.  **Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012 (II.16.) Korm.rendelet 6.§. (3) bek. alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot.** | |
| **II.2.5) Értékelési szempontok**  XAz alábbiakban megadott szempontok  Minőségi kritérium – Név  X Költség kritérium –  X Ár – Súlyszám: ◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra | |
| **II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:**  Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF  *(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében* ***-*** *becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)* | |
| **II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**  Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]  vagy Kezdés: 30.05.2017 / Befejezés:23.06. 2017.  A szerződés meghosszabbítható ◯ igen **X** nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: | |
| **II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ** *(nyílt eljárások kivételével)*  A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]  *vagy*Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: **2** [ ]  A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: | |
| **II.2.10) Változatokra vonatkozó információk**  Elfogadható változatok ◯ igen **X** nem | |
| **II.2.11) Opciókra vonatkozó információ**  Opciók ◯ igen **X** nem Opciók ismertetése: | |
| **II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról**  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk | |
| **II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk**  A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯ igen **X** nem  Projekt száma vagy hivatkozási száma: | |
| **II.2.14) További információ: a II.2.6) pontban nem a becsült érték szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni! Kizárólag az EHR kitöltési szabályai miatt került megadásra!**  **II.2.7. pontban megadott teljesítés kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás előzetesen kalkulált befejezési időpontjának esetleges változására tekintettel módosulhat. A teljesítés befejezésének időpontja ebben az esetben sem változik.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.2.1) Elnevezés:** Defibrillátor/Monitor készülék beszerzése a PTE részére | Rész száma: 4 |
| **II.2.2) További CPV-kód(ok):** **2**  Fő CPV-kód 33100000-1 Orvosi felszerelések Kiegészítő CPV-kód: **1, 2** [ ][ ][ ][ ] | |
| **II.2.3) A teljesítés helye:**  NUTS-kód: **1** HU231 A teljesítés fő helyszíne: PTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. | |
| **II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:**  1 darab Defibrillátor/Monitor készülék beszerzése adásvételi szerződés keretében a PTE részére.  Opcionálisan 1 darab a műszaki leírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező Defibrillátor/Monitor készülék beszerzése.  A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum III. számú fejezete szerinti műszaki leírás tartalmazza.  Ajánlattevő köteles elvégezni az eszköz átadás-átvétele során az Ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű oktatását is. | |
| **II.2.5) Értékelési szempontok**  XAz alábbiakban megadott szempontok  Minőségi kritérium – Név: /:  Felnőtt és gyermek mód beállítása, melynek hatására az elemző algoritmusok, riasztási értékek, defibrillátor energia szintek, NIBP beállítások az előre konfigurált, páciens korcsoportnak megfelelő értékekre váltanak. Súlyszám 5  Mellkaskompressziók által az EKG görbén generált műtermék kiszűrése és a szűrt EKG görbe megjelenítése a monitoron Súlyszám 10  Név: /: Impedancia alapú légzésszám megjelenítés ha kapnográf nem aktív Súlyszám 5  Név: /: A mellkaskompressziók mélységének mérése TFI technológiával vagy impedancia mérés módszerrel Súlyszám 5  Név: /: Lehetőség mechanikus kompressziós készülék csatlakoztatására, melynél képes a sokk leadást automatikusan a készülék által leadott mellkasi kompressziókhoz igazítani. Súlyszám 5  Név: Beépített töltő az újratölthető akkumulátorhoz vagy egyszerre két független akkumulátor helyezhető a készülékbe. Súlyszám 5  X Költség kritérium –  X Ár – Súlyszám: 65  ◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra | |
| **II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:**  Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF  *(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében* ***-*** *becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)* | |
| **II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**  Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ]  vagy Kezdés: 30.05.2017 / Befejezés:23.06. 2017.  A szerződés meghosszabbítható ◯ igen **X** nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: | |
| **II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ** *(nyílt eljárások kivételével)*  A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ]  *vagy*Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: **2** [ ]  A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: | |
| **II.2.10) Változatokra vonatkozó információk**  Elfogadható változatok ◯ igen **X** nem | |
| **II.2.11) Opciókra vonatkozó információ**  Opciók **X** igen nem Opciók ismertetése: 1 darab a műszaki leírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező Defibrillátor/Monitor készülék beszerzése. Az opció lehívásának rendje: Nyertes ajánlattevő vételi jogot enged a Vevőnek az Opciós Eszközök tekintetében a Szerződés aláírásától számított 10 napig, a Szerződésben meghatározott feltételek szerint (Vételi opció). A vételi jog fennállásának időtartama alatt a Vevő jogosult az „Opciós Eszközt” egyoldalú írásbeli nyilatkozattal (továbbiakban: Megrendelés) az Eladótól megvásárolni a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Szerződésben meghatározott vételár ellenében. | |
| **II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról**  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk | |
| **II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk**  A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯ igen **X** nem  Projekt száma vagy hivatkozási száma: | |
| **II.2.14) További információ: a II.2.6) pontban nem a becsült érték szerepel, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni! Kizárólag az EHR kitöltési szabályai miatt került megadásra!**  **II.2.7. pontban megadott teljesítés kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás előzetesen kalkulált befejezési időpontjának esetleges változására tekintettel módosulhat. A teljesítés befejezésének időpontja ebben az esetben sem változik.** | |

**III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk**

**III.1) Részvételi feltételek**

|  |
| --- |
| **III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is**  A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:  A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:  Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.  A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1), 3. §-a, 4. § (1) és a7.§.  A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10 és 12.-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia.  A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint.  A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja a Kf. 8.§ i)b pont ic) alpontjában, valamint a 10.§ g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.  Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a 321/2015. (X. 30.) Kr.15.§ (1) bekezdése szerint.  Az igazolások, nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi keltezésű az Ajánlati felhívás feladásának dátumánál.  Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy az Ajánlattevő, illetőleg a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.  A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.  Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani.  A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. |
| **III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok  A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  P/1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdésének és a 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján:  Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) igazolja gazdasági-pénzügyi alkalmasságát az ajánlati felhívás feladásának időpontját (az ajánlati felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.  Ha az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) ezzel az irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.  Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései, a Kbt. 67. § (1) bekezdése, a Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontjában és az (5) bekezdésében előírtak, valamint a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontjában és a Kr. 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltak.  A gazdasági-pénzügyi alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése alapján kerülhet sor figyelembe véve a Ptk. 6:419 §-ban foglaltakat.  Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: ALFA), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.  A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az alkalmasság igazolása a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint történik.  A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók!  Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): **2**  Alkalmatlan az ajánlattevő a P1) alkalmassági szempontból, ha az ajánlati felhívás feladásának időpontját (az ajánlati felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele mindösszesen nem éri el az alábbi összeget:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. | ajánlati rész esetében a nettó | 6.380.000 HUF | | 2 | ajánlati rész esetében a nettó | 22.000.000 HUF | | 3 | ajánlati rész esetében a nettó | 5.900.000 HUF | | 4 | ajánlati rész esetében a nettó | 9.200.000 HUF |   Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) szerint is megfelelhet. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg az adott alkalmassági feltételnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére, és a Kbt. 69. § (4), (11) bekezdésére. |
| **III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok  A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  **M1)** Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti eszköz (diagnosztikai eszköz) szállításából származó referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve az ellenszolgáltatás nettó összegét vagy darabszámát, a teljesítés helyét, időpontját (év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződő fél kapcsolattartóját, telefonszámát, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés].  Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: ALFA), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.  Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): **2**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik összességében legalább   |  | | --- | | 1. ajánlati rész esetében a nettó 6.380.000 forint diagnosztikai eszközök szállításából származó referenciával. | | 2. ajánlati rész esetében a nettó 22.000.000 forint diagnosztikai eszközök szállításából származó referenciával. | | 3. ajánlati rész esetében a nettó 5.900.000 forint értékű diagnosztikai eszközök szállításából származó referenciával. | | 4. ajánlati rész esetében a nettó 9.200.000 forint értékű diagnosztikai eszközök szállításából származó referenciával. | |   Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésére. |
| **III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2**  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik |

**III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2**

|  |
| --- |
| **III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk** *(csak szolgáltatási szerződések esetében)*  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve  A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: |
| **III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:**  Valamennyi rész vonatkozásában:  Késedelmi kötbér: alapja a teljes nettó szerződéses vételár, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1 %, összesen max 20 nap késedelemig. Azt követően az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, felmondani az adott részteljesítés esetében, érvényesítheti a meghiúsulási kötbért.  Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő teljes szerződéses vételár nettó értékének 30%-a, mértékű kötbér megfizetésére köteles.  Figyelemmel: Ptk. 6:187. §  (1) – (3). Késedelmi kötbér ér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.  A Kbt. 135. § (1), (6) szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1), (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg Ajánlatkérő az Art. 36/A § és az Áht. rendelkezéseinek megfelelően. Ajánlatkérő előleget nem ad. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) irányadó. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.  A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. |
| **III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ**  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét |

**IV. szakasz: Eljárás**

**IV.1) Meghatározás**

|  |
| --- |
| **IV.1.1) Az eljárás fajtája**  X Nyílt eljárás  X Gyorsított eljárás  Indokolás: Ajánlatkérő az „ÁEEK\_OEP\_EMMI-2016/1 ” tárgyú pályázaton 2016. december 15-én támogatást nyert, melynek elszámolási határideje 2017. június 30, amely időpontig nemcsak a közbeszerzést, hanem a berendezések leszállítását, telepítését, üzembe helyezését, az informatikai rendszerrel való illesztést követő rendszerszerű működést is biztosítani kell. Az eljárás lefolytatása, illetve a pénzügyi elszámolás megadott határidőre történő megvalósítása indokolja a gyorsított eljárást.  ◯ Meghívásos eljárás  Gyorsított eljárás  Indokolás:  ◯ Tárgyalásos eljárás  Gyorsított eljárás  Indokolás:  ◯ Versenypárbeszéd  ◯ Innovációs partnerség |
| **IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul  ◯ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel  ◯ Keretmegállapodás több ajánlattevővel  A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: **2** [ ]  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják  Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: |
| **IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ**  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát |
| **IV.1.5) Információ a tárgyalásról** *(kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)*  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. |
| **IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk**  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni  További információk az elektronikus árlejtésről: |
| **IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**  A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ◯ igen X nem |

**IV.2) Adminisztratív információk**

|  |
| --- |
| **IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2**  A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  *(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)* |
| **IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje**  Dátum: 2017.05.10 Helyi idő: *14:00* |
| **IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4**  Dátum: *(nn/hh/éééé)* |
| **IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:** HU **1** |
| **IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama**  Az ajánlati kötöttség végső dátuma: *(nn/hh/éééé)*  *vagy*Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) |
| **IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei**  Dátum: 2017.05.10. Helyi idő: *14:00* Hely: Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, 320. sz. tárgyaló  Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik. |

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk**

|  |
| --- |
| A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯ igen **X** nem  A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: **2** |

**VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról**

|  |
| --- |
| A megrendelés elektronikus úton történik  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak  **X** A fizetés elektronikus úton történik |

**VI.3) További információk: 2**

|  |
| --- |
| **1 A közbeszerzési dokumentumok (KD) elérése Kbt. 57. § (2), mely az eljárásban való részvétel feltétele.** A **KD** másra át nem ruházható és közzé nem tehető, közös ajánlattétel esetén elégő, ha egyik ajánlattevő (AT) eléri: http://pte.hu/kozbeszerzesi\_dokumentumok. Regisztráció: kozbeszerzes@pte.hu ,fax: +36 72536345  **2** Ajánlati biztosíték, helyszíni bejárás, konzultáció nincs.  **3** Kieg. táj.: Kbt. 56. § (1)–(6).  **4** Minősített AT: 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (3)-(4). Ajánlatkérő (AK) III.1.2. és III.1.3.) tekintetében a minősített ATnél szigorúbb követelményeket hat. meg.  **5** Ajánlatban benyújtani: Kbt. 66. § (2), (4), (6), Kbt. 67. § (1), (3), (4) szerinti nyilatkozatokat a **KD-**ban meghat. tartalommal, a nemleges is! Kbt. 66. § (5) felolvasólapot; a kieg.táj. figyelembe vételére, a fordítások hitelességére von. nyíl.; árazott költségvetést. Kbt. 47. § (2)! Kbt. 66.§ (2) szerinti nyíl. eredetiben vagy hiteles másolatban!  Ajánlatot 1 eredeti papír, és 2 elektronikus pld.ban is be kell nyújtani; nyilatkozattal, az elektronikus és a papír alapú példányok egyezőségéről; eltérés esetén a papír alapú az irányadó.  **6** Értékelési szempontok: 1 és 3. rész: legalacsonyabb ár. 2. és 4. rész: Legjobb ár-érték arány Adható pontszám alsó és felső határa: 1-10. A módszer: fordított arányosítás, pontkiosztás, ismertetés: KD.  **7** Az ajánlatban a dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani. Az AK AT általi felelős fordítást elfogad. A fordítás tartalmának helyességéért AT felel. AK csak a fordítást vizsgálja. Eredetileg 2 nyelven készült iratokat is elfogadja.  **8** Hiánypótlás (HP): a Kbt. 71. §. Az AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb HPt, ha a HP-al az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.i szereplőt vont be az eljárásba, és e szereplő miatt kellene újabb HP.  **9** Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5)  **10** Irányadó jog: Kbt.  **11** További info: KD  **12** Az AK a Kbt. 35. § (8) (9) alapján a nyertes AT (k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.  **13** Az ajánlati kötöttség VI.2.6) pontban megjelölt 2 hónapos időtartamán AK 60 naptári napot ért.  **14** Kbt.73.§(4)-(5): AT tájékozódjon a körny.védelmi, szociális és munkajogi követelményekről.  **15** A különböző devizák forintra történő átszámításánál az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciáknál a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam irányadó.  **16** Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§(2)-(3).  **17** Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék paramétereit, tulajdonságait bemutató műszaki leírást. Csatolni kell minden megajánlott termék 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványát, gyártói megfelelőségi nyilatkozatát. Amennyiben a termék nem tartozik a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kell csatolni. Nem kell csatolni abban az esetben, ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, be kell nyújtani ATcégszerűen aláírt nyilatkozatát hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése TILOS!Amennyiben AT a fenti dokumentumot nem csatolja, AT ajánlata érvénytelen!  18 Kbt. 61.§.(6): az ajánlat minden rész tekintetében benyújtható. AK nem korlátozza, hogy egy AT hány részben lehet az eljárás nyertese.  **19** FAKSZ: Biróné dr. Czeininger Mariann 00051, dr. Zámbó Balázs 00956  20 AK a Kbt. 75.§ (2) e) pontját nem alkalmazza.  21 A Kbt. 53.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint jelen eljárás feltételes a közbeszerzési eljárás. AK támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújtott be az ÁEEK\_OEP\_EMMI-2016/1 pályázati felhívás keretében. AK a támogatási szerződés módosításra irányuló igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. |

**VI.4) Jogorvoslati eljárás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv | | |
| Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság | | |
| Postai cím: Riadó u. 5. | | |
| Város: Budapest | Postai irányítószám: 1026 | Ország: Magyarország |
| E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu) | | Telefon: +36 18828594 |
| Internetcím: *(URL)* www.kozbeszerzes.hu | | Fax: +36 18828593 |
| Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2 | | |
| Hivatalos név: | | |
| Postai cím: | | |
| Város: | Postai irányítószám: | Ország: |
| E-mail: | | Telefon: |
| Internetcím: *(URL)* | | Fax: |
| Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása  A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint. | | |
| Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2 | | |
| Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság | | |
| Postai cím: Riadó u. 5. | | |
| Város: Budapest | Postai irányítószám: 1026 | Ország: Magyarország |
| E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu) | | Telefon: +36 18828594 |
| Internetcím: *(URL)* www.kozbeszerzes.hu | | Fax: +36 18828593 |

**VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:** *(25/04/2017 )*

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

II.

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1. **Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával**:

**2017.05.10 időpont: 14:00 óra**

**Az ajánlatok benyújtásának címe**:

Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, 316. iroda

Az ajánlatok – személyesen történő beadás esetén – munkanapokon 9:00 – 16:00 óráig, pénteken 9:00 – 13:30 óráig adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat személyes benyújtása esetén nem szükséges előzetes egyeztetés. Ajánlatkérő az ajánlat átvételéről átvételi elismervényt ad. Postai úton történő benyújtás esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig (**2017.05.10. időpont: 14:00 óra**) a Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, 318. iroda címre be kell érkeznie, az ezzel kapcsolatos kockázatot Ajánlattevő (közös ajánlattevő) viseli. Az ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatra a Kbt. 68. § (6) bekezdésben leírtak az irányadók.

**Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltakra – felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok benyújtásának helye nem azonos az ajánlatok felbontásának helyszínével!**

1. **Az ajánlatok felbontásának helye**:

Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, 321. sz. tárgyaló

1. **A közbeszerzési dokumentumokhoz való hozzáférés feltételei:**

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikusan, térítésmentesen a http://pte.hu/kozbeszerzesi\_dokumentumokhonlapon közvetlenül hozzáférhetővé teszi az Ajánlattevők részére a Kbt. 39. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdése alapján.

A Kbt. 57. (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.

A hiánytalanul kitöltött Regisztrációs Adatlapot Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok honlapról történő letöltését követően **küldje meg Ajánlatkérő részére a** [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) **címre, vagy faxon a +36 72536345-es számra. Bármilyen eltérés esetén a +36 72536345-es faxszámra megküldött dokumentum tartalma az irányadó! A Regisztrációs Adatlap megküldése Ajánlatkérő részére az ajánlattétel feltétele!** Ajánlatkérő a Regisztrációs Adatlap a [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) címre, illetőleg a +36 72536345-es fax számra történő beérkezéséről visszaigazolást küld a Regisztrációs Adatlapon megjelölt kapcsolattartó részére. A Regisztrációs Adatlap megküldésének elmaradásából származó esetleges hátrányos következményekért minden felelősség az Ajánlattevőt terheli!

**ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK**

1. **Pénzforrások, szerződéskötési engedély:**

Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentumok szerinti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultsággal rendelkezik; a beszerzés finanszírozásához szükséges (HUF) fedezet rendelkezésre állását biztosítja.

1. **Az ajánlattétel költségei:**

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget (HUF) az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

1. **Közbeszerzési Dokumentáció:**
   1. A közbeszerzési dokumentumokban bekért információk benyújtásáért az Ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok esetén az Ajánlattevő kizárására kerül sor.
   2. Az ajánlatot javasoljuk a közbeszerzési dokumentumok V. fejezet, AD. 1. sz. mellékletében meghatározott sorrendben összeállítani.
2. **Kiegészítő tájékoztatás:**

Bármely gazdasági szereplő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban – a [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) címen , vagy faxon a **+36**  **72536345-es** számon – kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. Bármilyen eltérés esetén a +36 72536345-es faxszámra megküldött dokumentum tartalma az irányadó!A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal kell megadni a Kbt. 56. §. (2) bekezdés alapján.

Ha a tájékoztatást az Ajánlatkérő nem tudja a Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, Ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt.

A Kbt. 56. § (3) bekezdése alapján, ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.

1. **Az ajánlat elkészítése, pénzneme:**

Az ajánlattétel nyelve: magyar (HU). Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. A becsatolt idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű felelős fordításait az ajánlatnak tartalmaznia kell. Ajánlatkérő nem írja elő hitelesített fordítás csatolását. Elegendő az aláírásra jogosult nyilatkozata arról, hogy a fordítás megegyezik az eredeti dokumentumban foglaltakkal.

Az ajánlat pénzneme:Magyar forint (HUF). A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

**6. Az ajánlatok benyújtása, lezárása és jelölése:**

6.1. Az Ajánlattevőknek az ajánlat eredeti papíralapú, valamint 2 db elektronikus példányát egy borítékban kell lezárniuk, a borítékot megfelelő jelzéssel ellátva: **„eredeti”**, és **„Határidő előtt nem felbontandó”**.

6.2. **A** **borítékot**

1. **az alábbi címre kell címezni:**

**Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság, Közbeszerzési Főosztály.**

**7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. III. emelet 316. iroda**

**A borítékon fel kell tüntetni az eljárás megnevezését:**

**„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére ”**

**AJÁNLAT**

**„Ajánlattételi határidő (2017.05.10. 14:00 óra) előtt nem bontható fel!”**

1. a borítékon fel kell tüntetni az **Ajánlattevő nevét és címét.**

6.3.Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért.

6.4. Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatot 2 példányban elektronikus formában (CD vagy DVD) is be kell nyújtania (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű – file-ban). Az elektronikus adathordozóra kérjük elmenteni az árazott költségvetést is, az ajánlatkérő által .xlsx formátumban rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés kitöltésével.

A fentiekkel összefüggésben az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek és jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű – fájlok.

Amennyiben az egyes példányok között eltérés van az eredeti papíralapú példány az irányadó.

6.5. A Kbt. 66. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján – a tárgybani közbeszerzési eljárásban – a nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következők:

1. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
2. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
3. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
4. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy a Kbt. 65. §. (7) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
5. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

**7. Késedelmes ajánlatok:**

Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt benyújtási határidőn túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít, és a közbeszerzési törvényben foglaltak alapján megőrzi.

1. **A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:**
   1. **Fő finanszírozási és fizetési feltételek:**

Valamennyi rész tekintetében:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével; a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint – a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre – átutalással (adott esetben) havonta történik, a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdéseiben, továbbá a Ptk. 6:155. §-ában foglaltakra figyelemmel.

A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet 3-5. pontjai tartalmazzák.

* 1. **A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:**

Valamennyi rész vonatkozásában:

Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított termék nettó ellenértéke, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a késedelmesen szállított termék maximum 20 nap késedelemig érvényesíti. Azt követően az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani, valamint érvényesítheti a meghiúsulási kötbért az Ajánlatkérő.

Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő a le nem szállított termékek nettó értékének 30%-a, megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

Nyertes Ajánlattevő kártérítési felelőssége körében köteles megtéríteni a PTE valamennyi, a szerződés tervezetben vállaltak megsértésére visszavezethető vagyoni kárát.

Felmondás: Kbt. 143. § (1)-(3); Ptk. 6:213. § szerint.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

1. **További információk:**

1.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel, teljes körben hiánypótlási lehetőséget biztosít, figyelemmel a Kbt. 71. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakra.

2.) Több ajánlattevő közösen is benyújthat ajánlatot. Az ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az Ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésükről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan. Tartalmaznia kell továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevőknek az együttműködésre vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza, továbbá közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

3.) Egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtására vonatkozó információk:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Kr.) 2. §-ában foglaltak alapján Ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja az adott eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját, amely tartalmazza:

a) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban: formanyomtatvány) I. részében megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény közzététele esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát,

b) az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés).

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l) és p) és q) pontjában említett kizáró okokat a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott információkon kívül kéri, hogy az Ajánlattevő a formanyomtatványon tüntesse fel:

- az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket (közös ajánlattevőket), hogy a formanyomtatványban megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: ALFA), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.

4.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (adott esetben) csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő (azaz második) legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Ajánlatkérő ez esetben az összegezésben megnevezheti a második legkedvezőbb ajánlattevőt is. Ajánlatkérő ezzel a lehetőséggel akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak alapján, ha az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

5.) Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásán kívül előírt, csatolt nyilatkozatmintáknak, illetőleg a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelelő tartalmú nyilatkozatokat elfogad.

6.) Tekintettel 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest, az eljárást megindító felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjaiban szigorúbban határozta meg, ezért a minősített ajánlattevőnek is külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 321/2015. (X. 30.) Kr.) Kr. 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.

7.) Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra – nem kéri igazolás benyújtását, ha az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.

Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.

8.) Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § - ában foglaltakra, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

9.) A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

10.) Értékelési szempontok:

1. és 3. rész esetében az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár.

A 2. és 4. rész esetében ajánlatok értékelési szempontja: legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer.

Az ajánlatok értékelése a 2. rész esetben az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| * 1. Nettó ajánlati ár | **90** |
| * 1. Beépített hordfül, amellyel együtt a moduláris monitorba helyezhető (előny a megléte) | **10** |

Az ajánlatok értékelése a 4. rész esetben az alábbi részszempontok alapján történik:

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **Súlyszám** |
| * 1. Nettó ajánlati ár | **65** |
| * 1. Felnőtt és gyermek mód beállítása, melynek hatására az elemző algoritmusok, riasztási értékek, defibrillátor energia szintek, NIBP beállítások az előre konfigurált, páciens korcsoportnak megfelelő értékekre váltanak | **5** |
| * 1. Mellkaskompressziók által az EKG görbén generált műtermék kiszűrése és a szűrt EKG görbe megjelenítése a monitoron | **10** |
| * 1. Impedancia alapú légzésszám megjelenítés ha kapnográf nem aktív | **5** |
| * 1. A mellkaskompressziók mélységének mérése TFI technológiával vagy impedancia mérés módszerrel | **5** |
| * 1. Lehetőség mechanikus kompressziós készülék csatlakoztatására, melynél képes a sokk leadást automatikusan a készülék által leadott mellkasi kompressziókhoz igazítani | **5** |
| * 1. Beépített töltő az újratölthető akkumulátorhoz vagy egyszerre két független akkumulátor helyezhető a készülékbe. | **5** |

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

Ajánlatkérő az **1.1, 2.1, 3.1, 4.1** értékelési részszempont esetén a **fordított arányosítás** módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:

A legkedvezőbb ajánlat - a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat - maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva a fordított arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján kerül kiszámításra.

A bírálat módszere képletekkel (arányosítás):

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés.

**Nettó ajánlati ár:** Az Ajánlattevőnek az ajánlattétel során figyelembe kell vennie, hogy minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítani, amely bármely dokumentumban szerepel, vagy a közbeszerzés alapján kötendő adásvételi szerződés eredményének rendeltetésszerű használatához szükséges. Az Ajánlattevőnek ajánlati árat forintban (HUF) kell megadnia. A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a készülék(ek) beüzemelési és a felhasználói szintű oktatás költségeit is.

Amennyiben a „nettó ajánlati ár” értékelési szempont vonatkozásában megadott ár aránytalanul alacsony összeget tartalmaz Ajánlatkérő írásban indoklást kér az érintett Ajánlattevőtől az ajánlati elem(ek) vonatkozásában. Az indoklás kérés elbírálására a Kbt. 72. § irányadó.

Ajánlatkérő az **2.2., 4.2., 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7** értékelési szempont esetében **pontkiosztás**, ha Ajánlattevő vállalja az előírt műszaki paraméter megvalósítását 10 pontot, amennyiben nem vállalja az előírt műszaki paraméter megvalósítását 1 pontot kap.

Ajánlatkérő, a számítást követően, a Kbt. 77.§ (2) bekezdése alapján, az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek, amelynek összpontszáma a legmagasabb.

11.) Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség minimális időtartamát az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napban határozta meg, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés (320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) mellett folytatja le.

12.) Jelen eljárásban irányadó idő: A közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

13.) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. Ajánlatkérő továbbá nem teszi kötelezővé, sem lehetővé, hogy a nyertes Ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.

14.) A beszerzés becsült értéke a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdésében foglalt egybeszámítási szabályoknak megfelelően került megállapításra – figyelemmel a Kbt. 28. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra.

15.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.

16.) A szerződés nem európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos.

17.) Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Ajánlatkérő (Vevő) számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdés szerinti ügyletekről Ajánlatkérőt (Vevőt) haladéktalanul értesíti.

18.) A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

**A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§, 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése.**

**A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia.**

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az igazolások, nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi keltezésű az Ajánlati felhívás feladásának dátumánál.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy az Ajánlattevő, illetőleg a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

**A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében:** Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; **figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.**

19.) Kbt. 61.§.(6) alapján az ajánlat minden rész tekintetében benyújtható. Ajánlatkérő nem korlátozza, hogy egy Ajánlattevő hány részben lehet az eljárás nyertese.

20.) Az ajánlathoz csatolni kell:

* Felolvasólapot (AD. 2. sz. melléklet)
* Szakmai - kereskedelmi ajánlat (AD. 2/A. sz. melléklet)
* Nyilatkozatot a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (AD 3. sz. melléklet),
* az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személye(i) által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentumot; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-6. §-ának és a Kr. 2. §-nak megfelelően részletezett kért módon kitöltve – a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint (AD. 4. sz. melléklet),
* Nyilatkozatot a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okokról – Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. (AD. 4/A. sz. melléklet),
* Nyilatkozatot a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a kizáró okokról – Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. (AD. 4/B. sz. melléklet),
* Az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi alkalmassági követelmény igazolását (a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti éve nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani! (AD. 5. sz. melléklet),
* Regisztrációs Adatlapot (AD. 6. sz. melléklet),
* Az eljárást megindító felhívásban előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelmény igazolását (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb szállításairól szóló referencia nyilatkozatot/okat, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani! (AD. 7. sz. melléklet),
* az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint – ügyvéd által ellenjegyzetten) egyszerű másolatban; illetőleg amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalva – a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását (AD. 8. sz. melléklet),
* Ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű – file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek (AD. 9. sz. melléklet),
* Nyilatkozatot változásbejegyzési kérelem tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat esetében is) (AD. 10. sz. melléklet),
* felelős fordítást (adott esetben) (AD. 11. sz. melléklet),
* Közös ajánlattétel esetén az együttműködésükről szóló megállapodást (AD. 12. sz. melléklet),
* azon igazolás(ok) vagy egyéb releváns információ(k) feltüntetését, amelyekhez az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat Ajánlatkérő, megadva a nyilvántartások pontos elérési útvonalát. Az Európai Unió bármely tagállamában működő, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordításának benyújtását (adott esetben) (AD. 13. sz. melléklet),
* Nyilatkozatot a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (AD. 14. sz. melléklet),
* Nyilatkozatot a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (AD. 15. sz. melléklet),
* Nyilatkozatot a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése alapján (AD. 16. sz. melléklet).
* A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti igazolását (adott esetben) (AD. 17. sz. melléklet)
* Nyilatkozatot üzleti titokról (adott esetben) (AD. 18. sz. melléklet)
* Ajánlattevő nyilatkozata nyertesség esetén a Szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról (AD. 19.sz. melléklet).

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók! Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

21.) A nyertes Ajánlattevő feladata az átadás-átvétellel kapcsolatos további ügyintézés teljes körű lebonyolítása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően!

22.) A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése alapján Ajánlattevő köteles tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti – jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 4. mellékletében felsorolt – környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

**Nemzetgazdasági Minisztérium**

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

Postacím: 1369 Budapest, Pf.:481.

Munkafelügyeleti Főosztály  
E-mail: [munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu](mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu)  
Telefon: 06-80-204-292; 06-1-896-3002  
Fax: 06-1-795-0884

**Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség**

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 675

Telefon: +36 1 224 9100

Fax: +36 1 224 9163

E-mail: [orszagos@zoldhatosag.hu](mailto:orszagos@zoldhatosag.hu)

*Egyéb elérhetőségek:*

**Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat**

Email: [munkafelugy-info@ndm.gov.hu](mailto:munkafelugy-info@ndm.gov.hu)

Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292

**Munkavédelmi Bizottság**

Email: [mvbizottsag@ngm.gov.hu](mailto:mvbizottsag@ngm.gov.hu)

* Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály  
  E-mail: [foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu](mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu)  
  Telefon: 06-1-896-2902  
  Fax: 06-1-795-088

*Egyéb elérhetőségek:*

**Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya**  
7621 Pécs, Király u. 46.  
Postacím: 7602 Pécs, Pf. 406/1.  
tel: 06-72-513-420  
fax: 06-72-539-099  
E-mail: [baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu](mailto:baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu); [baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu); [baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu](mailto:baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)

**Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály**

7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15

Postacím: 7602 Pécs, Pf.: 412.  
tel: 06-72-567-100

fax: 06-72-567-103

E-mail: [kornyezetvedelem@baranya.gov.hu](mailto:kornyezetvedelem@baranya.gov.hu)

23.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, email címe, lajstromszáma: **Biróné dr. Czeininger Mariann**, [czeininger.mariann@pte.hu](mailto:czeininger.mariann@pte.hu), lajstromszám 00051.; **dr. Zámbó Balázs**, [zambo.balazs@pte.hu](mailto:zambo.balazs@pte.hu), lajstromszám: 00956

24.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben a Kbt. 44. § (1) bekezdésében előírt, az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz kötelezően csatolandó indokolás nem megfelelő, illetőleg ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat nem tartotta be, úgy Ajánlatkérő a Kbt. 44. § (4) bekezdésében foglaltak alapján hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés fa) pontja értelmében, ha a gazdasági szereplő valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon – az (1) bekezdés alkalmazására is figyelemmel – minősít üzleti titoknak és ezt Ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja, az az ajánlatban, a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett üzleti titok esetén vagy az ajánlathoz tartozó hiánypótlásban elhelyezett üzleti titok esetén az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

25) Szerződés aláírásának módja: tekintettel arra, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján az Ajánlatkérő a szerződéskötést követően haladéktalanul köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket, **a szerződés aláírására kizárólag Ajánlatkérő következő címén van lehetőség**: Pécsi Tudományegyetem Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság, Közbeszerzési Főosztály, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. III. emelet 321. tárgyaló. A szerződés aláírásának időpontját Ajánlatkérő az eredményhirdetést követően egyezteti a nyertes ajánlattevővel.

26) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 53.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint jelen eljárás feltételes a közbeszerzési eljárás. Ajánlatkérő támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújtott be az ÁEEK\_OEP\_EMMI-2016/1 pályázati felhívás keretében. Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosításra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

**Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltési útmutatója:**

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára[[1]](#footnote-2) vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.

Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt[[2]](#footnote-3) meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő ***nem*** veszi igénybe[[3]](#footnote-4). Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html[[4]](#footnote-5)), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.

A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is.[[5]](#footnote-6) A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.

A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)[[6]](#footnote-7). Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv[[7]](#footnote-8) hatálya alá tartoznak-e.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható[[8]](#footnote-9). Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás **minden esetben** lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek[[9]](#footnote-10).

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok[[10]](#footnote-11) részenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok[[11]](#footnote-12) kiállításáért melyik hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.

Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok előírhatják[[12]](#footnote-13) számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.).**Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet**[[13]](#footnote-14) **végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz*.***

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.

Azon gazdasági szereplőnek, amely **egyedül** vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez **nem veszi igénybe** más szervezetek kapacitásait, **egy** egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy **külön** egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely **minden egyes igénybe vett szervezet** vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat[[14]](#footnote-15).

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében **minden egyes** részt vevő gazdasági szereplőnek **külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot** kell benyújtania.

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, **lehetséges**, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)[[15]](#footnote-16).

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást *az Európai Unió Hivatalos Lapjában* tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, **feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez**.

**Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.** Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:

**I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk**

**II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk**

**III. rész: Kizárási okok:**

**A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok** (a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, **dönthetnek** úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).

**B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok** (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, **dönthetnek** úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.).

**C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését)** (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, **eldöntheti**, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).

**D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok**

**IV. rész: Kiválasztási kritériumok**[[16]](#footnote-17)**:**

**ALFA: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése**

**A: Alkalmasság**

**B: Gazdasági és pénzügyi helyzet**

**C: Technikai és szakmai alkalmasság**

**D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok**[[17]](#footnote-18)[[18]](#footnote-19)

**V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése**[[19]](#footnote-20)

**VI. rész: Záró nyilatkozat**

III.

MŰSZAKI LEÍRÁS

**1. rész**

**Központi monitorrendszer 9 db moduláris monitorral (Központi monitor + Ágymelletti monitor)**

**Központi monitor**

Mennyiség: **1 db**

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

Szállítási helyszín: **PTE Urológiai Klinika, 7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2.**

Nyertes Ajánlattevő feladata a szükséges hálózat kiépítése minden szükséges szoftveres és hardveres kiegészítővel a hálózati végpontoktól a betegágyig és a központi monitorokig.

A monitorrendszerrel szemben támasztott követelmények:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** | **Megajánlott termék paraméterei** |
| A hálózatba kötött betegőrző monitorokról paraméterek, görbék, trendek, riasztások megjelenítése | Igen |  |
| Egyidejűleg min. 9 ágy adatainak folyamatos, automatikus gyűjtése, tárolása | Igen |  |
| Egy képernyőn megjeleníthető monitorok száma min. 6 | Igen |  |
| Igény esetén a központi monitor tovább bővíthető | Igen |  |
| A megajánlott moduláris monitorokkal kompatibilis | Igen |  |
| Adatmegjelenítés grafikus és táblázatos | Igen |  |
| Többszintű, egymástól jól elkülöníthető vizuális és akusztikus riasztás | Igen |  |
| Riasztási szintek száma min. 3 | Igen |  |
| Riasztás hangereje állítható | Igen |  |
| Bármely riasztási paraméter a központról is állítható | Igen |  |
| Adattárolás |  |  |
| Trend minden mért paraméterre min. 240 óra | Igen |  |
| Teljes hullámforma tárolás min. 72 óra | Igen |  |
| Trendfrissítés max. 1 perc | Igen |  |
| Grafikus trend megjelenítés | Igen |  |
| Szállítandó rendszerelemek |  |  |
| Számítógép, egér, billentyűzet | Igen |  |
| 2 db min, 23” monitor | Igen |  |
| Lézernyomtató, amely hálózatba köthető | Igen |  |
| Szünetmentes tápegység központi monitor | Igen |  |
| Általános feltételek |  |  |
| Felhasználói szintű oktatás 2 alkalommal | Igen |  |

**Ágymelletti monitor**

Mennyiség: **9 db**

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

Szállítási helyszín: **PTE Urológiai Klinika, 7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2.**

A monitorrendszerrel szemben támasztott követelmények:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** | **Megajánlott termék paraméterei** |
| Érintőképernyős kivitel | Igen |  |
| Színes LCD/TFT képernyő | Igen |  |
| képernyőméret Minimum 10” | Igen |  |
| Magyar nyelvű kezelőfelület és menürendszer | Igen |  |
| Egyidejűleg megjeleníthető görbék száma minimum 5 | Igen |  |
| Görbemegjelenítési sebesség Minimum 6,25, 12,5, 25 és 50 mm/s | Igen |  |
| Egyidejűleg megjeleníthető paraméterek száma Minimum 10 | Igen |  |
| Beépített hálózati tápegység | Igen |  |
| Akkumulátoros működés Minimum 180 perc | Igen |  |
| Általánosan használt fertőtlenítőkkel szemben ellenálló felület | Igen |  |
| Konfigurálható képernyő | Igen |  |
| Informatikai hálózati csatlakozó | Igen |  |
| Központi monitorhoz kapcsolódó (a kapcsolódás kivitelezése nyertes ajánlattevő feladata) | Igen |  |
| Mért paraméterek: |  |  |
| EKG |  |  |
| 5 elvezetéses EKG mérés, rögzítés, elemzés | Igen |  |
| Egyszerre látható minimum EKG görbék száma: 2 db | Igen |  |
| Választható EKG görbék I, II, III, aVR, aVL és aVF monitoron | Igen |  |
| Szívfrekvencia detektálása Minimum 30-250 bpm | Igen |  |
| Szívfrekvencia riasztás beállítható legyen | Igen |  |
| Defibrillálás ellen védett | Igen |  |
| EKG görbék elektromos zavar szűrése (állítható) | Igen |  |
| ST analízis valamennyi EKG elvezetésen | Igen |  |
| Arrhytmia analízis | Igen |  |
| Pace jel felismerése és kijelzése | Igen |  |
| Noninvazív vérnyomásmérés (NIBP) |  |  |
| Beállítható automatikus mérési idő, kijelzéssel | Igen |  |
| Mérési tartomány Minimum 30-240 Hgmm | Igen |  |
| Systoles, diastoles és középnyomás kijelzése | Igen |  |
| Pulzoximetria (SpO2) |  |  |
| Mérési tartomány Minimum 30-100% | Igen |  |
| Perifériás pulzusszám kijelzés Minimum 30-250 bpm | Igen |  |
| Szaturációs érték és pletizmográfiás görbe megjelenítése | Igen |  |
| Állítható hangerősség | Igen |  |
| Légzés |  |  |
| Mérési tartomány: Minimum 5-100 légzés/perc | Igen |  |
| Riasztás beállított határértékre | Igen |  |
| Apnoe riasztás | Igen |  |
| Hőmérsékletmérés |  |  |
| 1 független csatornán | Igen |  |
| Mérési tartomány: Minimum 10-45 °C | Igen |  |
| Riasztás mindegyik értékre | Igen |  |
| Invazív nyomásmérés IBP |  |  |
| Megjelenítése hullámformában | Igen |  |
| Invazív csatorna címkézésének lehetősége | Igen |  |
| Systoles dyastoles és középnyomás megjelenítése számszerűen | Igen |  |
| Invazív nyomásmérés egy csatornán | Igen |  |
| Trendképzés, adattárolás |  |  |
| Táblázatos és grafikus megjelenítés | Igen |  |
| Trend ideje Minimum 24 óra | Igen |  |
| Grafikus, táblázatos trend | igen |
| Eseménytárolás görbével | igen |  |
| Többszintű, egymástól jól elkülöníthető vizuális és akusztikus riasztás | Igen |  |
| Riasztási szintek száma min 3 | Igen |  |
| Riasztás hangereje állítható | Igen |  |
| Szállítandó tartozékok monitoronként |  |  |
| EKG modul/kábel (min. 5 elvezetéses) törzskábel+pácienskábel | Igen |  |
| SpO2 modul/kábel/sensor | Igen |  |
| SpO2 érzékelő többször használatos, fertőtleníthető | Igen |  |
| NIBP modul, tömlővel | Igen |  |
| NIBP mandzsetta 3 méretben | Igen |  |
| Hőmérséklet modul/kábel, 1 felületi szenzorral | Igen |  |
| IBP modul/kábel törzskábellel az aktuálisan trendnyertes (PTE KK) transducerekkel kompatibilis | Igen |  |
| Általános feltételek |  |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |

**2. rész**

**Központi monitorrendszer 12 db moduláris monitorral (Moduláris monitor + Központi monitor)**

**Moduláris monitor**

Mennyiség: **12 db**

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

Szállítási helyszín: **PTE Gyermekgyógyászati Klinika, 7623 Pécs, József Attila út 7.**

A monitorrendszerrel szemben támasztott követelmények:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** | **Megajánlott termék paraméterei** |
| Monitor 12 db | Igen |  |
| Moduláris betegőrző monitor, amely a későbbiekben további modulokkal továbbfejleszthető | Igen |  |
| Színes LCD/TFT érintőképernyő min. 15” | Igen |  |
| Egyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék, csatornák száma (nem összes EKG elvezetés módban) min. 8 | Igen |  |
| Magyar nyelvű szoftver | Igen |  |
| Újszülött/gyermek és felnőtt üzemmódok | Igen |  |
| Központi monitorrendszerbe köthető | Igen |  |
| Hálózati és akkumulátoros üzemmód | Igen |  |
| Akkumulátoros üzemmód min. 120 perc | Igen |  |
| Monitor súlya max. 12 kg | Igen |  |
| Transzport esetén önállóan is használható, kijelzővel rendelkező multi-paraméter modul minden monitorhoz | Igen |  |
| Színes LCD/TFT kijelző min. 5” | Igen |  |
| Beépített hordfül, amellyel együtt a moduláris monitorba helyezhető | Értékelési szempont.  Kérjük megadni.  S=10 |  |
| Akkumulátoros működés min. 4 óra | Igen |  |
| Modul súlya akkumulátorral együtt max. 1,5 kg | Igen |  |
| Mért paraméterek minden monitorban | Igen |  |
| EKG | Igen |  |
| Szívfrekvencia mérési tartomány min. 30-250 ütés/perc | Igen |  |
| Pacemaker felismerés | Igen |  |
| ST analízis | Igen |  |
| Aritmia analízis | Igen |  |
| RESP (Légzés) | Igen |  |
| Mérés mellkasi ellenállás (impedancia) változásából | Igen |  |
| Mérési tartomány min. 10-120 légzés/perc | Igen |  |
| Respirogram görbe megjelenítése | Igen |  |
| SpO2 (Pulzoximetria) | Igen |  |
| Mérési tartomány min. 30-100% | Igen |  |
| Szaturációs érték és plethysmogram görbe megjelenítése | Igen |  |
| Perifériás pulzusszám mérés | Igen |  |
| NIBP (Nem invazív vérnyomásmérés) | Igen |  |
| Kézi és automatikus mérésindítás lehetősége | Igen |  |
| Mérési tartomány min. 40-260 Hgmm | Igen |  |
| TEMP (Hőmérsékletmérés) | Igen |  |
| Hőmérsékletmérés két csatornán | Igen |  |
| Mérési tartomány min. 10-45°C | Igen |  |
| IBP (Invazív nyomásmérés) | Igen |  |
| Invazív nyomásmérés két csatornán | Igen |  |
| Mérési tartomány min. -50 - + 300 Hgmm | Igen |  |
| Kapnográf (EtCO2) modul összesen 5 db a 12 db monitorhoz | Igen |  |
| Vizuális és akusztikus riasztások | Igen |  |
| Riasztási szintek száma min. 3 | Igen |  |
| Riasztási határértékek beállíthatók | Igen |  |
| Táblázatos és grafikus trendek | Igen |  |
| Trend ideje min. 72 óra | Igen |  |
| Szállítandó tartozékok monitoronként | Igen |  |
| Hálózati kábel | Igen |  |
| EKG pácienskábel (komplett) gyerekeknél használható | Igen |  |
| NIBP cső és normál gyerek és felnőtt mandzsetta | Igen |  |
| SpO2 kábel és gyerek és felnőtt ujjszenzor | Igen |  |
| 1 db felületi és 1 db rektális hőmérő csatolókábellel | Igen |  |
| 2 db IBP csatolókábel és mérő szett | Igen |  |
| Általános feltételek |  |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |

**Központi monitor**

Mennyiség: **1 db**

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

Szállítási helyszín: **PTE Gyermekgyógyászati Klinika, 7623 Pécs, József Attila út 7.**

A monitorrendszerrel szemben támasztott követelmények:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** | **Megajánlott termék paraméterei** |
| A hálózatba kötött betegőrző monitorokról paraméterek, görbék, trendek, riasztások megjelenítése | Igen |  |
| Egyidejűleg min. 4 ágy adatainak folyamatos, automatikus gyűjtése, tárolása | Igen |  |
| Egy képernyőn megjeleníthető monitorok száma min. 8 | Igen |  |
| Igény esetén a központi monitor tovább bővíthető | Igen |  |
| A megajánlott moduláris monitorokkal kompatibilis | Igen |  |
| Adatmegjelenítés grafikus és táblázatos | Igen |  |
| Többszintű, egymástól jól elkülöníthető vizuális és akusztikus riasztás | Igen |  |
| Riasztási szintek száma min. 3 | Igen |  |
| Riasztás hangereje állítható | Igen |  |
| Bármely riasztási paraméter a központról is állítható | Igen |  |
| Vérnyomásmérés a központról is indítható | Igen |  |
| Adattárolás |  |  |
| Trend minden mért paraméterre min. 240 óra | Igen |  |
| Teljes hullámforma tárolás min. 72 óra | Igen |  |
| Trendfrissítés max. 1 perc | Igen |  |
| Grafikus trend megjelenítés | Igen |  |
| Szállítandó rendszerelemek |  |  |
| Számítógép, egér, billentyűzet | Igen |  |
| 2 db min, 23” monitor | Igen |  |
| Lézernyomtató, amely hálózatba köthető | Igen |  |
| Szünetmentes tápegység | Igen |  |
| Általános feltételek |  |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Nyertes Ajánlattevő feladata a szükséges hálózat kiépítése | Igen |  |

**3. rész**

**MR kompatibilis monitor**

Mennyiség: **1 db**

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

Szállítási helyszín: **PTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 13.**

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elvárt műszaki paraméterek** | **Minimális elvárás** | **Megajánlott termék paraméterei** |
| **MR Kompatibilis betegőrző monitor** | Igen |  |
| 1500 Gaus kompatibilitás | Igen |  |
| Felnőtt, gyermek és koraszülött páciensek monitorozására | Igen |  |
| Színes, min. 15” TFT/LCD érintő kijelző | Igen |  |
| Egyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék, csatornák száma: min. 6 | Igen |  |
| Egyidejűleg megjeleníthető paraméterek száma: min. 10 | Igen |  |
| Cserélhető belső akkumulátor akár 8 óra üzemidővel | Igen |  |
| **Mért értékek és paraméterek:** | Igen |  |
| **EKG** | Igen |  |
| MR kompatibilis vezeték nélküli EKG modul | Igen |  |
| Akár 8 óra akkumulátor élettartam | Igen |  |
| Alap aritmia analízis (min. asystolia, kamrafibrilláció, kamrai tachycardia) | Igen |  |
| **Légzésszám** | Igen |  |
| Mérés CO2 paraméter vagy külön légzésszám érzékelővel | Igen |  |
| **SpO2 (Pulzoximetria)** | Igen |  |
| MR kompatibilis vezeték nélküli SpO2 modul | Igen |  |
| Akár 8 óra akkumulátor élettartam | Igen |  |
| Plethysmogram görbe megjelenítése a kijelzőn | Igen |  |
| **NIBP (Nem invazív vérnyomásmérés)** | Igen |  |
| Manuális és periodikus automata mérésindítás | Igen |  |
| Automata vérnyomásmérés üzemmódban beállítható idő intervallumok | Igen |  |
| NIBP mandzsetta 3 méretben (2 felnőtt 1 csecsemő) | Igen |  |
| **IBP** | Igen |  |
| 2 x IBP mérési lehetőség, és a működésükhöz szükséges összes felnőtt szerelék | Igen |  |
| **Bővíthetőség:** | Igen |  |
| **ETCO2** | Igen |  |
| A monitor opcionálisan ETCO2 méréssel bővíthető | Igen |  |
| **Temp** | Igen |  |
| A monitor opcionálisan Temp méréssel bővíthető | Igen |  |
| **Anesztézia Ágensek** | Igen |  |
| A monitor opcionálisan Anesztézia Ágensek mérésével bővíthető | Igen |  |
| **Riasztások:** | Igen |  |
| Vizuális és audio riasztások | Igen |  |
| Riasztás hangereje állítható, meghatározott időre elnémítható | Igen |  |
| Riasztási határértékek felhasználó által, paraméterenként beállíthatók (alsó, felső) | Igen |  |
| Riasztás: min. | Igen |  |
| MR készüléktől való előírt távolság figyelmen kívül hagyása miatti figyelmeztetés | Igen |  |
| mért paraméterek beállított határértékeinek elérése | Igen |  |
| **Kommunikáció** | Igen |  |
| A megajánlott MR Kompatibilis monitor MR vizsgáló helységben lévő opcionális ismétlőmonitorral kompatibilis | Igen |  |
| **MR kompatibilis központi,**  **vizsgálóhelyiségben elhelyezett (ismétlő) monitor** | Igen |  |
| min. képátló 19” | Igen |  |
| megjelenített hullámok min. 6 db | Igen |  |
| HL7 kimenet és működő kommunikáció | Igen |  |
| Fejlett grafikus trend és trend nyilak | Igen |  |
| Páciens típus profilok megjelenítése | Igen |  |
| Riasztások megjelenítése | Igen |  |
| Asztali állvány, vezetékes egér és vezetékes billentyűzet | Igen |  |
| **Kötelező tartozékok: készülékenként** | Igen |  |
| Standard MR kompatibilis tartozékok, állványzat | Igen |  |
| Érzékelők és kábelek az előírt paraméterek mérésére, felnőtt monitorozáshoz | Igen |  |
| Általános feltételek |  |  |
| Felhasználói szintű oktatás | Igen |  |
| Garancia idő min. 18 hónap, max. 36 hónap | Min. 18 hónap  Kérjük megadni |  |

**4. rész**

**Defibrillátor/Monitor készülék**

Mennyiség: **1 db + 1 db opcionális**

Gyártó:

Megajánlott termék típusa:

Hivatalos belföldi szervizpartnere:

Szállítási helyszín: **PTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 13.**

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Műszaki előírás** | **Minimum-követelmény vagy értékelési alszempont** | **Ajánlott paraméter** |
| **Defibrillátor/monitor készülék az alábbi funkciókkal:**  **Defibrillálás + monitorozás 3-5 elvezetés + EKG + Kapongráf + Pulzoximéter + NIBP + IBP+ Hőmérséklet mérés** | Igen |  |
| Súly: max. 10 kg akkumulátorral és felnőtt/gyermek lapátokkal | Igen |  |
| Alkalmas az ERC 2015-ös protokollok szerinti működésre | Igen |  |
| Készülék önteszt eredményének megjelenítése kikapcsolt állapotban is | Igen |  |
| Felnőtt és gyermek mód beállítása, melynek hatására az elemző algoritmusok, riasztási értékek, defibrillátor energia szintek, NIBP beállítások az előre konfigurált, páciens korcsoportnak megfelelő értékekre váltanak. | Értékelési szempont. Kérjük megadni.  S=5 |  |
| **Környezeti feltételek** | Igen |  |
| Működési hőmérséklet: min. 0-45°C | Igen |  |
| Tárolási és szállítási hőmérséklet: Min.  -20-60°C | Igen |  |
| Por- és vízállóság: min. IP44 | Igen |  |
| **Defibrillálás** |  |  |
| Hullámforma: bifázisos | Igen |  |
| Maximális energia minimum:200J | Igen |  |
| Üzemmód: Manuális és fél-automata | Igen |  |
| Pácines impedancia kompenzálása | Igen |  |
| Automatikus defibrillátor energiaszint növelés lehetősége manuális és fél-automata üzemmódban. Készüléken elérhető energiaszint beállításokból manuálisan konfigurálható értékek. | Igen |  |
| Töltési idő 200J energiára: kevesebb, mint 7 másodperc új, teljesen feltöltött akkumulátorral. | Igen |  |
| Üzemmódok: Szinkron és asszinkron. | Igen |  |
| Töltés: feltöltés defibrillátor sokk leadásához lehetséges a készülék előlapján található gombbal illetve a lapátról. | Igen |  |
| Sokk leadása hiányában automatikus belső kisütés meghatározott idő után vagy manuálisan | Igen |  |
| **Lapátok** |  |  |
| Külső lapátról indítható/állítható nyomtatás | Igen |  |
| Külső lapátról választható energia szint | Igen |  |
| Külső lapátról indítható/kezdeményezhető töltés és sokk leadás | Igen |  |
| A külső lapátok tárolása a készülékházon kialakított tartón. | Igen |  |
| Belső lapátok használatának lehetősége eszköz upgrade nélkül (belső lapát nem szállítandó) | Igen |  |
| **EKG monitorozás** |  |  |
| Elvezetések: 3-eres EKG kábel, lapátok vagy elektródák. | Igen |  |
| 5-eres EKG kábel csatlakoztatásának lehetősége eszköz upgrade nélkül (kábel nem szállítandó) | Igen |  |
| Beültetett pacemaker impulzus felismerése és megjelenítése marker segítségével az EKG kijelzőn. | Igen |  |
| Mellkaskompressziók által az EKG görbén generált műtermék kiszűrése és a szűrt EKG görbe megjelenítése a monitoron | Értékelési szempont. Kérjük megadni  S=10 |  |
| Impedancia alapú légzésszám megjelenítés ha kapnográf nem aktív | Értékelési szempont. Kérjük megadni  S=5 |  |
| Szívfrekvencia riasztás állítható riasztási küszöbökkel | Igen |  |
| **BLS támogatás** |  |  |
| Mellkaskompressziók mélységének, frekvenciájának és mellkas felengedésének valós idejű mérése és grafikus vagy numerikus megjelenítése a készülék képernyőjén, vagy különálló mérőeszköz kijelzőjén. | Igen |  |
| A mellkaskompressziók mélységének mérése TFI technológiával vagy impedancia mérés módszerrel | Értékelési szempont. Kérjük megadni.  S=5 |  |
| Konkrét adatokon alapuló esetmegbeszélést lehetővé tevő szoftver, mely alkalmas az EKG görbe és az egyes kompressziók mélységének és frekvenciájának megjelenítésére és a kompressziók közötti megszakítások mérésére. | Igen |  |
| A defibrillátor/monitor belső memóriában tárolt adatok lehetséges átviteli módja PC-re (bármelyik megfelelő): Wifi / Bluetooth /USB memória | Igen |  |
| Lehetőség mechanikus kompressziós készülék csatlakoztatására, melynél képes a sokk leadást automatikusan a készülék által leadott mellkasi kompressziókhoz igazítani. | Értékelési szempont. Kérjük megadni.  S=5 |  |
| **Kijelző** |  |  |
| Színes kijelző | Igen |  |
| Méret: min. 16 cm átlósan | Igen |  |
| Megjelenített görbék: min. 3 | Igen |  |
| Min. két üzemmód: színes képernyő és közvetlen napsütésben/erős fényben is jól látható képernyő | Igen |  |
| **Nyomtató** |  |  |
| Hőnyomtató | Igen |  |
| Szélesség: min. 70 mm | Igen |  |
| Nyomtatási módok: manuális vagy automatikus | Igen |  |
| **Akkumulátor** |  |  |
| Áramellátás: hálózatról és újratölthető akkumulátorról. | Igen |  |
| Beépített töltő az újratölthető akkumulátorhoz vagy egyszerre két független akkumulátor helyezhető a készülékbe | Értékelési szempont. Kérjük megadni.  S=5 |  |
| Felhasználó által könnyen, külön eszköz nélkül cserélhető akkumulátor | Igen |  |
| Töltés vagy hátralévő működési idő megjelenítése az akkumulátoron és a képernyőn | Igen |  |
| Min. 5 óra monitorozási idő akkumulátorról | Igen |  |
| Alacsony töltöttség esetén riasztás a képernyőn | Igen |  |
| **Szállítandó tartozékok** |  |  |
| Hordtáska | Igen |  |
| 2 pár defi öntapadó elektróda | Igen |  |
| 2db Akkumulátor | Igen |  |
| 3-eres EKG kábel | Igen |  |
| 2 db hőpapír | Igen |  |
| Felnőtt/gyermek defibrillátor lapát | Igen |  |
| Esetmegbeszélést lehetővé tevő PC-s szoftver | Igen |  |
| AC tápegység (amennyiben a töltő nem beépített) | Igen |  |
| Akkumulátor kondícionáló (amennyiben a készülékben használatos akkumulátor kondicionálást igényel) vagy a készülék teljes élettartamára éves Költségmentes – beleértve minden járulékos költséget mint pl:kiszállás, úton töltött idő,óradíj - kondícionálás az összes akkumulátorra a készülék használati helyén (Pécs AITI) | Igen |  |
| **Külső transzkután pacemaker** |  |  |
| Fix és demand üzemmóddal | Igen |  |
| **SpO2 mérés** |  |  |
| SPO2 méréshez standard felnőtt méretű, többször használatos ujjcsipesz kompatibilis monitorkábellel | Igen |  |
| Kétrészes kábel, melyen ujjcsipesz könnyen cserélhető. | Igen |  |
| Kábel hosszúsága min. 2 m | Igen |  |
| Pulzoximéter görbe tárolásának és letöltésének lehetősége esetmegbeszélést lehetővé tevő PC-s programba. | Igen |  |
| **Kapnográf** |  |  |
| Oldalági (sidestream) technológia | Igen |  |
| Alkalmas felnőtt és gyermek pácienseken való mérésre. | Igen |  |
| etCO2 numerikus megjelenítés (Hgmm), kapnográf görbe és légzésszám megjelenítés a monitoron | Igen |  |
| Kapnográf görbe tárolásának és letöltésének lehetősége esetmegbeszélést lehetővé tevő PC-s programba. | Igen |  |
| A készülékkel szállítandó oldalági mintavevő szonda felnőtt, gyerek min. 10 – 10 db | Igen |  |
| **Non-invazív vérnyomásmérés (NIBP)** |  |  |
| NIBP mérés indítás manuálisan, és előre beállított időközönként automatikusan | Igen |  |
| Szisztolés, diasztolés és artériás középnyomás megjelenítése | Igen |  |
| Felnőtt non-invazív többször használatos vérnyomásmérő mandzsetta 1db kis felnőtt/S-es, 1 db felnőtt/L-es, 1 db nagy felnőtt/XL-es méret kompatibilis monitorkábellel | Igen |  |
| **Invazív vérnyomásmérés** |  |  |
| Folyamatos monitorozás lehetősége | Igen |  |
| Invazív görbék tárolásának és letöltésének lehetősége esetmegbeszélést lehetővé tevő PC-s programba. | Igen |  |
| Az aktuális artériás nyomásmérő szettel (Jelenleg B. Braun Combitrans) kompatibilis monitorkábel. | Igen |  |
| Hőmérséklet mérés, min. 1 db centrális szenzorral, folyamatos monitorozási lehetőséggel | Igen |  |

IV.

Szerződés tervezet

**Adásvételi szerződés**

Amely létrejött egyrészről

**PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM**

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Adószám: 15329798-2-02

OM azonosító: FI 58544

PIR szám: 329794

Statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02

Pénzforgalmi jelzőszám: 10024003-00282716-00000000

Képviseli: Jenei Zoltán kancellár

mint Vevő (a továbbiakban: *Vevő*)

másrészről

**\*\*\*\*\***

Székhelye:

Adószáma:

Cégjegyzékszám:

Statisztikai számjel:

Pénzforgalmi jelzőszám:

Képviseli:

mint Eladó (a továbbiakban: *Eladó*)

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

**Preambulum**

1. Vevő ***„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére.”*** tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 81. § (10) bekezdése alapján uniós közbeszerzési eljárást folytatott le a gyorsított nyílt eljárás szabályait alkalmazva.
2. Felek rögzítik, hogy a Vevő többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét nem biztosította.
3. A Vevő az ajánlattevők számára a gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását nem tette lehetővé.
4. A Vevő a közbeszerzési eljárás során részajánlat-tételi lehetőséget biztosított.
5. Felek rögzítik, hogy az Eladó benyújtott ajánlatával, mint legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlattal az eljárás …….. részének nyertese lett.
6. A Vevő a jelen szerződésben meghatározott ellenértéket 100,000000%-ban „*Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra- átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására ÁEEK\_OEP\_EMMI-2016/1”* pályázati felhívás keretében biztosított forrásból finanszírozza. Erre tekintettel a Vevő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le.
7. A Kbt. szerinti eljárás ajánlati felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció és az Eladó nyertes ajánlata jelen szerződéssel (továbbiakban: Szerződés) együtt értelmezendő annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez.
8. Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni.
9. Eladó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Az Eladó vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.
10. Mindkét fél kijelenti, hogy sem jóhiszeműen, sem rosszhiszeműen, sem a múltban nem hallgatott el, sem a Szerződés időtartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a Szerződés teljesítése tekintetében bármilyen szempontból releváns információt, ami kihatással lehet a jelen megállapodásban foglaltakra.
11. **Szerződés tárgya**

1. ajánlati rész esetén:

A Vevő részére 1 darab a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában (továbbiakban: Műszaki Leírás) és az Eladó ajánlatában meghatározott feltételeknek megfelelő központi monitorrendszer 9 darab moduláris monitorral a Műszaki Leírásban meghatározott tartozékokkal együtt (továbbiakban együtt: Eszköz) történő határidős adásvétele a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Szerződésben meghatározott vételár ellenében.

2. ajánlati rész esetén:

A Vevő részére 1 darab a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában (továbbiakban: Műszaki Leírás) és az Eladó ajánlatában meghatározott feltételeknek megfelelő központi monitorrendszer 12 darab moduláris monitorral a Műszaki Leírásban meghatározott tartozékokkal együtt (továbbiakban együtt: Eszköz) történő határidős adásvétele a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Szerződésben meghatározott vételár ellenében.

3. ajánlati rész esetén:

A Vevő részére 1 darab a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában (továbbiakban: Műszaki Leírás) és az Eladó ajánlatában meghatározott feltételeknek megfelelő MR kompatibilis monitor a Műszaki Leírásban meghatározott tartozékokkal együtt (továbbiakban együtt: Eszköz) történő határidős adásvétele a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Szerződésben meghatározott vételár ellenében.

1. **Teljesítéssel kapcsolatos rendelkezések, átadás-átvétel**
   1. Teljesítés helye:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlati rész száma** | **Teljesítés helye** |
| 1. | PTE Urológiai Klinika, 7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2. |
| 2. | PTE Gyermekgyógyászati Klinika, 7623 Pécs, József Attila út 7. |
| 3. | PTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. |

* 1. Teljesítés határideje: 2017. június 23.
  2. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a szerződésszerű teljesítés körében, figyelemmel a Kbt. 8. § (2) bekezdésében foglaltakra, köteles az Eszközt a teljesítési határidőn belül a teljesítés helyére eljuttatni, beállítani és üzembe helyezni, majd az üzembe helyezett Eszközt a Vevőnek átadni.
  3. Felek rögzítik, hogy az Eladó a Szerződés 2.2. pontjában meghatározott teljesítési határidőn belül bármikor jogosult teljesíteni, azonban a teljesítés pontos idejéről köteles a Vevő kapcsolattartóját a teljesítés időpontja előtt 3 munkanappal írásban értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkért az Eladó felelős.
  4. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszköz átadását a Felek kapcsolattartóinak eltérő megállapodása hiányában munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között végezheti.
  5. Felek megállapodnak abban, hogy az Eszköz teljesítés helyre történő eljuttatására alkalmas fuvarozási mód választásáért, a fuvarozás során esetlegesen felmerülő késedelemért, károkét az Eladó felelős. Fuvarozó alkalmazása esetén a Vevő a fuvarozóval nem áll jogviszonyban.
  6. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a fuvarozással kapcsolatos valamennyi adminisztrációs kötelezettséget teljesíti a NAV irányába, továbbá az útdíjköteles gépjárművekkel a Vevő részére végzett fuvarozással járó termékszállítási bejelentési kötelezettségeknek eleget tesz (EKÁER adminisztráció). Ebbe beleértendő az Európai Unió tagállamából való fuvarozással kapcsolatos regisztrációban Vevővel való együttműködés. Szerződő felek rögzítik, hogy Eladó adminisztrációs és tájékoztatási valamint együttműködési kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik és Vevőt haladéktalanul kártalanítani vagy kártérítést fizetni köteles.
  7. Az Eladó az Eszközt a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban köteles a teljesítés helyére eljuttatni. A csomagoláson fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.
  8. Felek megállapodnak abban, hogy az Eszköz teljesítés helyre való eljuttatását követően az Eladó elvégzi az Eszköz beállítását, valamint üzembe helyezését.
  9. Az Eszköz átadás-átvétele során a Vevő próbával győződik meg arról, hogy az Eszköz a rendetetésszerű használatra alkalmas, rendelkezik a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban – így különösen a Műszaki Leírásban –, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. A Felek rögzítik, hogy „próba” alatt kipróbálást értenek, melynek során az Eladó beindítja, üzembe helyezi az Eszközt, szükség esetén lefuttat rajta egy tesztüzemet, annak vizsgálata céljából, hogy a Vevő meggyőződhessen arról, hogy az Eszköz működőképes-e, alkalmas-e annak a funkciónak az ellátására, amelyre az Eladó jelen szerződéssel kötelezettséget vállalt.
  10. Az átadás-átvételről a Felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.
  11. Az átadás-átvétel során az Eladó köteles az Eszköz, valamint az annak minőségét és műszaki megfelelését tanúsító magyar nyelvű okmányokat és tanúsítványokat, továbbá a működéshez, üzemeltetéshez szükséges magyar nyelvű dokumentációkat átadni.
  12. Amennyiben az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Eszköz nem felel meg a Szerződésben foglalt feltételeknek, az Eszköz vagy annak egyes eleme(i) hibásak (a továbbiakban: hiba), a hibát, a hiba vonatkozásában érvényesíteni kívánt szavatossági igényt, valamint a szavatossági igény teljesítésének határidejét a Felek a közösen felvett jegyzőkönyvben rögzítik.
  13. Amennyiben az Eladó a megjelölt szavatossági igénynek a megjelölt határidőben nem tesz eleget, a Vevő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő egyéb jogait.
  14. Az Eszközzel kapcsolatos kárveszély a teljesítéssel, a teljesítés helyén száll át a Vevőre.
  15. A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja.
  16. Eladó vállalja, hogy az Eszköz átadás-átvétele során köteles elvégezni a Vevő által kijelölt személyek felhasználói szintű oktatását.
  17. Az Eladó a Szerződést akkor teljesíti határidőben, ha a teljesítési határidőn belül:
* az Eszközt a Vevő részére sikeresen átadta,
* az Eszközt üzembe helyezte,
* a Szerződésben meghatározott oktatást elvégezte és
* a Szerződésben meghatározott dokumentumokat a Vevőnek átadta.

1. és 2. ajánlati rész esetén:

Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés körében az Eladó kötelessége a szükséges hálózat kiépítése minden szükséges szoftveres és hardveres kiegészítővel a hálózati végpontoktól a betegágyig és a központi monitorokig.

Csak 2. ajánlati rész esetén:

* 1. Az Eladó nyilatkozik és szavatolja, hogy az Eszköz rendelkezik beépített hordfül, amellyel együtt a moduláris monitorba helyezhető.[[20]](#footnote-21)

1. **Vételár**
   1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Szerződés szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként mindösszesen[[21]](#footnote-22):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **nettó vételár**  **(HUF)** | **27% ÁFA**  **(HUF)** | **bruttó vételár**  **(HUF)** |
| összeg számmal | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* |
| összeg betűvel | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* |

vételárra jogosult a Szerződésben meghatározott feltételek szerint.

* 1. Felek rögzítik, hogy a vételár garantált fix vételár, amely tartalmazza az Eladónak a Szerződés teljesítése körében elmerült valamennyi kiadását és költségét – így különösen, de nem kizárólagosan, az Eszköz teljesítésre helyre történő eljuttatásának költségét, a felhasználói szintű oktatáshoz kapcsolódó költségeket, a hibabejelentő vonalhoz kapcsolódó költséget – ezért az Eladó a Vevővel szemben további díjazásra semmiféle jogcímen nem jogosult.

1. **Vételár fizetése, számlázása**
   1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott vételárat a Szerződés teljesítését követően utólag, az Eladó által a Szerződés szerint kiállított számla ellenében, banki átutalással egyenlíti ki.
   2. Felek a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése alapján rögzítik, hogy részszámla benyújtására nincs lehetőség. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
   3. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a Szerződés teljesítését 15 napon belül a Vevő feljogosított képviselője teljesítésigazolást állít ki az Eladó részére.
   4. A Vevő részéről teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: \*\*\*\*
   5. Az Eladó a teljesítésigazolás alapján, annak birtokában jogosult számlát kiállítani.
   6. Az Eladó a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (IV.30.) NGM rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. Az Eladó a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát, továbbá a számlán köteles feltüntetni a Vevő által előzetesen rendelkezésére bocsátott SAP azonosítószámot, valamint a vonatkozó vámtarifaszámo(ka)t.
   7. A Szerződés 4.6. pontjában meghatározott követelményeknek nem megfelelően kiállított és a Vevő részére megküldött számlát a Vevő nem fogadja be, azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi az Eladó székhelyére. Az ebből eredő fizetési késedelemért a Vevő felelősséget nem vállal.
   8. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)
   9. Számlázási cím: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.)
   10. Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1), (4), (5) és (6) bekezdése alapján – figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra – 30 napon belül, banki átutalással történik.
   11. Vevő rögzíti, hogy a vételárat 100,000000%-ban a „*Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására ÁEEK\_OEP\_EMMI-2016/1”* pályázati felhívás keretében biztosított forrásból finanszírozza, ezért a fent megjelölt forrásra a Vevő pályázatot nyújtott be.
   12. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, az Eladó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.
2. **Szavatosság, jótállás**
   1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre az átadástól számított

**1. és 2. ajánlati rész esetén:**

**36 hónap**

**3. ajánlati rész esetén:**

**\*\*\*\* hónap[[22]](#footnote-23)**teljeskörű jótállást vállal.

* 1. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
  2. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
  3. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Arra tekintettel, hogy az Eszközt a betegellátás során használja a Vevő, az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival.
  4. A garanciális hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja:
* E-mail: \*\*\*\*
* Fax: \*\*\*\*
  1. Az Eladó szavatolja, hogy
* az Eszköz új, és hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket,
* az Eszköz mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól,
* az Eszköz a rendeltetésszerű használatra alkalmas,
* az Eszköz mindenben a megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben és a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feltételeknek,
  1. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot.   
     A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet.
  2. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, vagy az Eszköz értékét csökkenti, ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti.

Amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését.

* 1. Az Eladó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatainak a Szerződésben meghatározott határidőkben eleget tesz.

1. **Alvállalkozók**
   1. Az Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
   2. Az Eladó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
   3. Az Eladó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
   4. Az Eladó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért és pénzügyi alkalmasságukért. Az Eladó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a közöttük meglévő együttműködésről.
   5. A Vevő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. Az Eladó kötelezettsége az alvállalkozók közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Vevő minden ilyen igénytől való mentesítése.
   6. Jogszerűen igénybe vett alvállalkozó esetén az Eladó az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó esetén az Eladó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. Az Eladó felelősségét a Vevő felé az alvállalkozók igénybevétele nem befolyásolja.
2. **Kötbér**
   1. Felek rögzítik, hogy az Eladó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a Szerződést olyan okból, amelyért felelős, megszegi.

*Késedelmi kötbér*

* 1. Felek megállapodnak abban, amennyiben az Eladó a Szerződés teljesítésével olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles a Vevőnek fizetni.
  2. A késedelmi kötbér alapja az Eszköz teljes nettó vételára.
  3. A késedelmi kötbér mértéke az Eszköz teljes nettó vételárának (kötbéralap) 1%-a, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg.

*Meghiúsulási kötbér*

* 1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladónak a Szerződés teljesítésével kapcsolatos késedelme meghaladja a 20 naptári napot, a Vevő jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől vagy a Szerződést felmondani.
  2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul, - beleértve az olyan 20 naptári napot meghaladó késedelem esetét, amelyért az Eladó felelős -, az Eladó meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni.
  3. A meghiúsulási kötbér alapja az Eszköz teljes nettó vételára, mértéke az Eszköz teljes nettó vételárának 30%-a.

*Kötbér érvényesítésével kapcsolatos további rendelkezések*

* 1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében érvényesített kötbér összességében (késedelmi és meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg a nettó vételár 30%-át.
  2. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Vevő kötbérértesítőt állít ki az Eladó felé, amelyet az Eladó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára.
  3. A teljesítés elmaradása esetére (meghiúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
  4. A Vevő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.
  5. A Vevő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
  6. A Ptk. 6:168.§ (1) bekezdése alapján az Eladó a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti.

1. **Szerződés időbeli hatálya, megszűnése és módosítása**
   1. A Vevő a jelen szerződésben meghatározott ellenértéket 100,000000%-ban „*Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra- átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására ÁEEK\_OEP\_EMMI-2016/1”* pályázati felhívás keretében biztosított forrásból finanszírozza.
   2. Fentiekre tekintettel a Vevő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le.
   3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés mindkét Fél aláírásának a napján jön létre. Amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontokban írják alá, a Szerződés hatálybalépésének időpontja a későbbi aláírás időpontja.
   4. A Szerződés megszűnik:

* Felek szerződésszerű teljesítésével,
* elállással (ha annak feltételei fennállnak),
* felmondással.
  1. A Vevő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
* feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
* az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
* az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.
  1. A Vevő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
  2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal – az Eladóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon):
     + - amennyiben az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
       - amennyiben az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
  3. Az Eladó tudomásul veszi, hogy
     + - nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
       - a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni.
  4. Amennyiben az Eladó a Szerződés 8.7. pontjában foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a Vevő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, az Eladó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Vevővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése az Eladó szerződésszegő magatartásának következménye.
  6. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják.

1. **Vis maior**
   1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a jelen Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezek a körülmények a jelen Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a jelen Szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, de a jelen Szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.
   2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó Vis maior esemény hatása fennáll.
   3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés – részükre fel nem róható – nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.
   4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges -, várható végét.
   5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior esemény nem érinti.
2. **Titoktartás**
   1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban együtt: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
   2. Szerződő felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
   3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza.
   4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ,
      * + amely köztudomású;
        + amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra;
        + amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
        + amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
        + amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy
        + amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes hatóság számára.

Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel tartozik.

* 1. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját a Felekkel azonos módon terheli.

1. **Eladó nyilatkozatai**
   1. Az Eladó kijelenti, nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
   2. Az Eladó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
2. **Felek egyéb megállapodásai**
   1. Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
   2. A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint járnak el, a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi releváns információt késedelem nélkül egymás tudomására hoznak.
   3. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a szerződés keretében egymásnak küldött értesítésnek írott (levél, fax, e-mail) formában kell történnie. A Felek közti levelezés nyelve: magyar.
   4. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek Szerződésben meghatározott értesítési címére írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, telefax, e-mail útján – küldték meg.
   5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste” jelzéssel, akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek minősül.
   6. Felek közöttük jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban együttműködésre feljogosított képviselőik útján, tárgyalásos úton köteles rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Vevő székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét.
   7. Felek jelen szerződéssel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartói:

Vevő részéről:

Név: \*\*\*\*\*

Telefon:

E-mail:

Cím:

Eladó részéről:

Név: \*\*\*\*\*

Telefon:

E-mail:

Cím:

* 1. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni. Ettől az időponttól kezdődően az kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra jogosult személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt személyek megváltozására vonatkozó bejelentése és annak visszaigazolása nem minősül szerződésmódosításnak.
  2. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Szerződés módosítására, megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
  3. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés értelmében olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. Az Eladó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a Szerződés 2. számú mellékleteként csatolva. Az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a Vevő az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – átláthatóságával összefüggő - adatokat kezelje. Amennyiben a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, az Eladó haladéktalanul köteles erről a Vevőt tájékoztatni. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Vevő jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
  4. A Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Szerződés, a Ptk. és a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei az irányadók.
  5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás dokumentumai között eltérés, ellentmondás tapasztalható, a dokumentumok közötti ellentmondás feloldására a Felek az alábbi sorrendet (dokumentum hierarchia) állítják fel:

1. Szerződés és mellékletei

2. kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok

3. ajánlattevő ajánlata.

* 1. Jelen szerződés hat eredetei, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből öt példány a Vevőt, egy példány az Eladót illet.

Jelen szerződést és annak mellékleteit a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Eszköz pontos meghatározása, műszaki leírás (Eladói ajánlat)

2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

3. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról

Pécs, 2017.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pécsi Tudományegyetem** |  | **\*\*\*\*** |
| Jenei Zoltán |  | \*\*\*\* |
| kancellár |  | \*\*\*\* |
| Vevő |  | Eladó |
| Ellenjegyzők a Vevő részéről: |  |  |
| Dr. Zámbó Balázs |  |  |
| osztályvezető |  |  |
| Pécsi Tudományegyetem |  |  |
| jogi ellenjegyző |  |  |
|  |  |  |
| Notaisz Jánosné |  |  |
| gazdasági vezető |  |  |
| Pécsi Tudományegyetem |  |  |
| pénzügyi ellenjegyző |  |  |

1. ***számú melléklet***

***Eszköz pontos meghatározása (Eladói ajánlat)***

1. ***számú melléklet***

***Átláthatósági nyilatkozat***

**NYILATKOZAT**

Alulírott ………………………….. a …………………………./partner neve/ (……………………………..partner székhelye) képviselőjeként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a közöttünk fennálló visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési kötelezettsége áll fenn a ……………………………………..(partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom valótlan tartalmú, a Megrendelő/Szerződő a megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a teljesítésre még nem került sor - a megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a felmondásból, elállásból eredő kár megtérítését a ……………………………………..(partner neve) nem követelheti.

………………………………

cégszerű aláírás

***3. számú melléklet***

***A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról***

***(A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG KITÖLTENDŐ)***

*A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve*

1. *azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján gyakorolja,*
2. *a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,*
3. *építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.*

**„A” változat[[23]](#footnote-24)**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (partner képviselője) a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés **teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.**

Keltezés helye, időpontja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**„B” változat**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (partner képviselője) a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez **az alábbi alvállalkozókat kívánom igénybe venni:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alvállalkozó**  **neve** | **Alvállalkozó székhelye (címe)** | **Alvállalkozó adószáma** | **Alvállalkozó pénzforgalmi jelzőszáma** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. §-ában megjelölt kizáró okok hatálya alá.

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerződés időtartama alatt köteles vagyok minden további – a teljesítésbe bevonni kívánt – alvállalkozót előzetesen bejelenteni a Megrendelő/Szerződő partner felé, továbbá nyilatkozni arról, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

Keltezés helye, időpontja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**Adásvételi szerződés**

Amely létrejött egyrészről

**PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM**

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Adószám: 15329798-2-02

OM azonosító: FI 58544

PIR szám: 329794

Statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02

Pénzforgalmi jelzőszám: 10024003-00282716-00000000

Képviseli: Jenei Zoltán kancellár

mint Vevő (a továbbiakban: *Vevő*)

másrészről

**\*\*\*\*\***

Székhelye:

Adószáma:

Cégjegyzékszám:

Statisztikai számjel:

Pénzforgalmi jelzőszám:

Képviseli:

mint Eladó (a továbbiakban: *Eladó*)

(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

**Preambulum**

1. Vevő ***„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére.”*** tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 81. § (10) bekezdése alapján uniós közbeszerzési eljárást folytatott le a gyorsított nyílt eljárás szabályait alkalmazva.
2. Felek rögzítik, hogy a Vevő többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét nem biztosította.
3. A Vevő az ajánlattevők számára a gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását nem tette lehetővé.
4. A Vevő a közbeszerzési eljárás során részajánlat-tételi lehetőséget biztosított.
5. Felek rögzítik, hogy az Eladó benyújtott ajánlatával, mint legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlattal az eljárás 4. részének nyertese lett.
6. A Vevő a jelen szerződésben meghatározott ellenértéket 100,000000%-ban „*Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra- átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására ÁEEK\_OEP\_EMMI-2016/1”* pályázati felhívás keretében biztosított forrásból finanszírozza. Erre tekintettel a Vevő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le.
7. A Kbt. szerinti eljárás ajánlati felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció és az Eladó nyertes ajánlata jelen szerződéssel (továbbiakban: Szerződés) együtt értelmezendő annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez.
8. Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni.
9. Eladó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Az Eladó vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.
10. Mindkét fél kijelenti, hogy sem jóhiszeműen, sem rosszhiszeműen, sem a múltban nem hallgatott el, sem a Szerződés időtartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a Szerződés teljesítése tekintetében bármilyen szempontból releváns információt, ami kihatással lehet a jelen megállapodásban foglaltakra.
11. **Szerződés tárgya**
    1. A Vevő részére 1 darab a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában (továbbiakban: Műszaki Leírás) és az Eladó ajánlatában meghatározott feltételeknek megfelelő defirbrillátor/monitor a Műszaki Leírásban meghatározott tartozékokkal együtt (továbbiakban együtt: Eszköz) történő határidős adásvétele a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Szerződésben meghatározott vételár ellenében. („A” rész)
    2. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó vételi jogot (opciót) biztosít a Vevő részére a Műszaki Leírásban és az Eladó ajánlatában meghatározott feltételeknek megfelelő 1 darab defirillátor/monitoron a Műszaki Leírásban meghatározott tartozékokkal együtt (továbbiakban együtt: „Opciós Eszköz”) a Szerződés aláírásától számított 10 napig. Felek rögzítik, hogy a vételi jog alapján a vételi jog fennállásának időtartama alatt a Vevő jogosult az „Opciós Eszközt” egyoldalú írásbeli nyilatkozattal (továbbiakban: Megrendelés) a Vevőtől megvásárolni a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Szerződésben meghatározott vételár ellenében.(„B” rész).

***„A” rész***

1. **Teljesítéssel kapcsolatos rendelkezések, átadás-átvétel**
   1. Teljesítés helye:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlati rész száma** | **Teljesítés helye** |
| 4. | PTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. |

* 1. Teljesítés határideje: 2017. június 23.
  2. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a szerződésszerű teljesítés körében, figyelemmel a Kbt. 8. § (2) bekezdésében foglaltakra, köteles az Eszközt a teljesítési határidőn belül a teljesítés helyére eljuttatni, beállítani és üzembe helyezni, majd az üzembe helyezett Eszközt a Vevőnek átadni.
  3. Felek rögzítik, hogy az Eladó a Szerződés 2.2. pontjában meghatározott teljesítési határidőn belül bármikor jogosult teljesíteni, azonban a teljesítés pontos idejéről köteles a Vevő kapcsolattartóját a teljesítés időpontja előtt 3 munkanappal írásban értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkért az Eladó felelős.
  4. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszköz átadását a Felek kapcsolattartóinak eltérő megállapodása hiányában munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között végezheti.
  5. Felek megállapodnak abban, hogy az Eszköz teljesítés helyre történő eljuttatására alkalmas fuvarozási mód választásáért, a fuvarozás során esetlegesen felmerülő késedelemért, károkét az Eladó felelős. Fuvarozó alkalmazása esetén a Vevő a fuvarozóval nem áll jogviszonyban.
  6. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a fuvarozással kapcsolatos valamennyi adminisztrációs kötelezettséget teljesíti a NAV irányába, továbbá az útdíjköteles gépjárművekkel a Vevő részére végzett fuvarozással járó termékszállítási bejelentési kötelezettségeknek eleget tesz (EKÁER adminisztráció). Ebbe beleértendő az Európai Unió tagállamából való fuvarozással kapcsolatos regisztrációban Vevővel való együttműködés. Szerződő felek rögzítik, hogy Eladó adminisztrációs és tájékoztatási valamint együttműködési kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik és Vevőt haladéktalanul kártalanítani vagy kártérítést fizetni köteles.
  7. Az Eladó az Eszközt a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban köteles a teljesítés helyére eljuttatni. A csomagoláson fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.
  8. Felek megállapodnak abban, hogy az Eszköz teljesítés helyre való eljuttatását követően az Eladó elvégzi az Eszköz beállítását, valamint üzembe helyezését.
  9. Az Eszköz átadás-átvétele során a Vevő próbával győződik meg arról, hogy az Eszköz a rendetetésszerű használatra alkalmas, rendelkezik a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban – így különösen a Műszaki Leírásban –, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. A Felek rögzítik, hogy „próba” alatt kipróbálást értenek, melynek során az Eladó beindítja, üzembe helyezi az Eszközt, szükség esetén lefuttat rajta egy tesztüzemet, annak vizsgálata céljából, hogy a Vevő meggyőződhessen arról, hogy az Eszköz működőképes-e, alkalmas-e annak a funkciónak az ellátására, amelyre az Eladó jelen szerződéssel kötelezettséget vállalt.
  10. Az átadás-átvételről a Felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.
  11. Az átadás-átvétel során az Eladó köteles az Eszköz, valamint az annak minőségét és műszaki megfelelését tanúsító magyar nyelvű okmányokat és tanúsítványokat, továbbá a működéshez, üzemeltetéshez szükséges magyar nyelvű dokumentációkat átadni.
  12. Amennyiben az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Eszköz nem felel meg a Szerződésben foglalt feltételeknek, az Eszköz vagy annak egyes eleme(i) hibásak (a továbbiakban: hiba), a hibát, a hiba vonatkozásában érvényesíteni kívánt szavatossági igényt, valamint a szavatossági igény teljesítésének határidejét a Felek a közösen felvett jegyzőkönyvben rögzítik.
  13. Amennyiben az Eladó a megjelölt szavatossági igénynek a megjelölt határidőben nem tesz eleget, a Vevő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő egyéb jogait.
  14. Az Eszközzel kapcsolatos kárveszély a teljesítéssel, a teljesítés helyén száll át a Vevőre.
  15. A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja.
  16. Eladó vállalja, hogy az Eszköz átadás-átvétele során köteles elvégezni a Vevő által kijelölt személyek felhasználói szintű oktatását.
  17. Az Eladó a Szerződést akkor teljesíti határidőben, ha a teljesítési határidőn belül:
* az Eszközt a Vevő részére sikeresen átadta,
* az Eszközt üzembe helyezte,
* a Szerződésben meghatározott oktatást elvégezte és
* a Szerződésben meghatározott dokumentumokat a Vevőnek átadta.

1. **Vételár**
   1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Szerződés szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként mindösszesen[[24]](#footnote-25):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **nettó vételár**  **(HUF)** | **27% ÁFA**  **(HUF)** | **bruttó vételár**  **(HUF)** |
| összeg számmal | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* |
| összeg betűvel | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* |

vételárra jogosult a Szerződésben meghatározott feltételek szerint.

* 1. Felek rögzítik, hogy a vételár garantált fix vételár, amely tartalmazza az Eladónak a Szerződés teljesítése körében elmerült valamennyi kiadását és költségét – így különösen, de nem kizárólagosan, az Eszköz teljesítésre helyre történő eljuttatásának költségét, a felhasználói szintű oktatáshoz kapcsolódó költségeket, a hibabejelentő vonalhoz kapcsolódó költséget – ezért az Eladó a Vevővel szemben további díjazásra semmiféle jogcímen nem jogosult.

1. **Vételár fizetése, számlázása**
   1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott vételárat a Szerződés teljesítését követően utólag, az Eladó által a Szerződés szerint kiállított számla ellenében, banki átutalással egyenlíti ki.
   2. Felek a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése alapján rögzítik, hogy részszámla benyújtására nincs lehetőség. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
   3. Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a Szerződés teljesítését 15 napon belül a Vevő feljogosított képviselője teljesítésigazolást állít ki az Eladó részére.
   4. A Vevő részéről teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: \*\*\*\*
   5. Az Eladó a teljesítésigazolás alapján, annak birtokában jogosult számlát kiállítani.
   6. Az Eladó a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (IV.30.) NGM rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. Az Eladó a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát, továbbá a számlán köteles feltüntetni a Vevő által előzetesen rendelkezésére bocsátott SAP azonosítószámot, valamint a vonatkozó vámtarifaszámo(ka)t.
   7. A Szerződés 4.6. pontjában meghatározott követelményeknek nem megfelelően kiállított és a Vevő részére megküldött számlát a Vevő nem fogadja be, azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi az Eladó székhelyére. Az ebből eredő fizetési késedelemért a Vevő felelősséget nem vállal.
   8. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)
   9. Számlázási cím: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.)
   10. Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1), (4), (5) és (6) bekezdése alapján – figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra – 30 napon belül, banki átutalással történik.
   11. Vevő rögzíti, hogy a vételárat 100,000000%-ban a „*Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására ÁEEK\_OEP\_EMMI-2016/1”* pályázati felhívás keretében biztosított forrásból finanszírozza, ezért a fent megjelölt forrásra a Vevő pályázatot nyújtott be.
   12. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevő a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, az Eladó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.

***„B” rész***

1. **OPCIÓS JOGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK**
   1. Felek rögzítik, hogy a vételi jog alapján a vételi jog fennállásának időtartama alatt a Vevő jogosult az „Opciós Eszközt” egyoldalú írásbeli nyilatkozattal (továbbiakban: Megrendelés) a Vevőtől megvásárolni a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Szerződésben meghatározott vételár ellenében.(„B” rész).
   2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a Megrendelést a Szerződés hatálybalépésétől számított 10. napig küldheti el az Eladó részére.
   3. Felek megállapodnak abban, hogy az „Opciós Eszköz” teljesítésére, átadás-átvételére a Szerződés 2. pontjában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
   4. Felek megállapodnak abban, hogy az „Opciós Eszköz” vételára megegyezik az Eszköz vételárával.
   5. Felek megállapodnak abban, hogy az „Opciós Eszköz” vételárának megfizetésére a Szerződés 4. pontjában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
   6. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 6-13. pontjában foglalt rendelkezéseket az Opciós Eszközökre vonatkozóan is alkalmazni kell.

***„A” és „B” rész esetén is alkalmazndó rendelkezések***

1. **Szavatosság, jótállás**
   1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre az átadástól számított

**\*\* hónap**

teljeskörű jótállást vállal.

* 1. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
  2. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
  3. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Arra tekintettel, hogy az Eszközt a betegellátás során használja a Vevő, az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival.
  4. A garanciális hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja:
* E-mail: \*\*\*\*
* Fax: \*\*\*\*
  1. Az Eladó szavatolja, hogy
* az Eszköz új, és hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket,
* az Eszköz mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól,
* az Eszköz a rendeltetésszerű használatra alkalmas,
* az Eszköz mindenben a megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben és a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feltételeknek,
  1. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot.   
     A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet.
  2. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, vagy az Eszköz értékét csökkenti, ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti.

Amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését.

* 1. Az Eladó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatainak a Szerződésben meghatározott határidőkben eleget tesz.
  2. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközhöz kapcsolódóan biztosított a felnőtt és gyermek mód beállítása, melynek hatására az elemző algoritmusok, riasztási értékek, defibrillátor energia szintek, NIBP beállítások az előre konfigurált, páciens korcsoportnak megfelelő értékekre váltanak.[[25]](#footnote-26)
  3. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz használata során a mellkaskompressziók mélységének mérése TFI technológiával vagy impedancia mérés módszerrel lehetséges.[[26]](#footnote-27)
  4. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz használata során lehetőség van mechanikus kompressziós készülék csatlakoztatására, melynél képes a sokk leadást automatikusan az Eszköz által leadott mellkasi kompressziókhoz igazítani.[[27]](#footnote-28)
  5. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz rendelkezik beépített töltővel az újratölthető akkumulátorhoz vagy egyszerre két független akkumulátor helyezhető az Eszközbe.[[28]](#footnote-29)

1. **Alvállalkozók**
   1. Az Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
   2. Az Eladó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
   3. Az Eladó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
   4. Az Eladó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért és pénzügyi alkalmasságukért. Az Eladó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a közöttük meglévő együttműködésről.
   5. A Vevő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. Az Eladó kötelezettsége az alvállalkozók közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Vevő minden ilyen igénytől való mentesítése.
   6. Jogszerűen igénybe vett alvállalkozó esetén az Eladó az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó esetén az Eladó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. Az Eladó felelősségét a Vevő felé az alvállalkozók igénybevétele nem befolyásolja.
2. **Kötbér**
   1. Felek rögzítik, hogy az Eladó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a Szerződést olyan okból, amelyért felelős, megszegi.

*Késedelmi kötbér*

* 1. Felek megállapodnak abban, amennyiben az Eladó az Eszköz sikeres átadásával olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles a Vevőnek fizetni.
  2. A késedelmi kötbér alapja a Szerződés 8.2. pontjában meghatározott esetben az Eszköz teljes nettó vételára.
  3. A késedelmi kötbér mértéke a Szerződés 8.2. pontjában meghatározott esetben az Eszköz teljes nettó vételárának (kötbéralap) 1%-a, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg.
  4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó az „Opciós Eszköz” sikeres átadásával olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles a Vevőnek fizetni.
  5. A késedelmi kötbér alapja a Szerződés 8.5. pontjában meghatározott esetben az „Opciós Eszköz” vételára.
  6. A késedelmi kötbér mértéke a Szerződés 8.5. pontjában meghatározott esetben az „Opciós Eszköz” nettó vételárának 1%-a, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg.

*Meghiúsulási kötbér*

* 1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladónak a Szerződés teljesítésével kapcsolatos késedelme meghaladja a 20 naptári napot, a Vevő jogosult a Szerződést meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől vagy a Szerződést felmondani.
  2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eszköz sikeres átadása bármely olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul, - beleértve az olyan 20 naptári napot meghaladó késedelem esetét, amelyért az Eladó felelős -, az Eladó meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni.
  3. A meghiúsulási kötbér alapja a Szerződés 8.9. pontjában meghatározott esetben az Eszköz teljes nettó vételára, mértéke az Eszköz teljes nettó vételárának 30%-a.
  4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az „Opciós Eszköz” sikeres átadása olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul – beleértve az olyan 20 napot meghaladó késedelem esetét is, amelyért az Eladó felelős – az Eladó meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni.
  5. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés 8.11. pontjában meghatározott esetben az „Opciós Eszköz” nettó vételárának 30%-a.az

*Kötbér érvényesítésével kapcsolatos további rendelkezések*

* 1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében érvényesített kötbér összességében (késedelmi és meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg a nettó vételár 30%-át.
  2. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Vevő kötbérértesítőt állít ki az Eladó felé, amelyet az Eladó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára.
  3. A teljesítés elmaradása esetére (meghiúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
  4. A Vevő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.
  5. A Vevő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
  6. A Ptk. 6:168.§ (1) bekezdése alapján az Eladó a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti.

1. **Szerződés időbeli hatálya, megszűnése és módosítása**
   1. A Vevő a jelen szerződésben meghatározott ellenértéket 100,000000%-ban „*Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására - a gazdaságilag hatékony struktúra- átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására ÁEEK\_OEP\_EMMI-2016/1”* pályázati felhívás keretében biztosított forrásból finanszírozza.
   2. Fentiekre tekintettel a Vevő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le.
   3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés mindkét Fél aláírásának a napján jön létre. Amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontokban írják alá, a Szerződés hatálybalépésének időpontja a későbbi aláírás időpontja.
   4. A Szerződés „A” része megszűnik:

* Felek szerződésszerű teljesítésével,
* elállással (ha annak feltételei fennállnak),
* felmondással.
  1. A Szerződés „B” része megszűnik:
* Felek szerződésszerű teljesítésével („Opciós Eszköz” megrendelése esetén)
* a Vételi jog megszűnésével
* elállással (ha annak feltételei fennállnak)
* felmondással.
  1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés „A” része bármilyen okból megszűnik, abban az esetben a Szerződés „B” része is megszűnik.
  2. A Vevő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
* feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
* az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
* az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.
  1. A Vevő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
  2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal – az Eladóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon):
     + - amennyiben az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
       - amennyiben az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
  3. Az Eladó tudomásul veszi, hogy
     + - nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
       - a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni.
  4. Amennyiben az Eladó a Szerződés 8.7. pontjában foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a Vevő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, az Eladó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Vevővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése az Eladó szerződésszegő magatartásának következménye.
  6. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják.

1. **Vis maior**
   1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a jelen Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezek a körülmények a jelen Szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a jelen Szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, de a jelen Szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.
   2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó Vis maior esemény hatása fennáll.
   3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés – részükre fel nem róható – nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett Vis maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.
   4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges -, várható végét.
   5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis maior esemény nem érinti.
2. **Titoktartás**
   1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban együtt: bizalmas információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
   2. Szerződő felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
   3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza.
   4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ,
      * + amely köztudomású;
        + amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra;
        + amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
        + amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
        + amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy
        + amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes hatóság számára.

Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési felelősséggel tartozik.

* 1. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját, megbízottját a Felekkel azonos módon terheli.

1. **Eladó nyilatkozatai**
   1. Az Eladó kijelenti, nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
   2. Az Eladó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
2. **Felek egyéb megállapodásai**
   1. Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
   2. A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint járnak el, a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi releváns információt késedelem nélkül egymás tudomására hoznak.
   3. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a szerződés keretében egymásnak küldött értesítésnek írott (levél, fax, e-mail) formában kell történnie. A Felek közti levelezés nyelve: magyar.
   4. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek Szerződésben meghatározott értesítési címére írásban – tértivevénnyel vagy a kézbesítést más módon igazoló levél, telefax, e-mail útján – küldték meg.
   5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény „ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha pedig „nem kereste” jelzéssel, akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek minősül.
   6. Felek közöttük jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban együttműködésre feljogosított képviselőik útján, tárgyalásos úton köteles rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Vevő székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét.
   7. Felek jelen szerződéssel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartói:

Vevő részéről:

Név: \*\*\*\*\*

Telefon:

E-mail:

Cím:

Eladó részéről:

Név: \*\*\*\*\*

Telefon:

E-mail:

Cím:

* 1. A kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében bekövetkező esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a másik Felet tájékoztatni. Ettől az időponttól kezdődően az kapcsolattartónak, illetve teljesítési igazolásra jogosult személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt személyek megváltozására vonatkozó bejelentése és annak visszaigazolása nem minősül szerződésmódosításnak.
  2. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a Szerződés módosítására, megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
  3. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés értelmében olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. Az Eladó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a Szerződés 2. számú mellékleteként csatolva. Az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a Vevő az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – átláthatóságával összefüggő - adatokat kezelje. Amennyiben a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, az Eladó haladéktalanul köteles erről a Vevőt tájékoztatni. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Vevő jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
  4. A Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Szerződés, a Ptk. és a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei az irányadók.
  5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás dokumentumai között eltérés, ellentmondás tapasztalható, a dokumentumok közötti ellentmondás feloldására a Felek az alábbi sorrendet (dokumentum hierarchia) állítják fel:

1. Szerződés és mellékletei

2. kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok

3. ajánlattevő ajánlata.

* 1. Jelen szerződés hat eredetei, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből öt példány a Vevőt, egy példány az Eladót illet.

Jelen szerződést és annak mellékleteit a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Eszköz pontos meghatározása, műszaki leírás (Eladói ajánlat)

2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

3. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról

Pécs, 2017.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pécsi Tudományegyetem** |  | **\*\*\*\*** |
| Jenei Zoltán |  | \*\*\*\* |
| kancellár |  | \*\*\*\* |
| Vevő |  | Eladó |
| Ellenjegyzők a Vevő részéről: |  |  |
| Dr. Zámbó Balázs |  |  |
| osztályvezető |  |  |
| Pécsi Tudományegyetem |  |  |
| jogi ellenjegyző |  |  |
|  |  |  |
| Notaisz Jánosné |  |  |
| gazdasági vezető |  |  |
| Pécsi Tudományegyetem |  |  |
| pénzügyi ellenjegyző |  |  |

1. ***számú melléklet***

***Eszköz pontos meghatározása (Eladói ajánlat)***

1. ***számú melléklet***

***Átláthatósági nyilatkozat***

**NYILATKOZAT**

Alulírott ………………………….. a …………………………./partner neve/ (……………………………..partner székhelye) képviselőjeként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a közöttünk fennálló visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési kötelezettsége áll fenn a ……………………………………..(partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom valótlan tartalmú, a Megrendelő/Szerződő a megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a teljesítésre még nem került sor - a megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a felmondásból, elállásból eredő kár megtérítését a ……………………………………..(partner neve) nem követelheti.

………………………………

cégszerű aláírás

***3. számú melléklet***

***A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról***

***(A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG KITÖLTENDŐ)***

*A Kbt. 3. § 2. pontja értelmében alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve*

1. *azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján gyakorolja,*
2. *a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,*
3. *építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.*

**„A” változat[[29]](#footnote-30)**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (partner képviselője) a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés **teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.**

Keltezés helye, időpontja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

**„B” változat**

Alulírott \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (partner képviselője) a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (partner neve és székhelye) képviselőjeként nyilatkozatom, hogy a Szerződés teljesítéséhez **az alábbi alvállalkozókat kívánom igénybe venni:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alvállalkozó**  **neve** | **Alvállalkozó székhelye (címe)** | **Alvállalkozó adószáma** | **Alvállalkozó pénzforgalmi jelzőszáma** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. §-ában megjelölt kizáró okok hatálya alá.

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Szerződés időtartama alatt köteles vagyok minden további – a teljesítésbe bevonni kívánt – alvállalkozót előzetesen bejelenteni a Megrendelő/Szerződő partner felé, továbbá nyilatkozni arról, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

Keltezés helye, időpontja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cégszerű aláírás

V.

Mellékletek (a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái)

**AD. 1. sz. melléklet**

* Tartalomjegyzék
* Felolvasólap (**AD. 2. sz. melléklet**)
* Szakmai - kereskedelmi ajánlat, (**AD. 2/A. sz. melléklet)**
* Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan **(AD. 3. sz. melléklet),**
* Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személye(i) által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum; a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-6. §-ának és a Kr. 2. §-nak megfelelően részletezett kért módon kitöltve a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint (**AD. 4. sz. melléklet**),
* Nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okokról – Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. (**AD. 4/A. sz. melléklet)**
* Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a kizáró okokról – Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. (**AD. 4/B. sz. melléklet)**
* Az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi alkalmassági követelmény igazolása (előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti éve éves nettó árbevételéről szóló nyilatkozat) – Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani. *(***AD. 5. sz. melléklet***)*
* Regisztrációs Adatlap (**AD. 6. sz. melléklet**),
* Az eljárást megindító felhívásban előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelmény igazolása (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) szállításairól szóló referencia nyilatkozat, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás)– Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani. *(***AD. 7. sz. melléklet***)*
* Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott) aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint – ügyvéd által ellenjegyzetten) egyszerű másolatban, illetőleg amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalva – a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását (**AD. 8. sz. melléklet**),
* Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) cégszerűen aláírt nyilatkozata, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű – file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek (**AD. 9. sz. melléklet**),
* Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat esetében is) (**AD. 10. sz. melléklet**),
* Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja a felelős fordítást, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] A fordításban elkövetett hibákért az Ajánlattevő felel. (adott esetben) (**AD. 11. sz. melléklet**),
* Közös ajánlattétel esetén az együttműködésükről szóló megállapodás (adott esetben) (**AD. 12. sz. melléklet**),
* azon igazolás(ok) vagy egyéb releváns információ(k) feltüntetése, amelyekhez az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat Ajánlatkérő, megadva a nyilvántartások pontos elérési útvonalát. Az Európai Unió bármely tagállamában működő, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordításának benyújtását (adott esetben) (**AD. 13. sz. melléklet**),
* Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésre vonatkozóan. (**AD. 14. sz. melléklet**),
* Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésre vonatkozóan (**AD. 15. sz. melléklet**),
* Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésre vonatkozóan **(AD. 16. sz. melléklet),**
* A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti igazolása (adott esetben) **(AD. 17. sz. melléklet),**
* Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) (**AD. 18. sz. melléklet**),
* Ajánlattevő nyilatkozata nyertesség esetén a Szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról (**AD. 19.sz. melléklet**)

**A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók! Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.**

**A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§, 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése.**

**A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia.**

**AD. 2.1 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”**

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő cégjegyzék száma: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

Telefonszáma: …………………………………………………..

Telefax száma: …………………………………………………..

E-mail címe: …………………………………………...........

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | ajánlat |
| * 1. Nettó ajánlati ár | ………………,- forint |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.2 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”**

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő cégjegyzék száma: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

Telefonszáma: …………………………………………………..

Telefax száma: …………………………………………………..

E-mail címe: …………………………………………...........

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | ajánlat |
| * 1. Nettó ajánlati ár | ………………,- forint |
| * 1. Beépített hordfül, amellyel együtt a moduláris monitorba helyezhető (előny a megléte) | Igen/Nem |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.3 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”**

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő cégjegyzék száma: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

Telefonszáma: …………………………………………………..

Telefax száma: …………………………………………………..

E-mail címe: …………………………………………...........

|  |  |
| --- | --- |
| értékelési szempont | ajánlat |
| * 1. Nettó ajánlati ár | ………………,- forint |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2.4 sz. melléklet**

**Felolvasólap**

**„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”**

* 1. **rész**

Ajánlattevő neve: …………………………………………………..

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………………..

Ajánlattevő cégjegyzék száma: …………………………………………………..

Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………..

Telefonszáma: …………………………………………………..

Telefax száma: …………………………………………………..

E-mail címe: …………………………………………...........

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempont** | **ajánlat** |
| * 1. Nettó ajánlati ár | ………………,- forint |
| * 1. Felnőtt és gyermek mód beállítása, melynek hatására az elemző algoritmusok, riasztási értékek, defibrillátor energia szintek, NIBP beállítások az előre konfigurált, páciens korcsoportnak megfelelő értékekre váltanak | **Igen/Nem** |
| * 1. Mellkaskompressziók által az EKG görbén generált műtermék kiszűrése és a szűrt EKG görbe megjelenítése a monitoron | **Igen/Nem** |
| * 1. Impedancia alapú légzésszám megjelenítés ha kapnográf nem aktív | **Igen/Nem** |
| * 1. A mellkaskompressziók mélységének mérése TFI technológiával vagy impedancia mérés módszerrel | **Igen/Nem** |
| * 1. Lehetőség mechanikus kompressziós készülék csatlakoztatására, melynél képes a sokk leadást automatikusan a készülék által leadott mellkasi kompressziókhoz igazítani | **Igen/Nem** |
| * 1. Beépített töltő az újratölthető akkumulátorhoz vagy egyszerre két független akkumulátor helyezhető a készülékbe. | **Igen/Nem**  Igen válasz esetében kérjük megadni melyik vagylagos feltételt teljesíti Ajánlattevő megajánlása! |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 2/A. sz. melléklet**

**Szakmai - kereskedelmi ajánlat**

**„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”**

**AD. 3. sz. melléklet**

Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt tartalommal

Alulírott(ak), mint a (cég megnevezése, címe) ………………………………..….... kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a Pécsi Tudományegyetem **„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére ”**tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeit, valamint a gazdasági szereplők által feltett kérdésekre kapott válaszokban\* meghatározott követelményeket megismertük.

Nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, a szerződésben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a műszaki leírásban megfogalmazott elvárásokat a szerződésben foglaltaknak megfelelően a mindenkori ajánlatunkban szereplő ajánlati árért.

Nyilatkozom továbbá arról, hogy gondoskodunk a szerződés teljesítése során tudomásunkra jutott információk bizalmas kezeléséről, és felelősséget vállalunk az ennek elmulasztásából okozott károkért, továbbá nyilatkozatunkkal megerősítjük, hogy kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szerződés lejárata után is bizalmasan kezeljük a teljesítés alatt tudomásunkra jutott, Vevőre vonatkozó információkat.

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

\* Adott esetben.

**AD. 4. sz. melléklet**

**EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM**

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

**Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül,** **feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást**[[30]](#footnote-31) **használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez**. **Az *Európai Unió Hivatalos lapjában* közzétett vonatkozó hirdetmény**[[31]](#footnote-32) **hivatkozási adatai:**

***A Hivatalos Lap S sorozatának száma ………, dátum: ………………. .oldal,   
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : 2017/S ………………***

***Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában*, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.**

**Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]**

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk

**Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **A beszerző azonosítása**[[32]](#footnote-33) | **Válasz:** |
| Név: | Pécsi Tudományegyetem |
| **Melyik beszerzést érinti?** | **Válasz:** |
| A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése[[33]](#footnote-34): | **Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére (2017/S 081-155874)** |
| Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (*adott esetben*)[[34]](#footnote-35): |  |

**Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.**

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

|  |  |
| --- | --- |
| **Azonosítás:** | **Válasz:** |
| Név: | [ ] |
| Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben:  Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. | [ ]  [ ] |
| Postai cím: | [……] |
| Kapcsolattartó személy vagy személyek[[35]](#footnote-36):  Telefon:  E-mail cím:  Internetcím (*adott esetben*): | [……]  [……]  [……]  [……] |
| **Általános információ:** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás[[36]](#footnote-37)? | [] Igen [] Nem |
| **Csak ha a közbeszerzés fenntartott**[[37]](#footnote-38)**:** A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás[[38]](#footnote-39) vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? **Ha igen,** mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. | [] Igen [] Nem      […]   [….] |
| Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? | [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható |
| **Ha igen:**  **Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.**  a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:  c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést[[39]](#footnote-40): d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? **Ha nem:** **Ezen kívül kérjük, hogy *KIZÁRÓLAG* akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,** ***ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:*** e) A gazdasági szereplő tud-e **igazolást** adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | a) [……]  b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]  c) [……]    d) [] Igen [] Nem        e) [] Igen [] Nem      (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] |
| **Részvétel formája:** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?[[40]](#footnote-41) | [] Igen [] Nem |
| **Ha igen**, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. | |
| **Ha igen:** a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...): b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: | a:) [……]   b): [……]   c): [……] |
| **Részek** | **Válasz:** |
| Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: | [ ] |

B: A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk

*Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Képviselet, ha van:** | **Válasz:** |
| Teljes név;  valamint a születési idő és hely, ha szükséges: | [……]; [……] |
| Beosztás/milyen minőségben jár el: | [……] |
| Postai cím: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| E-mail cím: | [……] |
| Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): | [……] |

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk

|  |  |
| --- | --- |
| **Igénybevétel:** | **Válasz:** |
| Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? | []Igen []Nem |

**Amennyiben igen**, **minden** egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az **e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben** meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.   
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.   
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is[[41]](#footnote-42).

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

**(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alvállalkozás:** | **Válasz:** |
| Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek? | []Igen []Nem Ha **igen, és amennyiben ismert**, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  […] |

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

1. Bűnszervezetben való részvétel[[42]](#footnote-43);

Korrupció[[43]](#footnote-44);

Csalás[[44]](#footnote-45);

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény[[45]](#footnote-46);

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása[[46]](#footnote-47);

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái[[47]](#footnote-48)

|  |  |
| --- | --- |
| **Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:** | **Válasz:** |
| **Jogerősen elítélték-e a** **gazdasági szereplőt** vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? | [] Igen [] Nem  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……][[48]](#footnote-49) |
| **Amennyiben igen**, kérjük,[[49]](#footnote-50) adja meg a következő információkat: a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; **c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:** | a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]   b) [……] c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ]  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……][[50]](#footnote-51) |
| Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát[[51]](#footnote-52) **(**öntisztázás)? | [] Igen [] Nem |
| **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket[[52]](#footnote-53): | [……] |

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok

|  |  |
| --- | --- |
| **Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:** | **Válasz:** |
| Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes **kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében**, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? | [] Igen [] Nem |
| **Ha nem**, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: a) Érintett ország vagy tagállam b) Mi az érintett összeg? c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 1) Bírósági vagy közigazgatási **határozat**:  Ez a határozat jogerős és kötelező?   * Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát. * Ítélet esetén, **amennyiben erről közvetlenül rendelkezik**, a kizárási időtartam hossza:   2) **Egyéb mód**? Kérjük, részletezze:  d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? | **Adók** |
| a) [……] b) [……]   c1) [] Igen [] Nem  [] Igen [] Nem   1. [……] 2. [……]   c2) [ …]  d) [] Igen [] Nem **Ha igen**, kérjük, részletezze: [……] |
| Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [[53]](#footnote-54) [……][……][……] |

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok[[54]](#footnote-55)

**Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő **tudomása szerint** megszegte-e **kötelezettségeit** a **környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén**[[55]](#footnote-56)**?** | [] Igen [] Nem |
| **Ha igen**, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) **Csődeljárás,** vagy b) **Fizetésképtelenségi eljárás** vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) **Hitelezőkkel csődegyezséget kötött**, vagy d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van[[56]](#footnote-57), vagy e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? **Ha igen:**   1. Kérjük, rés 2. Kér | [] Igen [] Nem   1. [……] 2. [……]     (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Elkövetett-e a gazdasági szereplő **súlyos szakmai kötelességszegést**[[57]](#footnote-58)?  Ha igen, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem,   [……] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:  [……] |
| Kötött-e a gazdasági szereplő **a verseny torzítását célzó** **megállapodást** más gazdasági szereplőkkel? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem   […] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen **összeférhetetlenségről**[[58]](#footnote-59) a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem   […] |
| Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás **tanácsadást** az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy **részt vett-e** más módon a közbeszerzési eljárás **előkészítésében**? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem    […] |
| Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés **lejárat előtti megszüntetését** vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? **Ha igen**, kérjük, részletezze: | [] Igen [] Nem      […] |
| **Ha igen**, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?  [] Igen [] Nem **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] |
| Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett **hamis nyilatkozatot**, b) Nem **tartott vissza** ilyen információt, c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. | [] Igen [] Nem |

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

|  |  |
| --- | --- |
| **Tisztán nemzeti kizárási okok** | **Válasz:** |
| Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a **tisztán nemzeti kizárási okok**, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok; különös tekintettel a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)*pont *ag)*alpontjában, illetve *e)*, *f)*, *g)*, *k)*, *l)*és *p) és q)* pontjában említett kizáró okokra  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):[[59]](#footnote-60) |
| Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket?  **Amennyiben igen**, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: | [] Igen [] Nem   [……] |

IV. rész: Kiválasztási szempontok

**A kiválasztási szempontokat illetően (ALFA** **szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

ALFA: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

(AJÁNLATKÉRŐ CSAK AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT ÍRJA ELŐ!)

**A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész** **ALFA szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése** | **Válasz:** |
| Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: | [] Igen [] Nem |

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)

**A gazdasági szereplőnek kizárólag** **abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére** | **Válasz:** |
| **1) Be van jegyezve** a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó **szakmai vagy cégnyilvántartásába**[[60]](#footnote-61): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | […]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| **2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:** A gazdasági szereplőnek meghatározott **engedéllyel** kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet **tagjának** kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?   Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem  Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)

**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gazdasági és pénzügyi helyzet** | **Válasz:** |
| 1a) A gazdasági szereplő („általános”) **éves árbevétele** a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő: **És/vagy** 1b) A gazdasági szereplő **átlagos** **éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő**[[61]](#footnote-62) **(**)**:** Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem  (évek száma, átlagos árbevétel)**:** [……],[……][…]pénznem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) **árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan**, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: **És/vagy** 2b) A gazdasági szereplő **átlagos** **éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő**[[62]](#footnote-63)**:** Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem     (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét: | [……] |
| 4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott **pénzügyi mutatók**[[63]](#footnote-64) tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):  Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | (az előírt mutató azonosítása – x és y[[64]](#footnote-65) aránya - és az érték): [……], [……][[65]](#footnote-66)  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 5) **Szakmai felelősségbiztosításának** biztosítási összege a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……],[……][…]pénznem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 6) Az **esetleges** **egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények** tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban **esetlegesen** meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | [……]     (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

C: Technikai és szakmai alkalmasság

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)

**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technikai és szakmai alkalmasság** | | **Válasz:** |
| 1a) Csak ***építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések* esetében**: A referencia-időszak folyamán[[66]](#footnote-67) a gazdasági szereplő **a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte**:  Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: | | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Munkák: […...]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 1b) Csak ***árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések*** esetében: A referencia-időszak folyamán[[67]](#footnote-68) a gazdasági szereplő **a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta:** A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket[[68]](#footnote-69): | Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Leírás | | összegek | | dátumok | | megrendelők | |  |  | |  | |  | | | |
| 2) A gazdasági szereplő a következő **szakembereket vagy műszaki szervezeteket**[[69]](#footnote-70) veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: | | [……]   [……] |
| 3) A gazdasági szereplő **a minőség biztosítása érdekében** a következő **műszaki hátteret** veszi igénybe, valamint **tanulmányi és kutatási létesítményei** a következők: | | [……] |
| 4) A gazdasági szereplő a következő **ellátásilánc-irányítási** és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | | [……] |
| **5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:** A gazdasági szereplő lehetővé teszi **termelési vagy műszaki kapacitásaira**, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló **tanulmányi és kutatási eszközökre** és **minőségellenőrzési intézkedéseire** vonatkozó **vizsgálatok**[[70]](#footnote-71) elvégzését. | | [] Igen [] Nem |
| 6) A következő **iskolai végzettséggel és szakképzettséggel** rendelkeznek: a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, *és/vagy* (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) b) Annak vezetői személyzete: | | a) [……]    b) [……] |
| 7) A gazdasági szereplő a következő **környezetvédelmi intézkedéseket** tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: | | [……] |
| 8) A gazdasági szereplő **átlagos éves statisztikai állományi létszáma** és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt: | | Év, átlagos statisztikai állományi létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Év, vezetői létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) A következő **eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések** fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: | | [……] |
| 10) A gazdasági szereplő a szerződés következő **részére (azaz százalékára)** nézve [[71]](#footnote-72)**kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni**: | | [……] |
| 11) ***Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés*** esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat*:* | | [] Igen [] Nem    [] Igen [] Nem  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| 12) ***Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés*** esetében: Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | | [] Igen [] Nem         […]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)

**A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok** | **Válasz:** |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított **igazolást,** amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott **minőségbiztosítási szabványoknak** megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem  [……] [……]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |
| Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított **igazolást,** amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt **környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak** megfelel? **Amennyiben nem**, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a **környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat** illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: | [] Igen [] Nem     [……] [……]  (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] |

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

(AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRJA ELŐ AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK MEGADÁSÁT!)

**A gazdasági szereplőnek** **kizárólag** **abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.**  
**Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:**

**A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A számok csökkentése** | **Válasz:** |
| A gazdasági szereplő a következő módon **felel meg** a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel **mindegyikre** nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll[[72]](#footnote-73), kérjük, hogy **mindegyikre** nézve adja meg a következő információkat: | [….]  [] Igen [] Nem[[73]](#footnote-74)    (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][[74]](#footnote-75) |

VI. rész: Záró nyilatkozat

*Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.*

*Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:*

*a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz*[[75]](#footnote-76)*, vagy*

*b) Legkésőbb 2018. április 18-án*[[76]](#footnote-77) *az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.*

*Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a* ***Pécsi Tudományegyetem*** *ajánlatkérő hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a* [a közbeszerzési eljárás azonosítása **Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére** **(2017/S 081-155874)** céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……]

**AD. 4/A. sz. melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okokról\***

**Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani!**

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselőjeként **„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”** tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerinti **nyílt** **közbeszerzési eljárásban** kijelentem, hogy a .…………………………………………………………………, mint **Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn** a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt **kizáró okok**, melyek szerint:

(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Kelt: ……………………………., ……. év ……………….. hó …. nap

…………………………………………..

cégszerű aláírás

\***Igazolási mód:** A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontjában foglaltak szerint.

**AD. 4/B. sz. melléklet**

**Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a kizáró okokról**

**Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani!**

**NYILATKOZAT**

**Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró okról\***

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselőjeként nyilatkozom **„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”** tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerinti **nyílt** **közbeszerzési eljárásban**, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő olyan társaságnak minősül, amelyet

* nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

vagy

* szabályozott tőzsdén jegyeznek.

*(a megfelelő választ kérjük aláhúzni)*

Amennyiben az általam képviselt gazdasági szereplőt *nem jegyzik szabályozott tőzsdén*, **nyilatkozom,** hogy:

* a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r)[[77]](#footnote-78) pontja ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye:

|  |  |
| --- | --- |
| NÉV | ÁLLANDÓ LAKÓHELY |
| ……………………….. | ……………………….. |
| ……………………….. | ……………………….. |
| ……………………….. | ……………………….. |

**VAGY**

- az általam képviselt gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

Kelt: ……………………………., …... év ……………….. hó …. nap

|  |
| --- |
| (cégszerű aláírás) |

\***Igazolási mód:** A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint.

**NYILATKOZAT**

**Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontjában meghatározott kizáró okról**

Alulírott, mint a(z) ………………………………………………………… cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában foglaltaknak megfelelően, a **Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja** tekintetében ezennel felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m**

**„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”** tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § szerinti **nyílt** **közbeszerzési eljárásban**, hogy

1. Van/Nincs\*\* olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

2. A társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy(ek) és/vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) az alábbiak:

|  |  |
| --- | --- |
| **Név** | **Székhely** |
|  |  |

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában fennállnak/nem állnak fenn\*\* a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek.

Kelt: ……………………………., …... év ……………….. hó …. nap

|  |
| --- |
| (cégszerű aláírás) |

\***Igazolási mód:** A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában foglaltak szerint.

\*\*a megfelelő rész aláhúzandó, értelemszerűen kitöltendő!

**AD 5. sz. melléklet**

**Az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény igazolása**

**Nyilatkozat árbevételről– Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani!**

**…..RÉSZ\***

Alulírott ....................................., mint a(z) .................................................. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője **„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő nettó éves árbevétele az előző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben/működési ideje alatt\*\* a következő:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év\*\*\*** | **éves nettó árbevétel (HUF)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **ÖSSZESEN** | ------------- |  |

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

\*részenként külön-külön kérjük benyújtani

\*\*megfelelő rész aláhúzandó, a táblázat értelemszerűen kitöltendő!

\*\*\* kérjük az ajánlati felhívás feladását (AF VI.5. pont) megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évet megadni!

**AD 6. számú melléklet**

**REGISZTRÁCIÓS ADATLAP**

Közbeszerzés megnevezése: **„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”**

**Cég neve:** ………………………………………….………..

Címe: ……………………………………….…………..

e-mail címe: ……………………………………….…………..

telefonszáma: …………………………………………………...

Fax száma: …………………………………………………...

Adószám: …………………………………………………...

Kapcsolattartó neve: …………………………………………………...

telefonszáma: …………………………………………………...

e-mail címe: ……………………………………….…………..

Letöltés dátuma: ……………………………………………............

A hiánytalanul kitöltött Regisztrációs Adatlapot Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok honlapról történő letöltését követően **küldje meg Ajánlatkérő részére a** [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) **címre, vagy faxon a +36**  **72536345-es számra.**

**Bármilyen eltérés esetén a +36** **72536345es faxszámra megküldött dokumentum tartalma az irányadó!**

A Regisztrációs Adatlap megküldése Ajánlatkérő részére az ajánlattétel feltétele. Ajánlatkérő a Regisztrációs Adatlap a [kozbeszerzes@pte.hu](mailto:kozbeszerzes@pte.hu) címre, illetőleg a **+36**  **72536345-es** fax számra történő beérkezéséről visszaigazolást küld a Regisztrációs Adatlapon megjelölt kapcsolattartó részére.

**AD 7. számú melléklet**

**Az eljárást megindító felhívásban előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelmény igazolása**

**Referenciaigazolás / Ajánlattevő referencia nyilatkozata (minta)\***

**Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani!**

**…RÉSZ\*\***

Alulírott ....................................., mint a(z) .................................................. Ajánlattevő/ referenciát adó cégjegyzésre jogosult képviselője - az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – nyilatkozom, hogy a(z) .......................................... (Ajánlattevő) **„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban

**az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap\*\*\*) vonatkozó referenciái** a következők:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Szerződő fél megnevezése, címe** | **Szerződő fél kapcsolattartója, telefonszáma** | **A szállítás/adásvétel tárgya**  **(rész(ek) szerint)** | **Az ellen-szolgáltatás összege**  **(Nettó Ft)** | **A teljesítés helye** | **A teljesítés időpontja (év/hó/nap)** | **A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt?** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Kelt: ……………………………., …….. év ……………….. hó …. nap

…………………………………………..

cégszerű aláírás

**\*:** 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésére figyelemmel!

\*\* részenként külön-külön kérjük benyújtani

**\*\*\*36 hónap:** Az eljárást megindító felhívás feladásának konkrét napjától kell visszafelé számítani 3x12 hónapot. Nem naptári évet jelöl! (Mintapélda: Az ajánlati felhívás feladásának napja: 2016. április 5. – visszafelé számított 12 hónap: 2015. április 5., 24 hónap: 2014. április 5., 36 hónap: 2013. április 5.)

**AD 8. számú melléklet**

**Aláírás címpéldány / Aláírás minta, Meghatalmazás (adott esetben)**

**AD 9. számú melléklet**

**Nyilatkozat az elektronikusan benyújtott ajánlatok vonatkozásában**

Alulírott ……………………………………………, mint a(z) ………………………….. Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy **„Korszerű műtéti és diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére 2.”** tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű – file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal mindenben megegyeznek.

Kelt: ……………………………., ………... év ……………….. hó …. nap

...........................

cégszerű aláírás

**AD 10. számú melléklet**

**Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat esetében is)**

Alulírott(ak), mint a (cégnév, székhely, adószám) ………………………………… ………………………………………………………………… kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai **„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy

Ajánlattevő / Közös ajánlattevő cégügyében\*

* jelenleg nincs folyamatban módosítás;
* a társaság cégügyében jelenleg van folyamatban módosítás, melyre tekintettel csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
* az általunk erőforrás igazolására igénybe venni kívánt szervezet esetében\*\*
* jelenleg nincs folyamatban módosítás;
* az erőforrás igazolására igénybe venni kívánt szervezet cégügyében jelenleg van folyamatban módosítás, melyre tekintettel csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;

Kelt: ……………………………., ………... év ……………….. hó …. nap

...........................

cégszerű aláírás

\*Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni

\*\* Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni vagy a szükségtelen részt törölni

**AD 11. számú melléklet**

**Felelős fordítás (adott esetben)**

**AD 12. számú melléklet**

**Együttműködésükről szóló megállapodás (adott esetben)**

**AD 13. számú melléklet**

**Azon igazolás(ok) vagy egyéb releváns információ(k) feltüntetése, amelyekhez az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat Ajánlatkérő, megadva a nyilvántartások pontos elérési útvonalát.**

**Az Európai Unió bármely tagállamában működő, nem magyar nyelvű nyilvántartás a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordítása (adott esetben).**

**AD. 14. sz. melléklet**

**Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésében előírt tartalommal**

Alulírott(ak), mint a (cégnév, székhely, adószám) ………………………………… ………………………………………………………………… kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai **„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy társaságunk *a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról* szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján az alább megjelölt vállalkozásnak minősül:

\* mikro-vállalkozás,

kis-vállalkozás,

közép-vállalkozás[[78]](#footnote-79)

nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.

Kelt………………………., 2016. …………………. hó ….. napján.

……………………………….

cégszerű aláírás

\*megfelelő aláhúzandó

**AD. 15. sz. melléklet**

**Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésre vonatkozóan\***

Alulírott ……………………, mint Ajánlattevő **„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére ”**tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: ……………………………., 2016. év ……………….. hó …. nap

……................................

cégszerű aláírás

\*Értelemszerűen kitöltendő, amennyiben Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe!

**AD. 16. sz. melléklet**

**Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése szerint**

Alulírott ……………………, mint Ajánlattevő **„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”** tárgyú eljárásban nyilatkozom a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerint, hogy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre vonatkozó tájékozódási kötelezettségemnek eleget tettem.

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel tudomásul veszem, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az általam képviselt Ajánlattevő tárgybani közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

Kelt………………………., 201... …………………. hó ….. napján.

……………………………………

cégszerű aláírás

**AD. 17. sz. melléklet**

**A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolása a Kbt. 65 § (7) bekezdése alapján (adott esetben)**

**….RÉSZ\***

Alulírott, mint a

**(cégnév)**

**(székhely)**

kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője **„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy más szervezet (vagy személy) erőforrására jelen közbeszerzési eljárásban:

- támaszkodunk

- nem támaszkodunk.\*\*

Ha igen, a szervezet megjelölése (megnevezés, székhely):

Alkalmassági követelmény, felhívás szerinti megjelölése/hivatkozása, melynek igazolására igénybe veszik a más szervezet kapacitásait:

Kelt: ……………………………., …….. év ……………….. hó …. nap

………………………………………

cégszerű aláírás

\*részenként kérjük benyújtani

\*\*megfelelő sor aláhúzandó

**A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt**

**(amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik)**

**AD. 18. sz. melléklet**

**Nyilatkozat üzleti titokról**

**(adott esetben)**

Alulírott ………………………………..(név) mint a(z) ……………………….cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője **„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatban az alábbi oldalakon a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom:

**….. - ….. oldal(ak)**

Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

A Kbt. 44. § (1) bekezdése figyelembe vételével az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet:

*Dokumentum1 megjelölése:* ……………….

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek bemutatása:

…………………………………………………………………………………..

Az aránytalan sérelem: ……………….

*Dokumentum2 megjelölése:* ……………….

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek bemutatása:

…………………………………………………………………………………..

Az aránytalan sérelem: ……………….

Kelt: ……………………………., …….. év ……………….. hó …. nap

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………… |
|  | cégszerű aláírás |

**19. sz. melléklet**

**Ajánlattevő nyilatkozata nyertesség esetén a Szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról**

Alulírott ………………………………..(név) mint a(z) ……………………….cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője **„Diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére”** tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén:

**Szerződés teljesítésével kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó:**

|  |  |
| --- | --- |
| Név |  |
| Telefonszám |  |
| Fax |  |
| E-mail cím |  |

**Ajánlattevő(k) nevében a Szerződést aláíró, képviseletre jogosult személy:**

|  |  |
| --- | --- |
| Név |  |
| Beosztás |  |

**Együttes aláírási jog esetén[[79]](#footnote-80):**

|  |  |
| --- | --- |
| Név |  |
| Beosztás |  |
|  |  |
| Név |  |
| Beosztás |  |

**Az eseti megrendelések fogadására kijelölt személy:**

|  |  |
| --- | --- |
| Név |  |
| Telefonszám |  |
| Fax |  |
| E-mail cím |  |

Kelt: ……………………………., …….. év ……………….. hó …. nap

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

1. Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során... [↑](#footnote-ref-2)
2. Kizárási okokra vonatkozó információ. [↑](#footnote-ref-3)
3. Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz. [↑](#footnote-ref-5)
5. Összetettebb a helyzet a **hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások** tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.   
   Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).   
   Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében. [↑](#footnote-ref-6)
6. A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke. [↑](#footnote-ref-7)
7. Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28.,1. o.).

   [↑](#footnote-ref-8)
8. Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését. [↑](#footnote-ref-9)
9. Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml). [↑](#footnote-ref-10)
10. Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani. [↑](#footnote-ref-11)
11. Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent. [↑](#footnote-ref-12)
12. Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a részvételre. [↑](#footnote-ref-13)
13. Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.). [↑](#footnote-ref-14)
14. Lásd a II. rész C. szakaszát. [↑](#footnote-ref-15)
15. Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség. [↑](#footnote-ref-16)
16. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz). [↑](#footnote-ref-17)
17. A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz. [↑](#footnote-ref-18)
18. A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket.

    A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egységes formanyomtatvány. [↑](#footnote-ref-19)
19. A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok vagy szabályok alapján kell végezni. [↑](#footnote-ref-20)
20. Értékelési szempont. A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül törlésre a szerződésből. [↑](#footnote-ref-21)
21. Értékelési szempont. A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül feltöltésre. [↑](#footnote-ref-22)
22. 3. ajánlati rész esetén: A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül kitöltésre. [↑](#footnote-ref-23)
23. A megfelelő változatot kérjük kitölteni. [↑](#footnote-ref-24)
24. Értékelési szempont. A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül feltöltésre. [↑](#footnote-ref-25)
25. Értékelési szempont. A nyertes ajánlatnak megfelelően kerül törlésre a Szerződésből. [↑](#footnote-ref-26)
26. Értékelési szempont. A nyertes ajánlatnak megfelelően kerül törlésre a Szerződésből. [↑](#footnote-ref-27)
27. Értékelési szempont. A nyertes ajánlatnak megfelelően kerül törlésre a Szerződésből. [↑](#footnote-ref-28)
28. Értékelési szempont. A nyertes ajánlatnak megfelelően kerül törlésre a Szerződésből. [↑](#footnote-ref-29)
29. A megfelelő változatot kérjük kitölteni. [↑](#footnote-ref-30)
30. A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. [↑](#footnote-ref-31)
31. **Ajánlatkérő szervek** részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Előzetes tájékoztató**, vagy **Szerződési hirdetmény**.  
    **Közszolgáltató ajánlatkérők** részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott **Időszakos előzetes tájékoztató**, Szerződési hirdetmény, vagy a **Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény** [↑](#footnote-ref-32)
32. *A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ.* Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. [↑](#footnote-ref-33)
33. Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. [↑](#footnote-ref-34)
34. Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. [↑](#footnote-ref-35)
35. Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. [↑](#footnote-ref-36)
36. Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.   
    Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.  
    Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;  
    Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely **250-nél kevesebb főt foglalkoztat,** és amelynek **éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót**, ***és/vagy*** **éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót**. [↑](#footnote-ref-37)
37. Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. [↑](#footnote-ref-38)
38. Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. [↑](#footnote-ref-39)
39. A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. [↑](#footnote-ref-40)
40. Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. [↑](#footnote-ref-41)
41. Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. [↑](#footnote-ref-42)
42. A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-43)
43. Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. [↑](#footnote-ref-44)
44. Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) [↑](#footnote-ref-45)
45. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. [↑](#footnote-ref-46)
46. A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-47)
47. Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. [↑](#footnote-ref-48)
48. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-49)
49. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-50)
50. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-51)
51. A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. [↑](#footnote-ref-52)
52. Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét. [↑](#footnote-ref-53)
53. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-54)
54. Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. [↑](#footnote-ref-55)
55. E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint [↑](#footnote-ref-56)
56. Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. [↑](#footnote-ref-57)
57. Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. [↑](#footnote-ref-58)
58. A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. [↑](#footnote-ref-59)
59. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-60)
60. A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint ***egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük***. [↑](#footnote-ref-61)
61. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-62)
62. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. [↑](#footnote-ref-63)
63. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-64)
64. Pl. az eszközök és a források aránya. [↑](#footnote-ref-65)
65. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-66)
66. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** öt évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-67)
67. Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet **írhatnak elő**, és **elfogadhatnak** három évnél **régebbi** tapasztalatot. [↑](#footnote-ref-68)
68. Vagyis **minden** megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. [↑](#footnote-ref-69)
69. Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-70)
70. A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. [↑](#footnote-ref-71)
71. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy **határozott**, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, **és** az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. [↑](#footnote-ref-72)
72. Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. [↑](#footnote-ref-73)
73. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-74)
74. Kérjük, szükség szerint ismételje. [↑](#footnote-ref-75)
75. Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt *(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.* [↑](#footnote-ref-76)
76. A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. [↑](#footnote-ref-77)
77. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja:

    *r) tényleges tulajdonos:*

    ra)[13](http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700136.TV#lbj13param) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

    rb)[14](http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700136.TV#lbj14param) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

    rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

    rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

    1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

    2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

    3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

    re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője [↑](#footnote-ref-78)
78. Adott esetben aláhúzással jelölendő.

    /A kis- és középvállalkozások meghatározása

    **2. §** A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.

    **3. §** (1)KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

    a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

    b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

    (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

    a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

    b) éves nettó árbevétele mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

    (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás,  amelynek

    a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

    b) éves nettó árbevétele mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

    (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

    (5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

    (6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon – ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./” [↑](#footnote-ref-79)
79. Csak együttes aláírási jog esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-80)