## Záradék
Építtető:
Pécsi Tudományegyetem
Címe: |  | ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKÁK
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. |  | KÖLTSÉGVETÉSE
Kelt: 2017.04.03
A munka leírása:
Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika
3. emelet DSA berendezés telepítése
- 7624 Pécs, Rét u. 2. -
Költségvetés főösszesítő (HUF)
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
*
A költségvetésben szereplő szerelvények,lámpatestek javasolt típusok,
melyeket,a műszaki egyenérték ( műszaki paraméterek) figyelembe vételével
helyettesíthetők más típussal.

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Elektromos energia ellátás, világítás | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Egyéb járulékos munkák | 0 | 0
Épületgépészeti berendezések energia ellátása | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 125 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm2 keresztmetszet között | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-063-6.1.1 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm | 78 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-063-6.1.2 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 80 mm | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 103 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromos energia ellátás, vil
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 700 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-000-1.12 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
7 | 71-001-1.1.1.2.2-0110053 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II 20 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-001-1.1.1.2.2-0110055 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 32 mm, Kód: MU-II 32 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-001-11.1.1-0123818 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig LEGRAND Batibox süllyesztődoboz univerzális Egyes doboz, 40mm | 78 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mély (Kat.szám:080101)
10 | 71-001-11.1.2-0123002 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 100x100 mm, R: 1095-31 | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-001-43.2-0530366 | Fém mellvédcsatorna elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, bármely méretben, idomdarabokkal LEGRAND DLP alu csatorna 65x195 (Kat.szám:011105) | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-001-44.1-0530429 | Fém mellvédcsatorna szerelvények elhelyezése LEGRAND DLP alu keret Program Mosaic 2 modulos, 65 mm fedélhez (Kat.szám:011202) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-001-44.1-0530430 | Fém mellvédcsatorna szerelvények elhelyezése LEGRAND DLP alu keret Program Mosaic 4 modulos, 65 mm fedélhez (Kat.szám:011204) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-001-44.1-0530431 | Fém mellvédcsatorna szerelvények elhelyezése LEGRAND DLP alu keret Program Mosaic 6 modulos, 65 mm fedélhez (Kat.szám:011206) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-001-44.1-0530432 | Fém mellvédcsatorna szerelvények elhelyezése LEGRAND DLP alu keret Program Mosaic 8 modulos, 65 mm fedélhez (Kat.szám:011208) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-001-44.2-0530369 | Fém mellvédcsatorna beépítő elemei; válaszfal, fedél elhelyezése LEGRAND DLP alu válaszfal 65 mm fedéltartóval (Kat.szám:011107) | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-001-48.1.1.1.2-0543077 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKSM 620, kábeltálca perforált 1,00 mm, 60x200 mm, FS szalaghorganyzott, | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 6059004
18 | 71-001-49.1-0543478 | Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez OBO AW 15/21 falikonzol 1,5 kN 210 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6420680 | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-001-50.1.1.2-0543112 | Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, száraz belsőtéri használatú,szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm,összekötő anyagokkal ,járulékos munkákkal együtt. OBO Kábeltálca válaszfal 60mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6062068 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-002-1.4-0213025 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 75 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x25 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
21 | 71-002-1.5-0213050 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 50-70 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x50 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
22 | 71-002-17.1-0339168 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 3x1,5 mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-002-21.1-0000013 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 YSLCY-Jz | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
300/500V 5x 1,5 mm2,hajlékony rézvezetővel
24 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 610 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
25 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 1120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
26 | 71-002-21.1-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 190 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
27 | 71-002-21.1-0221542 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
28 | 71-002-21.1-0221561 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 115 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
29 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
30 | 71-002-21.2-0221524 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
NYM 300/500V 3x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
31 | 71-002-21.2-0221564 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel | 125 | m | 0 | 0 | 0 | 0
NYM 300/500V 5x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
32 | 71-002-51.1-0000001 | Tűzálló és halogénmentes szigetelésű kábel, fektetése kézi erővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára rögzítve, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2, Tűzálló kábel halogénmentes, FE180/E90 NHXH-J 3x 1,5 mm2,funkció megtató bilincseléssel. bilincsekkel együtt. | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 71-002-53.7-0000002 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 5,01-14,00 kg/m NYCWY 4x240/120 mm2 0,6 /1KV földkábel | 22 | m | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 71-002-54.2-0336645 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x4 mm2 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-002-54.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm2 | 17 | m | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 71-002-54.4-0336651 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x25 mm2 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 71-002-54.5-0336653 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x35 mm2 | 64 | m | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 71-005-1.11.1.1.1-0231418 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Plexo 55 falonkívüli 2P+F aljzat csapófedéllel, csavaros, komplett, szürke (Kat.szám:069733) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 71-005-2.53.2-0546861 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú LEGRAND Valena Life kétpólusú kapcsoló 16 AX fehér (Kat.szám:752102) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 71-005-2.53.4-0546879 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena Life csillárkapcsoló 10 AX fehér (Kat.szám:752105) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 71-005-2.53.5-0546904 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) LEGRAND Valena Life váltóérintkezős nyomó fehér (Kat.szám:752111) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(SWITCH DIM szabályozás részére )
42 | 71-005-2.53.5-0546936 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) LEGRAND Valena Life váltóérintkezős nyomó IP44 fehér (Kat.szám:752171) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 71-005-2.53.9-0546836 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), fényerőszabályzós LEGRAND Valena Life nyomógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes - minden lámpatípushoz fehér | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(Kat.szám:752162)
44 | 71-005-2.63.1.1-0530836 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Program Mosaic 2P+F csatlakozóaljzat max. 4mm, csavaros, 2 modul, fehér (Kat.szám:077213) | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 71-005-2.63.1.1-0530837 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Program Mosaic 2P+F csatlakozóaljzat reteszelt, csavaros, 2 modul, piros (Kat.szám:077214) | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 71-005-2.63.1.1-0530838 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Program Mosaic 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédett, rugós, 2 modul, zöld (Kat.szám:077216) | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 71-005-2.63.1.1-0547176 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel, IP44 fehér (Kat.szám:753119) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 71-005-2.63.1.1-0547190 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, csavaros vezetékbekötéssel fehér (Kat.szám:753125) | 37 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 71-005-2.98.1.1-0547381 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret fehér (Kat.szám:754001) | 66 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 71-005-2.98.1.1-0547385 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret, vízmentes, IP44 fehér (Kat.szám:754021) | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 71-005-2.98.9-0530729 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyterű keret LEGRAND Program Mosaic keret 1x6 modul, vízszintes, fehér (Kat.szám:078816) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 71-005-2.98.9-0530905 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyterű keret LEGRAND Program Mosaic keret, 6 modul, vízszintes, fehér, antimikrobiális (Kat.szám:078726) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 71-005-54-0000126 | Érintés nélküli ajtónyitó gomb felszerelése,előre elkészített tartószerkezetre,járulékos munkákkal együtt. CR-B06 Optikai nyomógomb, LED visszajelzés: Kék fény készenlétben és piros fény érzékeléskor IP55 védettség. | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 71-006-17.1-0000001 | Összeépíthető működtető és jelzőberendezésekelemei; Jelenlét érzékelő elhelyezése,előre elkészitett tartószerkezetre, LUXOMAT mennyezeti 360 fokos, IP54, fehér, érzékelési terület átmérő 10m, megvilágítási küszöbértéke ca. 10-2000 lx | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 71-007-11.2.1.2-0313632 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 71-009-1.4-0000009 | ENERGIA ELOSZTÁS: Elosztó szekrény, belső vezetékezéssel készre szerelve, összes tartozékkal, szekrény és készülékek, rajz szerint.,járulékos munkákkal együtt. "E2" jelű elosztó szekrény | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 71-009-1.4-0000010 | ENERGIA ELOSZTÁS: Elosztó szekrény, belső vezetékezéssel készre szerelve, összes tartozékkal, szekrény és készülékek, rajz szerint.,járulékos munkákkal együtt. "E3" jelű elosztó szekrény | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 71-009-1.4-0000011 | ENERGIA ELOSZTÁS: Elosztó szekrény, belső vezetékezéssel készre szerelve, összes tartozékkal, szekrény és készülékek, rajz szerint.,járulékos munkákkal együtt. "EI" jelű elosztó szekrény | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 71-009-1.4-0000012 | ENERGIA ELOSZTÁS: Elosztó szekrény, belső vezetékezéssel készre szerelve, összes tartozékkal, szekrény és készülékek, rajz szerint.,járulékos munkákkal együtt. "EG" jelű elosztó szekrény | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 71-009-4.9 | Áramköri elosztók (elosztószekrények) tartozékainak elhelyezése Ft v.réz földelő tuskó beépítése járulékos munkákkal együtt. Ft-2 s.réz EPH földelő tönk padlóba (40x40x48) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 71-010-1.1-0000001 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 ,IK06 kétírányú fényszórású,fali lámpatest "K9"jelű | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 71-010-1.2-0000011 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre X-LINE LED 18W G/K, L-1200mm IP44,IK04 "K1" | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 71-010-1.2-0000012 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre X-LINE LED 18W G/K, L-1200mm IP44,IK04,inverteres "K2" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 71-010-1.2.1-0000314 | Álmennyezeti lámpatest, felszerelése,előre elkészített tartószerkezetre LUXIONA BERYL LED K 15W ,1400lm, IP65 "Q" jelű | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 71-010-1.2.1-0000315 | Álmennyezeti lámpatest, felszerelése,előre elkészített tartószerkezetre LUXIONA BERYL LED K 15W ,1400lm, IP65,inverteres "Q1" jelű | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 71-010-3.5-0000005 | LUXIONA AGAT LED SMOOTH G/K 5400LM MICRO-PRM E 840 / 600X600,IP54,IK04,elektronikus előtéttel.inverteres Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,járulékos munkákkal együtt "L3"jelű | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 71-010-3.5-0000006 | LUXIONA AGAT LED SMOOTH G/K 5400LM MICRO-PRM E 840 / 600X600,IP54,IK04,elektronikus előtéttel. Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,járulékos munkákkal együtt "L2"jelű | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 71-010-3.5-0000007 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400LM MICRO-PRM E / 600X600,IP54,IK04,elektronikus előtéttel. Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,járulékos munkákkal együtt "L"jelű | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 71-010-3.5-0000008 | RUBIN LOOK LED SMOOTH 5400LM MICRO-PRM E / 600X600,IP54,IK04,elektronikus előtéttel.inverteres Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,járulékos munkákkal együtt "L1"jelű | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 71-010-3.5-0000010 | LUXIONA AGAT LED SMOOTH G/K 5400LM MICRO-PRM E 840 /1196 X 296mm 36W,IP65,IK08 5400lm, (switch dim szabályozható előtéttel) Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,járulékos munkákkal együtt "M"jelű | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 71-010-3.5-0000011 | LUXIONA AGAT LED SMOOTH G/K 5400LM , /1196 X 296mm 36W,IP65,IK08 5400lm, (switch dim szabályozható előtéttel) Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,járulékos munkákkal együtt "M1"jelű | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 71-010-12.1-0000126 | Menekülési útvonal jelző világítási lámpatestek elhelyezése, piktogrammal falon kívüli kivitelben,járulékos munkákkal együtt. LUXIONA OPRAVA HL 3,2W LED akkumulátoros 3h ,IP65, | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 71-010-57.1.1-0146226 | Világítási sínrendszer szerelése, mennyezeti, 45 fokos , oldalfali, beépíthető vagy lépésálló kivitelben Life Light Led, Leddiszkont Led szalag alusín, lépésálló, IP65 vízálló, bármilyen led szalaghoz. Garancia 2 év! Csz: LLLSZASIN1MLEPESIP65SZETT | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 71-011-6.2.2.3.1-0147075 | LED-es fényforrások, dekorációs világítás céljára (színes fényű is), vonalszerű kivitelben, szalagok és kiegészítőinek elhelyezése, szalagok Life Light Led, Leddiszkont, led szalag, 12V, 14,4W, 600 Lumen, 250 Lux/méter, 120°, RGB, IP68, fehér | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
nyákgarancia 2 év, 16x4mm, kiválóan alkalmas rejtett világítások, képek, üveg vitrinek, bemutató-bár és konyhapultok megvilágításához! Csz.: LLSZIP68505060L2EVRGB
75 | 71-011-6.11.2-0147099 | LED-es fényforrások, tápegységei, üzleti felhasználásra Life Light Led, Leddiszkont, tápegység 150W, IP20, garancia 2 év, 210x100x43mm, ipari felhasználásra is alkalma akár 24 órás üzemidőre is! terhelhetőség 100%! Csz.: LLTF12,5A150W | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 71-013-33 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, túlfeszültség levezetők és tartozékok elhelyezése, parapet csatornába vagy dugalj mögé szerelhető kivitelben, 1 fázisú, 3 vezetős (D fokozat) DEHNflex | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 71-015-1-0546366 | Szerverek és hálózatok védelme, szünetmentes áramforrás elhelyezése LEGRAND 800VA/400W egyfázisú szünetmentes áramforrás, vonali-interaktív-VI; Becsűlt áthidalási idő: 5-30 perc; Kimenet: Gyermekvédett háztartási csatlakzóaljzat (Schuko) + IEC-320-C13 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
informatikai aljzat ; Részlegesen szinuszos kimenet; USB kommunikációs porttal és ingyenes diagnosztikai/felügyeleti szoftverrel; Áramkimaradás, áramlökés, feszültség-ingadozás, tranziens-túlfeszültség valamint túlterhelés és rövidzárlat elleni
védelemmel; Tranziens túlfeszültség-védett RJ45/RJ11 IN/OUT csatlakozók; Automata feszültségszabályzóval és EMI/RFI szűrővel felszerelve; Automata öndiagnosztika minden bekapcsoláskor; Hangriasztás a hálózati feszültség kimaradásakor + LED
állapotjelzők ; Túlterhelés elleni automata/visszakapcsolható megszakítóval ellátva (rövidzárlat védelem az inverterrel) ; Akkumulátor védelem túltöltés és mélykisülés ellen; inteligens akkumulátor töltés; DC üzemű indítás; LEGRAND Niky típus
(Kat.szám:310010x1)
78 | 71-015-2-0332129 | Kisebb objektumok szünetmentes energiaellátására alkalmas szünetmentes áramforrások BPS EATON 9130 6000 szünetmentes áramforrás, 6000VA, áthidalási idő: 10 perc max. 172 percig bővíthető, valódi ON LINE, 1/1 fázisú, szinusz kimenet, torony kivitel, soros | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
és USB port, software, 244x542x574 mm/75,5 kg, Cikksz: 9130-6000-10
79 | 71-015-11.2.4-0000001 | Transzformátor elhelyezése,előre elkészített tartószerkezetre, nyitott vagy szellőzötten zárt kivitelben, háromfázisú, Leválasztó transzformátor Lt-6,3 tip. dobozolt,kivitelű (medika szigetelt hálózat) BTZ-6,3 6,3kVA-es bizt.transzf. (3fáz.) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 74-001-1.3.1.3 | Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, hagyományos eszközök elhelyezése,kézi jelzésadók IP67-es kültéri kézi jelzésadó 2 váltó kontaktussal, piros színben, műanyag nyomólappal (TÁVKIOLDÁS) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-001-1.1.1.2.2-0110054 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 25 mm, Kód: MU-II 25 | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 72-041-15.2-0110093 | Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben, 4-96 Port, RJ 45 Cat. 6 komplett PannonCom-Kábel Fibrain patch panel, UTP cat 6, 24 port, 1U, Csz: XQ100.200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-063-6.2.1 | Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P4 pórusbeton falazatban, Ø: 65 mm | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-001-11.1.1-0123024 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER mélyített szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kiszerelés, R: 1555-41
8 | 71-005-2.62-0547086 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) LEGRAND Valena InMatic 2xRJ45 Cat. 6 UTP csatlakozóaljzat mechanizmus (Kat.szám:753043) | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-005-2.62-0547082 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül) LEGRAND Valena InMatic 1xRJ45 Cat. 6 UTP csatlakozóaljzat mechanizmus (Kat.szám:753042) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-005-2.82.2.2-0547356 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Fedlap elhelyezése telekommunikációs csatlakozóaljzathoz, PC, kettős LEGRAND Valena Life 2xRJ45 csatlakozóaljzat burkolat, címketartóval fehér (Kat.szám:755480) | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-005-2.98.1.1-0547383 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret, címketartóval fehér (Kat.szám:754011) | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 72-041-1.1.1.2.1-0110117 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 250 MHz frekvenciatartomány Cat.6 U/UTP PannonCom-Kábel Fibrain U/UTP falikábel cat.6, 350MHz, LSOH, kék, 305 m, Csz: | 830 | m | 0 | 0 | 0 | 0
XQ100.105
13 | 72-041-6.1.2.2.1-0110110 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése rézvezetővel, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, szerelt patch kábel, 250-450 MHz átviteli sebesség Cat.6 U/UTP PannonCom-Kábel Fibrain patch kábel szerelt, U/UTP cat 6, PVC, szürke, 1 m, Csz: XQ200.001 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 72-041-6.1.2.2.1-0110111 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése rézvezetővel, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, szerelt patch kábel, 250-450 MHz átviteli sebesség Cat.6 U/UTP PannonCom-Kábel Fibrain patch kábel szerelt, U/UTP cat 6, PVC, szürke, 2 m, Csz: XQ200.002 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 72-041-152.1 | Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Egyéb járulékos munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 76-001-1.1 | Első felülvizsgálat. MSZ HD 60364-6:2007 -re szerinti első felülvizsgálat ,szigetelés ellenállás méréssel Minősítő irat készítéssel. | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 76-001-1.10-0000002 | Megvalósulási terv készítése | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 76-001-1.10-0000003 | Felülvizsgálat. Érintésvédelmi felülvizsgálat és Minősítő irat készítése. | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 76-001-1.10-0000005 | Megvilágítás mérés és jegyzőkönyv készítése. | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 76-001-1.10-0000008 | Sugárzás veszélyjelző jelző rendszer kiépítése,járulékos munkákkal komplett,vezeték rendszer,kiépítéssel,járulékos munkákkal együtt. Orvostechnológiával egyeztetett kivitelezésben. A megrendelő igénye szerint. | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 76-001-1.30-0000001 | Meglévő -bontandó áramkörök ellenőrzése, beazonosítása, Bontandó kábel feszültségmentesítése,betápponti elosztóból való kikötéssel,a megbontott elosztó visszaállítása,üresen maradt kismegszakítók felíratozása"tartalék" szövegezéssel,járulékos munkákkal | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
együtt.
7 | 76-001-1.30-0000002 | Meglévő -bontandó elosztók feszültségmentesítése,meglévő betápláló kábelek kikötése,a főelosztóból,a lebontás előtt az elmenő áramkörök hovatartozási ellenőrzése,ha szükséges azon áramkörök átterhelése az új létesítendő elosztóba melyek a felújítást nem | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
érinti,de ezen szekrényekből voltam megtáplálva.
8 | 76-001-1.30-0000005 | Új leágazó fővezeték csatlakoztatása a főelosztóba, leágazás beépítéssel,vezetékeléssel,túláramvédelmi eszközzel ,járulékos munkákkal együtt. | 3 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 76-001-1.30-0000102 | Felújítással nem érintett terület folyamatos energia ellátása a meglévő villamos hálózatról,a lépcsőház átépítési munkái alatt ideiglenes világítás biztosítása,járulékos munkákkal együtt. | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 76-001-1.70-0000002 | EPH rendszer kialakítása. EPH gerinchálózat kialakítása épületgépészeti csőhálózat bekötése,szükséges bekötő elemekkel ,vezetékekkel,.járulékos munkákkal együtt. Csatlakozó vezetékek külön tételben szerepelnek. | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 76-001-1.70-0000003 | EPH rendszer kialakítása. EPH gerinchálózat kialakítása, épület fémszerkezeti bekötése bekötése.szükséges bekötő elemekkel ,szemes saruzott vezetékekvégekkel,EPH csatlakozó sínekkel ,járulékos munkákkal együtt. járulékos munkákkal együtt. sugaras EPH | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
rendszer kialakítása. Csatlakozó vezetékek külön tételben szerepelnek.
12 | 76-002-1 | Felvonulási ideiglenes erősáramú csatlakozóhely létesítése járulékos munkákkal együtt. IFSZ 6060/250k tip. felvonulási szekrény | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 76-002-1-0000002 | Felvonulási ideiglenes erőáramú csatlakozóhely létesítése járulékos munkákkal együtt. IFSZ 2540/80k tip. felvonulási szekrény | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 76-002-1-0000004 | Átadás, átvételi jegyzőkönyv készítése,adminisztrációs munkák elvégzése. | 1 | Klt. | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 76-002-1.10-0000008 | Felülvizsgálat. Érintésvédelmi felülvizsgálat és Minősítő irat készítése. IFSZ 2540/80k tip. felvonulási szekrény IFSZ 6060/250k tip. felvonulási szekrény | 1 | egység | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 76-002-32.4-0236505 | Felvonulási ideiglenes erőáramú csatlakozóhely létesítése járulékos munkákkal együtt. Gumiköpenyes kábel fektetése kézi erővel,közepes mechanikai igénybevételre, kábel árokba vagy kábelcsatornába (gépek bekötéséhez is), tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel H07RN-F 450/750V gumiköpenyes vezeték 5x10 mm2, rézérrel (GT)
17 | 76-002-32.5-0236506 | Felvonulási ideiglenes erőáramú csatlakozóhely létesítése járulékos munkákkal együtt. Gumiköpenyes kábel fektetése kézi erővel, közepes mechanikai igénybevételre, kábel árokba vagy kábelcsatornába (gépek bekötéséhez is), tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PannonCom-Kábel H07RN-F 450/750V gumiköpenyes vezeték 5x16 mm2, rézérrel (GT)
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti berendezések en
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 79-001-1.3-0000002 | Épületgépészeti berendezések bekötése. Légkezelő vezérlőszekrény bekötése. (szekrényt a gépészet szállítja) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 79-001-1.3-0000003 | Épületgépészeti berendezések bekötése. Légkezelő bekötése. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 79-001-1.8 | Épületgépészeti berendezések bekötése. keringető szivattyú, bekötése,beüzemelése. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 79-001-1.10 | Épületgépészeti berendezések bekötése. Szellőző ventillátorok bekötése,beüzemelése. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 79-001-1.11-0000010 | Épületgépészeti berendezések bekötése. Nyítómotor bekötése,beüzemelése. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 79-001-1.13-0000206 | Épületgépészeti berendezések bekötése. Minikonyha bekötése,üzembe helyezéssel,járulékos munkákkal együtt. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0