## Műszaki ajánlat
Ajánlati rész | Minimum követelmény |  | Becsült éves mennyiség (db) | Konszignációs készlet mennyisége (db) | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Minimum követelmény szinten részletezett termék leírás | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
1. | Termék megnevezése: CRYO (fagyasztásos) ablációs rendszer
| CRYO (fagyasztásos) rendszerű ablációs katéter | Igen | 30 | 5
| Ballon átmérő legalább 23 és 28 mm | Igen
| CRYO (fagyasztásos) katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 7 | 2
| CRYO (fagyasztásos) katéterrel kompatibilis, azzal használatos min. 12 Fr hosszú sheat | Igen | 30 | 5
| Gázpalack a cryoablációs rendszerhez, mely a transzkatéteres cryoablációs rendszerhez kompatibilis | Igen | 6 | 2
| Coaxial-gas Umbilical cable | Igen | 30 | 5
| Cryoablációs katéterrel kompatibilis, min. 165 cm hosszú, 3,3 Fr vastagságú, pulmonális véna térképezéséhez használatos, real-time elektroanatómiai diagnosztikus (over the wire) mapping katéter. Min. 3 féle átmérő (15, 20, 25 mm). | igen | 30 | 5
| CRYO (fagyasztásos) mapping katéterhez szükséges elektromos összekötő kábel. | igen | 5 | 4
CRYO ablációs rendszer működtetéhez szükséges consol készülék térítésmentes biztosítása!

## Kereskedelmi ajánlat
Ajánlati rész | Minimum követelmény |  | Becsült éves mennyiség (db) | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék gyártói megnevezése | Nettó ár (Ft/db) | Áfa (%) | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (mennyiség × nettó darabár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF/év) [Felolvasólapon feltüntetendő]
1. | Termék megnevezése: CRYO (fagyasztásos) ablációs rendszer
| CRYO (fagyasztásos) rendszerű ablációs katéter | Igen | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
| Ballon átmérő legalább 23 és 28 mm | Igen
| CRYO (fagyasztásos) katéterhez csatlakozó összekötő kábel | Igen | 7 |  |  |  |  | 0
| CRYO (fagyasztásos) katéterrel kompatibilis, azzal használatos min. 12 Fr hosszú sheat | Igen | 30 |  |  |  |  | 0
| Gázpalack a cryoablációs rendszerhez, mely a transzkatéteres cryoablációs rendszerhez kompatibilis | Igen | 6 |  |  |  |  | 0
| Coaxial-gas Umbilical cable | Igen | 30 |  |  |  |  | 0
| Cryoablációs katéterrel kompatibilis, min. 165 cm hosszú, 3,3 Fr vastagságú, pulmonális véna térképezéséhez használatos, real-time elektroanatómiai diagnosztikus (over the wire) mapping katéter. Min. 3 féle átmérő (15, 20, 25 mm). | igen | 30 |  |  |  |  | 0
| CRYO (fagyasztásos) mapping katéterhez szükséges elektromos összekötő kábel. | igen | 5 |  |  |  |  | 0
CRYO ablációs rendszer működtetéhez szükséges consol készülék térítésmentes biztosítása!