## Termékleírás
CPV | Részajánlat | Anyag | Megnevezés | Műszaki leírás | Megnevezés módosítás | Műszaki leírás módosítás | Becsült éves mennyiség | Mennyiségi egység | Mintatermék | Gyártói cikkszám | Gyártói megnevezés | Kiszerelés (db/doboz) | Termék leírás | Méret | Latex mentes (igen/nem) | PVC mentes (igen/nem) | DEHP mentes (igen/nem) | CE engedély szám | CE engedély érvényessége (dátum)
33141200-2 | 1 | 52301-90450 | Katéter női 10 CH | Egyszer használatos női lecsapoló katéter, zárt végű, két oldal nyílással, szín kódolt, min. 18 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Anyaga: orvosi minőségű PVC. Latex-mentes. |  |  | 1000 | DB
|  | 52301-90460 | Katéter női 12 CH |  |  |  | 1100 | DB
|  | 52301-90470 | Katéter női 14 CH |  |  |  | 6600 | DB | 1
|  | 52301-90480 | Katéter női 16 CH |  |  |  | 1600 | DB
|  | 52301-90490 | Katéter női 18 CH |  |  |  | 1000 | DB
| 2 | 52301-90410 | Katéter Nelaton 8 CH | Egyszer használatos ballon nélküli nelaton katéter, zárt végű, két oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Anyaga: orvosi minőségű PVC. Latex-mentes. |  |  | 100 | DB
|  | 52301-90420 | Katéter Nelaton 10 CH |  |  |  | 200 | DB
|  | 52301-90430 | Katéter Nelaton 12 CH |  |  |  | 600 | DB | 1
|  | 52301-90440 | Katéter Nelaton 14 CH |  |  |  | 300 | DB
33141210-5 | 3 | 52301-90100 | Katéter Foley ballonos 6 CH | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: latex vagy latex silikon bevonattal. 2 utas, ballon űrtartama: min. 3 ml. |  | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: latex vagy latex silikon bevonattal vagy magasabb minőségű alapanyag (pl. 100% silikon, PUR). 2 utas, ballon űrtartama: 6 Ch min. 1,5 ml, 8 Ch-től min. 3 ml., | 150 | DB
|  | 52301-90010 | Katéter Foley ballonos 8 CH |  |  |  | 250 | DB
|  | 52301-90020 | Katéter Foley ballonos 10 CH |  |  |  | 600 | DB | 1
|  |  | Katéter Foley ballonos 12 CH | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: latex vagy latex silikon bevonattal. 2 utas, ballon űrtartama: min. 5-10 ml. |  |  | 200 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 14 CH |  |  |  | 200 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 16 CH |  |  |  | 200 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 18 CH |  |  |  | 200 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 20 CH |  |  |  | 200 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 22 CH |  |  |  | 200 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 24 CH |  |  |  | 200 | DB
|  | 52302-90030 | Katéter Foley ballonos 12 CH | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: latex vagy latex silikon bevonattal. 2 utas, ballon űrtartama: min. 30 ml. |  |  | 800 | DB
|  | 52302-90040 | Katéter Foley ballonos 14 CH |  |  |  | 6000 | DB
|  | 52302-90050 | Katéter Foley ballonos 16 CH |  |  |  | 9000 | DB | 1
|  | 52302-90060 | Katéter Foley ballonos 18 CH |  |  |  | 3500 | DB
|  | 52302-90070 | Katéter Foley ballonos 20 CH |  |  |  | 1600 | DB
|  | 52302-90080 | Katéter Foley ballonos 22 CH |  |  |  | 500 | DB
|  | 52302-90090 | Katéter Foley ballonos 24 CH |  |  |  | 200 | DB
| 4 |  | Katéter Foley ballonos 6 CH 100% szilikon | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 25 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100 % silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 1,5 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. |  |  | 112 | DB | 1
|  |  | Katéter Foley ballonos 8 CH 100% szilikon | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 25 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100 % silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 3 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 10 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
| 5 | 52301-00120 | Katéter Foley ballonos 12 CH 100% szilikon | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 30 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100 % silikon. 2 utas, ballon űrtartama: 5-10 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. |  |  | 24 | DB
|  | 52301-00121 | Katéter Foley ballonos 14 CH 100% szilikon |  |  |  | 12 | DB
|  | 52301-00130 | Katéter Foley ballonos 16 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 18 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 20 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 22 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 24 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 16 CH 100% szilikon | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 30 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100 % silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 30 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 18 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 20 CH 100% szilikon |  |  |  | 60 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 22 CH 100% szilikon |  |  |  | 60 | DB | 1
|  |  | Katéter Foley ballonos 24 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
33141200-2 | 6 |  | Katéter Tiemann 10 CH | Egyszer használatos ballon nélküli tiemann katéter, kissé megtört kihegyezett zárt véggel, min. 1 oldal nyílással, színkódolt, min. 40 cm, egyesével csomagolt steril. Anyaga: orvosi minőségű PVC. Latex-mentes. |  |  | 100 | DB
|  |  | Katéter Tiemann 12 CH |  |  |  | 100 | DB
|  |  | Katéter Tiemann 14 CH |  |  |  | 100 | DB
|  |  | Katéter Tiemann 16 CH |  |  |  | 100 | DB
| 7 | 52301-90310 | Katéter Tiemann 8 CH | Egyszer használatos ballon nélküli tiemann katéter, kissé megtört kihegyezett zárt véggel, 2 oldal nyílással, színkódolt, min. 40 cm, egyesével csomagolt steril. Anyaga: latex vagy latex szilikon bevonattal |  |  | 100 | DB
|  | 52301-90320 | Katéter Tiemann 10 CH |  |  |  | 200 | DB
|  | 52301-90330 | Katéter Tiemann 12 CH |  |  |  | 150 | DB
|  | 52301-90340 | Katéter Tiemann 14 CH |  |  |  | 250 | DB | 1
|  | 52301-90350 | Katéter Tiemann 16 CH |  |  |  | 250 | DB
|  | 52301-90360 | Katéter Tiemann 18 CH |  |  |  | 150 | DB
|  | 52301-90370 | Katéter Tiemann 20 CH |  |  |  | 50 | DB
33141210-5 | 8 |  | Katéter Tiemann ballonos 14 CH | Egyszer használatos ballonos tiemann katéter, kissé megtört kihegyezett zárt véggel, min. 1 oldal nyílással, színkódolt, min. 40 cm, egyesével csomagolt steril. Anyaga: latex vagy latex szilikon bevonattal, ballon űrtartama: 5-10 ml. |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 16 CH |  |  |  | 60 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 18 CH |  |  |  | 60 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 20 CH |  |  |  | 60 | DB | 1
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 22 CH |  |  |  | 30 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 24 CH |  |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 12 CH | Egyszer használatos ballonos tiemann katéter, kissé megtört kihegyezett zárt véggel, min. 1 oldal nyílással, színkódolt, min. 40 cm, egyesével csomagolt steril. Anyaga: latex vagy latex szilikon bevonattal. 2 utas, ballon űrtartama: min. 30 ml. |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 14 CH |  |  |  | 10 | DB
|  | 52301-00270 | Katéter Tiemann ballonos 16 CH |  |  |  | 60 | DB
|  | 52301-00280 | Katéter Tiemann ballonos 18 CH |  |  |  | 60 | DB
|  | 52301-00290 | Katéter Tiemann ballonos 20 CH |  |  |  | 60 | DB | 1
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 22 CH |  |  |  | 30 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 24 CH |  |  |  | 10 | DB
| 9 | 52301-00671 | Katéter Tiemann ballonos 20 CH 100% szilikon | Egyszer használatos ballonos tiemann katéter, kissé megtört kihegyezett zárt véggel, 2 oldal nyílással, színkódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 40 cm, egyesével csomagolt steril. Anyaga: 100% szilikon, ballon űrtartama: min. 10 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. |  |  | 50 | DB | 1
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 22 CH 100% szilikon |  |  |  | 50 | DB
| 10 | 52301-00170 | Katéter Nelaton ballonos 20 CH, 3 utas | Egyszer használatos ballonos nelaton katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: latex vagy latex silikon bevonattal. 3 utas, ballon űrtartama: min. 30 ml. |  |  | 60 | DB
|  | 52301-00180 | Katéter Nelaton ballonos 22 CH, 3 utas |  |  |  | 350 | DB | 1
|  | 52301-00190 | Katéter Nelaton ballonos 24 CH, 3 utas |  |  |  | 200 | DB
| 11 |  | Katéter Nelaton ballonos 20 CH, 3 utas | Egyszer használatos ballonos nelaton katéter, zárt véggel, min. 6 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: latex vagy latex silikon bevonattal. 3 utas, ballon űrtartama: min. 30 ml. CURITY 13xx-02 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 12 | DB
|  | 52301-00200 | Katéter Nelaton ballonos 22 CH, 3 utas |  |  |  | 12 | DB | 1
|  |  | Katéter Nelaton ballonos 24 CH, 3 utas |  |  |  | 12 | DB
| 12 |  | Katéter Nelaton ballonos 20 CH, 3 utas 100% szilikon | Egyszer használatos ballonos nelaton katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 30 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. |  |  | 20 | DB
|  | 52301-00240 | Katéter Nelaton ballonos 22 CH, 3 utas 100% szilikon |  |  |  | 80 | DB | 1
|  |  | Katéter Nelaton ballonos 24 CH, 3 utas 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
| 13 |  | Katéter Foley ballonos 20 CH, 3 utas 100% szilikon | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 30 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 30 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. |  |  | 10 | DB
|  | 52301-00210 | Katéter Foley ballonos 22 CH, 3 utas 100% szilikon |  |  |  | 30 | DB
|  | 52301-00220 | Katéter Foley ballonos 24 CH, 3 utas 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
| 14 | 52301-00260 | Katéter Dufour ballonos 18 CH, 3 utas | Egyszer használatos ballonos Dufour katéter, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, kontraszt csíkkal jelölt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: Softsimplascic vagy ezzel egyenértékű, hőre lágyuló. 3 utas, ballon űrtartama: min. 70 ml. |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Dufour ballonos 20 CH, 3 utas |  |  |  | 20 | DB
|  | 52301-00150 | Katéter Dufour ballonos 22 CH, 3 utas |  |  |  | 20 | DB | 1
|  | 52301-00220 | Katéter Dufour ballonos 24 CH, 3 utas |  |  |  | 20 | DB
| 15 |  | Katéter Dufour ballonos 18 CH, 3 utas 100% silikon | Egyszer használatos ballonos Dufour katéter, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 50 ml. |  |  | 5 | DB
|  |  | Katéter Dufour ballonos 20 CH, 3 utas 100% silikon |  |  |  | 5 | DB
|  | 52301-00250 | Katéter Dufour ballonos 22 CH, 3 utas 100% silikon | Egyszer használatos ballonos Dufour katéter, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 70 ml. |  |  | 20 | DB | 1
|  |  | Katéter Dufour ballonos 24 CH, 3 utas 100% silikon |  |  |  | 5 | DB
|  |  | Katéter Couvelaire ballonos 18 CH, 3 utas 100% silikon | Egyszer használatos ballonos Couvelaire katéter, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 50 ml. |  |  | 5 | DB
|  | 52301-00680 | Katéter Couvelaire ballonos 20 CH, 3 utas 100% silikon |  |  |  | 30 | DB
|  | 52301-00690 | Katéter Couvelaire ballonos 22 CH, 3 utas 100% silikon | Egyszer használatos ballonos Couvelaire katéter, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 70 ml. |  |  | 20 | DB | 1
|  |  | Katéter Couvelaire ballonos 24 CH, 3 utas 100% silikon |  |  |  | 5 | DB
|  |  | Katéter Mercier ballonos 18 CH, 3 utas 100% silikon | Egyszer használatos ballonos Mercier katéter, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, csúcs RTG sugárral látható, kontraszt csíkkal ellátva, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 50 ml. |  | Egyszer használatos ballonos Mercier katéter vagy ezzel megegyező kialakítású, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, csúcs RTG sugárral látható, kontraszt csíkkal ellátva, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 50 ml. | 5 | DB
|  |  | Katéter Mercier ballonos 20 CH, 3 utas 100% silikon |  |  |  | 5 | DB
|  |  | Katéter Mercier ballonos 22 CH, 3 utas 100% silikon | Egyszer használatos ballonos Mercier katéter, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, csúcs RTG sugárral látható, kontraszt csíkkal ellátva, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 70 ml. |  | Egyszer használatos ballonos Mercier katéter vagy ezzel megegyező kialakítású, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, csúcs RTG sugárral látható, kontraszt csíkkal ellátva, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 70 ml. | 50 | DB | 1
|  |  | Katéter Mercier ballonos 24 CH, 3 utas 100% silikon |  |  |  | 5 | DB
| 16 |  | Katéter Foley ballonos 6 CH 100% szilikon + vezetődrót | Egyszer használatos ballonos Foley katéter + 0,021" vezető drót, zárt véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, katéter csúcs és a katéter test RTG sugárral látható, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 1.5 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. 028506-CE vagy ezzel egyenértékű |  |  | 24 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 8 CH 100% szilikon + vezetődrót | Egyszer használatos ballonos Foley katéter + 0,021" vezető drót, zárt véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, katéter csúcs és a katéter test RTG sugárral látható, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 3 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. 028508-CE vagy ezzel egyenértékű |  |  | 24 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 10 CH 100% szilikon + vezetődrót | Egyszer használatos ballonos Foley katéter + 0,025" vezető drót, zárt véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, katéter csúcs és a katéter test RTG sugárral látható, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 3 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. 028510-CE vagy ezzel egyenértékű |  |  | 24 | DB
|  | 52301-00120 | Katéter Foley ballonos 12 CH 100% szilikon + vezetődrót | Egyszer használatos ballonos Foley katéter + 0,025" vezető drót, zárt véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, katéter csúcs és a katéter test RTG sugárral látható, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 5 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. 028512-CE vagy ezzel egyenértékű |  |  | 36 | DB | 1
|  |  | Katéter Foley ballonos 14 CH 100% szilikon + vezetődrót | Egyszer használatos ballonos Foley katéter + 0,038" vezető drót, zárt véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, katéter csúcs és a katéter test RTG sugárral látható, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 5 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. 028514-CE vagy ezzel egyenértékű |  |  | 24 | DB
| 17 | 52301-00640 | Dover SLV Foley katéter 18 CH | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, szín kódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: ezüst bevonatú 100% szilikon hydrogel felületű. Latex-mentes. 2 utas, ballon űrtartama: min. 5 ml. Emberi szervezetben min. 40 napig benttartható. |  |  | 20 | db
|  | 52301-00650 | Dover SLV Foley katéter 20 CH |  |  |  | 10 | db
|  | 52301-00660 | Dover SLV Foley katéter 22 CH |  |  |  | 20 | db | 1
|  |  | Dover SLV Foley katéter 24 CH |  |  |  | 5 | db
33141200-2, 33141230-1 | 18 | 52302-90010 | Ureter katéter 3 CH | Egyszer használatos ureter katéter Nelaton, zárt végű, egy oldal nyílással, katéter hossz min. 70 cm, cm jelölés pontos helyhatározást segíti, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva. Egyesével csomagolt steril. Alapanyag: orvosi minőségű PVC. Latex-mentes |  | Egyszer használatos ureter katéter Nelaton, zárt végű, egy oldal nyílással, katéter hossz min. 70 cm, cm jelölés pontos helyhatározást segíti, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva. Egyesével csomagolt steril. Alapanyag: orvosi minőségű PVC vagy magasabb minőségű alapanyag (pl. PUR). Latex-mentes | 100 | DB
|  | 52302-90020 | Ureter katéter 4 CH |  |  |  | 200 | DB
|  | 52302-90030 | Ureter katéter 5 CH |  |  |  | 400 | DB | 1
|  |  | Ureter katéter 6 CH |  |  |  | 10 | DB
|  | 52302-90040 | Ureter katéter 7 CH |  |  |  | 60 | DB
| 19 | 52301-00510 | Ureter katéter Nelaton véggel | Egyszer használatos ureter katéter Nelaton, nyitott végű, cm jelölés pontos helyhatározást segíti, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, katéter hossz min. 70 cm, vezetődrót átmérő 0.035" vagy 0.038" UK adapter. Egyesével csomagolt steril. Alapanyag: orvosi minőségű PVC. Latex-mentes. Méret: 4-7 Fr UK-600x70 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 80 | DB
|  | 52301-00520 | Ureter katéter Tiemann véggel | Egyszer használatos ureter katéter Tiemann, nyitott végű, cm jelölés pontos helyhatározást segíti, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, katéter hossz min. 70 cm, vezetődrót átmérő 0.035", UK adapter. Egyesével csomagolt steril. Alapanyag: orvosi minőségű PVC. Latex-mentes. Méret: 4-7 Fr UK-540x70 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 80 | DB | 1
| 20 | 52301-00590 | Mono-J Ureteral Stent-Set | Egyszer használatos Ureteral Stent-Set, zárt végű, az első 5 cm-en több oldal nyílással, stent hossz min. 70 cm, alapanyag: Polyurethane (PUR), röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva. Vezetődrót: egyenes végű, min. 125 cm, alapanyag PTFE-coated. Adapter és clamp. Egyesével csomagolt steril. Méret: 4-7 Fr EN-350x70 vagy ezzel egyenértékű. |  |  | 120 | DB | 1
| 21 | 52302-00090 | Intera Operatív Uretal Stent 6 ch, 26 cm | Dupla J intra operatív ureter stent szett, anyaga polyurethane 6 ch, 26 cm, zárt végű, PTFE bevonatú vezetődróttal min. 100 cm hosszú, 0,035”, egyenes végű. Stent oldalán cm jelökléssel ellátva. Kiváló röntgen érzékenység segíti a pontos felhelyezést. Egyesével sterilen csomagolt. EN-330626 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 20 | DB | 1
|  |  | Intera Operatív Uretal Stent 6 ch, 28 cm | Dupla J intra operatív ureter stent szett, anyaga polyurethane 6 ch, 28 cm, zárt végű, PTFE bevonatú vezetődróttal min. 100 cm hosszú, 0,035”, egyenes végű. Stent oldalán cm jelökléssel ellátva. Kiváló röntgen érzékenység segíti a pontos felhelyezést. Egyesével sterilen csomagolt. EN-330628 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 15 | DB
| 22 | 52301-00550 | PC bevonatú dupla J uréter stent set nyitott végű, 6 ch, 24 cm | PC bevonatú dupla J uréter stent set nyitott végű, alapanyag: Polyurethane (PUR) Phosphorylcoline bevonattal (kövesedésgátló anyag) 1 évig is benntartható, orvosi kontroll mellett. Stent oldalán jelökléssel ellátva. PTFE bevonatú vezetődróttal min. 150 cm hosszú, 0,035”, egyenes végű. Kiváló röntgen érzékenység segíti a pontos felhelyezést. Egyesével csomagolt steril. EP-57062x vagy ezzel egyenértékű |  |  | 35 | DB
|  | 52301-00560 | PC bevonatú dupla J uréter stent set nyitott végű, 6 ch, 26 cm |  |  |  | 55 | DB
|  |  | PC bevonatú dupla J uréter stent set nyitott végű, 6 ch, 28 cm |  |  |  | 5 | DB
|  | 52301-00580 | PC bevonatú dupla J uréter stent set zárt végű, 6 ch, 24 cm | PC bevonatú dupla J uréter stent set zárt végű, alapanyag: Polyurethane (PUR) Phosphorylcoline bevonattal (kövesedésgátló anyag) 1 évig is benntartható, orvosi kontroll mellett. Stent oldalán jelökléssel ellátva. PTFE bevonatú vezetődróttal min. 125 cm hosszú, 0,035”, J végű. Kiváló röntgen érzékenység segíti a pontos felhelyezést. Egyesével csomagolt steril. EP-59062x vagy ezzel egyenértékű |  |  | 50 | DB
|  | 52301-00570 | PC bevonatú dupla J uréter stent set zárt végű, 6 ch, 26 cm |  |  |  | 60 | DB | 1
|  |  | PC bevonatú dupla J uréter stent set zárt végű, 6 ch, 28 cm |  |  |  | 5 | DB
| 23 | 52302-00070 | Double-J Uretal Stent Set 6 CH, 16 cm | Egyszer használatos Ureteral Stent-set (double J) Zárt végű, az első 5 cm-en több oldal nyílással, oldalán távolság jelöléssel, stent csúcs és a stent test RTG sugárral látható, stent hossz min. 16 cm, alapanyag: Polyurethane (PUR), Latex-mentes. Vezetődrót: egyenes végű 0,035”. Egyesével csomagolt steril. Stabilan rögzíthető tolóval legyen ellátva. Méret: 6 Fr SS-616+G vagy ezzel egyenértékű |  |  | 50 | DB | 1
|  | 52302-00060 | Double-J Uretal Stent Set 6 CH, 24 cm | Egyszer használatos Ureteral Stent-set (double J) Zárt végű, az első 5 cm-en több oldal nyílással, oldalán távolság jelöléssel, stent csúcs és a stent test RTG sugárral látható, stent hossz min. 24 cm, alapanyag: Polyurethane (PUR), Latex-mentes. Vezetődrót: egyenes végű 0,035”. Egyesével csomagolt steril. Stabilan rögzíthető tolóval legyen ellátva. Méret: 6 Fr SS-624+G vagy ezzel egyenértékű |  |  | 5 | DB
|  |  | Double-J Uretal Stent Set 6 CH, 26 cm | Egyszer használatos Ureteral Stent-set (double J) Zárt végű, az első 5 cm-en több oldal nyílással, oldalán távolság jelöléssel, stent csúcs és a stent test RTG sugárral látható, stent hossz min. 26 cm, alapanyag: Polyurethane (PUR), Latex-mentes. Vezetődrót: egyenes végű 0,035”. Egyesével csomagolt steril. Stabilan rögzíthető tolóval legyen ellátva. Méret: 6 Fr SS-626+G vagy ezzel egyenértékű |  |  | 5 | DB
| 24 | 52302-00140 | Double Pigtail Ureteral Stent Set 3.7 Fr | Uréter stent szett. Stent: röntgensugár fogó poliuretán, vezetődrót hossza min. 145 cm, 3 cm-es flexibilis véggel, tolóka: röntgen áteresztő vinyl min. 50 cm, katéter röntgensugár fogó poliuretán, min. 70 cm jelölések a pontos helyhatározást segítik. Stent hossz: 8, 10, 12, 14 cm 0363xx vagy ezzel egyenértékű |  |  | 10 | DB
|  |  | Ureteral Stent Set 4.7 Fr | Lágy uréter stent készlet: Stent: nyitott végű, 4.7 Fr, hossza min. 12 cm, sugárfogó. Emberi szervezetben min. 6 hónapig benttartható. Vezetődrót: min. 145 cm, rozsdamentes acél 3 cm-es hajlított véggel. Pozícionáló USI-512 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 3 | DB
|  |  | URETERAL STENT SZETT Változó hosszúságú | Lágy változó hosszúságú uréter stent készlet: Stent: 6 Fr, min. 22 cm, sugárfogó. Emberi szervezetben min. 6 hónapig benttartható. Vezetődrót: min. 145 cm, rozsdamentes acél 3 cm-es hajlított véggel. Reteszelhető toló eszköz 7 Fr, min. 56 cm. |  |  | 3 | DB
|  |  | Lágy uréter stent készlet, nyitott végű, 6 Fr | Lágy uréter stent készlet: Stent: nyitott végű, 6 Fr, hossza min. 26 cm, sugárfogó. Emberi szervezetben min. 6 hónapig benttartható. Vezetődrót: min. 145 cm, rozsdamentes acél 3 cm-es hajlított véggel. Pozícionáló |  |  | 10 | DB
|  |  | Lágy uréter stent készlet, zárt végű, 6 Fr | Lágy uréter stent készlet: Stent: zárt végű, 6 Fr, hossza min. 26 cm, sugárfogó Emberi szervezetben min. 6 hónapig benttartható. Vezetődrót: min. 145 cm, rozsdamentes acél 3 cm-es hajlított véggel. Pozícionáló |  |  | 10 | DB
|  |  | Lágy uréter stent készlet, nyitott végű, 4.7 Fr | Lágy uréter stent készlet: Stent: nyitott végű, 4.7 Fr, hossza min. 26 cm, sugárfogó. Emberi szervezetben min. 6 hónapig benttartható. Vezetődrót: min. 145 cm, rozsdamentes acél 3 cm-es hajlított véggel. Pozícionáló |  |  | 10 | DB | 1
|  |  | Lágy uréter stent készlet, zárt végű, 4.7 Fr | Lágy uréter stent készlet: Stent: zárt végű, 4.7 Fr, hossza min. 26 cm, sugárfogó. Emberi szervezetben min. 6 hónapig benttartható. Vezetődrót: min. 145 cm, rozsdamentes acél 3 cm-es hajlított véggel. Pozícionáló |  |  | 10 | DB
| 25 |  | Nephrostomiás ballonkatéter 10 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 40 cm, ballon űrtartama: max. 1,5 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 10 | DB
|  |  | Nephrostomiás ballonkatéter 12 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 40 cm, ballon űrtartama: max. 2 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 10 | DB
|  |  | Nephrostomiás ballonkatéter 14 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 40 cm, ballon űrtartama: max. 3 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 10 | DB
|  |  | Nephrostomiás ballonkatéter 16 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 40 cm, ballon űrtartama: max. 5 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 10 | DB
|  | 52301-00620 | Nephrostomiás ballonkatéter 10 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 30 cm, ballon űrtartama: max. 1.5 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 125 | DB | 1
|  |  | Nephrostomiás ballonkatéter 12 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 30 cm, ballon űrtartama: max. 2 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 105 | DB
|  |  | Nephrostomiás ballonkatéter 14 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 30 cm, ballon űrtartama: max. 3 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 60 | DB
|  |  | Nephrostomiás ballonkatéter 16 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 30 cm, ballon űrtartama: max. 5 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 60 | DB
| 26 | 52304-00120 | Percut. nephrostomy katéter, Malecot | MALECOT drenázs katéter, 35 cm + egyenesítő, hasznos hossza: 30 cm. Puha poliuretán anyag maximális biokompatibilitás és hatékony drenázst tesz lehetővé. Latex-mentes. Katéter csúcs és a katéter test RTG sugárral látható, röntgen érzékenység segíti a pontos felhelyezést. Egyesével csomagolt steril. Méret: 10 - 16 ch PCN - Mxx vagy ezzel egyenértékű |  |  | 140 | DB | 1
| 27 | 52302-00110 | Endopyelotomy Stent | Endopyelotomy stent 6/12 ch, oldalán távolság jelöléssel, stent hossz min. 26 cm. Anyaga poliuretán, latex-mentes. Stent csúcs és a stent test RTG sugárral látható, röntgen érzékenység segíti a pontos felhelyezést. Vezetődrót 0,038". Egyesével sterilen csomagolt. EP 6/12-26 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 10 | DB
| 28 | 52302-00120 | Firlit Kluge Stent 8 CH | Uretra stent 8 Fr, minimum 30 cm-es szilikon gombos. Firlit-Kluge Urethral Stent 032008 vagy ezzel egyenértékű. |  |  | 10 | DB
|  | 52302-00130 | Firlit Kluge Stent 10 CH | Uretra stent 10 Fr, minimum 30 cm-es szilikon gombos. Firlit-Kluge Urethral Stent 032010 vagy ezzel egyenértékű. |  |  | 10 | DB
| 29 | 52304-00090 | Drainage katéter Malecot, 14/6 CH | Vesekő eltávolítás eljárás után használt MALECOT drainage katéter. Puha poliuretán anyag. Latex-mentes. Vizeletgyűjtő zsák csatlakozóval. Vezető dróttal. Katéter méret: 14 ch RM 14/6 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 20 | DB
|  | 52304-00100 | Drainage katéter Malecot, 12/6 CH | Vesekő eltávolítás eljárás után használt MALECOT drainage katéter. Puha poliuretán anyag. Latex-mentes. Vizeletgyűjtő zsák csatlakozóval. Vezető dróttal. Katéter méret: 12 ch RM 12/6 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 60 | DB | 1
| 30 |  | Percutan nephrostoma pigtail | Percutan nephrostoma pigtail, hossza min. 35 cm, latex-mentes. Katéter csúcs és a katéter test RTG sugárral látható. Emberi szervezetben min. 40 napig benttartható. Méretek: 10-12 Ch |  |  | 5 | db
| 31 | 52301-00630 | Suprapubic drainage Set 12 CH | Szuprapubikus hólyagdrenázs alapkészlet. A készlet alkotóelemei: 2 utas Suprapubic silikon, latex-mentes katéter, min. 40 cm, 2 utas, ballon űrtartama: 5-10 ml. Trokár szövetkímélő éles véggel + hüvely + szike Méretek: 10 - 16 ch SDSxx vagy ezzel egyenértékű | Suprapubic drainage Set 12 CH | Szuprapubikus hólyagdrenázs alapkészlet. A készlet alkotóelemei: 2 utas Suprapubic silikon, latex-mentes katéter, min. 40 cm, 2 utas, ballon űrtartama: 5-10 ml. Trokár szövetkímélő éles véggel + hüvely + szike (mely nem kötelező eleme az alapkészletnek) Méretek: 10 - 16 ch SDSxx vagy ezzel egyenértékű | 50 | db | 1
| 32 |  | Suprapubicus / Epicystostoma szett | Egyszer használatos suprapubicus szett. Katéter anyaga 100% polyurethán rövid és közép távra, „pigtail” végződéssel, ballon nélkül. Jó átvezető képesség kis méret esetén is a vékony katéter falnak köszönhetően, minimális húgycső irritáció a katéter kis átmérőjének köszönhetően, nagyon jó biokompatibilitás, minimális hólyag irritáció a „pigtail” végződésnek köszönhetően, a polyurethán anyag jól tartja a formáját. A készlet alkotóelemei: szike, szövetkímélő trocár, min. 1.5 literes vizeletgyűjtőzsák, csúszóleszorító, katéterdugó. Méret: 8 - 16 ch. RU-170718 vagy ezzel egyenértékű |  | Egyszer használatos suprapubicus szett. Katéter anyaga 100% polyurethán rövid és közép távra, „pigtail” végződéssel, ballon nélkül. Jó átvezető képesség kis méret esetén is a vékony katéter falnak köszönhetően, minimális húgycső irritáció a katéter kis átmérőjének köszönhetően, nagyon jó biokompatibilitás, minimális hólyag irritáció a „pigtail” végződésnek köszönhetően, a polyurethán anyag jól tartja a formáját. A készlet alkotóelemei: szike (mely nem kötelező eleme az alapkészletnek), szövetkímélő trocár, min. 1.5 literes vizeletgyűjtőzsák, csúszóleszorító, katéterdugó. Méret: 8 - 16 ch. RU-170718 vagy ezzel egyenértékű | 10 | db
| 33 |  | Cystofix Paed | Poliuretán anyagú pigtail katéter (J-végű), katéter mérete: 10 ch, hossza min. 50 cm. Nyitott végződésű, min. 5 drén szemmel a hurok részén. Universalis katéter csatlakozóval, amely lehetővé teszi a zárt rendszer fentartását. Vékony és éles rozsdamentes acél bevezető kanül, melynek mérete: átmérő 3,6 mm, hossza 5 cm, széttörhető. Távtartóval a bevezetési mélység ellenőrzése céljából. 2l űrtartalmú PVC anyagú zárt rendszerű vizeletgyűjtő zsák alsó leeresztő csappal,visszaFoleyást gátló szeleppel, csúszó szórító csattal a vizeletáramlás megállítására. Egyesével csomagolt, steril. |  | Poliuretán anyagú pigtail katéter (J-végű), katéter mérete: 10 ch, hossza min. 50 cm. Nyitott végződésű, min. 5 drén szemmel a hurok részén. Universalis katéter csatlakozóval, amely lehetővé teszi a zárt rendszer fentartását. Vékony és éles rozsdamentes acél bevezető kanül, melynek mérete: átmérő 3.4 - 3.6 mm közötti, hossza 5 cm, széttörhető. Távtartóval a bevezetési mélység ellenőrzése céljából. 2l űrtartalmú PVC anyagú zárt rendszerű vizeletgyűjtő zsák alsó leeresztő csappal,visszaFoleyást gátló szeleppel, csúszó szórító csattal a vizeletáramlás megállítására. Egyesével csomagolt, steril. | 20 | db
33141240-4 | 34 | 52304-00180 | 4 ágú Dormia kőkosár | 4 ágú Dormia kőkosár, helicalis, hossza min. 65 cm, atraumatikus végződés, rozsdamentes acél kosár és szár könnyen kezelhető markolat kosárállapot rögzítő clip, cm-es beosztás röntgensugár fogó kosárvédő. Saft anyaga: Polyamid és speciális fluorin elasztomer vagy ezzel egyenértékű, latex mentes. 121°C vagy 134°C hőmérsékleten autoklávozhatók. Egyesével sterilen csomagolt. Méret: 3, 4, 5 Ch RU 341500 vagy ezzel egyenértékű |  | 4 ágú Dormia kőkosár, helicalis, hossza min. 65 cm, atraumatikus végződés, rozsdamentes acél kosár és szár könnyen kezelhető markolat kosárállapot rögzítő clip, cm-es beosztás röntgensugár fogó kosárvédő. Saft anyaga: Polyamid és speciális fluorin elasztomer vagy ezzel egyenértékű, latex mentes. 121°C vagy 134°C hőmérsékleten autoklávozhatók. Egyesével sterilen csomagolt. Méret: 3, 4, 5 Ch RU 341500 vagy ezzel egyenértékű | 2 | db
| 35 | 52304-00190 | Hidrofil bevonatos vezető drót | Hidrofil bevonatos vezető drót átmérő: 0.035", hossz. min. 150 cm |  |  | 10 | db
| 36 | 52403-00770 | Hidrofil bevonatú nitinol vezetődrót | Hidrofil bevonatú nitinol vezetődrót 3-3 cm-es egyenes és hajlított véggel. 0.035 inch, hossz. min. 150 cm BW-035150 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 50 | db | 1
| 37 | 51706-00190 | 2 osztatú szúrótű | Egyszer használatos 2 osztatú szúrótű PCNL-hez röntgensugárfogó véggel, 18 Ga, 20 cm |  |  | 100 | db | 1
| 38 | 52304-00210 | Hugycsőnyílás-tágító | Húgycsőnyílás tágító (Ureth meathal dilatátor), G14223 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 20 | db | 1
33141615-4 | 39 | 52304-90020 | Vizeletgyűjtő zsák felnőtt 2 literes | Egyszer használatos vizeletgyűjtő zsák: alapanyaga rugalmas lágy PVC zsáktest akasztó fülekkel, min. 85 cm hosszú leFoleyó csővel, katétervéggel (kónuszos csatlakozás), zárósapkával, visszafolyásás gátló szeleppel, a zsák alján T elzáró csap, űrtartalom min. 2000 ml, áttetsző fal. Jelölés 100 ml-től 2000 ml-ig 100 ml-enkénti skálabeosztás. Egyesével csomagolt, steril. |  |  | 70000 | db | 1
|  | 52304-90030 | Vizeletgyűjtő zsák csecsemő | Egyszer használatos csecsemő vizeletgyűjtő zsák max. 200 ml-es űrtartalom, áttetsző fal. Jelölés 10 ml-től 100 ml-ig 10 ml-enkénti skálabeosztás. Egyesével csomagolt, steril. |  |  | 6000 | db | 1
| 40 |  | Zárt vizeletmérő rendszer alsó leeresztésű 500 ml | Egyszer használatos zárt vizeletmérő rendszer cserélhető zsákkal mely rendelkezik alsó leeresztő szájadékkal, tű nélküli mintavételezési porttal. Összekötő cső hossza min. 90 cm, csúszóleszorítóval, mérőkamra anyaga kemény műanyag, mérési térfogata 500 ml, min. 2 kamra megosztásban, első kamrában kb. 50 ml-ig kisléptékű (1 ml) skálabeosztással. Hidrofób levegőző, beépített túlfolyó rendszer, akasztó fülekkel. Egyesével csomagolt, steril. |  |  | 700 | db | 1
| 41 | 52304-90040 | Zárt vizeletmérő rendszer alsó leeresztésű 500 ml | Egyszer használatos zárt vizeletmérő rendszer cserélhető zsákkal, tű nélküli mintavételezési porttal. Összekötő cső hossza min. 90 cm, csúszóleszorítóval, mérőkamra anyaga kemény mûanyag, mérési térfogata 500 ml, min. 2 kamra megosztásban, első kamrában kb. 50 ml-ig kisléptékű (1 ml) skálabeosztással. Hidrofób levegőző, beépített túlfolyó rendszer, akasztó fülekkel. Egyesével csomagolt, steril. |  |  | 2300 | db | 1
|  | 52304-90050 | Zárt vizeletmérő rendszer 500 ml cserezsák min. 1,5 literes | Zárt vizeletgyűjtő rendszerrel kompatibilis zsák, szivárgás nélkül csatlakoztatható min. 1,5 l cserezsák. Jelölés 1500 ml-ig 100 ml-enkénti skálabeosztás. Egyesével csomagolt, steril. |  |  | 700 | db
|  | 52304-90060 | Zárt vizeletmérő rendszer 500 ml cserezsák min. 3,0 literes | Zárt vizeletgyűjtő rendszerrel kompatibilis zsák, szivárgás nélkül csatlakoztatható min. 3 l cserezsák. Jelölés 3000 ml-ig 100 ml-enkénti skálabeosztás. Egyesével csomagolt, steril. |  |  | 2100 | db | 1
33141240-4 | 42 | 52304-90170 | Katéterdugó kék | Katéter dugó müanyag kék, átmérője: min. 10 mm, hossza: max. 70 mm. Nem steril, kiszerelés max. 100 db/csomag |  | Katéter dugó müanyag kék vagy piros vagy zöld átmérője: min. 10 mm, hossza: max. 70 mm. Nem steril, kiszerelés max. 100 db/csomag | 8000 | db | 1
| 43 | 52304-90160 | Katéterdugó fehér | Katéter dugó müanyag fehér. Nem steril, kiszerelés max. 100 db/csomag |  |  | 100 | db

## Árazatlan költségvetés
CPV | Részajánlat | Anyag | Megnevezés | Műszaki leírás | Megnevezés módosítás | Műszaki leírás módosítás | Éves mennyiség | Becsült éves mennyiség | Gyártói cikkszám | Gyártói megnevezés | Nettó darab ár (Ft) | Áfa (%) | Bruttó darab ár (Ft) | Ajánlati ár összesen nettó (Ft) (mennyiség × nettó darabár) | Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft)
33141200-2 | 1 | 52301-90450 | Katéter női 10 CH | Egyszer használatos női lecsapoló katéter, zárt végű, két oldal nyílással, szín kódolt, min. 18 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Anyaga: orvosi minőségű PVC. Latex-mentes. |  |  | 1000 | DB
|  | 52301-90460 | Katéter női 12 CH |  |  |  | 1100 | DB
|  | 52301-90470 | Katéter női 14 CH |  |  |  | 6600 | DB
|  | 52301-90480 | Katéter női 16 CH |  |  |  | 1600 | DB
|  | 52301-90490 | Katéter női 18 CH |  |  |  | 1000 | DB
| 2 | 52301-90410 | Katéter Nelaton 8 CH | Egyszer használatos ballon nélküli nelaton katéter, zárt végű, két oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Anyaga: orvosi minőségű PVC. Latex-mentes. |  |  | 100 | DB
|  | 52301-90420 | Katéter Nelaton 10 CH |  |  |  | 200 | DB
|  | 52301-90430 | Katéter Nelaton 12 CH |  |  |  | 600 | DB
|  | 52301-90440 | Katéter Nelaton 14 CH |  |  |  | 300 | DB
33141210-5 | 3 | 52301-90100 | Katéter Foley ballonos 6 CH | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: latex vagy latex silikon bevonattal. 2 utas, ballon űrtartama: min. 3 ml., |  | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: latex vagy latex silikon bevonattal vagy magasabb minőségű alapanyag (pl. 100% silikon, PUR). 2 utas, ballon űrtartama: 6 Ch min. 1,5 ml, 8 Ch-től min. 3 ml., | 150 | DB
|  | 52301-90010 | Katéter Foley ballonos 8 CH |  |  |  | 250 | DB
|  | 52301-90020 | Katéter Foley ballonos 10 CH |  |  |  | 600 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 12 CH | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: latex vagy latex silikon bevonattal. 2 utas, ballon űrtartama: min. 5-10 ml. |  |  | 200 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 14 CH |  |  |  | 200 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 16 CH |  |  |  | 200 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 18 CH |  |  |  | 200 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 20 CH |  |  |  | 200 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 22 CH |  |  |  | 200 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 24 CH |  |  |  | 200 | DB
|  | 52302-90030 | Katéter Foley ballonos 12 CH | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: latex vagy latex silikon bevonattal. 2 utas, ballon űrtartama: min. 30 ml. |  |  | 800 | DB
|  | 52302-90040 | Katéter Foley ballonos 14 CH |  |  |  | 6000 | DB
|  | 52302-90050 | Katéter Foley ballonos 16 CH |  |  |  | 9000 | DB
|  | 52302-90060 | Katéter Foley ballonos 18 CH |  |  |  | 3500 | DB
|  | 52302-90070 | Katéter Foley ballonos 20 CH |  |  |  | 1600 | DB
|  | 52302-90080 | Katéter Foley ballonos 22 CH |  |  |  | 500 | DB
|  | 52302-90090 | Katéter Foley ballonos 24 CH |  |  |  | 200 | DB
| 4 |  | Katéter Foley ballonos 6 CH 100% szilikon | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 25 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100 % silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 1,5 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. |  |  | 112 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 8 CH 100% szilikon | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 25 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100 % silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 3 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 10 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
| 5 | 52301-00120 | Katéter Foley ballonos 12 CH 100% szilikon | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 30 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100 % silikon. 2 utas, ballon űrtartama: 5-10 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. |  |  | 24 | DB
|  | 52301-00121 | Katéter Foley ballonos 14 CH 100% szilikon |  |  |  | 12 | DB
|  | 52301-00130 | Katéter Foley ballonos 16 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 18 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 20 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 22 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 24 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 16 CH 100% szilikon | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 30 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100 % silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 30 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 18 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 20 CH 100% szilikon |  |  |  | 60 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 22 CH 100% szilikon |  |  |  | 60 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 24 CH 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
33141200-2 | 6 |  | Katéter Tiemann 10 CH | Egyszer használatos ballon nélküli tiemann katéter, kissé megtört kihegyezett zárt véggel, min. 1 oldal nyílással, színkódolt, min. 40 cm, egyesével csomagolt steril. Anyaga: orvosi minőségű PVC. Latex-mentes. |  |  | 100 | DB
|  |  | Katéter Tiemann 12 CH |  |  |  | 100 | DB
|  |  | Katéter Tiemann 14 CH |  |  |  | 100 | DB
|  |  | Katéter Tiemann 16 CH |  |  |  | 100 | DB
| 7 | 52301-90310 | Katéter Tiemann 8 CH | Egyszer használatos ballon nélküli tiemann katéter, kissé megtört kihegyezett zárt véggel, 2 oldal nyílással, színkódolt, min. 40 cm, egyesével csomagolt steril. Anyaga: latex vagy latex szilikon bevonattal |  |  | 100 | DB
|  | 52301-90320 | Katéter Tiemann 10 CH |  |  |  | 200 | DB
|  | 52301-90330 | Katéter Tiemann 12 CH |  |  |  | 150 | DB
|  | 52301-90340 | Katéter Tiemann 14 CH |  |  |  | 250 | DB
|  | 52301-90350 | Katéter Tiemann 16 CH |  |  |  | 250 | DB
|  | 52301-90360 | Katéter Tiemann 18 CH |  |  |  | 150 | DB
|  | 52301-90370 | Katéter Tiemann 20 CH |  |  |  | 50 | DB
33141210-5 | 8 |  | Katéter Tiemann ballonos 14 CH | Egyszer használatos ballonos tiemann katéter, kissé megtört kihegyezett zárt véggel, min. 1 oldal nyílással, színkódolt, min. 40 cm, egyesével csomagolt steril. Anyaga: latex vagy latex szilikon bevonattal, ballon űrtartama: 5-10 ml. |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 16 CH |  |  |  | 60 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 18 CH |  |  |  | 60 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 20 CH |  |  |  | 60 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 22 CH |  |  |  | 30 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 24 CH |  |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 12 CH | Egyszer használatos ballonos tiemann katéter, kissé megtört kihegyezett zárt véggel, min. 1 oldal nyílással, színkódolt, min. 40 cm, egyesével csomagolt steril. Anyaga: latex vagy latex szilikon bevonattal. 2 utas, ballon űrtartama: min. 30 ml. |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 14 CH |  |  |  | 10 | DB
|  | 52301-00270 | Katéter Tiemann ballonos 16 CH |  |  |  | 60 | DB
|  | 52301-00280 | Katéter Tiemann ballonos 18 CH |  |  |  | 60 | DB
|  | 52301-00290 | Katéter Tiemann ballonos 20 CH |  |  |  | 60 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 22 CH |  |  |  | 30 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 24 CH |  |  |  | 10 | DB
| 9 | 52301-00671 | Katéter Tiemann ballonos 20 CH 100% szilikon | Egyszer használatos ballonos tiemann katéter, kissé megtört kihegyezett zárt véggel, 2 oldal nyílással, színkódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 40 cm, egyesével csomagolt steril. Anyaga: 100% szilikon, ballon űrtartama: min. 10 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. |  |  | 50 | DB
|  |  | Katéter Tiemann ballonos 22 CH 100% szilikon |  |  |  | 50 | DB
| 10 | 52301-00170 | Katéter Nelaton ballonos 20 CH, 3 utas | Egyszer használatos ballonos nelaton katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: latex vagy latex silikon bevonattal. 3 utas, ballon űrtartama: min. 30 ml. |  |  | 60 | DB
|  | 52301-00180 | Katéter Nelaton ballonos 22 CH, 3 utas |  |  |  | 350 | DB
|  | 52301-00190 | Katéter Nelaton ballonos 24 CH, 3 utas |  |  |  | 200 | DB
| 11 |  | Katéter Nelaton ballonos 20 CH, 3 utas | Egyszer használatos ballonos nelaton katéter, zárt véggel, min. 6 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: latex vagy latex silikon bevonattal. 3 utas, ballon űrtartama: min. 30 ml. CURITY 13xx-02 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 12 | DB
|  | 52301-00200 | Katéter Nelaton ballonos 22 CH, 3 utas |  |  |  | 12 | DB
|  |  | Katéter Nelaton ballonos 24 CH, 3 utas |  |  |  | 12 | DB
| 12 |  | Katéter Nelaton ballonos 20 CH, 3 utas 100% szilikon | Egyszer használatos ballonos nelaton katéter, zárt véggel, két oldal nyílással, szín kódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 30 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. |  |  | 20 | DB
|  | 52301-00240 | Katéter Nelaton ballonos 22 CH, 3 utas 100% szilikon |  |  |  | 80 | DB
|  |  | Katéter Nelaton ballonos 24 CH, 3 utas 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
| 13 |  | Katéter Foley ballonos 20 CH, 3 utas 100% szilikon | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, zárt véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 30 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 30 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. |  |  | 10 | DB
|  | 52301-00210 | Katéter Foley ballonos 22 CH, 3 utas 100% szilikon |  |  |  | 30 | DB
|  | 52301-00220 | Katéter Foley ballonos 24 CH, 3 utas 100% szilikon |  |  |  | 10 | DB
| 14 | 52301-00260 | Katéter Dufour ballonos 18 CH, 3 utas | Egyszer használatos ballonos Dufour katéter, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, kontraszt csíkkal jelölt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: Softsimplascic vagy ezzel egyenértékű, hőre lágyuló. 3 utas, ballon űrtartama: min. 70 ml. |  |  | 10 | DB
|  |  | Katéter Dufour ballonos 20 CH, 3 utas |  |  |  | 20 | DB
|  | 52301-00150 | Katéter Dufour ballonos 22 CH, 3 utas |  |  |  | 20 | DB
|  | 52301-00220 | Katéter Dufour ballonos 24 CH, 3 utas |  |  |  | 20 | DB
| 15 |  | Katéter Dufour ballonos 18 CH, 3 utas 100% silikon | Egyszer használatos ballonos Dufour katéter, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 50 ml. |  |  | 5 | DB
|  |  | Katéter Dufour ballonos 20 CH, 3 utas 100% silikon |  |  |  | 5 | DB
|  | 52301-00250 | Katéter Dufour ballonos 22 CH, 3 utas 100% silikon | Egyszer használatos ballonos Dufour katéter, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 70 ml. |  |  | 20 | DB
|  |  | Katéter Dufour ballonos 24 CH, 3 utas 100% silikon |  |  |  | 5 | DB
|  |  | Katéter Couvelaire ballonos 18 CH, 3 utas 100% silikon | Egyszer használatos ballonos Couvelaire katéter, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 50 ml. |  |  | 5 | DB
|  | 52301-00680 | Katéter Couvelaire ballonos 20 CH, 3 utas 100% silikon |  |  |  | 30 | DB
|  | 52301-00690 | Katéter Couvelaire ballonos 22 CH, 3 utas 100% silikon | Egyszer használatos ballonos Couvelaire katéter, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 70 ml. |  |  | 20 | DB
|  |  | Katéter Couvelaire ballonos 24 CH, 3 utas 100% silikon |  |  |  | 5 | DB
|  |  | Katéter Mercier ballonos 18 CH, 3 utas 100% silikon | Egyszer használatos ballonos Mercier katéter, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, csúcs RTG sugárral látható, kontraszt csíkkal ellátva, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 50 ml. |  | Egyszer használatos ballonos Mercier katéter vagy ezzel megegyező kialakítású, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, csúcs RTG sugárral látható, kontraszt csíkkal ellátva, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 50 ml. | 5 | DB
|  |  | Katéter Mercier ballonos 20 CH, 3 utas 100% silikon |  |  |  | 5 | DB
|  |  | Katéter Mercier ballonos 22 CH, 3 utas 100% silikon | Egyszer használatos ballonos Mercier katéter, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, csúcs RTG sugárral látható, kontraszt csíkkal ellátva, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 70 ml. |  | Egyszer használatos ballonos Mercier katéter vagy ezzel megegyező kialakítású, nyitott véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 40 cm hosszú, csúcs RTG sugárral látható, kontraszt csíkkal ellátva, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 3 utas, ballon űrtartama: min. 70 ml. | 50 | DB
|  |  | Katéter Mercier ballonos 24 CH, 3 utas 100% silikon |  |  |  | 5 | DB
| 16 |  | Katéter Foley ballonos 6 CH 100% szilikon + vezetődrót | Egyszer használatos ballonos Foley katéter + 0,021" vezető drót, zárt véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, katéter csúcs és a katéter test RTG sugárral látható, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 1.5 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. 028506-CE vagy ezzel egyenértékű |  |  | 24 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 8 CH 100% szilikon + vezetődrót | Egyszer használatos ballonos Foley katéter + 0,021" vezető drót, zárt véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, katéter csúcs és a katéter test RTG sugárral látható, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 3 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. 028508-CE vagy ezzel egyenértékű |  |  | 24 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 10 CH 100% szilikon + vezetődrót | Egyszer használatos ballonos Foley katéter + 0,025" vezető drót, zárt véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, katéter csúcs és a katéter test RTG sugárral látható, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 3 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. 028510-CE vagy ezzel egyenértékű |  |  | 24 | DB
|  | 52301-00120 | Katéter Foley ballonos 12 CH 100% szilikon + vezetődrót | Egyszer használatos ballonos Foley katéter + 0,025" vezető drót, zárt véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, katéter csúcs és a katéter test RTG sugárral látható, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 5 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. 028512-CE vagy ezzel egyenértékű |  |  | 36 | DB
|  |  | Katéter Foley ballonos 14 CH 100% szilikon + vezetődrót | Egyszer használatos ballonos Foley katéter + 0,038" vezető drót, zárt véggel, min. 2 oldal nyílással, szín kódolt, min. 30 cm hosszú, katéter csúcs és a katéter test RTG sugárral látható, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: 100% silikon. 2 utas, ballon űrtartama: min. 5 ml. Latex-mentes. Emberi szervezetben min. 30 napig benttartható. 028514-CE vagy ezzel egyenértékű |  |  | 24 | DB
| 17 | 52301-00640 | Dover SLV Foley katéter 18 CH | Egyszer használatos ballonos Foley katéter, szín kódolt, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, min. 40 cm hosszú, egyesével csomagolt steril. Alapanyaga: ezüst bevonatú 100% szilikon hydrogel felületű. Latex-mentes. 2 utas, ballon űrtartama: min. 5 ml. Emberi szervezetben min. 40 napig benttartható. |  |  | 20 | db
|  | 52301-00650 | Dover SLV Foley katéter 20 CH |  |  |  | 10 | db
|  | 52301-00660 | Dover SLV Foley katéter 22 CH |  |  |  | 20 | db
|  |  | Dover SLV Foley katéter 24 CH |  |  |  | 5 | db
33141200-2, 33141230-1 | 18 | 52302-90010 | Ureter katéter 3 CH | Egyszer használatos ureter katéter Nelaton, zárt végű, egy oldal nyílással, katéter hossz min. 70 cm, cm jelölés pontos helyhatározást segíti, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva. Egyesével csomagolt steril. Alapanyag: orvosi minőségű PVC. Latex-mentes |  | Egyszer használatos ureter katéter Nelaton, zárt végű, egy oldal nyílással, katéter hossz min. 70 cm, cm jelölés pontos helyhatározást segíti, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva. Egyesével csomagolt steril. Alapanyag: orvosi minőségű PVC vagy magasabb minőségű alapanyag (pl. PUR). Latex-mentes | 100 | DB
|  | 52302-90020 | Ureter katéter 4 CH |  |  |  | 200 | DB
|  | 52302-90030 | Ureter katéter 5 CH |  |  |  | 400 | DB
|  |  | Ureter katéter 6 CH |  |  |  | 10 | DB
|  | 52302-90040 | Ureter katéter 7 CH |  |  |  | 60 | DB
| 19 | 52301-00510 | Ureter katéter Nelaton véggel | Egyszer használatos ureter katéter Nelaton, nyitott végű, cm jelölés pontos helyhatározást segíti, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, katéter hossz min. 70 cm, vezetődrót átmérő 0.035" vagy 0.038" UK adapter. Egyesével csomagolt steril. Alapanyag: orvosi minőségű PVC. Latex-mentes. Méret: 4-7 Fr UK-600x70 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 80 | DB
|  | 52301-00520 | Ureter katéter Tiemann véggel | Egyszer használatos ureter katéter Tiemann, nyitott végű, cm jelölés pontos helyhatározást segíti, röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva, katéter hossz min. 70 cm, vezetődrót átmérő 0.035", UK adapter. Egyesével csomagolt steril. Alapanyag: orvosi minőségű PVC. Latex-mentes. Méret: 4-7 Fr UK-540x70 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 80 | DB
| 20 | 52301-00590 | Mono-J Ureteral Stent-Set | Egyszer használatos Ureteral Stent-Set, zárt végű, az első 5 cm-en több oldal nyílással, stent hossz min. 70 cm, alapanyag: Polyurethane (PUR), röntgenárnyékot adó jelöléssel ellátva. Vezetődrót: egyenes végű, min. 125 cm, alapanyag PTFE-coated. Adapter és clamp. Egyesével csomagolt steril. Méret: 4-7 Fr EN-350x70 vagy ezzel egyenértékű. |  |  | 120 | DB
| 21 | 52302-00090 | Intera Operatív Uretal Stent 6 ch, 26 cm | Dupla J intra operatív ureter stent szett, anyaga polyurethane 6 ch, 26 cm, zárt végű, PTFE bevonatú vezetődróttal min. 100 cm hosszú, 0,035”, egyenes végű. Stent oldalán cm jelökléssel ellátva. Kiváló röntgen érzékenység segíti a pontos felhelyezést. Egyesével sterilen csomagolt. EN-330626 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 20 | DB
|  |  | Intera Operatív Uretal Stent 6 ch, 28 cm | Dupla J intra operatív ureter stent szett, anyaga polyurethane 6 ch, 28 cm, zárt végű, PTFE bevonatú vezetődróttal min. 100 cm hosszú, 0,035”, egyenes végű. Stent oldalán cm jelökléssel ellátva. Kiváló röntgen érzékenység segíti a pontos felhelyezést. Egyesével sterilen csomagolt. EN-330628 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 15 | DB
| 22 | 52301-00550 | PC bevonatú dupla J uréter stent set nyitott végű, 6 ch, 24 cm | PC bevonatú dupla J uréter stent set nyitott végű, alapanyag: Polyurethane (PUR) Phosphorylcoline bevonattal (kövesedésgátló anyag) 1 évig is benntartható, orvosi kontroll mellett. Stent oldalán jelökléssel ellátva. PTFE bevonatú vezetődróttal min. 150 cm hosszú, 0,035”, egyenes végű. Kiváló röntgen érzékenység segíti a pontos felhelyezést. Egyesével csomagolt steril. EP-57062x vagy ezzel egyenértékű |  |  | 35 | DB
|  | 52301-00560 | PC bevonatú dupla J uréter stent set nyitott végű, 6 ch, 26 cm |  |  |  | 55 | DB
|  |  | PC bevonatú dupla J uréter stent set nyitott végű, 6 ch, 28 cm |  |  |  | 5 | DB
|  | 52301-00580 | PC bevonatú dupla J uréter stent set zárt végű, 6 ch, 24 cm | PC bevonatú dupla J uréter stent set zárt végű, alapanyag: Polyurethane (PUR) Phosphorylcoline bevonattal (kövesedésgátló anyag) 1 évig is benntartható, orvosi kontroll mellett. Stent oldalán jelökléssel ellátva. PTFE bevonatú vezetődróttal min. 125 cm hosszú, 0,035”, J végű. Kiváló röntgen érzékenység segíti a pontos felhelyezést. Egyesével csomagolt steril. EP-59062x vagy ezzel egyenértékű |  |  | 50 | DB
|  | 52301-00570 | PC bevonatú dupla J uréter stent set zárt végű, 6 ch, 26 cm |  |  |  | 60 | DB
|  |  | PC bevonatú dupla J uréter stent set zárt végű, 6 ch, 28 cm |  |  |  | 5 | DB
| 23 | 52302-00070 | Double-J Uretal Stent Set 6 CH, 16 cm | Egyszer használatos Ureteral Stent-set (double J) Zárt végű, az első 5 cm-en több oldal nyílással, oldalán távolság jelöléssel, stent csúcs és a stent test RTG sugárral látható, stent hossz min. 16 cm, alapanyag: Polyurethane (PUR), Latex-mentes. Vezetődrót: egyenes végű 0,035”. Egyesével csomagolt steril. Stabilan rögzíthető tolóval legyen ellátva. Méret: 6 Fr SS-616+G vagy ezzel egyenértékű |  |  | 50 | DB
|  | 52302-00060 | Double-J Uretal Stent Set 6 CH, 24 cm | Egyszer használatos Ureteral Stent-set (double J) Zárt végű, az első 5 cm-en több oldal nyílással, oldalán távolság jelöléssel, stent csúcs és a stent test RTG sugárral látható, stent hossz min. 24 cm, alapanyag: Polyurethane (PUR), Latex-mentes. Vezetődrót: egyenes végű 0,035”. Egyesével csomagolt steril. Stabilan rögzíthető tolóval legyen ellátva. Méret: 6 Fr SS-624+G vagy ezzel egyenértékű |  |  | 5 | DB
|  |  | Double-J Uretal Stent Set 6 CH, 26 cm | Egyszer használatos Ureteral Stent-set (double J) Zárt végű, az első 5 cm-en több oldal nyílással, oldalán távolság jelöléssel, stent csúcs és a stent test RTG sugárral látható, stent hossz min. 26 cm, alapanyag: Polyurethane (PUR), Latex-mentes. Vezetődrót: egyenes végű 0,035”. Egyesével csomagolt steril. Stabilan rögzíthető tolóval legyen ellátva. Méret: 6 Fr SS-626+G vagy ezzel egyenértékű |  |  | 5 | DB
| 24 | 52302-00140 | Double Pigtail Ureteral Stent Set 3.7 Fr | Uréter stent szett. Stent: röntgensugár fogó poliuretán, vezetődrót hossza min. 145 cm, 3 cm-es flexibilis véggel, tolóka: röntgen áteresztő vinyl min. 50 cm, katéter röntgensugár fogó poliuretán, min. 70 cm jelölések a pontos helyhatározást segítik. Stent hossz: 8, 10, 12, 14 cm 0363xx vagy ezzel egyenértékű |  |  | 10 | DB
|  |  | Ureteral Stent Set 4.7 Fr | Lágy uréter stent készlet: Stent: nyitott végű, 4.7 Fr, hossza min. 12 cm, sugárfogó. Emberi szervezetben min. 6 hónapig benttartható. Vezetődrót: min. 145 cm, rozsdamentes acél 3 cm-es hajlított véggel. Pozícionáló USI-512 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 3 | DB
|  |  | URETERAL STENT SZETT Változó hosszúságú | Lágy változó hosszúságú uréter stent készlet: Stent: 6 Fr, min. 22 cm, sugárfogó. Emberi szervezetben min. 6 hónapig benttartható. Vezetődrót: min. 145 cm, rozsdamentes acél 3 cm-es hajlított véggel. Reteszelhető toló eszköz 7 Fr, min. 56 cm. |  |  | 3 | DB
|  |  | Lágy uréter stent készlet, nyitott végű, 6 Fr | Lágy uréter stent készlet: Stent: nyitott végű, 6 Fr, hossza min. 26 cm, sugárfogó. Emberi szervezetben min. 6 hónapig benttartható. Vezetődrót: min. 145 cm, rozsdamentes acél 3 cm-es hajlított véggel. Pozícionáló |  |  | 10 | DB
|  |  | Lágy uréter stent készlet, zárt végű, 6 Fr | Lágy uréter stent készlet: Stent: zárt végű, 6 Fr, hossza min. 26 cm, sugárfogó Emberi szervezetben min. 6 hónapig benttartható. Vezetődrót: min. 145 cm, rozsdamentes acél 3 cm-es hajlított véggel. Pozícionáló |  |  | 10 | DB
|  |  | Lágy uréter stent készlet, nyitott végű, 4.7 Fr | Lágy uréter stent készlet: Stent: nyitott végű, 4.7 Fr, hossza min. 26 cm, sugárfogó. Emberi szervezetben min. 6 hónapig benttartható. Vezetődrót: min. 145 cm, rozsdamentes acél 3 cm-es hajlított véggel. Pozícionáló |  |  | 10 | DB
|  |  | Lágy uréter stent készlet, zárt végű, 4.7 Fr | Lágy uréter stent készlet: Stent: zárt végű, 4.7 Fr, hossza min. 26 cm, sugárfogó. Emberi szervezetben min. 6 hónapig benttartható. Vezetődrót: min. 145 cm, rozsdamentes acél 3 cm-es hajlított véggel. Pozícionáló |  |  | 10 | DB
| 25 |  | Nephrostomiás ballonkatéter 10 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 40 cm, ballon űrtartama: max. 1,5 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 10 | DB
|  |  | Nephrostomiás ballonkatéter 12 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 40 cm, ballon űrtartama: max. 2 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 10 | DB
|  |  | Nephrostomiás ballonkatéter 14 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 40 cm, ballon űrtartama: max. 3 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 10 | DB
|  |  | Nephrostomiás ballonkatéter 16 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 40 cm, ballon űrtartama: max. 5 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 10 | DB
|  | 52301-00620 | Nephrostomiás ballonkatéter 10 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 30 cm, ballon űrtartama: max. 1.5 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 125 | DB
|  |  | Nephrostomiás ballonkatéter 12 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 30 cm, ballon űrtartama: max. 2 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 105 | DB
|  |  | Nephrostomiás ballonkatéter 14 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 30 cm, ballon űrtartama: max. 3 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 60 | DB
|  |  | Nephrostomiás ballonkatéter 16 Fr | Egyszer használatos Nephrostomiás ballonkatéter alapanyaga 100% silikon, katéter hossza min. 30 cm, ballon űrtartama: max. 5 ml. RTG kontraszt csíkkal ellátva. Egyesével csomagolt steril. |  |  | 60 | DB
| 26 | 52304-00120 | Percut. nephrostomy katéter, Malecot | MALECOT drenázs katéter, 35 cm + egyenesítő, hasznos hossza: 30 cm. Puha poliuretán anyag maximális biokompatibilitás és hatékony drenázst tesz lehetővé. Latex-mentes. Katéter csúcs és a katéter test RTG sugárral látható, röntgen érzékenység segíti a pontos felhelyezést. Egyesével csomagolt steril. Méret: 10 - 16 ch PCN - Mxx vagy ezzel egyenértékű |  |  | 140 | DB
| 27 | 52302-00110 | Endopyelotomy Stent | Endopyelotomy stent 6/12 ch, oldalán távolság jelöléssel, stent hossz min. 26 cm. Anyaga poliuretán, latex-mentes. Stent csúcs és a stent test RTG sugárral látható, röntgen érzékenység segíti a pontos felhelyezést. Vezetődrót 0,038". Egyesével sterilen csomagolt. EP 6/12-26 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 10 | DB
| 28 | 52302-00120 | Firlit Kluge Stent 8 CH | Uretra stent 8 Fr, minimum 30 cm-es szilikon gombos. Firlit-Kluge Urethral Stent 032008 vagy ezzel egyenértékű. |  |  | 10 | DB
|  | 52302-00130 | Firlit Kluge Stent 10 CH | Uretra stent 10 Fr, minimum 30 cm-es szilikon gombos. Firlit-Kluge Urethral Stent 032010 vagy ezzel egyenértékű. |  |  | 10 | DB
| 29 | 52304-00090 | Drainage katéter Malecot, 14/6 CH | Vesekő eltávolítás eljárás után használt MALECOT drainage katéter. Puha poliuretán anyag. Latex-mentes. Vizeletgyűjtő zsák csatlakozóval. Vezető dróttal. Katéter méret: 14 ch RM 14/6 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 20 | DB
|  | 52304-00100 | Drainage katéter Malecot, 12/6 CH | Vesekő eltávolítás eljárás után használt MALECOT drainage katéter. Puha poliuretán anyag. Latex-mentes. Vizeletgyűjtő zsák csatlakozóval. Vezető dróttal. Katéter méret: 12 ch RM 12/6 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 60 | DB
| 30 |  | Percutan nephrostoma pigtail | Percutan nephrostoma pigtail, hossza min. 35 cm, latex-mentes. Katéter csúcs és a katéter test RTG sugárral látható. Emberi szervezetben min. 40 napig benttartható. Méretek: 10-12 Ch |  |  | 5 | db
| 31 | 52301-00630 | Suprapubic drainage Set 12 CH | Szuprapubikus hólyagdrenázs alapkészlet. A készlet alkotóelemei: 2 utas Suprapubic silikon, latex-mentes katéter, min. 40 cm, 2 utas, ballon űrtartama: 5-10 ml. Trokár szövetkímélő éles véggel + hüvely + szike Méretek: 10 - 16 ch SDSxx vagy ezzel egyenértékű | Suprapubic drainage Set 12 CH | Szuprapubikus hólyagdrenázs alapkészlet. A készlet alkotóelemei: 2 utas Suprapubic silikon, latex-mentes katéter, min. 40 cm, 2 utas, ballon űrtartama: 5-10 ml. Trokár szövetkímélő éles véggel + hüvely + szike (mely nem kötelező eleme az alapkészletnek) Méretek: 10 - 16 ch SDSxx vagy ezzel egyenértékű | 50 | db
| 32 |  | Suprapubicus / Epicystostoma szett | Egyszer használatos suprapubicus szett. Katéter anyaga 100% polyurethán rövid és közép távra, „pigtail” végződéssel, ballon nélkül. Jó átvezető képesség kis méret esetén is a vékony katéter falnak köszönhetően, minimális húgycső irritáció a katéter kis átmérőjének köszönhetően, nagyon jó biokompatibilitás, minimális hólyag irritáció a „pigtail” végződésnek köszönhetően, a polyurethán anyag jól tartja a formáját. A készlet alkotóelemei: szike, szövetkímélő trocár, min. 1.5 literes vizeletgyűjtőzsák, csúszóleszorító, katéterdugó. Méret: 8 - 16 ch. RU-170718 vagy ezzel egyenértékű |  | Egyszer használatos suprapubicus szett. Katéter anyaga 100% polyurethán rövid és közép távra, „pigtail” végződéssel, ballon nélkül. Jó átvezető képesség kis méret esetén is a vékony katéter falnak köszönhetően, minimális húgycső irritáció a katéter kis átmérőjének köszönhetően, nagyon jó biokompatibilitás, minimális hólyag irritáció a „pigtail” végződésnek köszönhetően, a polyurethán anyag jól tartja a formáját. A készlet alkotóelemei: szike (mely nem kötelező eleme az alapkészletnek), szövetkímélő trocár, min. 1.5 literes vizeletgyűjtőzsák, csúszóleszorító, katéterdugó. Méret: 8 - 16 ch. RU-170718 vagy ezzel egyenértékű | 10 | db
| 33 |  | Cystofix Paed | Poliuretán anyagú pigtail katéter (J-végű), katéter mérete: 10 ch, hossza min. 50 cm. Nyitott végződésű, min. 5 drén szemmel a hurok részén. Universalis katéter csatlakozóval, amely lehetővé teszi a zárt rendszer fentartását. Vékony és éles rozsdamentes acél bevezető kanül, melynek mérete: átmérő 3,6 mm, hossza 5 cm, széttörhető. Távtartóval a bevezetési mélység ellenőrzése céljából. 2l űrtartalmú PVC anyagú zárt rendszerű vizeletgyűjtő zsák alsó leeresztő csappal,visszaFoleyást gátló szeleppel, csúszó szórító csattal a vizeletáramlás megállítására. Egyesével csomagolt, steril. |  | Poliuretán anyagú pigtail katéter (J-végű), katéter mérete: 10 ch, hossza min. 50 cm. Nyitott végződésű, min. 5 drén szemmel a hurok részén. Universalis katéter csatlakozóval, amely lehetővé teszi a zárt rendszer fentartását. Vékony és éles rozsdamentes acél bevezető kanül, melynek mérete: átmérő 3.4 - 3.6 mm közötti, hossza 5 cm, széttörhető. Távtartóval a bevezetési mélység ellenőrzése céljából. 2l űrtartalmú PVC anyagú zárt rendszerű vizeletgyűjtő zsák alsó leeresztő csappal,visszaFoleyást gátló szeleppel, csúszó szórító csattal a vizeletáramlás megállítására. Egyesével csomagolt, steril. | 20 | db
33141240-4 | 34 | 52304-00180 | 4 ágú Dormia kőkosár | 4 ágú Dormia kőkosár, helicalis, hossza min. 65 cm, atraumatikus végződés, rozsdamentes acél kosár és szár könnyen kezelhető markolat kosárállapot rögzítő clip, cm-es beosztás röntgensugár fogó kosárvédő. Saft anyaga: Polyamid és speciális fluorin elasztomer vagy ezzel egyenértékű, latex mentes. 121°C vagy 134°C hőmérsékleten autoklávozhatók. Egyesével sterilen csomagolt. Méret: 3, 4, 5 Ch RU 341500 vagy ezzel egyenértékű |  | 4 ágú Dormia kőkosár, helicalis, hossza min. 65 cm, atraumatikus végződés, rozsdamentes acél kosár és szár könnyen kezelhető markolat kosárállapot rögzítő clip, cm-es beosztás röntgensugár fogó kosárvédő. Saft anyaga: Polyamid és speciális fluorin elasztomer vagy ezzel egyenértékű, latex mentes. 121°C vagy 134°C hőmérsékleten autoklávozhatók. Egyesével sterilen csomagolt. Méret: 3, 4, 5 Ch RU 341500 vagy ezzel egyenértékű | 2 | db
| 35 | 52304-00190 | Hidrofil bevonatos vezető drót | Hidrofil bevonatos vezető drót átmérő: 0.035", hossz. min. 150 cm |  |  | 10 | db
| 36 | 52403-00770 | Hidrofil bevonatú nitinol vezetődrót | Hidrofil bevonatú nitinol vezetődrót 3-3 cm-es egyenes és hajlított véggel. 0.035 inch, hossz. min. 150 cm BW-035150 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 50 | db
| 37 | 51706-00190 | 2 osztatú szúrótű | Egyszer használatos 2 osztatú szúrótű PCNL-hez röntgensugárfogó véggel, 18 Ga, 20 cm |  |  | 100 | db
| 38 | 52304-00210 | Hugycsőnyílás-tágító | Húgycsőnyílás tágító (Ureth meathal dilatátor), G14223 vagy ezzel egyenértékű |  |  | 20 | db
33141615-4 | 39 | 52304-90020 | Vizeletgyűjtő zsák felnőtt 2 literes | Egyszer használatos vizeletgyűjtő zsák: alapanyaga rugalmas lágy PVC zsáktest akasztó fülekkel, min. 85 cm hosszú leFoleyó csővel, katétervéggel (kónuszos csatlakozás), zárósapkával, visszafolyásás gátló szeleppel, a zsák alján T elzáró csap, űrtartalom min. 2000 ml, áttetsző fal. Jelölés 100 ml-től 2000 ml-ig 100 ml-enkénti skálabeosztás. Egyesével csomagolt, steril. |  |  | 70000 | db
|  | 52304-90030 | Vizeletgyűjtő zsák csecsemő | Egyszer használatos csecsemő vizeletgyűjtő zsák max. 200 ml-es űrtartalom, áttetsző fal. Jelölés 10 ml-től 100 ml-ig 10 ml-enkénti skálabeosztás. Egyesével csomagolt, steril. |  |  | 6000 | db
| 40 |  | Zárt vizeletmérő rendszer alsó leeresztésű 500 ml | Egyszer használatos zárt vizeletmérő rendszer cserélhető zsákkal mely rendelkezik alsó leeresztő szájadékkal, tű nélküli mintavételezési porttal. Összekötő cső hossza min. 90 cm, csúszóleszorítóval, mérőkamra anyaga kemény műanyag, mérési térfogata 500 ml, min. 2 kamra megosztásban, első kamrában kb. 50 ml-ig kisléptékű (1 ml) skálabeosztással. Hidrofób levegőző, beépített túlfolyó rendszer, akasztó fülekkel. Egyesével csomagolt, steril. |  |  | 700 | db
| 41 | 52304-90040 | Zárt vizeletmérő rendszer alsó leeresztésű 500 ml | Egyszer használatos zárt vizeletmérő rendszer cserélhető zsákkal, tű nélküli mintavételezési porttal. Összekötő cső hossza min. 90 cm, csúszóleszorítóval, mérőkamra anyaga kemény mûanyag, mérési térfogata 500 ml, min. 2 kamra megosztásban, első kamrában kb. 50 ml-ig kisléptékű (1 ml) skálabeosztással. Hidrofób levegőző, beépített túlfolyó rendszer, akasztó fülekkel. Egyesével csomagolt, steril. |  |  | 2300 | db
|  | 52304-90050 | Zárt vizeletmérő rendszer 500 ml cserezsák min. 1,5 literes | Zárt vizeletgyűjtő rendszerrel kompatibilis zsák, szivárgás nélkül csatlakoztatható min. 1,5 l cserezsák. Jelölés 1500 ml-ig 100 ml-enkénti skálabeosztás. Egyesével csomagolt, steril. |  |  | 700 | db
|  | 52304-90060 | Zárt vizeletmérő rendszer 500 ml cserezsák min. 3,0 literes | Zárt vizeletgyűjtő rendszerrel kompatibilis zsák, szivárgás nélkül csatlakoztatható min. 3 l cserezsák. Jelölés 3000 ml-ig 100 ml-enkénti skálabeosztás. Egyesével csomagolt, steril. |  |  | 2100 | db
33141240-4 | 42 | 52304-90170 | Katéterdugó kék | Katéter dugó müanyag kék, átmérője: min. 10 mm, hossza: max. 70 mm. Nem steril, kiszerelés max. 100 db/csomag |  | Katéter dugó müanyag kék vagy piros vagy zöld átmérője: min. 10 mm, hossza: max. 70 mm. Nem steril, kiszerelés max. 100 db/csomag | 8000 | db
| 43 | 52304-90160 | Katéterdugó fehér | Katéter dugó müanyag fehér. Nem steril, kiszerelés max. 100 db/csomag |  |  | 100 | db

## Mintatermék
Részajánlat | Megnevezés | Mintatermék | Gyártói cikkszám | Gyártói megnevezés
1 | Katéter női 14 CH | 1
2 | Katéter Nelaton 12 CH | 1
3 | Katéter Foley ballonos 10 CH | 1
| Katéter Foley ballonos 16 CH | 1
4 | Katéter Foley ballonos 6 CH 100% szilikon | 1
5 | Katéter Foley ballonos 22 CH 100% szilikon | 1
7 | Katéter Tiemann 14 CH | 1
8 | Katéter Tiemann ballonos 20 CH | 1
| Katéter Tiemann ballonos 20 CH | 1
9 | Katéter Tiemann ballonos 20 CH 100% szilikon | 1
10 | Katéter Nelaton ballonos 22 CH, 3 utas | 1
11 | Katéter Nelaton ballonos 22 CH, 3 utas | 1
12 | Katéter Nelaton ballonos 22 CH, 3 utas 100% szilikon | 1
14 | Katéter Dufour ballonos 22 CH, 3 utas | 1
15 | Katéter Dufour ballonos 22 CH, 3 utas 100% silikon | 1
| Katéter Couvelaire ballonos 22 CH, 3 utas 100% silikon | 1
| Katéter Mercier ballonos 22 CH, 3 utas 100% silikon | 1
16 | Katéter Foley ballonos 12 CH 100% szilikon + vezetődrót | 1
17 | Dover SLV Foley katéter 22 CH | 1
18 | Ureter katéter 5 CH | 1
19 | Ureter katéter Tiemann véggel | 1
20 | Mono-J Ureteral Stent-Set | 1
21 | Intera Operatív Uretal Stent 6 ch, 26 cm | 1
22 | PC bevonatú dupla J uréter stent set zárt végű, 6 ch, 26 cm | 1
23 | Double-J Uretal Stent Set 6 CH, 16 cm | 1
24 | Lágy uréter stent készlet, nyitott végű, 4.7 Fr | 1
25 | Nephrostomiás ballonkatéter 10 Fr | 1
26 | Percut. nephrostomy katéter, Malecot | 1
29 | Drainage katéter Malecot, 12/6 CH | 1
31 | Suprapubic drainage Set 12 CH | 1
36 | Hidrofil bevonatú nitinol vezetődrót | 1
37 | 2 osztatú szúrótű | 1
38 | Hugycsőnyílás-tágító | 1
39 | Vizeletgyűjtő zsák felnőtt 2 literes | 1
| Vizeletgyűjtő zsák csecsemő | 1
40 | Zárt vizeletmérő rendszer alsó leeresztésű 500 ml | 1
41 | Zárt vizeletmérő rendszer alsó leeresztésű 500 ml | 1
| Zárt vizeletmérő rendszer 500 ml cserezsák min. 3,0 literes | 1
42 | Katéterdugó kék | 1