## műszaki ajánlat
Termék megnevezése | Méret (ml)/ egyéb jellemző | PTE cikkszám | Becsült éves mennyiség (db) | Termékminta | Megajánlott termék gyártói cikkszáma | Megajánlott termék megnevezése | Megajánlott termék leírása (összetétel) | Méret (ml)/ egyéb jellemző | Kiszerelés | Gyártó | CE engedély szám | CE engedély érvényessége | Gyártástól számított felhasználhatósági idő | Kupak színe
Szérumcsövek alvadásgyorsítóval (biztonsági zárókupakkal) | 2 ml | 52701-90020 | 4300 | 2 db
| 6 ml | 52701-90010 | 30000 | 2 db
| 9 ml vagy 10 ml | 52701-90220 | 70300 | 2 db
Szérum szeparátor / gél csövek adalékkal (biztonsági zárókupakkal) | 3,5 ml vagy 4 ml | 52701-90030 | 25500 | 2 db
| 5 ml vagy 6 ml | 52701-90050 | 181000 | 2 db
| 8 ml vagy 8,5 ml | 52701-90040 | 161000 | 2 db
Véralvadásos csövek (Na3-citrát 3,2%/0,105 - 0,109 M/) (biztonsági zárókupakkal) | 1,8 ml vagy 2 ml | 52701-90120 | 29500 | 2 db
| 2,7 ml vagy 3 ml | 52701-90130 | 144500 | 2 db
| 4,5 ml | 52701-00110 | 200 | 2 db
Vérkép vizsgálat csövek (EDTA K2 vagy K3) (biztonsági zárókupakkal) | 0,5 ml | 52701-90230 | 7300 | 2 db
| 2 ml | 52701-90060 | 26200 | 2 db
| 3 ml | 52701-90070 | 288000 | 2 db
| 4 ml | 52701-90090 | 11200 | 2 db
| 6 ml | 52701-90080 | 24800 | 2 db
| 9 ml vagy 10 ml | 52701-90100 | 3800 | 2 db
Vércukor csövek (Na-fluorid/EDTA vagy Na-fluorid oxalát) (biztonsági zárókupakkal) | 2 ml | 52701-90140 | 152000 | 2 db
Plazma csövek (Li-Heparin vagy Ammonium-Heparin vagy Natrium Heparin) (biztonsági zárókupakkal) | 4 ml | 52701-90260 | 1700 | 2 db
| 6 ml (Li-Heparin) | 52701-90270 | 200 | 2 db
| 6 ml (Na-Heparin) | 52701-90180 | 100 | 2 db
| 9 ml vagy 10 ml | 52701-90190 | 1300 | 2 db
Li-Heparin/gél csövek adalékkal (biztonsági zárókupakkal) | 3 ml vagy 4 ml | 52701-90210 | 7300 | 2 db
| 8 ml | 52701-90250 | 100 | 2 db
Pipetta, vérsüllyedés méréshez | beosztással | 52703-90020 | 6000 | 2 db
Állvány süllyedéshez | zárt | 52703-90010 | 17 | 1 db
Vérsüllyedéses csövek (Na3-citrát 3,8%/0,129 M/ vagy 3,2%/0,105 M/): (biztonsági zárókupakkal) | 2 ml vagy 5 ml | 52701-90150 | 61000 | 2 db
Vérsüllyedéses csövek (Na3-citrát 3,8%/0,129 M/ vagy 3,2%/0,105 M/): (nem biztonsági zárókupakkal) | 1,5 ml-től 1,6 ml-ig | 52701-90170 | 6500 | 2 db
| 1,8 ml-től 2,9 ml-ig | 52701-90160 | 23000 | 2 db
Adalékanyag nélküli másodlagos csövek (biztonsági zárókupakkal) | 3 ml vagy 4 ml | 52701-90200 | 4200 | 2 db
Tűk | 20G 1 vagy 1 ½" | 52702-90010 | 57000 | 2 db
| 21G 1 vagy 1 ½" | 52702-90020 | 185000 | 2 db
| 22G 1 vagy 1 ½" | 52702-90030 | 11000 | 2 db
Biztonsági szárnyastű Luer adapterrel (vezeték hossz: min. 18 cm) | 21G 3/4" | 52702-90040 | 149200 | 2 db
| 23G 3/4" | 52702-90050 | 40000 | 2 db
Vérvételi lándzsa | Vérvételi lándzsa 30G, 1.5 mm | 52702-90060 | 350 | 2 db
| Microlándzsa Material of product: stainless steel Length of blood lancet (incl. of stitch point): 4 cm Lancet needle size: 23G Thickness of stitch point: 0.15 – 0.16 mm (BL 200 vagy ezzel egyenértékű) | 52702-90080 | 5000 | 2 db
Vérminta szállító konténer | min. 40 férőhely | 52703-90060 | 35
Adapter | Luer adapter | 52703-90030 | 58500 | 2 db
Vénaleszorító | többször használatos, csatos | 52703-90050 | 380 | 1 db
Harang | többször használatos | 52703-90040 | 2650 | 2 db
Vércseppentő |  | 52703-90070 | 300 | 2 db
Mindösszesen
Egyéb termékek A fejezetben nem szereplő bármely egyéb, - a zárt vérvételi rendszerekhez szervesen hozzátartozó termék, kiegészítő termék – megajánlható.
Szérumcsövek alvadásgyorsítóval (biztonsági zárókupakkal) | 1 ml |  | 1
| 3 ml |  | 1
| 4 ml vagy 4,5 ml |  | 1
Szérum szeparátor/gél csövek adalékkal (biztonsági zárókupakkal) | 0,6 ml - 0,8 ml |  | 1
| 2,5 ml |  | 1
Véralvadásos csövek (Na3-citrát 3,2%/0,105 - 0,109 M/) (biztonsági zárókupakkal) | 3,5 ml |  | 1
| 5 ml vagy 6 ml |  | 1
| 9 ml |  | 1
Vérkép vizsgálat csövek (EDTA K2 vagy K3) (biztonsági zárókupakkal) | 1 ml |  | 1
Vércukor csövek (Na-fluorid/EDTA vagy Na-fluorid oxalát) (biztonsági zárókupakkal) | 0,5 ml |  | 1
| 3 ml |  | 1
| 4 ml |  | 1
| 6 ml |  | 1
Plazma csövek (Li-Heparin vagy Ammonium-Heparin vagy Natrium Heparin) (biztonsági zárókupakkal) | 0,4 ml - 0,6 ml |  | 1
| 1 ml |  | 1
Li-Heparin/gél csövek adalékkal (biztonsági zárókupakkal) | 0,4 ml - 0,8 ml | 52701-00240 | 1
Adalékanyag nélküli másodlagos csövek (biztonsági zárókupakkal) | 2 ml |  | 1
| 6 ml |  | 1
| 9 ml |  | 1
Vizeletcső automata vizeletvizsgálatra adalékanyaggal, biztonsági vagy nem biztonsági zárókupakkal lekerekített vagy kónikus alj, a cső magassága 100 mm, a cső átmérője 16 mm | 1-féle méretű cső |  | 1
Vizeletcső automata vizeletvizsgálatra adalékanyag nélkül, biztonsági vagy nem biztonsági zárókupakkal lekerekített vagy kónikus alj, a cső magassága 100 mm, a cső átmérője 16 mm | 1-féle méretű cső |  | 1
Vizeletcső, automata vizeletvizsgálatra tartósítószerrel, biztonsági vagy nem biztonsági zárókupakkal lekerekített vagy kónikus alj, a cső magassága 100 mm, a cső átmérője 16 mm | 1-féle méretű cső |  | 1
Vizeletcső, kézi vizeletüledék vizsgálatra adalékanyaggal, biztonsági vagy nem biztonsági zárókupakkal kónikus alj, vagy kerek alj szedimentum gyűjtővel, a cső magassága 75 mm-től 100 mm-ig, a cső átmérője. 13-től 16 mm-ig | 1-féle méretű cső |  | 1
Vizeletcső, kézi vizeletüledék vizsgálatra adalékanyag nélkül, nem biztonsági zárókupakkal kónikus alj, vagy kerek alj szedimentum gyűjtővel, a cső magassága 75 mm-től 100 mm-ig, a cső átmérője. 13-től 16 mm-ig | 1-féle méretű cső |  | 1
Vizeletcső, kézi vizeletüledék vizsgálatra adalékanyag nélkül, biztonsági zárókupakkal kónikus alj, vagy kerek alj szedimentum gyűjtővel, a cső magassága 75 mm-től 100 mm-ig, a cső átmérője. 13-től 16 mm-ig | 1-féle méretű cső |  | 1
Vizeletcső, kézi vizeletüledék vizsgálatra tartósító szerrel, biztonsági vagy nem biztonsági zárókupakkal kónikus alj, vagy kerek alj szedimentum gyűjtővel, a cső magassága 75 mm-től 100 mm-ig, a cső átmérője. 13-től 16 mm-ig | 1-féle méretű cső |  | 1
Steril, vizeletcső –mikrobiológiai tenyésztésre - tartósítószerrel, biztonsági zárókupakkal | 9 ml-től 11 ml-ig 1-féle méretű cső |  | 1
Steril vizeletcső – mikrobiológiai tenyésztésre – tartósítószer nélkül, biztonsági zárókupakkal | 4 mm-től 11 ml-ig 1-féle méretű cső |  | 1
PP Vizeletgyűjtő pohár beosztással + zárófedő (nem biztonsági zárókupakkal) | 100 ml - 120 ml |  | 1
Biztonsági tűk | 21G 1 vagy 1,25" |  | 1
| 22G 1 vagy 1,25" |  | 1
Szárnyastűk (vezeték hossz: min. 18 cm) | 21G 3/4" |  | 1
| 23G 3/4" |  | 1
| 20G 3/4" |  | 1
Szárnyastű Luer adapterrel (vezeték hossz: min. 18 cm) | 21G 3/4" |  | 1
| 23G 3/4" |  | 1
Vérvételi lándzsa | Vérvételi lándzsa, 21G, 1.8 vagy 2 mm |  | 1
| Vérvételi lándzsa, 17G, 1.8 vagy 2 mm | 52702-00070 | 1
Tűledobó | min. 0,5 l |  | 1
| min. 1,7 l |  | 1
Vérvételi szárnyas tű + Luer adapter + Holder (csőtartó): vezeték hossz: min. 18 cm | 21G 3/4" |  | 1
| 23G 3/4" |  | 1
Vérminta szállító konténer | min. 12 férőhely |  | 1
A táblázatban kék színnel jelölt sorok kötelezően megajánlandók!
A táblázatban fehér színnel jelölt sorok termékbővítés céljából megajánlhatóak!

## kereskedelmi ajánlat
Termék megnevezése | Méret (ml)/ egyéb jellemző | PTE cikkszám | Becsült éves mennyiség (db) | Termékminta | Gyártói cikkszám | Nettó egységár (Ft/db) | Áfa | Összesen (mennyiség * nettó egységár)
Szérumcsövek alvadásgyorsítóval (biztonsági zárókupakkal) | 2 ml | 52701-90020 | 4300 | 2 db |  |  |  | 0
| 6 ml | 52701-90010 | 30000 | 2 db |  |  |  | 0
| 9 ml vagy 10 ml | 52701-90220 | 70300 | 2 db |  |  |  | 0
Szérum szeparátor / gél csövek adalékkal (biztonsági zárókupakkal) | 3,5 ml vagy 4 ml | 52701-90030 | 25500 | 2 db |  |  |  | 0
| 5 ml vagy 6 ml | 52701-90050 | 181000 | 2 db |  |  |  | 0
| 8 ml vagy 8,5 ml | 52701-90040 | 161000 | 2 db |  |  |  | 0
Véralvadásos csövek (Na3-citrát 3,2%/0,105 - 0,109 M/) (biztonsági zárókupakkal) | 1,8 ml vagy 2 ml | 52701-90120 | 29500 | 2 db |  |  |  | 0
| 2,7 ml vagy 3 ml | 52701-90130 | 144500 | 2 db |  |  |  | 0
| 4,5 ml | 52701-00110 | 200 | 2 db |  |  |  | 0
Vérkép vizsgálat csövek (EDTA K2 vagy K3) (biztonsági zárókupakkal) | 0,5 ml | 52701-90230 | 7300 | 2 db |  |  |  | 0
| 2 ml | 52701-90060 | 26200 | 2 db |  |  |  | 0
| 3 ml | 52701-90070 | 288000 | 2 db |  |  |  | 0
| 4 ml | 52701-90090 | 11200 | 2 db |  |  |  | 0
| 6 ml | 52701-90080 | 24800 | 2 db |  |  |  | 0
| 9 ml vagy 10 ml | 52701-90100 | 3800 | 2 db |  |  |  | 0
Vércukor csövek (Na-fluorid/EDTA vagy Na-fluorid oxalát) (biztonsági zárókupakkal) | 2 ml | 52701-90140 | 152000 | 2 db |  |  |  | 0
Plazma csövek (Li-Heparin vagy Ammonium-Heparin vagy Natrium Heparin) (biztonsági zárókupakkal) | 4 ml | 52701-90260 | 1700 | 2 db |  |  |  | 0
| 6 ml (Li-Heparin) | 52701-90270 | 200 | 2 db |  |  |  | 0
| 6 ml (Na-Heparin) | 52701-90180 | 100 | 2 db |  |  |  | 0
| 9 ml vagy 10 ml | 52701-90190 | 1300 | 2 db |  |  |  | 0
Li-Heparin/gél csövek adalékkal (biztonsági zárókupakkal) | 3 ml vagy 4 ml | 52701-90210 | 7300 | 2 db |  |  |  | 0
| 8 ml | 52701-90250 | 100 | 2 db |  |  |  | 0
Pipetta, vérsüllyedés méréshez | beosztással | 52703-90020 | 6000 | 2 db |  |  |  | 0
Állvány süllyedéshez | zárt | 52703-90010 | 17 | 1 db |  |  |  | 0
Vérsüllyedéses csövek (Na3-citrát 3,8%/0,129 M/ vagy 3,2%/0,105 M/): (biztonsági zárókupakkal) | 2 ml vagy 5 ml | 52701-90150 | 61000 | 2 db |  |  |  | 0
Vérsüllyedéses csövek (Na3-citrát 3,8%/0,129 M/ vagy 3,2%/0,105 M/): (nem biztonsági zárókupakkal) | 1,5 ml-től 1,6 ml-ig | 52701-90170 | 6500 | 2 db |  |  |  | 0
| 1,8 ml-től 2,9 ml-ig | 52701-90160 | 23000 | 2 db |  |  |  | 0
Adalékanyag nélküli másodlagos csövek (biztonsági zárókupakkal) | 3 ml vagy 4 ml | 52701-90200 | 4200 | 2 db |  |  |  | 0
Tűk | 20G 1 vagy 1 ½" | 52702-90010 | 57000 | 2 db |  |  |  | 0
| 21G 1 vagy 1 ½" | 52702-90020 | 185000 | 2 db |  |  |  | 0
| 22G 1 vagy 1 ½" | 52702-90030 | 11000 | 2 db |  |  |  | 0
Biztonsági szárnyastű Luer adapterrel (vezeték hossz: min. 18 cm) | 21G 3/4" | 52702-90040 | 149200 | 2 db |  |  |  | 0
| 23G 3/4" | 52702-90050 | 40000 | 2 db |  |  |  | 0
Vérvételi lándzsa | Vérvételi lándzsa 30G, 1.5 mm | 52702-90060 | 350 | 2 db |  |  |  | 0
| Microlándzsa Material of product: stainless steel Length of blood lancet (incl. of stitch point): 4 cm Lancet needle size: 23G Thickness of stitch point: 0.15 – 0.16 mm (BL 200 vagy ezzel egyenértékű) | 52702-90080 | 5000 | 2 db |  |  |  | 0
Vérminta szállító konténer | min. 40 férőhely | 52703-90060 | 35 |  |  |  |  | 0
Adapter | Luer adapter | 52703-90030 | 58500 | 2 db |  |  |  | 0
Vénaleszorító | többször használatos, csatos | 52703-90050 | 380 | 1 db |  |  |  | 0
Harang | többször használatos | 52703-90040 | 2650 | 2 db |  |  |  | 0
Vércseppentő |  | 52703-90070 | 300 | 2 db |  |  |  | 0
Mindösszesen | [7 empty] | 0
Egyéb termékek A fejezetben nem szereplő bármely egyéb, - a zárt vérvételi rendszerekhez szervesen hozzátartozó termék, kiegészítő termék – megajánlható.
Szérumcsövek alvadásgyorsítóval (biztonsági zárókupakkal) | 1 ml |  | 1
| 3 ml |  | 1
| 4 ml vagy 4,5 ml |  | 1
Szérum szeparátor/gél csövek adalékkal (biztonsági zárókupakkal) | 0,6 ml - 0,8 ml |  | 1
| 2,5 ml |  | 1
Vérlvadásos csövek (Na3-citrát 3,2%/0,105 - 0,109 M/) (biztonsági zárókupakkal) | 3,5 ml |  | 1
| 5 ml vagy 6 ml |  | 1
| 9 ml |  | 1
Vérkép vizsgálat csövek (EDTA K2 vagy K3) (biztonsági zárókupakkal) | 1 ml |  | 1
Vércukor csövek (Na-fluorid/EDTA vagy Na-fluorid oxalát) (biztonsági zárókupakkal) | 0,5 ml |  | 1
| 3 ml |  | 1
| 4 ml |  | 1
| 6 ml |  | 1
Plazma csövek (Li-Heparin vagy Ammonium-Heparin vagy Natrium Heparin) (biztonsági zárókupakkal) | 0,4 ml - 0,6 ml |  | 1
| 1 ml |  | 1
Li-Heparin/gél csövek adalékkal (biztonsági zárókupakkal) | 0,4 ml - 0,8 ml | 52701-00240 | 1
Adalékanyag nélküli másodlagos csövek (biztonsági zárókupakkal) | 2 ml |  | 1
| 6 ml |  | 1
| 9 ml |  | 1
Vizeletcső automata vizeletvizsgálatra adalékanyaggal, biztonsági vagy nem biztonsági zárókupakkal lekerekített vagy kónikus alj, a cső magassága 100 mm, a cső átmérője 16 mm | 1-féle méretű cső |  | 1
Vizeletcső automata vizeletvizsgálatra adalékanyag nélkül, biztonsági vagy nem biztonsági zárókupakkal lekerekített vagy kónikus alj, a cső magassága 100 mm, a cső átmérője 16 mm | 1-féle méretű cső |  | 1
Vizeletcső, automata vizeletvizsgálatra tartósítószerrel, biztonsági vagy nem biztonsági zárókupakkal lekerekített vagy kónikus alj, a cső magassága 100 mm, a cső átmérője 16 mm | 1-féle méretű cső |  | 1
Vizeletcső, kézi vizeletüledék vizsgálatra adalékanyaggal, biztonsági vagy nem biztonsági zárókupakkal kónikus alj, vagy kerek alj szedimentum gyűjtővel, a cső magassága 75 mm-től 100 mm-ig, a cső átmérője. 13-től 16 mm-ig | 1-féle méretű cső |  | 1
Vizeletcső, kézi vizeletüledék vizsgálatra adalékanyag nélkül, nem biztonsági zárókupakkal kónikus alj, vagy kerek alj szedimentum gyűjtővel, a cső magassága 75 mm-től 100 mm-ig, a cső átmérője. 13-től 16 mm-ig | 1-féle méretű cső |  | 1
Vizeletcső, kézi vizeletüledék vizsgálatra adalékanyag nélkül, biztonsági zárókupakkal kónikus alj, vagy kerek alj szedimentum gyűjtővel, a cső magassága 75 mm-től 100 mm-ig, a cső átmérője. 13-től 16 mm-ig | 1-féle méretű cső |  | 1
Vizeletcső, kézi vizeletüledék vizsgálatra tartósító szerrel, biztonsági vagy nem biztonsági zárókupakkal kónikus alj, vagy kerek alj szedimentum gyűjtővel, a cső magassága 75 mm-től 100 mm-ig, a cső átmérője. 13-től 16 mm-ig | 1-féle méretű cső |  | 1
Steril, vizeletcső –mikrobiológiai tenyésztésre - tartósítószerrel, biztonsági zárókupakkal | 9 ml-től 11 ml-ig 1-féle méretű cső |  | 1
Steril vizeletcső – mikrobiológiai tenyésztésre – tartósítószer nélkül, biztonsági zárókupakkal | 4 mm-től 11 ml-ig 1-féle méretű cső |  | 1
PP Vizeletgyűjtő pohár beosztással + zárófedő (nem biztonsági zárókupakkal) | 100 ml - 120 ml |  | 1
Biztonsági tűk | 21G 1 vagy 1,25" |  | 1
| 22G 1 vagy 1,25" |  | 1
Szárnyastűk (vezeték hossz: min. 18 cm) | 21G 3/4" |  | 1
| 23G 3/4" |  | 1
| 20G 3/4" |  | 1
Szárnyastű Luer adapterrel (vezeték hossz: min. 18 cm) | 21G 3/4" |  | 1
| 23G 3/4" |  | 1
Vérvételi lándzsa | Vérvételi lándzsa, 21G, 1.8 vagy 2 mm |  | 1
| Vérvételi lándzsa, 17G, 1.8 vagy 2 mm | 52702-00070 | 1
Tűledobó | min. 0,5 l |  | 1
| min. 1,7 l |  | 1
Vérvételi szárnyas tű + Luer adapter + Holder (csőtartó): vezeték hossz: min. 18 cm | 21G 3/4" |  | 1
| 23G 3/4" |  | 1
Vérminta szállító konténer | min. 12 férőhely |  | 1
A táblázatban kék színnel jelölt sorok kötelezően megajánlandók!
A táblázatban fehér színnel jelölt sorok termékbővítés céljából megajánlhatóak!