KITÖLTÉSI MINTA ***SZERVEZETI EGYSÉG NEVE:***

***Hulladékfajták gyűjtési rendje***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hulladék fajtája** | **Képződési hely** | **Gyűjtőeszköz típusa** |
| Vérrel, váladékkal, vizelettelszennyezett kémcső, műanyag tégely (csavaros tetővel) | Mintaátvételi helyiség,mosogató | szúrásgátló betéttel ellátott kartondoboz vagy merev falú műanyag edény(sárga színű vödör vagy fekete badella) a folyadéktartalomtól függően*SÁRGA SZÍNŰ ÉS/VAGY FERTŐZŐ FELIRATTAL!* |
| Vér, váladék, vizelet tartalmú üvegkémcső, műanyag tégely | Mintaátvételi helyiség,mosogató | merev falú műanyag edénybe (sárga színű vödör vagy fekete badella)helyezni jól lezárt állapotban,*SÁRGA SZÍNŰ ÉS/VAGY FERTŐZŐ FELIRATTAL!* |
| Küvetta (egyszerhasználatosműanyag) minimális folyadék tartalommal | Alvadás labor | szúrásgátló betéttel ellátott kartondoboz vagy merev falú műanyag edény*SÁRGA SZÍNŰ ÉS/VAGY FERTŐZŐ FELIRATTAL!* |
| Zárt vérvételi rendszer elemei,csövei | Centrifuga és hűtőhelyiség, mosogató | szúrásgátló betéttel ellátott kartondoboz vagy merev falú műanyag edény*SÁRGA SZÍNŰ ÉS/VAGY FERTŐZŐ FELIRATTAL!* |
| Vérszérum + mosófolyadék | Kémiai labor,mosogató | Visszagyűjtés műanyag reagens kannába majd szúrásgátló betéttel ellátottkartondobozba vagy merev falú műanyag edénybe (sárga színű vödör vagy fekete badella) helyezni jól lezárt állapotban,*SÁRGA SZÍNŰ ÉS/VAGY FERTŐZŐ FELIRATTAL!* |
| Eluens oldatok, mintaelőkészítőoldatok, kiürült műanyag reagens tégelyek (biológiai mintát nem tartalmaz) | Bármely helyiség | Eredeti göngyöleg vagy műanyag/üveg edény feliratozva a tartalommal.Karton dobozba helyezve, lezárva, koccanásmentesen elhelyezve (üveg esetében), feliratozva a tartalommal |
| Váladékkal, vizelettel szennyezetthegyek, pipettahegyek | MosogatóKémiai labor | szúrásgátló betéttel ellátott kartondoboz vagy merev falú műanyag edény*SÁRGA SZÍNŰ ÉS/VAGY FERTŐZŐ FELIRATTAL!* |
| Egyéni védőeszköz (gumikesztyű),papírvatta, beérkező minta csomagolóanyaga | Minden helyiségben | sárga zsák (vagy a helyiségben rendszeresített fertőző felirattal ellátottbármely egyszer használatos gyűjtőeszköz)*SÁRGA SZÍNŰ ÉS/VAGY FERTŐZŐ FELIRATTAL!* |

Megj.: Magas folyadéktartalmú veszélyes hulladék merev falú műanyag edénybe gyűjthető.

……………. –tól/-től visszavonásig érvényes.