KITÖLTÉSI MINTA ***SZERVEZETI EGYSÉG NEVE:***

***Hulladékfajták gyűjtési rendje***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hulladék fajtája** | **Képződési hely** | **Gyűjtőeszköz típusa** |
| Vérrel, váladékkal, vizelettel  szennyezett kémcső, műanyag tégely (csavaros tetővel) | Mintaátvételi helyiség,  mosogató | szúrásgátló betéttel ellátott kartondoboz vagy merev falú műanyag edény  (sárga színű vödör vagy fekete badella) a folyadéktartalomtól függően  *SÁRGA SZÍNŰ ÉS/VAGY FERTŐZŐ FELIRATTAL!* |
| Vér, váladék, vizelet tartalmú üveg  kémcső, műanyag tégely | Mintaátvételi helyiség,  mosogató | merev falú műanyag edénybe (sárga színű vödör vagy fekete badella)  helyezni jól lezárt állapotban,  *SÁRGA SZÍNŰ ÉS/VAGY FERTŐZŐ FELIRATTAL!* |
| Küvetta (egyszerhasználatos  műanyag) minimális folyadék tartalommal | Alvadás labor | szúrásgátló betéttel ellátott kartondoboz vagy merev falú műanyag edény  *SÁRGA SZÍNŰ ÉS/VAGY FERTŐZŐ FELIRATTAL!* |
| Zárt vérvételi rendszer elemei,  csövei | Centrifuga és hűtő  helyiség, mosogató | szúrásgátló betéttel ellátott kartondoboz vagy merev falú műanyag edény  *SÁRGA SZÍNŰ ÉS/VAGY FERTŐZŐ FELIRATTAL!* |
| Vérszérum + mosófolyadék | Kémiai labor,  mosogató | Visszagyűjtés műanyag reagens kannába majd szúrásgátló betéttel ellátott  kartondobozba vagy merev falú műanyag edénybe (sárga színű vödör vagy fekete badella) helyezni jól lezárt állapotban,  *SÁRGA SZÍNŰ ÉS/VAGY FERTŐZŐ FELIRATTAL!* |
| Eluens oldatok, mintaelőkészítő  oldatok, kiürült műanyag reagens tégelyek (biológiai mintát nem tartalmaz) | Bármely helyiség | Eredeti göngyöleg vagy műanyag/üveg edény feliratozva a tartalommal.  Karton dobozba helyezve, lezárva, koccanásmentesen elhelyezve (üveg esetében), feliratozva a tartalommal |
| Váladékkal, vizelettel szennyezett  hegyek, pipettahegyek | Mosogató  Kémiai labor | szúrásgátló betéttel ellátott kartondoboz vagy merev falú műanyag edény  *SÁRGA SZÍNŰ ÉS/VAGY FERTŐZŐ FELIRATTAL!* |
| Egyéni védőeszköz (gumikesztyű),  papírvatta, beérkező minta csomagolóanyaga | Minden helyiségben | sárga zsák (vagy a helyiségben rendszeresített fertőző felirattal ellátott  bármely egyszer használatos gyűjtőeszköz)  *SÁRGA SZÍNŰ ÉS/VAGY FERTŐZŐ FELIRATTAL!* |

Megj.: Magas folyadéktartalmú veszélyes hulladék merev falú műanyag edénybe gyűjthető.

……………. –tól/-től visszavonásig érvényes.